## DPGF
|  |  |  | Désignation | U | Qté | P.U. | P.T.
L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.
0 - GENERALITES
| 0.01 - Définition de l’opération |  |  |  | PM
| 0.02 - Effectifs sur site |  |  |  | PM
| 0.03 - Classement de l'établissement |  |  |  | PM
0.04 - Clauses administratives
|  | 0.04.01 - Type de marché |  |  | PM
|  | 0.04.02 - Etendue des obligations |  |  | PM
|  | 0.04.03 - Assurance - Qualifications |  |  | PM
|  | 0.04.04 - Concordance des plans |  |  | PM
|  | 0.04.05 - Variante |  |  | PM
0.04.06 - Pièces d’exécution
|  |  | - | Plomberie - Sanitaires
|  |  |  | Carnet d'échantillons | U
|  |  |  | Plans d'exécution | Ens
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  |  | Sous Total article 0.04.06 |  |  |  | 0
|  | 0.04.07 - Protection des ouvrages |  |  | PM
|  | 0.04.08 - Coordination |  |  | PM
0.04.09 - Dossier des Ouvrages Exécutés
|  |  | - | Dossier des ouvrages exécutés suivant CCTP | Ens | 1
0.04.10 - Contrôle et essais
|  |  | - | Réalisation des essais conformes aux attestations AQC | Ens | 1
0.04.11 - Information du personnel
|  |  | - | Information du personnel d'exploitation | Ens | 1
|  | 0.04.12 - Garanties |  |  | PM
|  |  |  | Total article 0.04 |  |  |  | 0
| 0.05 - Mission du Bureau d’études |  |  |  | PM
| 0.06 - Documents officiels de référence |  |  |  | PM
| 0.07 - Limites de prestations |  |  |  | PM
| 0.08 - Équivalence des matériels et des matériaux |  |  |  | PM
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 0 |  |  |  | 0
1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
| 1.01 - Réglementation thermique/environnementale |  |  |  | PM
| 1.02 - Décret BACS |  |  |  | PM
| 1.03 - Bases de calculs plomberie |  |  |  | PM
| 1.04 - Bases de calculs Chauffage et Rafraîchissement |  |  |  | PM
| 1.05 - Bases de calculs Ventilation |  |  |  | PM
| 1.06 - Qualité de l’eau |  |  |  | PM
| 1.07 - Calorifuge |  |  |  | PM
| 1.08 - Repérage des réseaux |  |  |  | PM
| 1.09 - Trappes |  |  |  | PM
| 1.10 - Perméabilité à l'air |  |  |  | PM
| 1.11 - Exigences acoustiques à respecter |  |  |  | PM
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 1 |  |  |  | 0
2 - PHASAGE
| 2.01 - Principe(s) |  |  |  | PM
| 2.02 - Phase 1 : Création d'un réseau AEP en dehors des bâtiments |  |  |  | PM
| 2.03 - Phase 2 : Raccordement des bâtiments B & D en EF & ECS |  |  |  | PM
| 2.04 - Phase 3 : Interventions dans les bâtiments A & C |  |  |  | PM
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 2 |  |  |  | 0
3 - INTERVENTIONS PREALABLES
| 3.01 - Constat contradictoire |  |  |  | Ens | 1
|  |  |  | Total article 3.01 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 3 |  |  |  | 0
4 - CANALISATIONS EN EXTERIEUR
| 4.01 - Principe(s) |  |  |  | PM
4.02 - Ouverture des façades
|  |  | - | Ouverture EF et finition suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment B | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment C | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment D | Ens | 1
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | - | Ouverture ECS et finition suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment B | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment C | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment D | Ens | 1
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  |  | Total article 4.02 |  |  |  | 0
4.03 - Tubes pré-isolés
|  |  | - | Tubes pré-isolés suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A-B | ml | 100
|  |  |  | Bâtiment C-D | ml | 160
|  |  |  | Total article 4.03 |  |  |  | 0
4.04 - Réseau AEP
4.04.01 - Tube AEP
|  |  | - | Bâtiment ABCD | ml | 15
|  |  | - | Bâtiment A | ml | 25
|  |  | - | Bâtiment B | ml | 120
|  |  | - | Bâtiment CD | ml | 130
|  |  | - | Bâtiment C | ml | 30
|  |  | - | Bâtiment D | ml | 100
|  |  |  | Sous Total article 4.04.01 |  |  |  | 0
4.04.02 - Regard(s) de visite
|  |  | - | Regard de visite suivant CCTP | U | 7
|  |  |  | Sous Total article 4.04.02 |  |  |  | 0
4.04.03 - Vanne(s) de sectionnement
|  |  | - | DN 20 | U
|  |  | - | DN 25 | U
|  |  | - | DN 32 | U
|  |  | - | DN 40 | U
|  |  | - | DN 50 | U
|  |  | - | DN 65 | U | 4
|  |  | - | DN 80 | U | 2
|  |  | - | DN 100 | U | 1
|  |  |  | Sous Total article 4.04.03 |  |  |  | 0
4.04.04 - Filtre(s) à tamis
|  |  | - | Bâtiment A | U | 1
|  |  | - | Bâtiment B | U | 1
|  |  | - | Bâtiment C | U | 1
|  |  | - | Bâtiment D | U | 1
|  |  |  | Sous Total article 4.04.04 |  |  |  | 0
4.04.05 - Réducteur(s) de pression
|  |  | - | Bâtiment A | U | 1
|  |  | - | Bâtiment B | U | 1
|  |  | - | Bâtiment C | U | 1
|  |  | - | Bâtiment D | U | 1
|  |  |  | Sous Total article 4.04.05 |  |  |  | 0
4.04.06 - Compteur(s)
|  |  | - | Bâtiment A | U | 1
|  |  | - | Bâtiment B | U | 1
|  |  | - | Bâtiment C | U | 1
|  |  | - | Bâtiment D | U | 1
|  |  |  | Sous Total article 4.04.06 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total article 4.04 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 4 |  |  |  | 0
5 - OUVERTURE DES TREMIES TECHNIQUES
| 5.01 - Principe(s) |  |  |  | PM
5.02 - Percements/sciages
|  |  | - | Percements et finition suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | Ens | 20
|  |  |  | Bâtiment C | Ens | 6
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | - | Sciages suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment B | Ens | 34
|  |  |  | Bâtiment D | Ens | 40
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  |  | Total article 5.02 |  |  |  | 0
5.03 - Trappes d'accès
|  |  | - | Trappe suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment B | Ens | 30
|  |  |  | Bâtiment D | Ens | 40
|  |  |  | Total article 5.03 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 5 |  |  |  | 0
6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES – PLOMBERIE SANITAIRES
| 6.01 - Principe(s) |  |  |  | PM
6.02 - Analyse de l'eau
|  |  | - | Analyse de l'eau suivant CCTP | Ens | 1
|  |  |  | Total article 6.02 |  |  |  | 0
6.03 - Réseaux EF / EC
6.06.01 - Réseaux cuivre
|  |  | - | Canalisation cuivre suivant CCTP :
|  |  |  | Æ 16 | ml | 65
|  |  |  | Æ 20 | ml | 22
|  |  |  | Æ 26 | ml | 150
|  |  |  | Æ 32 | ml | 50
|  |  |  | Æ 40 | ml | 330
|  |  |  | Æ 50 | ml | 90
|  |  |  | Æ 65 | ml | 130
|  |  |  | Æ 80 | ml | 2
|  |  |  | Sous Total article 6.03.01 |  |  |  | 0
6.03.02 - Vannes d'isolement
|  |  | - | Vannes d'isolement suivant CCTP :
|  |  |  | Æ 12 | U
|  |  |  | Æ 14 | U | 2
|  |  |  | Æ 16 | U | 12
|  |  |  | Æ 20 | U | 6
|  |  |  | Æ 26 | U
|  |  |  | Æ 32 | U
|  |  |  | Sous Total article 6.03.02 |  |  |  | 0
6.03.03 - Flexibles de raccordement
|  |  | - | Flexibles suivant CCTP :
|  |  |  | Æ 12 | U
|  |  |  | Æ 14 | U | 2
|  |  |  | Æ 16 | U | 12
|  |  |  | Æ 20 | U | 6
|  |  |  | Æ 26 | U | 278
|  |  |  | Æ 32 | U
|  |  |  | Sous Total article 6.03.03 |  |  |  | 0
6.03.04 - Calorifuge
|  |  | - | Calorifuge suivant CCTP :
|  |  |  | Æ 16 | ml | 65
|  |  |  | Æ 20 | ml | 22
|  |  |  | Æ 26 | ml | 150
|  |  |  | Æ 32 | ml | 50
|  |  |  | Æ 40 | ml | 330
|  |  |  | Æ 50 | ml | 90
|  |  |  | Æ 65 | ml | 130
|  |  |  | Æ 80 | ml | 2
|  |  |  | Sous Total article 6.03.04 |  |  |  | 0
6.03.05 - Etiquettes
|  |  | - | Etiquettes suivant CCTP | Ens | 1
|  |  |  | Sous Total article 6.03.05 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total article 6.03 |  |  |  | 0
6.04 - Désinfection des réseaux
|  |  | - | Procédure de désinfection suivant CCTP | Ens | 4
|  |  |  | Total article 6.04 |  |  |  | 0
6.05 - Maintien de la température de l'eau chaude sanitaire
|  |  | - | Cordon chauffant suivant CCTP :
|  |  |  | Batiment B | Ens | 1
|  |  |  | Batiment D | Ens | 1
|  |  |  | Total article 6.05 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 6 |  |  |  | 0
7 - NETTOYAGE
|  |  | - | Nettoyage journalier suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Nettoyage de phase suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Nettoyage de la base vie suivant CCTP | Ens | 1
|  |  | - | Nettoyage de fin de chantier suivant CCTP | Ens | 1
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 7 |  |  |  | 0
8 - OPTION(S)
8.01 - Adoucisseur
|  |  | - | Adoucisseur suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment C | Ens | 1
|  |  |  | Total article 8.01 |  |  |  | 0
8.02 - Faux-plafonds
|  | 8.02.01 - Principe(s) |  |  | PM
8.02.02 - Dépose & repose
|  |  | - | Dépose suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | m² | 50
|  |  |  | Bâtiment C | m² | 65
|  |  |  | Bâtiment D | m2
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | - | Repose suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | m² | 50
|  |  |  | Bâtiment B | m² | 180
|  |  |  | Bâtiment C | m² | 65
|  |  |  | Bâtiment D | m² | 160
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | - | Adaptations suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | m² | 50
|  |  |  | Bâtiment B | m² | 90
|  |  |  | Bâtiment C | m² | 65
|  |  |  | Bâtiment D | m² | 80
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | - | Fourniture de dalles neuves suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | m² | 50
|  |  |  | Bâtiment B | m² | 18
|  |  |  | Bâtiment C | m² | 13
|  |  |  | Bâtiment D | m² | 16
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  |  | Sous Total article 8.02.02 |  |  |  | 0
8.02.03 - Electricité
|  |  | - | Repérage et diagnostic des équipements électriques suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment B | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment C | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment D | Ens | 1
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | - | Démontage, repositionnement et remontage des équipements électriques suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment B | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment C | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment D | Ens | 1
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | - | Modification des câblages et alimentations suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment B | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment C | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment D | Ens | 1
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  | - | Vérifications et mise en service suivant CCTP :
|  |  |  | Bâtiment A | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment B | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment C | Ens | 1
|  |  |  | Bâtiment D | Ens | 1
|  |  |  | Sous Total |  |  |  | 0
|  |  |  | Sous Total article 8.02.02 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total article 8.02 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 8 |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF
0 - GENERALITES
0.01 - Définition de l'opération
0.02 - Effectifs sur site
0.03 - Classement de l'établissement
|  | 0.04 - Clauses administratives | [5 empty] | 0
0.05 - Mission du Bureau d’études
0.06 - Documents officiels de référence
0.07 - Limites de prestations
0.08 - Équivalence des matériels et des matériaux
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 0 |  |  |  | 0
1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.01 - Réglementation thermique/environnementale
1.02 - Décret BACS
1.03 - Bases de calculs plomberie
1.04 - Bases de calculs Chauffage et Rafraîchissement
1.05 - Bases de calculs Ventilation
1.06 - Qualité de l’eau
1.07 - Calorifuge
1.08 - Repérage des réseaux
1.09 - Trappes
1.10 - Perméabilité à l'air
1.11 - Exigences acoustiques à respecter
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 1 |  |  |  | 0
2 - PHASAGE
2.01 - Principe(s)
2.02 - Phase 1 : Création d'un réseau AEP en dehors des bâtiments
2.03 - Phase 2 : Raccordement des bâtiments B & D en EF & ECS
2.04 - Phase 3 : Interventions dans les bâtiments A & C
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 2 |  |  |  | 0
3 - INTERVENTIONS PREALABLES
|  | 3.01 - Constat contradictoire | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 3 |  |  |  | 0
4 - CANALISATIONS EXTERIEURES
4.01 - Principe(s)
|  | 4.02 - Ouverture des façades | [5 empty] | 0
|  | 4.03 - Tubes pré-isolés | [5 empty] | 0
|  | 4.04 - Réseau AEP | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 4 |  |  |  | 0
5 - OUVERTURE DES TREMIES TECHNIQUES
5.01 - Principe(s)
|  | 5.02 - Percements/sciages | [5 empty] | 0
|  | 5.03 - Trappes d'accès | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 5 |  |  |  | 0
6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PLOMBERIE
6.01 - Principes(s)
|  | 6.02 - Analyse d'eau | [5 empty] | 0
|  | 6.03 - Réseaux EF / EC | [5 empty] | 0
|  | 6.04 - Désinfection des réseaux | [5 empty] | 0
|  | 6.05 - Maintien de la température de l'eau chaude sanitaire | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 6 |  |  |  | 0
| 7 - NETTOYAGE | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 7 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL en € H.T. |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GÉNÉRAL en € T.T.C. |  |  |  | 0
8 - OPTION(S)
|  | 8.01 - Adoucisseur | [5 empty] | 0
|  | 8.02 - Faux-plafonds | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CHAPITRE 8 |  |  |  | 0
CACHET DE L'ENTREPRISE