## TF
id | Batiment | nom_salle | niveau | type _local | V_consigne_ecl (lux) | acces_ecl_nat | type_plafond | code_plafond | quantité relevé par luminaire (diagnostic) | mode de pose du luminaire | code_lumi (cf base de données de luminaires) | type_src | commande_eclairage | ecl_sécu à reprendre | surface_pièce (m2) | scénario choisi par MOA | luminaire de remplacement proposé | code luminaire proposé (cf cahier de luminaires) | quantité luminaire estimatif | quantitatif luminaire entreprise ( à remplir pour DQE) | typologie détecteur estimatif | quantitatif détecteur estimatif (si plusieurs lignes décrivent une seule pièce, sommer le nombre de détecteurs) | quantitatif détecteur (à remplir pour DQE) | quantitatif appareillage estimatif (si plusieurs lignes décrivent une seule pièce, ne pas sommer le nombre d'appareillages) | quantitatif appareillage (à remplir pour DQE)
MSI_0_Amphi 100 | MSI | Amphi 100 | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 600x600 | 1 | 12 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa | évacuation + ambiance | 101.5157 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_Amphi 100 | MSI | Amphi 100 | 0 | amphithéâtre | 500 | o | placo | 5 | 6 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa | évacuation + ambiance | 101.5157 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 31 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_Amphi 100 | MSI | Amphi 100 | 0 | amphithéâtre | 500 | o | placo | 5 | 4 | corniche | 1FL58 | Fluorescent | sa | évacuation + ambiance | 101.5157 | 2 | Bandeau LED 10W IP20 1440lm/m DALI | 23 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
IUT Amphi F_0_Amphi f | IUT Amphi F | Amphi f | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 600x600 | 1 | 42 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa double | évacuation | 155.1901 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 42 |  | 0 | 0 |  | 0
IUT Amphi F_0_Amphi f | IUT Amphi F | Amphi f | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 600x600 | 1 | 4 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa | évacuation | 155.1901 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
IUT Amphi G_0_Amphi G | IUT Amphi G | Amphi G | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 1200x600 | 2 | 36 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa octuple | évacuation | 233.1291 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 36 |  | 0 | 0 |  | 0
IUT Amphi G_0_Amphi G | IUT Amphi G | Amphi G | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 1200x600 | 2 | 4 | encastré | 2AFL26 | halogène | non fonctionnel. Anciens spots halo. | évacuation | 233.1291 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
IUT Amphi E_0_amphi E | IUT Amphi E | amphi E | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 600x600 | 1 | 44 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa triple | évacuation | 149.6839 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 44 |  | 0 | 0 |  | 0
IAE_0_amphi Etienne Thil | IAE | amphi Etienne Thil | 0 | amphithéâtre | 500 | n | 600x600 | 1 | 40 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa double | évacuation | 243.1887 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 44 |  | 0 | 0 |  | 0
IAE_0_amphi Etienne Thil | IAE | amphi Etienne Thil | 0 | amphithéâtre | 500 | n | 600x600 | 1 | 7 | encastré | encastré LED | LED | sa | évacuation | 243.1887 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
IAE_0_amphi Etienne Thil | IAE | amphi Etienne Thil | 0 | amphithéâtre | 500 | n | placo | 5 | 4 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa | évacuation | 243.1887 | 2 | downlight rond orientable diam 163mm 12,6W 1400lm | 31 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
schoelcher_0_amphi motulsky | schoelcher | amphi motulsky | 0 | amphithéâtre | 500 | n | 1200x300 carton | 3 | 32 | encastré | 2FL36 | Fluorescent | sa | évacuation | 200.5959 | 2 | pavé LED 1200x300 25W DALI 3500lm | 5 | 32 |  | 0 | 0 |  | 0
schoelcher_0_amphi motulsky | schoelcher | amphi motulsky | 0 | amphithéâtre | 500 | n | 1200x300 carton | 3 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa | évacuation | 200.5959 | 2 | downlight rond orientable diam 163mm 12,6W 1400lm | 31 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
schoelcher_0_amphi motulsky | schoelcher | amphi motulsky | 0 | amphithéâtre | 500 | n | placo | 5 | 9 | encastré | 1AFL13 | Fluorescent | sa | évacuation | 200.5959 | 2 | downlight rond 110mm 9W DALI 1360lm | 1 | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
schoelcher_1_amphi Valin | schoelcher | amphi Valin | 1 | amphithéâtre | 500 | n | 1200x300 carton | 3 | 51 | encastré | 2FL36 | Fluorescent | sa | évacuation | 336.0795 | 2 | pavé LED 1200x300 25W DALI 3500lm | 5 | 51 |  | 0 | 0 |  | 0
schoelcher_1_amphi Valin | schoelcher | amphi Valin | 1 | amphithéâtre | 500 | n | 1200x300 carton | 3 | 3 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa | évacuation | 336.0795 | 2 | downlight rond orientable diam 163mm 12,6W 1400lm | 31 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
Tocqueville_0_amphi rivero | Tocqueville | amphi rivero | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 1200x600 | 2 | 32 | encastré | 2FL36 | Fluorescent | sa | évacuation | 132.3218 | 2 | pavé LED 1200x300 25W DALI 3500lm | 5 | 32 |  | 0 | 0 |  | 0
Tocqueville_0_amphi rivero | Tocqueville | amphi rivero | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 1200x600 | 2 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa | évacuation | 132.3218 | 2 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
Tocqueville_0_amphi rivero | Tocqueville | amphi rivero | 0 | amphithéâtre | 500 | o | bois |  | 20 | encastré | 1AFL13 | led | sa | évacuation | 132.3218 | 2 | downlight rond 110mm 9W DALI 1360lm | 1 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
Tocqueville_0_amphi esmein | Tocqueville | amphi esmein | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 1200x600 | 2 | 14 | encastré | 4FL36 | Fluorescent | sa | évacuation | 121.8221 | 2 | pavé LED 1200x600 38W DALI 6000lm | 6 | 14 |  | 0 | 0 |  | 0
Tocqueville_0_amphi esmein | Tocqueville | amphi esmein | 0 | amphithéâtre | 500 | o | 1200x600 | 2 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa | évacuation | 121.8221 | 2 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0

## Tranche_optionnelle_1
id | Batiment | nom_salle | niveau | type _local | V_consigne_ecl (lux) | acces_ecl_nat | type_plafond | code_plafond | quantité relevé par luminaire (diagnostic) | mode de pose du luminaire | code_lumi (cf base de données de luminaires) | type_src | commande_eclairage | ecl_sécu à reprendre | surface_pièce (m2) | scénario choisi par MOA | luminaire de remplacement proposé | code luminaire proposé (cf cahier de luminaires) | quantitatif luminaires estimatif | quantitatif luminaire entreprise ( à remplir pour DQE) | typologie détecteur estimatif | quantitatif détecteur estimatif (si plusieurs lignes décrivent une seule pièce, sommer le nombre de détecteurs) | quantitatif détecteur (à remplir pour DQE) | quantitatif appareillage estimatif (si plusieurs lignes décrivent une seule pièce, ne pas sommer le nombre d'appareillages) | quantitatif appareillage (à remplir pour DQE)
Halle 2_-1_27 salle multisports | Halle 2 | 27 salle multisports | -1 | gymnase | 800 |  | charpente métal | 8 | 35 | suspendu | PHA400840 | iodure | sa | évacuation | 1800.4577 | 3 | spot LED 269W IK08 DALI 40107lm | 29 | 42 |  | 1 | 19 |  | 1
Halle 2_-1_27 salle multisports | Halle 2 | 27 salle multisports | -1 | gymnase | 800 |  | charpente métal | 8 | 35 | suspendu | PHA400865 | iodure | sa | évacuation | 1800.4577 | 3 | spot LED 269W IK08 DALI 40107lm | 30 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1
Halle 1_0_Sq1 | Halle 1 | Sq1 | 0 | squash | 500 | n | béton | 6 | 10 | suspendu | 3FL58 | Fluorescent | minuterie | évacuation | 62.4 | 2 | pavé led 1550x190 IK10 54W DALI 4820-8230lm | 32 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
Halle 1_0_Sq2 | Halle 1 | Sq2 | 0 | squash | 500 | n | béton | 6 | 10 | suspendu | 3FL58 | Fluorescent | minuterie | évacuation | 62.4 | 2 | pavé led 1550x190 IK10 54W DALI 4820-8230lm | 32 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0

## Tranche_optionnelle_2
id | Batiment | nom_salle | niveau | type _local | V_consigne_ecl (lux) | acces_ecl_nat | type_plafond | code_plafond | quantité relevé par luminaire (diagnostic) | mode de pose du luminaire | code_lumi (cf base de données de luminaires) | type_src | commande_eclairage | ecl_sécu à reprendre | surface_pièce (m2) | scénario choisi par MOA | luminaire de remplacement proposé | code luminaire proposé (cf cahier de luminaires) | quantité luminaire estimatif | quantitatif luminaire entreprise ( à remplir pour DQE) | typologie détecteur estimatif | quantitatif détecteur estimatif (si plusieurs lignes décrivent une seule pièce, sommer le nombre de détecteurs) | quantitatif détecteur (à remplir pour DQE) | quantitatif appareillage estimatif (si plusieurs lignes décrivent une seule pièce, ne pas sommer le nombre d'appareillages) | quantitatif appareillage (à remplir pour DQE)
MSI_0_bt001 | MSI | bt001 | 0 | sanitaire | 200 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 2FLE36_lowPower | Fluorescent | sa |  | 11.7247 | 2 | réglette étanche 1200mm 20W DALI 2800lm | 16 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_bt001 | MSI | bt001 | 0 | sanitaire | 200 | n | 600x600 | 1 | 1 | mur | 1FLE18 | Fluorescent | sa |  | 11.7247 | 2 | tubulaire étanche 694mm 8W DALI 1020lm | 15 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_bt002 | MSI | bt002 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 1 | mur | HUBLOROND26FLUO | fluo | sa |  | 113.4519 | 2 | hublot 340mm 20W DALI 2550lm | 11 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_bt003 | MSI | bt003 | 0 | laboratoire | 500 | n |  |  | 1 |  | 2FLE58 | Fluorescent |  |  | 5.3283 | 2 | réglette étanche 1200mm 36W DALI 5050lm | 17 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_bt004 | MSI | bt004 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa |  | 12.3588 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1
MSI_0_bt005 | MSI | bt005 | 0 | chambre chaude | 500 | n | placo | 5 | 1 | sailli | 1FLE58 | Fluorescent | sa |  | 5.3283 | 2 | réglette étanche 1500mm 30W DALI 4200lm | 18 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_bt006 | MSI | bt006 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 10 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 69.8371 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 10 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_0_bt006 | MSI | bt006 | 0 | laboratoire | 500 |  |  |  | 3 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | hs |  | 69.8371 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1
MSI_0_bt006 | MSI | bt006 | 0 | laboratoire | 500 |  |  |  | 1 | encastré | 2FL36 | Fluorescent | sa |  | 69.8371 | 3 | pavé LED 1200x300 25W DALI 3500lm | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
MSI_0_bt008 | MSI | bt008 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 4FLE18 | Fluorescent | sa |  | 8.9436 | 2 | pavé led 600x600 28W IP54 DALI 4500lm | 27 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gc002 | MSI | gc002 | 0 | stock | 200 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 1FLE36_lowPower | Fluorescent | sa |  | 8.5759 | 2 | réglette étanche 600mm 12W DALI 1600lm | 28 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gc003 | MSI | gc003 | 0 | stock | 200 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 1FLE36_lowPower | Fluorescent | sa |  | 6.1953 | 2 | réglette étanche 600mm 12W DALI 1600lm | 28 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gc004 | MSI | gc004 | 0 | stock | 200 | n | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa |  | 10.2537 | 2 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gc005 | MSI | gc005 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 8 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 69.1239 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 11 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_0_gc005 | MSI | gc005 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 2FL36 | Fluorescent | sa |  | 69.1239 | 3 | pavé LED 1200x300 25W DALI 3500lm | 5 | 4 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_0_gm002 | MSI | gm002 | 0 | stock | 200 | n | 600x600 | 1 | 1 |  | HUBLOROND13FLUO | fluo | sa |  | 4.5267 | 2 | hublot 340mm 9W DALI 1075lm | 9 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gm003 | MSI | gm003 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 1FLE58_lowPower | Fluorescent | sa |  | 4.7906 | 2 | réglette étanche 1200mm 20W DALI 2800lm | 16 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gm005 | MSI | gm005 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 4 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa |  | 21.0628 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1
MSI_0_gm005 | MSI | gm005 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | encastré | paveled | Led | sa |  | 21.0628 | 2 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gm006 | MSI | gm006 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa |  | 13.7498 | 2 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gm006 | MSI | gm006 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | encastré | paveled | Led | sa |  | 13.7498 | 2 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gm007 | MSI | gm007 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 3 | encastré | 4FLE18 | Fluorescent | sa |  | 15.0008 | 2 | pavé led 600x600 28W IP54 DALI 4500lm | 27 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gm008 | MSI | gm008 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 1 | encastré | 4FLE18 | Fluorescent | sa |  | 8.1615 | 2 | pavé led 600x600 28W IP54 DALI 4500lm | 27 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gm009 | MSI | gm009 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 5 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 65.5403 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 5 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_0_gm009 | MSI | gm009 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 10 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 65.5403 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 8 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_0_gm009 | MSI | gm009 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 1 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 65.5403 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_0_gm011 | MSI | gm011 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa |  | 8.7841 | 2 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gp001 | MSI | gp001 | 0 | sanitaire | 200 |  | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 2FLE36_lowPower | Fluorescent |  |  | 8.524 | 2 | réglette étanche 1200mm 20W DALI 2800lm | 16 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gp001 | MSI | gp001 | 0 | sanitaire | 200 |  | 600x600 | 1 | 1 | mur | 1FLE18 | Fluorescent |  |  | 8.524 | 2 | tubulaire étanche 694mm 8W DALI 1020lm | 15 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gp003 | MSI | gp003 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | suspendu | 2FLE58_lowPower | Fluorescent | sa |  | 6.0496 | 2 | réglette étanche 1500mm 30W DALI 4200lm | 18 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gp004 | MSI | gp004 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | suspendu | 2FLE36 | Fluorescent | sa |  | 14.0881 | 2 | réglette étanche 1200mm 36W DALI 5050lm | 17 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_gp005 | MSI | gp005 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa |  | 14.3649 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1
MSI_0_gp006 | MSI | gp006 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 7 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 46.0258 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 7 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_0_gp006 | MSI | gp006 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | paveled | Led | sa |  | 46.0258 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_0_gp007 | MSI | gp007 | 0 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 2FLE36 | Fluorescent | sa |  | 5.7459 | 2 | réglette étanche 1200mm 36W DALI 5050lm | 17 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_msi001 | MSI | msi001 | 0 | salle de réunion | 500 | o | 600x600 | 1 | 6 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa |  | 25.9544 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 5 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_0_msi002 | MSI | msi002 | 0 | salle de réunion | 500 | o | 600x600 | 1 | 12 | encastré | 6060_2AFL36 | Fluorescent | sa double |  | 67.9586 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 13 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_0_msi008 | MSI | msi008 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 2FLE36 | Fluorescent | sa |  | 8.8659 | 3 | réglette étanche 1200mm 36W DALI 5050lm | 17 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
MSI_0_msi008 | MSI | msi008 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | HUBLOROND26FLUO | fluo | sa |  | 8.8659 | 3 | hublot 340mm 20W DALI 2550lm | 11 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
MSI_0_msi009 | MSI | msi009 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 2FLE36 | Fluorescent | sa |  | 8.9271 | 3 | réglette étanche 1200mm 36W DALI 5050lm | 17 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
MSI_0_msi009 | MSI | msi009 | 0 | laboratoire | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | HUBLOROND26FLUO | fluo | sa |  | 8.9271 | 3 | hublot 340mm 20W DALI 2550lm | 11 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
MSI_0_msi010 | MSI | msi010 | 0 | bureau | 300 | o | 600x600 | 1 | 1 | encastré | paveled | Led | sa unique |  | 17.5888 | 2 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_msi010 | MSI | msi010 | 0 | bureau | 300 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 4FL18 | Fluorescent |  |  | 17.5888 | 2 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_msi011 | MSI | msi011 | 0 | local technique | 200 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 1FLE36_lowPower | Fluorescent | sa |  | 6.4924 | 2 | réglette étanche 600mm 12W DALI 1600lm | 28 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_msi012 | MSI | msi012 | 0 | stock | 200 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 1FLE36_lowPower | Fluorescent | sa |  | 5.6811 | 2 | réglette étanche 600mm 12W DALI 1600lm | 28 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_0_msi014a | MSI | msi014a | 0 | local technique | 200 | n | béton | 6 | 2 | suspendu | 2FLE58_lowPower | Fluorescent | sa |  | 13.1254 | 2 | réglette étanche 1500mm 30W DALI 4200lm | 18 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_1_MSI101 | MSI | MSI101 | 1 | bureau | 300 | o | 600x600 | 1 | 20 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa double |  | 118.3904 | 3 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 33 |  | 1 | 3 |  | 2
MSI_1_MSI101A | MSI | MSI101A | 1 | bureau | 300 | o | 600x600 | 1 | 8 | encastré | 2AFL26 | Fluorescent | sa double |  | 49.9565 | 3 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 14 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_1_MSI102 | MSI | MSI102 | 1 | bureau | 300 |  | 600x600 | 1 | 3 | encastré | 2AFL26 | fluorescent | sa |  | 21.485 | 2 | downlight rond 190mm 18W DALI 2430lm | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_2_msi rgt | MSI | msi rgt | 2 | travaux pratiques | 500 | n | 600x600 | 1 | 1 | sailli | 4FL18 | Fluorescent | sa |  | 10.7122 | 2 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
MSI_2_msi201 | MSI | msi201 | 2 | salle informatique | 300 | o | 600x600 | 1 | 6 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 48.7284 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 6 |  | 1 | 2 |  | 2
Msi_2_msi201 | Msi | msi201 | 2 | salle informatique | 300 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL58_asym | Fluorescent | sa |  | 48.7284 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi201 | MSI | msi201 | 2 | salle informatique | 300 | o | 600x600 | 1 | 3 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 48.7284 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi202 | MSI | msi202 | 2 | salle informatique | 300 | o | 600x600 | 1 | 9 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 50.39 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 6 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_2_msi202 | MSI | msi202 | 2 | salle informatique | 300 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL58_asym | Fluorescent | sa |  | 50.39 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 7 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_2_msi208 | MSI | msi208 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent |  |  | 91.0436 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi208 | MSI | msi208 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 16 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 91.0436 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 17 |  | 1 | 3 |  | 2
MSI_2_msi209 | MSI | msi209 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 12 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 72.5221 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 14 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_2_msi209 | MSI | msi209 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 1 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 72.5221 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi210 | MSI | msi210 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 11 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 68.6219 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 13 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_2_msi210 | MSI | msi210 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 1 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 68.6219 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi212 | MSI | msi212 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 12 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 68.6352 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 13 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_2_msi212 | MSI | msi212 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 1 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 68.6352 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi213 | MSI | msi213 | 2 | laboratoire | 500 | o | 600x600 | 1 | 13 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 69.1705 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 14 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_2_msi214 | MSI | msi214 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 14 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 70.8128 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 6 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi214 | MSI | msi214 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 70.8128 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi215 | MSI | msi215 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 12 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 70.1319 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 6 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi215 | MSI | msi215 | 2 | travaux pratiques | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 70.1319 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi216 | MSI | msi216 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 3 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 50.2663 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 4 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi216 | MSI | msi216 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 50.2663 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi216 | MSI | msi216 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 5 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 50.2663 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 5 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi217 | MSI | msi217 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 1 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 52.4361 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi217 | MSI | msi217 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 52.4361 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi217 | MSI | msi217 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 8 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 52.4361 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 8 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_2_msi218 | MSI | msi218 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 5 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 94.8596 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 6 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi218 | MSI | msi218 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 13 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 94.8596 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 12 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_2_msi218 | MSI | msi218 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 94.8596 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi220 | MSI | msi220 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 1 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 46.1453 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi220 | MSI | msi220 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 7 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 46.1453 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 6 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi220 | MSI | msi220 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 46.1453 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi221 | MSI | msi221 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 47.5877 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi221 | MSI | msi221 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 6 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 47.5877 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 6 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi221 | MSI | msi221 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 47.5877 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi222 | MSI | msi222 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 46.7447 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi222 | MSI | msi222 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 46.7447 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi222 | MSI | msi222 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 6 | encastré | 4FL18 | Fluorescent | sa double |  | 46.7447 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 6 |  | 1 | 1 |  | 2
MSI_2_msi223 | MSI | msi223 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 8 | encastré | paveled | Led | sa double |  | 49.2091 | 3 | pavé LED 600x600 33W DALI 4550lm | 7 | 9 |  | 1 | 2 |  | 2
MSI_2_msi223 | MSI | msi223 | 2 | classe | 500 | o | 600x600 | 1 | 2 | encastré | 1FL36_asym | Fluorescent | sa |  | 49.2091 | 3 | réglette asymétrique 1200mm 30W DALI 3480lm | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2
109