## Présentation MENUISERIES IN
DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE - DSNA
50, Rue Henry Farman - 75 720 - PARIS CEDEX 15
MAITRE D’ŒUVRE | PROJET :
Réhabilitation du bâtiment de maintenance Régionale Bourgogne - Franche - Comte
ARCHITECTURES VINCENT BILLARD
49 Rue de Longvic | 717, Rue de l'Aviation - 21 640 LONGVIC
21 000 DIJON
E-Mail : archi.billard@gmail.com
Tél : 03 45 08 20 51
MAITRE D'OUVRAGE PRINCIPAL |  | DPGF
DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE - DSNA
50, Rue Henry Farman
75 720 - PARIS CEDEX 15
Lot n° 06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
LES PLANS COUPES FACADES ET CARNET DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE FONT PARTIES INTEGRANTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. CES PIECES CONSTITUENT UN TOUT QUI DEFINIT L'ETENDUE DES PRESTATIONS SPECIFIQUE AU PROJET. EN CAS DE CONTRADICTION AVEC LES DOCUMENTS TECHNIQUES (CCTP, DPGF OU LES AUTRES PLANS), LES PLANS COUPES FACADES ET CAHIERS DE DETAILS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE AURONT LA PRIORITE. LA SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR EN FIN DU DPGF VAUT ACCEPTATION TACITE DE SA PART DU CARACTERE CONTRACTUEL DE CES PLANS, COUPES, FACADES ET CARNET DE DETAILS.
Dossier : AVB- 2022-21J
Phase :
Date :
Indice :

## LOT 06 MENUISERIES INTERIEU
Maitre d'Ouvrage : DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE - DSNA
50, Rue Henry Farman - 75 720 - PARIS CEDEX 15
Réhabilitation du bâtiment de maintenance Régionale Bourgogne - Franche - Comte
717, Rue de l'Aviation - 21 640 LONGVIC
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
LOT n°06. MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Les quantités indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif.
L'entreprise devra prendre soin de vérifier toutes les quantités et longueurs dans la présente trame et signaler clairement toutes modifications lors de la remise de prix
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
06 |  | MENUISERIES INTERIEURES BOIS
06.1 |  | GENERALITES
06.1.10 |  | PLANS ET ETUDES
Dans les délais prévus aux pièces du marché, l’entreprise devra prévoir l’établissement et la diffusion des notes techniques et des plans indiquant notamment :
La composition et la provenance des matériaux mis en œuvre,
Les PV de classement au feu des matériaux,
Les avis techniques des produits connexes,
Le mode opératoire de mise en œuvre des matériaux,
Les réservations nécessaires,
Les notes de calcul, les études et plans d’exécution devront être fournis pour avis et accord préalable de l’Architecte-Maître d’œuvre et du contrôleur Technique avant exécution des ouvrages dans les conditions définies aux pièces générales.
06.1.10.3 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | PM | 0 |  | 1 |  | 0
L'Entrepreneur devra fournir à l’Architecte-maître d’œuvre, au plus tard pour la date de réception des travaux, le Dossier des Ouvrages Exécutés complet et précis, en particulier : plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, notices d’entretien des ouvrages, PV d’essais et réception par le Bureau de Contrôle de tous les ouvrages exécutés, constats d’évacuation des déchets.
A défaut, le Maître d’Ouvrage appliquera les pénalités prévu à l’article du CCAP.
Unité : PM
Sous-Total HT de PLANS ET ETUDES | [7 empty] | 0
06.1.11 |  | SPECIFICATIONS GENERALES D’EXECUTION
06.1.11.2 |  | AMENAGEMENTS DE CHANTIER SELON PGCSPS | ens | 1 |  | 1 |  | 0
L’entreprise titulaire du présent lot prévoira dans son offre les aménagements de chantier selon la définition indiquée dans le Plans Général de Coordination Sécurité et protection de la Santé (PGCSPS).
D’autres sécurités pourront être exigées par le coordinateur de sécurité sans que les prix du marché soient changés.
De plus, le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique sera obligatoirement respecté. L'Entreprise titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant ce règlement et devra l'appliquer dans tous ses travaux.
Unité : Ens
Sous-Total HT de SPECIFICATIONS GENERALES D’EXECUTION | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de GENERALITES | [7 empty] | 0
06.2 |  | .DESCRIPTIFS DES TRAVAUX
06.2.1 |  | EQUIPEMENTS DES PORTES
Les différents types de ferrages à prévoir pour équiper les portes sont :
Ferrage type 1 :
2 paumelles de 130 + 1 déportée,
1 ferme porte hydraulique en applique bras à glissière pour rappel automatique,
Serrure mécanique à condamnation sur clef type VACHETTE par 1 point de fermeture rehaussée avec pêne dormant ½ tour à mortaiser sur ouvrant,
Cylindre profilé européen sur organigramme,
Bouton moleté de déverrouillage coté intérieur,
Béquille double avec rosaces, plaque monobloc chrome VACHETTE suivant nuanciers fabricant,
06.2.2 |  | BLOCS PORTES CHANTS DROITS BOIS 1V | u | 2 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de bloc porte type MALERBA 1V EI 30 ou techniquement équivalent, mises en place dans parois réalisée par le titulaire du lot 05 Plâtrerie – Isolation - Plafond - Peinture ou dans maçonnerie réalisée par le titulaire du lot 01 DEMOLITION - TERRASSEMENT - GROS OEUVRE comprenant :
Huisseries en bois exotique :
Section mini 68x58mm avec joints intumescents
Traverse d’écartement en partie basse,
Finition prépeinte,
Pièces, visseries et éléments d’adaptation et de fixation nécessaires suivant nature des parois,
Epaisseur et profondeur suivant emplacement et nature des parois :
Cloisons en plaques de plâtre type SAD 180
Maçonnerie aggloméré creux,
Porte âme pleine :
Cadre bois exotique ou européen,
Ame pleine composite ép.40mm, livré avec une protection pour la durée du chantier,
2 parements en panneaux stratifiés (2 faces) en fibres de bois dur, teinte au choix de l’Architecte-maitre d’oeuvre sur nuanciers fabricant,
Butées de sol en caoutchouc blanc,
Serrure à condamnation intérieure, décondamnation extérieure à fente,
Ferme porte hydraulique ECO TS61F avec bras à glissière pour rappel automatique fixé en applique sur vantail ouvrant et en feuillure sur dormant
Détalonnage = 15mm ht
Ferrage selon emplacement,
Joint intumescent en périphérie de l'ouvrant,
Dimensions indicatives (Tableaux) : 0,93 x 2,10 m ht
Classement Feu : EI30 Cf 1/2h
Unité : U
Localisation |  | Selon plan AVB, RdC Circulation 3, R+1 Comble (accès zone hors projet)
06.2.3 |  | AMEUBLEMENT
06.2.3.1 |  | PLAN DE TRAVAIL
Fourniture et pose d’un plan horizontal compact HPL (Teinte au choix de l’architecte) ép 38mm compris toutes sujétions de finition, de fixation et d'exécution,
NOTA : Les découpes pour plaque de cuisson, évier et robinetterie à encastrer seront effectuées par le titulaire du présent lot suivant gabarits fournis par le titulaire du lot 09 CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE – SANITAIRES.
Unité : ml
06.2.3.1.1 |  | 6,20 (l) x 0,65 (p) | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans AVB, R+1 Salle de repos superviseur
Sous-Total HT de PLAN DE TRAVAIL | [7 empty] | 0
06.2.3.2 |  | MEUBLE DE CUISINE
Fourniture et pose de panneaux en mélaminé (Teinte au choix de l’architecte) épaisseur 19mm de chez EGGER ou équivalent, comprenant :
Chants plaqués stratifiés au choix sur catalogue,
Jouées latérales,
Caissons 4 tiroirs,
Renforts verticaux intermédiaires,
Une étagère intermédiaire,
Socle bas,
Fond de placard,
Portes stratifiées ouvrant à la française (Teinte au choix de l’architecte) avec poignées invisibles,
Meubles hauts selon plans ( Réservation hottes inclus)
Compris intégration de spots encastrés en sous face de meuble haut,
Compris réservation pour électroménagers intégrés (Lave-vaisselle, réfrigérateur, Lave-linge, Four, micro-onde)
NOTA : L’entreprise devra prévoir les portes d’habillages des électroménagers (Réfrigérateur, Lave-vaisselle),
Profondeur indicative = 0,60 m.
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, Selon plans AVB, R+1 Salle de repos superviseur
06.2.3.2.1 |  | 6,20 (l) x 0,65 (p) | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans AVB, R+1 Salle de repos superviseur
Sous-Total HT de MEUBLE DE CUISINE | [7 empty] | 0
06.2.3.3 |  | MEUBLE BAS
Fabrication d'un meuble bas constitué de :
- panneaux en mélaminé (Teinte au choix de l’architecte) épaisseur 19mm de chez EGGER ou équivalent, comprenant :
Chants plaqués stratifiés au choix sur catalogue,
Jouées latérales,
Caissons 4 tiroirs,
Renforts verticaux intermédiaires,
Une étagère intermédiaire,
Socle bas,
Fond de placard,
Portes stratifiées ouvrant à la française (Teinte au choix de l’architecte) avec poignées invisibles,
Compris réservation pour passage de câble électrique pour intégration de prise de courant en fond de meuble.
- plan horizontal compact HPL (Teinte au choix de l’architecte) ép 38mm compris toutes sujétions de finition, de fixation et d'exécution,
Profondeur indicative = 0,60 m.
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, R+1 Salle de repos superviseur
06.2.3.3.1 |  | 1,60 (l) x 0,65 (p) | u | 1 |  | 1 |  | 0
06.2.3.3.2 |  | 2,00 (l) x 0,65 (p) | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de MEUBLE BAS | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de AMEUBLEMENT | [7 empty] | 0
06.2.4 |  | OUVRAGES DIVERS
06.2.4.1 |  | BAGUETTES – CHANT-PLATS | ml | 60.12 |  | 1 |  | 0
Habillage de finition en bois à peindre, couvre-joints, calfeutrement à la demande de l’Architecte-Maître d’Œuvre compris toutes sujétions de fixations, de finition et d’exécution.
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, En périphérie des menuiseries extérieures remplacés, en périphérie des menuiseries CF précédemment décrites,
06.2.4.2 |  | TABLETTES INTERIEURES | ml | 17.14 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de panneaux de bois massif « Frêne » de 30 mm d’épaisseur comprenant :
Sujétions :
Tablettes en un seul élément,
Rives vues à arêtes cassées, chanfreinées ou arrondies compris ajustement des angles arrondis en extrémités selon la largeur du débord.
Toutes coupes biaises d’ajustage des ébrasements nécessaires,
Fixations invisibles,
Largeur adaptée à l’épaisseur du doublage thermique intérieur rapporté,
Vitrification de l'ensemble comprenant 3 couches de vernis polyuréthanne, finition satinée.
Dimensions approximatives :
Profondeur : 300mm
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, Ensemble des tablettes des châssis remplacés
06.2.4.3 |  | PLINTHES DROITES EN PANNEAU MDF | ml | 332 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose de plinthes à bords droits par panneau de bois de moyenne densité type MDF de 12 mm d’épaisseur finition prête à peindre ou à vernir.
Mise en œuvre collée et clouée, à raison de trois points par ml minimum compris ajustements soignés des angles rentrants et sortants par coupes d’onglet.
Dimensions :
Plinthes de 70 mm de hauteur et de 12 mm de largeur.
Sujétions :
Raccordements soignés compris toutes façons nécessaires entre les plinthes et les habillages en périphérie des portes.
Unité : ml
Localisation |  | Selon plans AVB, RdC : Labo Elec/Atelier, Bureau tiers 1, Bureau tiers 2, Bureau log, Bureau 2, Bureau 3, Bureau 4,
R+1 : Salle repos superviseur, Sanit, Bureau 2p IESSA 1, Bureau 2p IESSA 2, Bureau chef de maintenance, Bureau 1p IESSA, Espace repro, Circulation,
06.2.4.4 |  | PANNEAU DE SECURITE | u | 2 |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose du panneau d’affichage rappelant les consignes de sécurité à observer en cas d’évacuation lors d’un incendie.
Unité : U
Localisation |  | Selon plans AVB, Local technique, Salle technique
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de .DESCRIPTIFS DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 06 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 06 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS | [7 empty] | 0