## Page de garde
Réhabilitation du bâtiment de la maintenance
717, rue de l'aviation
21600 OUGES
***
DCE v2
***
DPGF
***
LOT 09 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES
***
| Maître d'ouvrage : | Maître d'oeuvre : | BET fluides :
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 50 rue Henry Farman | 49 rue de Longvic | 1 rue Dewet
| 75720 PARIS CEDEX 15 | 21000 DIJON | 71100 CHALON SUR SAONE
| Tél : 01.58.09.43.21 | Tél : 03.45.08.20.51 / 06.89.43.95.68 | Tél : 03.85.46.61.24
|  | Mail : archi.billard@gmail.com | Mail : fm2ichalon@gmail.com
0
0
0
0
0
0
0
0

## DPGF
DCE v2 | Réhabilitation du bâtiment de la maintenance - 21600 OUGES |  |  |  |  | 2026-02-17
CHAP. | LIBELLE | U | QTE | QTE | PRIX | PRIX
|  |  |  | ENTREPRISE | UNITAIRE (€ HT) | TOTAL (€ HT)
4.1. | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Dépose / repose plomberie sanitaire | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour l'ensemble des installations présentes dans le bâtiment (sauf zone V3).
| Dépose ventilation | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour l'ensemble des installations présentes dans le bâtiment (sauf zone V3).
| Reprise ventilation de secours salle technique | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour l'extracteur d'air de secours de la salle technique au RDC dans V1.
| Dépose chauffage | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour l'ensemble de l'installation présente dans V1, V2 et V4 (hors radiateurs conservés). Pour V3 l'installation sera déconnectée du reste du bâtiment et des bouchons seront mis en place au niveau de la coupure.
| Dépose / repose des radiateurs | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour l'ensemble des radiateurs existants conservés (voir plans).
| Dépose radiateurs + réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour les 2 radiateurs de la circulation dans V3.
| Dépose gaz | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour le réseau gaz alimentant l'ancienne chaufferie (local technique) en aval du coffret et compteur gaz. La dépose du coffret, du compteur et de son tronçon d'alimentation est à la charge de GRDF.
| Dépose / repose climatisation + maintient fonctionnement | Ens | 2 |  |  | 0
Localisation : Pour les deux mono-splits de la salle technique et de la salle de supervision.
| Dépose / repose faux plafond | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour le passage des tubes de chauffage en multi couches dans les locaux bureaux (le faux plafond des circulations sera lui entièrement déposé par le lot platerie).
| Dépose / repose équipement de cuisine | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour le four et le micro-onde de la salle de repos.
| Maintien chauffage (radiateurs électriques provisoires) | Ens | 1 |  |  | 0
Localisation : Pour l'ensemble des locaux qui provisoirement ne pourront pas être chauffé par la chaudière existante ou la nouvelle pompe à chaleur.
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES HT |  |  |  |  | 0
4.2. | CHAUFFAGE
4.2.1. | POSTE PRODUCTION DE CHALEUR
| Pompe à chaleur Air / Eau | U | 1 |  |  | 0
Marque : DAIKIN Type : EWYT040CZPBA2 ou techniquement équivalent.
| Manutention, installation avec plots anti-vibratiles sur dalle béton. | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité. | Ens | 1 |  |  | 0
| Ballon tampon | U | 1 |  |  | 0
Marque : FLAMCO Type : Flextherm PS 200 ou techniquement équivalent.
| Séparateur d'air | Ens | 1 |  |  | 0
Marque : FLAMCO Type : Flamcovent Smart 1" 1/4 ou techniquement équivalent.
| Séparateur à boue | Ens | 1 |  |  | 0
Marque : FLAMCO Type : FlamcoClean Smart 1" 1/4 ou techniquement équivalent.
| Remplissage en eau | Ens | 1 |  |  | 0
Marque : BWT Type : AQA Therm ou techniquement équivalent.
Tube multicouche
Localisation : Pour les réseaux dans les faux plafonds des bureaux.
| - Ø 20/26 mm. | Ml | 5 |  |  | 0
Tube flexible enterré
Marque : THERMAFLEX Type : Flexalen 600 ligne double ou techniquement équivalent.
| - Tube PB pré isolé ligne double F600 Ø51,4x60/200 | Ml | 18 |  |  | 0
Tube acier noir
| - Ø 50/60 mm | Ml | 15 |  |  | 0
Calorifuge classe 3
| - Ø 50/60 + 30 mm | Ml | 15 |  |  | 0
Robinetteries et vannes
Vanne d'arrêt taraudée
| DN 50 | U | 12 |  |  | 0
Soupape de pression différentielle
Localisation : Sur réseau radiateurs.
| DN 50 | U | 1 |  |  | 0
Soupape antigel
| DN 50 | U | 2 |  |  | 0
| Vanne de purge | U | 2 |  |  | 0
Clapet anti-retour taraudé
| DN 50 | U | 1 |  |  | 0
| Manomètre | U | 2 |  |  | 0
| Thermomètres à plongeur et doigt de gant | U | 2 |  |  | 0
| Total POSTE PRODUCTION DE CHALEUR HT |  |  |  |  | 0
4.2.2. | DISTRIBUTION
Tuyauterie acier électrozingué
Localisation : Pour les réseaux dans les faux plafonds des circulations et en apparent.
| Ø54x1,5 | Ml | 15 |  |  | 0
| Ø42x1,5 | Ml | 20 |  |  | 0
| Ø35x1,5 | Ml | 35 |  |  | 0
| Ø28x1,5 | Ml | 35 |  |  | 0
| Ø22x1,5 | Ml | 65 |  |  | 0
| Ø18x1,5 | Ml | 205 |  |  | 0
Tube multicouche
Localisation : Pour les réseaux dans les faux plafonds des bureaux.
| - Ø 20/26 mm. | Ml | 35 |  |  | 0
| - Ø 16/20 mm. | Ml | 145 |  |  | 0
Calorifuge
| Ø54 + 30 mm | Ml | 15 |  |  | 0
| Ø42 + 30 mm | Ml | 20 |  |  | 0
| Ø35 + 30 mm | Ml | 35 |  |  | 0
| Ø28 + 20 mm | Ml | 70 |  |  | 0
| Ø22 + 20 mm | Ml | 180 |  |  | 0
| Ø18 + 20 mm | Ml | 81 |  |  | 0
| Raccordement départ garage | Ens | 1 |  |  | 0
| Dn20 | U | 2 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage Dn15 | U | 1 |  |  | 0
Marque : OVENTROP Type : COCON QTZ ou techniquement équivalent.
| DN40 | U | 2 |  |  | 0
| DN32 | U | 2 |  |  | 0
| DN20 | U | 14 |  |  | 0
| DN15 | U | 46 |  |  | 0
| Total DISTRIBUTION HT |  |  |  |  | 0
4.2.3. | EMETTEURS
Radiateurs horizontaux
Marque : KERMI Type : Therm-X2 profilé K (FK0) ou techniquement équivalent.
Localisation : Selon plan.
| - L 2300 / 750 / type 33 P : 2938 W | U | 1 |  |  | 0
| - L 2000 / 750 / type 33 P : 2555 W | U | 1 |  |  | 0
| - L 1000 / 750 / type 33 P : 1277 W | U | 2 |  |  | 0
| - L 1400 / 600 / type 33 P : 1520 W | U | 1 |  |  | 0
| - L 900 / 900 / type 22 P : 1520 W | U | 1 |  |  | 0
| Console support pour radiateurs | PM | 6 |  |  | 0
| Corps de robinets thermostatiques à préréglage | U | 30 |  |  | 0
Marque : OVENTROP Type : Série AQ ou techniquement équivalent.
| Tête thermostatique inviolable | U | 30 |  |  | 0
Marque : OVENTROP Type : UNI LHB ou techniquement équivalent.
| Tés d'isolements | U | 30 |  |  | 0
| Purgeur manuel à carré | U | 30 |  |  | 0
| Robinets de vidange | U | 30 |  |  | 0
| Total EMETTEURS HT |  |  |  |  | 0
| Total CHAUFFAGE HT |  |  |  |  | 0
4.3. | VENTILATION
4.3.1. | VENTILATION GÉNÉRALE
| Caisson d'extraction d'air | Ens | 1 |  |  | 0
Marque : ALDES Type : EasyVEC Compact 600 microwatt+ isolé ou techniquement équivalent.
Localisation : Dans le local technique du RDC.
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité. | Ens | 1 |  |  | 0
Réseaux Aérauliques gaines circulaires
| - Ø250 | Ml | 10 |  |  | 0
| - Ø200 | Ml | 7 |  |  | 0
| - Ø160 | Ml | 2 |  |  | 0
| - Ø125 | Ml | 35 |  |  | 0
Réseaux Aérauliques gaines flexibles
| - Ø125 | Ml | 10 |  |  | 0
Clapet coupe feu
| - Ø250 | U | 2 |  |  | 0
| - Ø200 | U | 1 |  |  | 0
| - Ø125 | U | 1 |  |  | 0
| Rejet d'air en toiture | Ens | 1 |  |  | 0
Marque : ALDES Type : STS Ø250 ou techniquement équivalent.
Bouches autoréglables
Marque : ALDES Type : Bap'SI et Bap'Si twin ou techniquement équivalent.
| - Ø125 - 75 m³/h (Bap'Si Twin) | U | 2 |  |  | 0
| - Ø125 - 60 m³/h | U | 2 |  |  | 0
| - Ø125 - 30 m³/h | U | 5 |  |  | 0
Entrée d'air
Marque : ALDES Type : Bap'SI twin ou techniquement équivalent.
Localisation : Selon plans.
| - Ø125 - 22 m³/h | U | 20 |  |  | 0
| Obturation entrée d'air existante | Ens | 8 |  |  | 0
Marque : ALDES Réf : 11011448 ou techniquement équivalent.
Localisation : Selon plans.
| Total VENTILATION GÉNÉRALE HT |  |  |  |  | 0
4.3.2. | HOTTE
| Hotte motorisée 90 cm | Ens | 1 |  |  | 0
Marque : France Air Type : Vivalto Classique II 900 ou techniquement équivalent.
Localisation : Dans la salle de repos au dessus de la plaque de cuisson.
Réseau aéraulique gaines circulaires
| - Ø 160 | Ml | 3 |  |  | 0
| Rejet d'air en toiture | Ens | 1 |  |  | 0
Marque : ALDES Type : STS Ø160 ou techniquement équivalent.
| Total HOTTE HT |  |  |  |  | 0
| Total VENTILATION HT |  |  |  |  | 0
4.4. | PLOMBERIE
4.4.1. | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
| Ballon ECS électrique existant | PM
| Isolation réseau existant | Ens | 1 |  |  | 0
Marque : Armacell Type : Armaflex ou techniquement équivalent.
Localisation : Pour le réseau d'eau froide et d'eau chaude cheminant dans le local technique.
| Total PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE HT |  |  |  |  | 0
4.4.2. | SANITAIRES
| Lave-Mains | U | 1 |  |  | 0
Marque : GEBERIT Type : Lave-mains asymétrique Réf : S8448000000 ou S8440000000 ou techniquement équivalent.
Localisation : Dans le sanitaire du RDC en remplacement de celui existant.
| Plan vasque en niche | U | 1 |  |  | 0
Marque : ATOUT COMPOSITE Type : CAMBODGE 21 ou techniquement équivalent.
Localisation : Dans le sanitaire du R+1.
| Mitigeur lavabo / lave mains | U | 3 |  |  | 0
Marque : GROHE Type : EUROSMART M Réf : 23987003 ou techniquement équivalent.
Localisation : Pour le nouveau lave main du RDC et le lavabo du R+1. Pour remplacer le mitigeur du vestiaire 2 (hors service).
| Miroir rectangulaire verre H360 x L480 | U | 3 |  |  | 0
Marque : DELABIE Type : Miroir rectangulaire verre Réf : 3451 ou techniquement équivalent.
Localisation : Pour le nouveau lave main du RDC et le lavabo du R+1.
| Évier | U | 1 |  |  | 0
Marque : FRANKE Type : SMART SRX 651 Réf : 101.0383.908 ou techniquement équivalent.
Localisation : Pour la salle de repos.
| Mitigeur évier | U | 1 |  |  | 0
Marque : DELABIE Type : Mitigeur d'évier mécanique Réf : 2510 ou techniquement équivalent.
Localisation : Pour la salle de repos.
| Réfrigérateur | U | 1 |  |  | 0
Marque : MIELE Type : KFN 4795 AD Inox CleanSteel ou techniquement équivalent.
Localisation : Pour la salle de repos.
| Plaque de cuisson 5 feux électrique | U | 1 |  |  | 0
Marque : SIEMENS Type : iQ700 Réf : EX975KXW1E home connect ou techniquement équivalent.
Localisation : Pour la salle de repos.
| Total SANITAIRES HT |  |  |  |  | 0
| Total PLOMBERIE HT |  |  |  |  | 0
4.5. | MISE EN SERVICE ET ESSAIS
| Alimentation en eau du chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| Préchauffage de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| Percements, saignées et rebouchages | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en eau des installations / purge d'air / équilibrage des installations | Ens | 1 |  |  | 0
| Analyse de l'eau | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et essais de l'ensemble des installations, compris tous contrôles nécessaires. | Ens | 1 |  |  | 0
| Prise en main des installations et formation du personnel d'entretien avec notice d'utilisation. | Ens | 1 |  |  | 0
| Repérages et étiquetages des réseaux et équipements | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) compris plans et schémas techniques | Ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage de chantier / gestion des déchets | Ens | 1 |  |  | 0
| Total MISE EN SERVICE ET ESSAIS HT |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT : | [5 empty] | 0
TVA : |  |  |  |  | 20% | 0
TOTAL TTC : | [5 empty] | 0

## Récap
DCE v2 | Réhabilitation du bâtiment de la maintenance - 21600 OUGES |  |  |  |  | 2026-02-17
CHAP. | LIBELLE | U | QTE | QTE | PRIX | PRIX
|  |  |  | ENTREPRISE | UNITAIRE (€ HT) | TOTAL (€ HT)
4.1. | TRAVAUX PREPARATOIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total TRAVAUX PREPARATOIRES HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | CHAUFFAGE
4.2.1. | POSTE PRODUCTION DE CHALEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total POSTE PRODUCTION DE CHALEUR HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total DISTRIBUTION HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3. | EMETTEURS |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total EMETTEURS HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total CHAUFFAGE HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | VENTILATION |  |  |  |  | 0
4.3.1. | VENTILATION GÉNÉRALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total VENTILATION GÉNÉRALE HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | HOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total HOTTE HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total VENTILATION HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
4.4.1. | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | SANITAIRES |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total SANITAIRES HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total PLOMBERIE HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | MISE EN SERVICE ET ESSAIS |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Total MISE EN SERVICE ET ESSAIS HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL HT : |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
TVA : |  |  |  |  | 20% | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL TTC : |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0

## Données (hidden)
Date : | 2026-02-17
Phase : | DCE v2
Titre : | DPGF
Intervenants | Noms | Ligne Adresse 1 | Ligne Adresse 2 | Ligne Adresse 3 | Téléphone | Fax | Mail | Responsable
Maître d'ouvrage : | Direction Générale de l'Aviation Civile - DSNA | 50 rue Henry Farman |  | 75720 PARIS CEDEX 15 | Tél : 01.58.09.43.21
Maître d'oeuvre : |  | 49 rue de Longvic |  | 21000 DIJON | Tél : 03.45.08.20.51 / 06.89.43.95.68 |  | Mail : archi.billard@gmail.com
Bureau d'études Structures :
BET fluides : | FM2I |  | 1 rue Dewet | 71100 CHALON SUR SAONE | Tél : 03.85.46.61.24 | Fax : 03.85.48.72.05 | Mail : fm2ichalon@gmail.com
Bureau d'études Electricité :
Economiste de la construction :
Bureau de contrôle :
Coordinateur SPS :
Opération : | Réhabilitation du bâtiment de la maintenance | 717, rue de l'aviation |  | 21600 OUGES
Lot : | LOT 09 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES
Valeur chapitre initial : | 4