Grille de réponse

(à renseigner par le soumissionnaire du lot n°9)

| Objet de la demande | Information requise | Réponse du soumissionnaire |
| --- | --- | --- |
| Circularité des matériaux constitutifs de la carrosserie | Part d’aluminium et d’acier constituant la carrosserie, exprimée en pourcentage du poids total de la carrosserie. |  |
| Puissance acoustique | Puissance acoustique de la PAC proposée, apprécié sur la base d’une mesure certifiée par Eurovent Certita Certification ou HP Keymark (ou organisme certifiant tiers équivalent). Il est précisé que la mesure attendue est la puissance acoustique de l’appareil (caractéristique intrinsèque de la source sonore, indépendamment de l'environnement), et non pas la pression acoustique (reflétant le niveau sonore perçu à un endroit donné et qui varie en fonction de la distance à la source et des conditions environnementales). Cette dernière mesure n’est pas recevable. |  |
| Part des matériaux issus du recyclage | Part de matériaux issus du recyclage, exprimée en pourcentage du poids total du produit. |  |
| Ratio de réparabilité | Ratio de réparabilité d’après la formule suivante, le résultat étant exprimé en pourcentage (sur la base de la nomenclature produit de niveau 1) : nombre de composants réparables ou remplaçables / nombre total de composants constituant le produit fini x 100 Précision : On entend par « remplaçable », toute pièce (ou ensemble de pièces) remplaçables par le fabricant ou un professionnel agréé par le fabricant |  |
| Disponibilité des pièces | Durée de disponibilité des pièces détachées, à compter de la date de fin de commercialisation du/des produit(s). |  |
| Durée de garantie | Durée de garantie « principale » (portant sur la PAC dans son ensemble). Indiquer également toute garanties additionnelle « spécifique » (couvrant un ou plusieurs organes spécifiques). Il est précisé que les extensions de garantie vendues à titre commercial ne doivent pas être prises en compte |  |
| Efficacité énergétique | Indice(s) ETAS du / des PAC proposée(s) dans l’offre |  |
| Pouvoir de réchauffement global (PRG) | Pour chaque PAC, indiquer le nom du fluide frigorigène, ainsi que son indice PRG. |  |
| Type de peinture utilisée | Indiquer pour chaque PAC : - utilisation de peinture en poudre polyester (oui/non) ; - présence de systèmes de filtrations efficaces sur les chaînes de peinture (oui/non). il convient de noter que cette obligation ne s’applique pas aux matériaux ne nécessitant pas de traitement de peinture, comme par exemple l’aluminium ou l’acier inoxydable. |  |