## Réseaux
Nom du champ | Type | Libellé du champ | valeur possible
id_vnf | entier | Identifiant unique de l’objet, champ réservé à VNF, ne rien saisir | Aucune saisie autorisée
id_operat | caractères (254) | Identifiant unique de l’objet pour l’opérateur | Valeur libre (facultatif)
nom_operat | caractère (50) | Nom unique de l’opérateur propriétaire du fourreau ou de la canalisation (même typographie) | obligatoire (non null)
type_ouvra | caractère (50) | Type de réseau exploité - Ce champ sera renseigné conformément au lexique dans la colonne "valeur possible" | Obligatoire (non null) HYDRC (Canalisations d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ), CHIM (Canalisations de produits chimiques liquides ou gazeux ), GAZ (Canalisations de gaz combustibles ), CHFR (Réseaux de chaleurs ou de froid ), ELEC (Lignes électriques ), ECLR (Réseaux d’éclairage public ), SIGNR (Réseaux de signalisation routière ), TRG (Installations de transport guidé ), DECH (Canalisations et transport de déchets ), COMM (Installations de communications électroniques), EAU (Canalisations d’eau potable), ASS (Canalisations d’eaux usées ou d’assainissement), IRR (Canalisation d’irrigation), AUTRE (Autre)
ouv_pos | caractère (10) | Emplacement de l’ouvrage - Il peut être strictement souterrain ou aérien. Ce champ sera renseigné conformément au lexique dans la colonne "valeur possible" | Obligatoire (non null) SSTERRE (pour un ouvrage souterrain ), AERIEN (pour un ouvrage aérien ), SSFLUV (pour les ouvrages sous fluviaux ), SURFLUV (pour les ouvrages sur fluviaux)
nbr_artere | entier | Nombre d’artères (fourreaux, câbles en pleine terre ou canalisations) | obligatoire (non null) quand l’ouvrage est souterrain
class_prec | caractère (1) | Ce champ indique la classe de précision permettant de caractériser le niveau de qualité de la connaissance de l’emplacement des réseauxx - Ce champ sera renseigné conformément au lexique dans la colonne "valeur possible" | A : incertitude respectivement inférieure ou égale à 40cm et 50cm pour les réseaux rigides et souples , B : incertitude supérieure à la classe A et inférieure à 1.5m , C : incertitude supérieure à 1.5 m.
diam | décimal (longueur :5 ; précision : 3) | Diamètre des canalisations en mm | facultatif
occup | entier | Nombre de câbles ou fibres | facultatif
prof_alti | décimal (longueur :2 ; précision : 2) | Distance en mètres entre le haut de l’artère et la surface (null si inconnu) | Facultatif ; (mais très intéressante pour la conduite des chantiers)
long | décimal (longueur :6 ; précision : 2) | Longueur en mètres de l’objet (null si non renseigné) | facultatif
dateD | date (AAAA-MM-JJ) | Date d’effet de la convention | facultatif si le jour est inconnu, indiquer le premier jour du mois ; si le mois est inconnu, indiquer le premier jour de l’année ; null si inconnu.
dateF | date (AAAA-MM-JJ) | Date de fin de la convention | facultatif
comm | caractères (254) | Ce champ commentaire est libre pour indiquer une spécificité liée à l’objet | facultatif
lien | caractères (254) | Lien vers le dossier, champ réservé à VNF, ne rien saisir | Aucune saisie autorisée
num_conven | caractères (254) | Ce champ indique le numéro ou l’identifiant de la convention auquel fait référence l’objet | facultatif
fibre | caractères (4) (VRAI/FAUX) | Dans le cas d’installations de communications électroniques, ce champ permet d’identifier s’il s’agit de réseaux fibrés. | facultatif (VRAI/FAUX)

## Chambres ou Armoires techniques
Nom du champ | Type | Libellé du champ | valeur possible
ID_VNF | entier | Identifiant unique de l’objet, champ réservé à VNF, ne rien saisir | Aucune saisie autorisée
ID_operat | caractère (254) | Identifiant unique de l’objet pour l’opérateur | Obligatoire (non null)
Nom_operat | caractère (50) | Nom unique de l’opérateur propriétaire (même typographie) | Obligatoire (non null)
Typ_ouvra | caractère (50) | Type de réseau exploité | Obligatoire (non null) HYDRC (Canalisations d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ), CHIM (Canalisations de produits chimiques liquides ou gazeux ), GAZ (Canalisations de gaz combustibles ), CHFR (Réseaux de chaleurs ou de froid ), ELEC (Lignes électriques ), ECLR (Réseaux d’éclairage public ), SIGNR (Réseaux de signalisation routière ), TRG (Installations de transport guidé ), DECH (Canalisations et transport de déchets ), COMM (Installations de communications électroniques), EAU (Canalisations d’eau potable), ASS (Canalisations d’eaux usées ou d’assainissement), IRR (Canalisation d’irrigation), AUTRE (Autre)
Surf | décimal (longueur :2 ; précision : 2) | Surface en mètres carrés de l’objet (null si non renseigné) | facultatif
DateD | date (AAAA-MM-JJ) | Date d’effet de la convention | facultatif si le jour est inconnu, indiquer le premier jour du mois ; si le mois est inconnu, indiquer le premier jour de l’année ; null si inconnu.
DateF | date (AAAA-MM-JJ) | Date de fin de la convention | facultatif
Class_prec | caractère (1) | Ce champ indique la classe de précision permettant de caractériser le niveau de qualité de la connaissance de l’emplacement des réseauxx - Ce champ sera renseigné conformément au lexique dans la colonne "valeur possible" | Obligatoire (non null) A : incertitude respectivement inférieure ou égale à 40cm et 50cm pour les réseaux rigides et souples , B : incertitude supérieure à la classe A et inférieure à 1.5m , C : incertitude supérieure à 1.5 m.
Comm | caractères (254) | Ce champ commentaire est libre pour indiquer une spécificité liée à l’objet | facultatif
Lien | caractères (254) | Lien vers le dossier, champ réservé à VNF, ne rien saisir | Aucune saisie autorisée
Num_conven | caractères (254) | Numéro ou identifiant de la convention auquel fait référence l’objet | facultatif
Fibre | booléen (VRAI/FAUX) | Dans le cas d’installations de communications électroniques, ce champ permet d’identifier s’il s’agit de réseaux fibrés. | facultatif VRAI, FAUX
Typ_instal | caractère (254) | Ce champ indique le type d’infrastructure mis en place. Ce champ sera renseigné conformément au lexique dans la colonne "valeur possible" | BATI = pour les infrastructures maçonnées ou constituées sur place ; PREFA = pour les infrastructures préfabriquées de type schelter… ; ARMOI = pour les armoires techniques ; CABI = pour les cabines ; CHAMB= pour les chambres d’épissurage ou de tirage.