## LOT 2 DPGF Tce
Travaux de désamiantage et rénovation des bureaux situés en détention – Grand Quartier du Centre Pénitentiaire de FAA’A – Nuutania Lot 02 - Tous corps d'états
Chapitre CCTP | CORPS D'ETAT | DESCRIPTION | U | Q | P.U (HT) | TOTAL (XPF en hors taxe)
2.3 |  | Travaux Préparatoire |  |  |  | 0
2.3 | Tce | Rédaction et transmission des documents et études nécessaires aux travaux (Plans exe, fiche FAM, échantillons…) | F | 1
2.3 | Tce | Rédaction et transmission dossier DOE | U | 1
2.3 | Tce | Installations de chantier et replis | U | 5
2.3 | Tce | Raccordement des fluides à l'existant pour les besoins des travaux | F | 1
2.3 | Tce | Approvisionnement et manutention | F | 1
2.3 | Tce | Nettoyage de fin de chantier | U | 5
2.3 | Tce | Consignation et déconsignation des réseaux | U | 5
2,4,1 |  | Cloison et menuiserie |  |  |  | 0
2,4,1 | Tce | Gaine technique | U | 6
2,4,1 | Tce | Cloison séparative | m² | 14.076
2,4,1 | Tce | Cloison séparative à galandage | m² | 14.535
2,4,1 | Tce | Portes pleines battantes | U | 1
2,4,1 | Tce | Portes coulissantes | U | 2
2,4,1 | Tce | Isolation thermique porte métallique | U | 6
2,4,1 | Tce | Impostes vitrées | U | 4
2,4,2 |  | Revêtements sols, murs et plafonds
2,4,2 | Tce | Peinture plafonds | m² | 41.96
2,4,2 | Tce | Peinture murs | m² | 193.2622
2,4,2 | Tce | Peinture carrelage | m² | 25.9
2,4,2 | Tce | Peinture métal (barreaudage et portes) | U | 6
2,4,2 | Tce | Faience | m² | 29.0912
2,4,2 | Tce | Carrelage | m² | 15.99
2,4,2 | Tce | Plinthe | ml | 28.1
2,4,3 |  | Plomberie et sanitaire
2,4,3 | Tce | Fourniture et installation WC y compris raccord et tuyauterie | U | 3
2,4,3 | Tce | Fourniture et installation lave main y compris raccord et tuyauterie | U | 3
2,4,3 | Tce | Fourniture et pose distributeur de savon | U | 3
2,4,3 | Tce | Fourniture et pose support papier toilette | U | 3
2,4,3 | Tce | Fourniture et pose mirroir | U | 3
2,4,4 |  | Electricité
2,4,4 | Tce | Point lumineux bureau | U | 5
2,4,4 | Tce | Point lumineux espace sanitaire | U | 3
2,4,4 | Tce | Prises électriques | U | 18
2,4,4 | Tce | Prises RJ45 | U | 6
2,4,4 | Tce | Cheminement cablage en goulotte | F | 6
TOTAL HT (en XPF)
T.V.A….......................%
TOTAL TTC (en XPF)
Nom de l'entreprise : |  | Signature et cachet de l'entreprise
Fait à
Le

## Feuil1
L=1,85
| Surfaces Sol | Surfaces Murs | Surfaces menuiseries
A1 | 5.21 | 21.0882 |  |  | HSP 2,55
A2 | 5.21 | 21.0882
Abureaux surv | 10.54 | 41.0553
B bureau | 10.78 | 51.1075 | faience | 12.1512 | plinthe | 19.1
C1 | 5.18 | 24.234
C Bureau | 5.04 | 34.689 | faience | 10.065
Faience douche | 8.06