DELEGATION BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

CRT n°2026-04-1

OBJET :  Acquisition d’un amincisseur ionique

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique

Délégation Bretagne et Pays de Loire

Parc ALCYONE

1, rue André et Yvonne Meynier

CS 26936

35 069 RENNES CEDEX

N° SIRET: 180 089 013 06657

| Dans le cadre de l’exécution de ce marché, quelles sont les garanties apportées par le soumissionnaire en matière de… | Page et nom du document de l’offre y faisant référence | Pondération |
| --- | --- | --- |
| Valeur technique |  | 50% |
| Performance techniques | Au regard du nombre de canons, du positionnement précis et motorisé de l’échantillon par rapport au canon ionique, de la géométrie des échantillons pouvant être amincis (lames FIB montées sur une grille demi-lune en pointe ou en drapeau, échantillons pré-amincis mécaniquement collés sur rondelles, disques métalliques après polissage électrolytique), de la gamme d’énergies possibles (minimale et maximale), de la température minimale possible de la platine refroidie. | 35% |

Réponse du soumissionnaire :

| Ergonomie | Au regard de la rapidité et de l’automatisation des procédures : mise en place de l’échantillon et son positionnement par rapport au(x) canon(s), changement de tension du ou des canons, de l’alimentation en azote liquide de la platine dédiée et de l’encombrement de l’appareil, de la fourniture et de la qualité du système d’observation de l’échantillon dans l’amincisseur, de la facilité d’utilisation de l’interface logicielle. | 10% |
| --- | --- | --- |

Réponse du soumissionnaire :

| Maintenance de 1er niveau | Au regard de l’entretien journalier, du nettoyage des canons et des différents accessoires (hublot…), de la consommation en gaz. | 5% |
| --- | --- | --- |

Réponse du soumissionnaire :

| Prix | Prix évalué au regard du coût total c’est à dire de la fourniture, de l’installation, de la mise en service de l’appareil, de tous ses accessoires et de la prestation supplémentaire éventuelle obligatoire retenue | 30% |
| --- | --- | --- |

Réponse du soumissionnaire :

| Qualité du service après-vente | Au regard de la méthodologie et des moyens mis en œuvre dans le cadre du SAV, du niveau d’expertise et d’expérience des personnels proposés pour assurer le SAV notamment pendant la période de garantie légale. | 5% |
| --- | --- | --- |

Réponse du soumissionnaire :

| Délai d’exécution |  | 5% |
| --- | --- | --- |

Réponse du soumissionnaire :

| Développement durable |  |  | 10% |
| --- | --- | --- | --- |
| Consommation électrique de l’équipement | En veille |  | 1 point |
|  | En fonctionnement |  |  |
| Indice de réparabilité de l’équipement |  |  | 4 points |
| Durée de disponibilité et de commercialisation des pièces détachées par rapport à la date d’acquisition du matériel |  |  | 5 points |

Réponse du soumissionnaire :