## 25-050 - CCI
Rep. CCTP | DESIGNATION | [5 empty] | Unité | Qté BET | Qté Entreprise | P.U. H.T. | P.T. H.T. | 2
CCI DE RODEZ
RENOVATION ENERGETIQUE PHASE 01
[5 empty] | LOT N° | UNIQUE
GENIE CLIMATIQUE
DPGF PHASE PRO - AVRIL 2026
Document non contractuel, quantités à préciser par l'entrepreneur, l'entrepreneur devra chiffrer toutes les prestations supplémentaires qu'il jugera nécessaires.
PRESCRIPTION DES OUVRAGES
A : GENERALITES
2.01 | GENERALITES INSTALLATION DE CHANTIER
|  | 2.01 | 0.1 | Généralités et installation de chantier |  |  |  | PM
|  | 2.01 | 0.2 | Installation existante - Dépose - Evacuation |  |  | Ens | 1
Dépose des 2 GEG WESPER VLS 1104
(gruttage cf. 2.8 ci-après)
Dépose des tronçons de réseau hydrauliques
Dépose des circulateurs
[5 empty] | SOUS TOTAL | 2.01
2.02 | PRODUCTION EC/EG - POMPE A CHALEUR (APC) / GROUPE EAU GLACE (GEG)
[5 empty] | PAC - Pc = 269,0 kW / Pf = 267,0 kW |  | U | 1
[5 empty] | GEG - Pf = 151,5 kW |  | U | 1
[5 empty] | SOUS TOTAL | 2.02
2.03 | HYDRAULIQUE
|  | 2.03 | 0.1 | Circulateurs
[5 empty] | Circulateur primaire PAC/GEG |  | U | 1
[5 empty] | Circulateur secondaire Existant Zone Nord |  | U | 1
[5 empty] | Circulateur secondaire Existant Zones Centrale/Sud/Amphithéatre |  | U | 1
Compris prstations et accessoires de raccordements,
manomètres différentiels et toute sujétion.
|  | 2.03 | 0.2 | Equipements hydrauliques
Vannes d'isolement, compris calorifugegage
[5 empty] | DN65 |  | U | PM
[5 empty] | DN80 |  | U | 12
[5 empty] | DN100 |  | U | 10
Vannes d'équilibrage, compris calorifugegage
[5 empty] | DN65 |  | U | 4
[5 empty] | DN80 |  | U | PM
[5 empty] | DN100 |  | U | PM
Clapets anti-retour
[5 empty] | DN65 |  | U | 2
[5 empty] | DN80 |  | U | 2
[5 empty] | DN100 |  | U | 1
[5 empty] | Thermomètre à colonne |  | U | 10
[5 empty] | Manomètre, compris purge |  | U | 7
[5 empty] | Vase expansion circuit PAC |  | U | 1
compris groupe de raccordement
|  | 2.03 | 0.3 | Distribution hydraulique
Tube acier, compris supportage
[5 empty] | DN32 |  | ml
[5 empty] | DN40 |  | ml
[5 empty] | DN50 |  | ml
[5 empty] | DN65 |  | ml | 20
[5 empty] | DN80 |  | ml | 30
[5 empty] | DN100 |  | ml | 40
|  | 2.04 | 0.4 | Calorifuge
[5 empty] | DN32 |  | ml
[5 empty] | DN40 |  | ml
[5 empty] | DN50 |  | ml
[5 empty] | DN65 |  | ml | 20
[5 empty] | DN80 |  | ml | 30
[5 empty] | DN100 |  | ml | 40
|  | 2.03 | 0.5 | Ballon tampon
[5 empty] | Ballon tampon 6000L |  | U | 1
compris kit supportage et raccordements
|  | 2.04 | 0.6 | Peinture |  |  | Ens | 1
|  | 2.04 | 0.7 | Etiquetage |  |  | Ens | 1
[5 empty] | SOUS TOTAL TITRE | 2.03
2.04 | ELECTRICITE
|  | 2.04 | 0.1 | Principes généraux |  |  |  | PM
|  | 2.04 | 0.2 | Câbles et fils
[5 empty] | Conducteur alim. PAC |  | ml | 50
[5 empty] | Conducteur alim. GEG |  | ml | 50
Compris sujétions de mise en œuvre, travaux acrobatiques.
|  | 2.04 | 0.3 | Tubes et fourreaux
[5 empty] | Tubes IRO |  | Ens | 1
|  | 2.04 | 0.4 | Chemins de câbles
[5 empty] | 300x50 |  | ml | 20
|  | 2.04 | 0.5 | Disjoncteur
[5 empty] | 4x300A |  | U | 2
|  | 2.04 | 0.6 | Organisme de contrôle |  |  |  | PM
[5 empty] | SOUS TOTAL TITRE | 2.04
2.05 | GESTION TECHNIQUE ET ENERGETIQUE DU BATIMENT
[5 empty] | Reprise du câblage multipaire existant |  | Ens | 1
compris vérification de la qualité de transmission
[5 empty] | Capteur température |  | U | 3
[5 empty] | Programmation et remontée des points sur la |  | U | 1
supervision existante du site
[5 empty] | SOUS TOTAL TITRE | 2.05
2.06 | STRUCTURE SUPPORT EN TOITURE TECHNIQUE
[5 empty] | Poutre HEA 200 - longueur 5,4 m |  | U | 1
[5 empty] | Poutre HEA 200 - longueur 5,3 m |  | U | 1
[5 empty] | Poutre HEA 200 - longueur 6,4 m |  | U | 2
[5 empty] | Caillebottis acier galva - maille 20x20 mm |  | m² | 32
[5 empty] | Escalier acier galva - marches caillebottis 20x20mm |  | U | 1
[5 empty] | Garde corps acier galva - ht 1m10 |  | ml | 18
compris lisses intermédiaires espacées de 500mm
[5 empty] | SOUS TOTAL TITRE | 2.06
2.07 | GARDE CORPS AUTOPORTANT EN TOITURE TECHNIQUE
[5 empty] | Garde corps acier galva - ht 1m10 |  | ml | 18
compris lisses intermédiaires espacées de 500mm
compris platine 200x120 mm
[5 empty] | Contrepoids 25 kg |  | U | 7
[5 empty] | SOUS TOTAL TITRE | 2.07
2.08 | GRUTAGE ET MANUTENTION
[5 empty] | Constat d'huissier avant/après intervention |  | U | 1
[5 empty] | Grutage et manutention des équipements |  | Ens | 1
en toiture
compris dépose / repose du mobilier urbain sur parvis CCI
[5 empty] | SOUS TOTAL TITRE | 2.08
2.09 | ORGANISME DE CONTRÔLE
[5 empty] | Bureau de Contrôle |  | Ens | 1
Contrôle de conformité électrique
Contrôle de conformité structurelle
[5 empty] | SOUS TOTAL TITRE | 2.09
MONTANT TOTAL HT
[7 empty] | MONTANT TVA | 20%
MONTANT TOTAL TTC