## SGAMI
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 1 | GENDARMERIE NATIONALE | COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE BAYEUX | 49 avenue Conseil, compagnie de Gendarmerie de Bayeux/BTA/PSIG/BR – 14400 BAYEUX | Sous-sol, RDC, 1er étage | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 3 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi au samedi : 08h-12h / 14h-18h. Dimanche : 09h-12h / 15h/18h. | NON | PARADOX K32 | 21 – 11 – 2016 | 4 | 8 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 380.65 | 430.65
3 | 2 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE COURSEULLES SUR MER | BP COURSEULLES – 87 rue de l’église 14470 COURSEULLES SUR MER | BAT001 | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 2 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h/12h et 14h/19h sauf Dimanches et jours fériés 09h/12h et 15h/18h | NON | PARADOX K32 | 10 – 01 – 2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 2 |  |  |  |  | 335.7 | 385.7
3 | 3 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE CREULLY | BP CREULLY – 36 Rue de Caen – 14480 CREULLY SUR SEULLES | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 3 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi 14 h / 18 H – Mercredi 08H / 12 H – Vendredi 14 H / 18 H | NON | Paradox Magellan MG 5000 SP SPECTRA | 08 – 11 – 2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 320.72 | 370.72
3 | 4 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE D’ISIGNY SUR MER | BP ISIGNY 56 RUE DE CHERBOURG 14230 ISIGNY SUR MER | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 2 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h/12h et 14h/18h sauf Dimanches et jours fériés 09h/12h et 15h/18h | NON | PARADOX K32 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 320.72 | 370.72
3 | 5 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE TILLY SUR SEULLES | BP TILLY/SEULLES – 10 rue Balleroy TILLY/SEULLES | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | RDC | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h/12h et 14h/19h sauf Dimanches et jours fériés 09h/12h et 15h/18h | NON | PARADOX-MAGELLAN MG5000 | 2017-05-01 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 320.72 | 370.72
3 | 6 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE PORT EN BESSIN | BP PORT EN BESSIN HUPPAIN - 12 avenue Jean Bart 14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 2 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi 14 h / 18 H – Mercredi 14H / 18 H – Vendredi 14 H / 18 H | NON | PARADOX-MAGELLAN K32 | 2017-01-13 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 2 |  |  |  |  | 328.21 | 378.21
3 | 7 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE BALLERIY SUR DROME | BP BALLEROY SUR DROME 22 lot les Aiguillères 14490 BALLEROY SUR DROME | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 3 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi 15h/18h - Mardi 10h/12h - Jeudi 15h/18h – Samedi 10h/12h | NON | PARADOX K32 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 313.23 | 363.23
3 | 8 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE CAUMONT L’EVENTE | BT CAUMONT SUR AURE – 18 route de Villers 14240 CAUMONT SUR AURE | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | RDC | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi et mercredi : 14h/18h – Samedi : 08h/12h | NON | PARADOX-MAGELLAN MG5000 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 320.72 | 370.72
3 | 9 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE TREVIERES | BP TREVIERES 19 Rte de BAYEUX 14490 TREVIERES | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi 14h/18h - Mercredi 14h/18h - Vendredi 14h/18h | NON | PARADOX K32 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 2 |  |  |  |  | 328.21 | 378.21
3 | 10 | GENDARMERIE NATIONALE | COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE DEAUVILLE | rue Eugene BOUDIN 14800 Deauville | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 2 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | I-ON160EXEURFR | ? | 13 |  | 23 | 2 | [11 empty] | BTICINO | 2016 | 1 | GACHE | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 674.67 | 724.67
3 | 11 | GENDARMERIE NATIONALE | BP MONTS D’AUNAY | 3 ROUTE DE CONDE AUNAY SUR ODON 14260 LES MONTS D AUNAY | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | CASING Type 7/TRP40/PAR/L | 2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 320.72 | 370.72
3 | 12 | GENDARMERIE NATIONALE | BP SOULEUVRE EN BOCAGE | 22 RUE GEORGES BRASSENS, LE BENY BOCAGE, 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi / jeudi 08h-12h et 14h-18h | NON | CASING Type 7/TRP40/PAR/L | 2017-01-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  | 1 |  | 320.72 | 370.72
3 | 13 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE GENDARMERIE DE VALDALLIERE | 13 av Général de Gaulle à VASSY, 14410 VALDALLIERE | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | MARQUE PARADOX | 2017-01-24 | 4 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 320.72 | 370.72
3 | 14 | GENDARMERIE NATIONALE | GC Cie + BTA VIRE-NORMANDIE | 1 rue des tribunaux, Vire, 14500 Vire-Normandie | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES |  | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | DSC | 1905-06-30 | 3 | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | GÂCHE |  | 1 |  |  |  |  | 328.21 | 378.21
[5 empty] | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES |  | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h |  | NUGELEC | ? |  | 1 | 1 | 1
3 | 15 | GENDARMERIE NATIONALE | PSIG + BMO+ BR VIRE NORMANDIE | 1 rue aux teintures , VIRE, 14500 VIRE NORMANDIE | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | DIGIPLEX EVO PARADOX | 2015-08-12 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | [12 empty] | GACHE | 1 | 1 |  |  |  |  | 365.67 | 415.67
3 | 16 | GENDARMERIE NATIONALE | PMO PONT L’EVEQUE | Impasse St Julien 14130 Pont l’Evêque | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | ELKRON KP120D CLAVIER | ? | 9 |  | 1 | 1 | [14 empty] | verrou | 1 | [5 empty] | 358.17 | 408.17
3 | 17 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE GENDARMERIE DE SALINE | Route de Rouen 14670 Troarn | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 2 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h/12h et 14h/19h | NON | Chambre forte SPECTRA PARADOX | 2010-05-01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | [13 empty] | GACHE + ventouses | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 343.19 | 393.19
3 | 18 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE OUISTREHAM | 62 avenue maréchal FOCH 14150 Ouistreham | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | MARQUE PARADOX | 2016-10-01 | 3 | 1 |  | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 313.23 | 363.23
3 | 19 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE DOUVRES LA DELIVRANDE | 1 avenue des hautes devises 14440 Douvres la Délivrande | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h/12h et 14h/19h | NON | HONEYWELL | 2009-12-01 | 1 |  | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 298.25 | 348.25
3 | 20 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE D’EVRECY | 2 rue d’Aunay/Odon 14210 Evrecy | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 2 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h/12h et 14h/19h | NON | LOGISTY | 2009-11-01 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | GACHE | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 272.03 | 322.03
3 | 21 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE | 2 RUE DES CERISIERS 14740 BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi / Mercredi / Samedi 08h-12h et 14h-18h | NON | PARADOX | MARS 2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 242.07 | 292.07
3 | 22 | GENDARMERIE NATIONALE | COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE LISIEUX | 12 bd Duchesne-Fournet 14107 Lisieux | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 4 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | DSC | 1905-06-16 | 6 | 1 | 1 | 3 | [21 empty] | 257.05 | 307.05
3 | 23 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE GENDARMERIE DE CAMBREMER | Avenue des Tilleuls 14135 Cambremer | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Vendredi / Dimanche 08h-12h et Mercredi 14h-18h | NON | PARADOX | DECEMBRE 2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | GACHE |  | 1 |  |  |  |  | 234.58 | 384.58
3 | 24 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE GENDARMERIE DE DOZULE | Grande rue 14330 DOZULE | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi et mardi 08h-12h Et samedi 14h-18h | NON | PARADOX | 2016-11-16 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Gache |  | 1 |  |  |  |  | 234.58 | 284.58
3 | 25 | GENDARMERIE NATIONALE | COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE FALAISE | rue de la Rosée 14700 Falaise | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 2 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | PARADOX | 2017-01-17 | 6 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Gache |  | 2 |  |  |  |  | 264.54 | 314.54
3 | 26 | GENDARMERIE NATIONALE | PELOTON MOTORISE SOULEUVRE EN BOCAGE | 1 rue du 19 mai 1962 14350 Saint Martin des Besaces | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | PARADOX | 2017-01-25 | 2 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Gache |  | 2 |  |  |  |  | 234.58 | 384.58
3 | 27 | GENDARMERIE NATIONALE | BRIGADE DE POTIGNY | 5 route d’Argences 14420 Potigny | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | PARADOX SP | 2017-02-17 | 4 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Gâche |  | 3 |  |  |  |  | 257.05 | 307.05
3 | 28 | GENDARMERIE NATIONALE | GENDARMERIE DE MOULT | 5 Route de Paris 14370 MOULT | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | PARADOX SP | 2017-02-02 | 2 | 3 | 3 | 1 | [14 empty] | Gâche |  | 3 |  |  |  |  | 272.03 | 322.03
3 | 29 | GENDARMERIE NATIONALE | PELOTON MOTORISE SAINT LOUP HORS | 2 rue des écoles 14400 Saint-Loup-Hors | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | A2P ELMDENE SI500 | 1905-07-01 | 1 | 3 | 4 | 1 | [14 empty] | Gache |  | 2 |  |  |  |  | 242.07 | 292.07
3 | 30 | GENDARMERIE NATIONALE | GENDARMERIE DE BRETTEVILLE SUR LAIZE | 1 Place du college 14680 Bretteville/Laize | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02-31-35-93-11 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | ELKRON KP 100 D | 2004-04-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Gache |  | 2 |  |  |  |  | 313.23 | 363.23
3 | 31 | GENDARMERIE NATIONALE | GENDARMERIE DE VILLERS BOCAGE | Rue des Sauts Cabris 14310 VILLERS BOCAGE | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02.31.35.93.10 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi : 8h00-12h00 Mardi : 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 Jeudi : 14h00-18h00 Vendredi : 14h00-18h00 Samedi : 14h00-18h00 | NON | BENTEL | 2017-11-28 | 4 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | [12 empty] | Gache |  | 2 |  |  |  |  | 328.21 | 378.21
3 | 32 | GENDARMERIE NATIONALE | GENDARMERIE DE HONFLEUR | 98 rue Saint Léonard 14600 HONFLEUR | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02.31.35.93.10 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi : 14h00-18h00 Mercredi : 14h00-18h00 Vendredi : 14h00-18h00 | NON | BENTEL SECURITY | 2017-11-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Gache |  | 1 |  |  |  |  | 320.72 | 370.72
3 | 33 | GENDARMERIE NATIONALE | GENDARMERIE DE BLANGY LE CHATEAU | 2 ROUTE DU BREVEDENT 14130 BLANGY LE CHATEAU | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02.31.35.93.10 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi : 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 Vendredi : 14h00-18h00 | NON | MAGELLAN modèle PARADOX | 18/03/2017 Date figurant sur le livret | NEANT | NEANT | 1 | 1 | NEANT | 1 | [12 empty] | Gache |  | 1 |  |  |  |  | 298.25 | 348.25
3 | 34 | GENDARMERIE NATIONALE | LES MONTS D AUNAY | 29 route de Vire 14260 LES MONTS D’AUNAY | Locaux de service – service matériels | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT-CHEF CHAMPIN | 02.31.25.45.49 | phr.egm24-3.les-monts-d-aunay@gendarmerie.interieur.gouv.fr | / | NON | Paradox - MG5050 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Gache | 1 | [5 empty] | 320.72 | 370.72
3 | 35 | GENDARMERIE NATIONALE | LES MONTS D AUNAY | 29 route de Vire 14260 LES MONTS D’AUNAY | Locaux de service – bâtiment administratif | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT-CHEF CHAMPIN | 02.31.25.45.49 | phr.egm24-3.les-monts-d-aunay@gendarmerie.interieur.gouv.fr | / | NON | Paradox - MG5050 | 2017 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [19 empty] | 197.12 | 247.12
3 | 36 | GENDARMERIE NATIONALE | LES MONTS D AUNAY | 29 route de Vire 14260 LES MONTS D’AUNAY | Locaux de service- Poste de police | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT-CHEF CHAMPIN | 02.31.25.45.49 | phr.egm24-3.les-monts-d-aunay@gendarmerie.interieur.gouv.fr | / | NON | Paradox - MG5050 | 2017 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | [19 empty] | 212.1 | 262.1
3 | 37 | GENDARMERIE NATIONALE | MEZIDON CANON | 1 rue de la Futaie 14 270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | PORTEL | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02.31.35.93.10 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi au vendredi : | NON | Bentel Security | 2009 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | [19 empty] | 204.61 | 254.61
3 | 38 | GENDARMERIE NATIONALE | Saint Pierre Sur Dives | Route de Livarot | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02.31.35.93.10 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | Lundi au vendredi : 8h – 12h | NON | Honeywell | 2018-05-01 | 13 |  | 2 | 1 | [21 empty] | 294.5 | 344.5
3 | 39 | GENDARMERIE NATIONALE | Thury Harcourt - Le Hom | 1 rue Penverne-Hérout 14220 LE HOM | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 2 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02.31.35.93.10 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | Synchronic - Xsecure | 2024-04-01 |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 | FULL HD HIKVISION | 45383 | 5 | 3 à 3 m (à l’extérieur) 2 à 4 m (garage) |  |  | 1 | 1 | Non connu | Synchronic - Xsecure | 45383 |  | serrure électrique Gâche électrique | 6 | 2 | 5 |  |  |  | 709.31 | 759.31
3 | 40 | GENDARMERIE NATIONALE | GENDARMERIE CONDÉ EN NORMANDIE | 47 rue du Chêne Condé en Normandie | Locaux de service | ERP 5EME CATEGORIE POUR LA PARTIE ACCUEIL | Portel | ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 1 | HERZOG-CHOPART | 02 35 14 42 34 | bba.dao.rgnorm@gendarmerie.interieur.gouv.fr | ADJUDANT MACQUERON | 02.31.35.93.10 | sai.ggd14@gendarmerie.interieur.gouv.fr | 08h-12h et 14h-18h | NON | SYNCHRONIC – XSECUR | 2025-06-01 |  | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 caméra | HIKVISION – DS-2TD1228-2/QA | 2025-06-01 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | SYNCHRONIC – XSECUR | 2025-06-01 |  | serrure électrique Gâche électrique | 8 | 2 | 4 |  |  |  | 655 | 705
3 | 41 | DIPN14 | Hôtel de police | 10 rue Dr Thibout de la Fresnaye 14000 CAEN | Bâtiment Principal | ERP Type W 5ème catégorie | Vidéo - SAS | Administratifs et techniques | 5 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | Christine Le Mercier Ismaël FERNANDES Cyril CAHOREL Gérald FAUCONNET | 02-31-29-21-09 02-31-29-22-00 02-31-29-22-32 02-31-29-22-15 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 17:00 | OUI | [8 empty] | FULL HD HIKVISION | Septembre 2016 | 14 | 1 à 3m 5 à 3m50 5 à 4m Extérieur du bâtiment |  |  | 2 | 1 | 1 | C4PLUSFX | Mai 2017 (sous garantie 1an) | SECARD |  | 20 | 15 | 20 |  |  |  | 1418.14 | 1468.14
[5 empty] | Bâtiment division police scientifique | [12 empty] | honeywell galaxie | 2020 | 10 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 5 | 5 | 5
[5 empty] | intérieur bâtiment | [20 empty] | FULL HD HIKVISION | Septembre 2014 | 6 | Dans cellules GAV (2m50) Accès par GAV |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 digicodes
[5 empty] | Accès extérieur | [32 empty] | gâche | 3 lecteurs de badges ou bip pour barrières levantes |  |  |  | 2
3 | 42 | DIPN14 | commissariat de police de secteur les Jacobins | 40 rue des Jacobins 14000 CAEN | Bâtiment | ERP Type W 5ème catégorie | SAS | administratifs | 5 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | Christine Le Mercier Ismaël FERNANDES Cyril CAHOREL Gérald FAUCONNET | 02-31-29-21-09 02-31-29-22-00 02-31-29-22-32 02-31-29-22-15 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 17:00 | OUI | GUNNEBO | Avril 2016 | 10 |  | 4 | 1 |  |  | DAHUA DHI-NVR5864-16-EI | AOUT 2025 | 27 | 1 à 5 m |  |  | 2 | 2 | 1 | SECUREWAVE 2 | Septembre 2016 |  | gâche | 13 | 13 | 13 | 1 |  |  | 1258.02 | 1308.02
3 | 43 | DIPN14 | Bureau de police | 7 bd André Detolle 14000 CAEN | Bâtiment | Pas ouvert au public |  | Administratifs et techniques | 2 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | Christine Le Mercier Ismaël FERNANDES Cyril CAHOREL Gérald FAUCONNET | 02-31-29-21-09 02-31-29-22-00 02-31-29-22-32 02-31-29-22-15 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr | pas ouvert au public | OUI | THELEM |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | [19 empty] | 212 | 262
3 | 44 | DIPN14 | commissariat de police | Route de Caumont 14650 CARPIQUET | Bâtiment | ERP Type W 5ème catégorie | SAS | administratifs | 2 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | Christine Le Mercier Ismaël FERNANDES Cyril CAHOREL Gérald FAUCONNET | 02-31-29-21-09 02-31-29-22-00 02-31-29-22-32 02-31-29-22-15 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 16:00 | OUI | PARADOX DIGIPLEX BE | 2004-09-01 | 5 |  | 1 | 1 |  | 4 | NET-CAM BY PASS AUTO | 2004-09-01 | 4 à l’extérieur | entre 3 et 5 m |  |  | 1 | Enregistreur a cassette HS |  |  |  |  | gâche |  |  |  |  | 0 (sonnette) |  | 320.72 | 370.72
3 | 45 | DIPN14 | commissariat de police de secteur Guynemer | 19 avenue Capitaine Guynemer 14000 CAEN | Bâtiment | ERP Type W 5ème catégorie |  | administratifs | 2 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | Christine Le Mercier Ismaël FERNANDES Cyril CAHOREL Gérald FAUCONNET | 02-31-29-21-09 02-31-29-22-00 02-31-29-22-32 02-31-29-22-15 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 17:00 | OUI | CK SECURITECH HTIV 5X |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | [12 empty] | Cle Basique |  |  |  | 1 |  |  | 320.72 | 370.72
3 | 46 | DIPN14 | Commissariat de police | Place du Petit Vertige 14200 HEROUVILLE ST CLAIR | Bâtiment | ERP Type W 5ème catégorie |  | administratifs | 3 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | Christine Le Mercier Ismaël FERNANDES Cyril CAHOREL Gérald FAUCONNET | 02-31-29-21-09 02-31-29-22-00 02-31-29-22-32 02-31-29-22-15 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 16:00 | OUI | PARADOX | 2007 | 6 |  | 2 | 2 |  | 10 | HIK VISION MILESTONE xprotect | 2018 | 2 GAV+ 6 EXT | 4 de 2m50 (GAVet INT) 4 de 6m et 2 de 3m (extérieur) |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 porte vitrée coulissante électrique et télécommandée | 2 digicodes |  | 1 | 1 | 1 |  | 629.72 | 679.72
3 | 47 | DIPN14 | commissariat de Police | 5 rue du 19 mars 1962 Mondeville 14 14120 MONDEVILLE | Bâtiment | ERP Type W 5ème catégorie |  | administratifs | 1 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | Christine Le Mercier Ismaël FERNANDES Cyril CAHOREL Gérald FAUCONNET | 02-31-29-21-09 02-31-29-22-00 02-31-29-22-32 02-31-29-22-15 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 16:00 | NON | ITESA DIGIPLEX EVO PARADOXE | 01/2019 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 10 | [19 empty] | 287.01 | 337.01
3 | 48 | DIPN14 | Commissariat de police | 8 Rue Désiré le Hoc 14803 DEAUVILLE | Bâtiment | ERP Type W 5ème catégorie | vidéo | administratifs | 5 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | Marie Claire ALLEAUME Catherine PLANAS HECART BOE | 02-31-15-88-05 02-31-15-88-03 02-31-14-88-06 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr Dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr marie-claire.alleaume@interieur.gouv.fr catherine.planas-hecart@interieur.gouv.fr dipn14-deauville-boe@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 17:00 | OUI | [8 empty] | stockeur HIKVISION remplacé en 2016 | 2001 | 22 | 1 à 6 m nacelle 1 à 4 m nacelle 1 à 2 m 90 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | porte entrée Ventouse |  |  |  | 2 | 1 |  | 710.25 | 760.25
[12 empty] | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | [25 empty] | portail (ouverture par bip) | 5 | 5 | 5
3 | 49 | DIPN14 | Commissariat de police | 13 Avenue Secrétan 14160 DIVES SUR MER | Bâtiment | ERP Type W 5ème catégorie | porte vitrée | administratifs | 2 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | PORTERE Hugues LANGLOIS Sylvie | 02 -31-15-87-05 02-31-15-87-06 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr hugues.portere@interieur.gouv.fr sylvie-francine.langlois@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 17:00 | OUI | [8 empty] | Dahua NVR |  | 16 | Entre 2m et 5m |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | Portillon extérieur (ventouse ouverture par bip avec interphone)porte entrée et porte accès étage (ventouse) portail (ouverture par bip) 3 portes avec digicode |  |  |  | 1 | 1 |  | 644.7 | 694.7
[12 empty] | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | [25 empty] | 2 gâches | 2 digicodes
3 | 50 | DIPN14 | Commissariat de police | 3 rue Villey 14600 HONFLEUR | Bâtiment | ERP Type W 5ème catégorie | SAS | administratifs | 4 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | RICOUART François Xavier BOUCHER Marc | 02-31-15-87-68 02-31-15-87-56 | Dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr Dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr Francois-xavier.ricouart@interieur.gouv.fr marc.boucher2@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 17:00 | OUI | [8 empty] | hikvision |  | 12 | Entre 2m et 6m |  |  | 4 | 1 | [5 empty] | 4 digicodes |  | 2 |  | 1 | 1 | 581.03 | 631.03
3 | 51 | DIPN14 | Commissariat de Police | 41 Boulevard Sainte Anne 14100 LISIEUX | Bâtiment | ERP Type W 5ème catégorie |  | administratifs | 4 | LE MERCIER Christine | 02 31 29 21 09 | dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr | BOSSU Laurent MARIE Christophe ROUSSELOT Carine | 02-31-15-86-57 02-31-15-86-77 02-31-15-86-59 | laurent.bossu@interieur.gouv.fr christophe.marie@interieur.gouv.fr carine.rousselot@interieur.gouv.fr dipn14-so-immobilier@interieur.gouv.fr dipn14-so-logistique@interieur.gouv.fr | 09:00 – 12:00 14:00 – 17:00 | OUI | [8 empty] | PANASONIC WJ410 | Avant 1995 | 10 | Entre 2 m et 05 m |  |  | 2 | [5 empty] | Porte accès électro-aimant | 1 digicode + 3 lecteurs de badge (accueil + portillon cour + +accès cour) |  | 3 |  | 1 |  | 487.39 | 537.39

## Tribunal_administratif
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 52 | Tribunal Adminsitratif | Tribunal Adminsitratif | 3 rue Arthur Leduc BP25086 14050 Caen cedex 4 |  | ERP Vème catégorie | NEANT | administratifs | 8 | DUBOST | 02 31 70 72 69 | david.dubost@juradm.fr | HUAULT | 02 31 70 72 82 | fredy.huault@juradm.fr | 9h-12h/13h30-16h | Non | Belledonne | 2016-04-01 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | Element NVR-MKII 8 T110 Serveur | 2016-04-01 | 6 | 4 à 2,50 m en intérieur:1 à 2,50 m en extérieur,1 à 2,20 m en extérieur | 0 |  | 3 | 1 | 1 | belledonne | 2016-04-01 | belledonne | ventouses et gâche | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 794.52 | 844.52

## Education_Nationale
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 53 | Rectorat académie de Normandie site de Caen | Bâtiment principal rectorat | Rectorat académie de Normandie 168 rue Caponière 14000 Caen | rdc | 5 ème catégorie | vidéo, sas | administratif formation | 5 | Hélène FLODERER | 231301662 | dalog@ac-normandie.fr | Eva VOISIN | 231301590 | dalog2-si-caen@ac-normandie.fr | 8h30- 12h30 / 13h30-17h30 | NON | chub delta sécurité | 2009 | 8 détecteurs de mouvement | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 intérieures 4 extérieures | 2,55 m | 0 |  | 2 | 1 |  | Almas industries EDEN |  | 4 | gâche | 4 |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 586.65 | 636.65
|  |  | DRANE délégation régionale académique au numérique éducatif |  | rdc et 1er étage | 5 ème catégorie | non | administratif formation | 3 | [6 empty] | Sur RDV |  | alarmecom |  | 9? | 0 | 1 | 1 | 0 |  | non |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non
|  |  | UAI Unité académique d'impression |  | rdc et 1er étage | 5 ème catégorie | non | Technique impression | 2 | [6 empty] | Sur RDV |  | chub delta sécurité |  | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non
3 | 54 | Rectorat académie de Normandie site de Caen | Bâtiment principal DSDEN du calvados | DSDEN du Calvados 2 place de l'europe 14200 Hérouville saint clair | rdc au 4eme | 2 ème catégorie | sas | administratif formation locaux techniques | 5 | Hélène FLODERER | 231301662 | dalog@ac-normandie.fr | Caroline PORTA | 231459507 | dalog2-europe@ac-normandie.fr | 8h30- 12h00 / 13h30-17h30 | NON | paradox | 2009 | 6 | 0 (transmission securitas) | 2 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | Paxton Net 2 access control | fin 2020 | 2 cartes paxton | gâche | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 463.05 | 513.05
|  |  | Bâtiment annexe DSDEN du calvados (SDJES) |  | rdc au 4eme | 2 ème catégorie | digicode | administratif formation | 5 | [6 empty] | 8h30- 12h00 / 13h30-17h30 |  | paradox | 2021-06-21 | 4 | 0 (transmission securitas) | 1 | 1 | 0 | 0

## Justice_CA Caen
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 55 | JUSTICE – juridictions judiciaires du département du Calvados | Centre d'archivage des juridictions du Calvados | Rue Nicéphore Niepce Allée Ada LOVELAS 14120 MONDEVILLE | 1 seul bâtiment | ERT | Anti-intrusion- alarme incendie et défauts techniques : clavier numérique | entrepôt abritant des archives | 1 | Géraldine GOURBIN responsable du patrimoine immobilier SAR de CAEN Benjamin LORCY secrétaire administratif du service immobilier | 02.31.30.81.23 02.31.30.81.13 | rgbpi.sar-ca-caen@justice.fr immo.sar.ca-caen@justice.fr | M. PERESAN Directeur de greffe M. CHOMARD Directeur de greffe adjoint - Responsable de site et correspondant sûreté local | 02.50.10.12.40 ou 06.01.84.46.74 02.50.10.12.41 ou 06.82.82.27.08 | dg.tj-caen@justice.fr dga.ca-caen@justice.fr | Sur rendez-vous auprès du correspondant technique | OUI - 7/7 jours- 24h/24 | HONEYWELL Galaxy Dimension | 2011-06-01 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | NEANT | [8 empty] | HONEYWELL Galaxy Dimension | 2011-06-01 |  | GÂCHE MANUELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.03 | 322.03
3 | 56 | JUSTICE – juridictions judiciaires du département du Calvados | Tribunal de proximité de Vire | 146 rue Raymond Berthout 14504 VIRE | 1 seul bâtiment | ERP W 5ème catégorie |  | entrepôt abritant des archives | 3 | Géraldine GOURBIN responsable du patrimoine immobilier SAR de CAEN Benjamin LORCY secrétaire administratif du service immobilier | 02.31.30.81.23 02.31.30.81.13 | rgbpi.sar-ca-caen@justice.fr immo.sar.ca-caen@justice.fr | M. CHOMARD Directeur de greffe adjoint - Responsable de site et correspondant sûreté local Mme DUQUESNE Directrice de greffe adjointe Mme BIROS-RODRIGUEZ Cadre greffier TP Vire | 02.50.10.12.40 ou 06.01.84.46.74 02.50.10.11.16 02.31.67.44.44 | dga.ca-caen@justice.fr adeline.duquesne@justice.fr dg.tprx-vire@justice.fr | 9h-12h30 / 13h30-17h | OUI - 7/7 jours- 24h/24 | Vanderbilt SPC | 2024-04-10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [19 empty] | 309.48 | 359.48

## Justice_PJJ
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 57 | PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE | Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Calvados Manche Orne (DT PJJ) 14/50/61 | 3 Place Jean Nouzille – 14000 CAEN | 1er étage | ERP | - | Administratifs | 1 | ROUSSEAU SYLVAIN | 02 31 72 67 65 | dtpjj-caen@justice.fr | JEHANNE Pierric | 06 83 30 75 60 | dtpjj-caen@justice.fr | 9h-12 / 14h-16h30 | NON | [17 empty] | A.B.B. | 2020 | 2 | Gâche | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 564.17 | 614.17
3 | 58 | PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE | Unité éducative d’hébergement diversifiée (UEHD) Caen | 174 bis rue de Bayeux 14000 CAEN |  | ERP | visiophone+ alarme anti-intrusion | ERP type 2 | 2 | ORTOLLAND LAUREN | 02 31 74 55 44 | uehd-caen@justice.fr | JEHANNE Pierric | 06 83 30 75 60 | dtpjj-caen@justice.fr | 9h- 17h30 | OUI | PARODOX | 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | [9 empty] | BTICINO | 2015 | 2 | Gâche | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 511.74 | 561.74
3 | 59 | PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE | Unité Éducative d’Activité de Jour (UEAJ) Hérouville Saint Clair | 2A, rue Denis Papin, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR |  | ERP | visiophone+ alarme anti-intrusion | ERP type 2 | 2 | GRATIEN CHRISTELLE | 02 31 43 62 43 | ueaj-herouville-saint-clair@justice.fr | JEHANNE Pierric | 06 83 30 75 60 | dtpjj-caen@justice.fr | 9h- 17h | OUI | ATS12101E | 2021 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | [9 empty] | THOMSON | 2019 | 1 | Gâche | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 682.16 | 732.16
3 | 60 | PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE | Unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) Caen | 174 rue de Bayeux 14000 CAEN |  | ERP | visiophone+ alarme anti-intrusion | ERP Type 5 accueil public et local à sommeil | 2 | ORTOLLAND LAUREN | 02 31 74 55 44 | uehc-caen@justice.fr | JEHANNE Pierric | 06 83 30 75 60 | dtpjj-caen@justice.fr | 9h- 17h30 | OUI | PARODOX | 2019 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | [9 empty] | BTICINO | 2015 | 2 | Ventouse | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 766.43 | 816.16

## DRAC
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 63 | Direction régionale des affaires culturelles de Normandie | Direction régionale des affaires culturelles de Normandie | 13bis rue Saint Ouen 14052 CAEN Cedex 4 |  | ERP 4ème catégorie | Portail, portillon | Administratifs et techniques (local TGBT, local chaufferie…) | 6 | Trosch | 02.31.38.39.07 | isabelle.trosch@culture.gouv.fr | Miech | 02.31.39.39.90 | antoine.miesch@culture.gouv.fr, copie isabelle.trosch@culture.gouv.fr | 9h-12h / 14h-16h30 | oui | centrale SPC Vanderbilt SPC6330.320.L1 | 2025-03-01 | 51 | 20 | 4 | 4 |  |  | NEANT | [8 empty] | TIL TECHNOLOGIES | 45536 | 10 | Gâches | 15 | 15 | 13 |  | 1 (extérieur à la solution TIL) |  | 1457.34 | 1507.34

## DRAAF
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophones | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 64 | DRAAF Normandie | Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - Site de Caen | 6 Boulevard Général Vanier La Pierre Heuzé - CS 95181 14070 CAEN CEDEX 5 | Bâtiment | ERP Vème catégorie | SAS Vidéo | administratifs | 7 | LAFOREST Rémi | 02 31 24 99 41 | remi.laforest@agriculture.gouv.fr | MARLES Sylvain | 02 31 24 97 06 | sylvain.marles@agriculture.gouv.fr | 09h00-12h00 et 14h00-16h30 (16h00 le vendredi) | NON | TILLYS | 2009 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | Visual Tools - VX 16 - Logiciel Supervisor VS | 1905-07-02 | 8 3 | Intérieur 2,5 m Extérieur 4 m | 1 | Intérieur 2,5 m | 1 | 1 | 1 | TILLYS | 1905-07-01 | MICRO-SESAME | Ventouse, gâche, bandeau ventouse | 30 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1438.82 | 1488.82
Note on AN8: 25+1courrier+4 abri vélos

## DISI
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 65 | DISI Nord | Etablissement de services informatiques de Caen | 12 avenue de Tsukuba, 14200 Hérouville Saint Clair |  | autres |  | Administratif et technique | 3 | Gilles DELAFENETRE | 0250101702 | gilles.delefenetre@dgfip.finances.gouv.fr | Gilles DELAFENETRE | 0250101702 | gilles.delefenetre@dgfip.finances.gouv.fr | Pas de réception de public | NON | VANDERBILT SPC | 2019 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | [9 empty] | PAXTON | 11/2016 | Net2 Access Control | ventouses | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 433.08 | 483.08

## Douanes - DI
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 66 | Direction Interrégionale des douanes de Normandie | Brigade de Surveillance Extérieure de Caen (BSE CAEN) | 502, Boulevard e la Haute Folie – 14206 Hérouville St Clair |  | Code du Travail |  | Administratifs | 2 | GOSSELIN | 09.70.27.38.91 | budget-rouen@douane.finances.gouv.fr | BENAMARA | 09.70.27.44.85 | selim.benamara@douane.finances.gouv.fr | Prendre rendez-vous | Oui 7/7 jours – 24h/24 | Centrale PARADOX |  |  |  |  | 4 | 3 | 19 | [12 empty] | gâche electrique |  |  |  |  | 1 | 1 | 507.51 | 557.51
3 | 67 | Direction Interrégionale des douanes de Normandie | Direction Régionale des douanes de Caen (HDD Caen) | 44, Quai Vendeuvre – 14000 Caen |  | ERP 5 |  | Administratifs | 4 | GOSSELIN | 09.70.27.38.91 | budget-rouen@douane.finances.gouv.fr | TEYSSANDIER | 09.70.27.45.23 | sgr-caen@douane.finances.gouv.fr | 9h/ 12h – 14h/17h | Oui 7/7 jours – 24h/24 | Centrale NOVALIS T2 | 09/25/09 |  |  |  | 3 | 1 | 16 | [12 empty] | gâche electrique+ porte coulissante |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 486.96 | 536.96
3 | 68 | Direction Interrégionale des douanes de Normandie | Brigade de Surveillance Extérieure de Honfleur (BSE Honfleur) | 4, Quai Lepaumier – 14600 Honfleur |  | ERP 5 |  | Administratifs | 3 | GOSSELIN | 09.70.27.38.91 | budget-rouen@douane.finances.gouv.fr | HELIAS | 09.70.27.44.87 | christophe.helias@douane.finances.gouv.fr | Prendre rendez-vous | Oui 7/7 jours – 24h/24 | Centrale PARADOX | 2019-06-04 |  |  | 4 | 3 | 1 | 15 | [12 empty] | gâche electrique |  |  |  |  | 1 |  | 534.34 | 584.34
|  |  | Brigade de Surveillance Extérieure de Honfleur (Armurerie) |  |  | ERP 5 |  | Armurerie | 3 | GOSSELIN | 09.70.27.38.91 | budget-rouen@douane.finances.gouv.fr | HELIAS | 09.70.27.44.87 | christophe.helias@douane.finances.gouv.fr | Prendre rendez-vous | Oui 7/7 jours – 24h/24 | Centrale PARADOX EVO | 43468 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1

## DREAL
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 61 | DREAL Normandie | Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie – Bureau de la Logistique et de l’Immobilier site de Caen | DREAL Immeuble Recteur Daure / 1 rue du Recteur Daure / 14000 CAEN | DREAL | ERP 5 ème | SAS / Accueil | Administratif | 7 | AMIOT Olivier HERSAN Elodie | 0250018241 0235585493 | olivier.amiot@developpement-durable.gouv.fr elodie.hersan@developpement-durable.gouv.fr | AMIOT Olivier HERSAN Elodie | 0250018241 0235585493 | olivier.amiot@developpement-durable.gouv.fr elodie.hersan@developpement-durable.gouv.fr | 9h00- 11h45 / 13h30 – 16h30 | Oui 7j/7 – 24h/24 | Harmonia | 2014 | 31 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | Synchronic – PC PASS EVOLUTION | Avant 2014 | PC PASS EVOLUTION | Ventouses, bandeaux ventouses, gâches électriques, motorisation | 16 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1303.15 | 1353.15
3 | 62 | DREAL Normandie | Agence de Sûreté Nucléaire | Immeuble ASN / 1 rue du Recteur Daure / 14000 CAEN | ASN | CDT | Fermé par CA | Administratif | 3 | AMIOT Olivier HERSAN Elodie | 0250018241 0235585493 | olivier.amiot@developpement-durable.gouv.fr elodie.hersan@developpement-durable.gouv.fr | AMIOT Olivier HERSAN Elodie | 0250018241 0235585493 | olivier.amiot@developpement-durable.gouv.fr elodie.hersan@developpement-durable.gouv.fr | 9h00- 11h45 / 13h30 – 16h30 | Oui 7j/7 – 24h/24 | Harmonia | 2017 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | Raccordé sur DREAL |  |  | bandeaux ventouses, gâches électriques, motorisation | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 455.56 | 505.56

## SGCD_14
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Maintenance préventive des équipements de sécurité - département du Calvados (14)
Numéro de Lot | Numéro du site | Administration bénéficiares | Service (sans acronyme) | Adresse du site (dénomination du bâtiment, numéro, code postal et ville) | Batiment (étage ou local concerné) | Classification du site (ERP ou autres) | Accès sites (Portiques, vidéo, tunnel de détection, SAS…) | Type de locaux (administratifs, locaux techniques…) | Nombre de niveau (y compris le RDC et sous-sols) | Correspondant administratif |  |  | Correspondant technique |  |  | Horaire d'ouverture du site au public | Astreinte pour dépannage (prévisionnel) | Détection intrusion | [7 empty] | Vidéo protection | [8 empty] | Contrôle d'accès | [9 empty] | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°1 | Prix maintenance préventive Unité d'œuvre n°2
[10 empty] | Nom | Téléphone | Adresse électronique | Nom | Téléphone | Adresse électronique | (impact pour la maintenance préventive) | OUI (7/7 jours - 24h/24) ou NON | Marque et référence et type de centrale d'alarme | Date de mise en service de la centrale d'alarme | Nombre de radar de détection | Nombre de détecteur d'ouverture (choc, bris de vitre, sismique etc..) | Nombre d'avertisseurs sonores | Nombre de clavier de la centrale d'alarme | Nombre de disposition anti agression (Bouton, pédale) | Nombre de capteurs de présence (volumétrique, colonne etc..) | Marque et modèle de la vidéo protection | Date de mise en service de la vidéo protection | Nombre de caméra fixe |  | Nombre de caméra mobile |  | Nombre d'écran | Nombre enregistreurs (stockeur) | Nombre de commutateur réseau (switch) | Marque et modèle de la centrale du contrôle d'accès (l’équipement peut être identique à la centrale d’alarme) | Date de mise en service de la centrale du contrôle d'accès | Interface de contrôle d'accès | Moyen de fermeture de porte (ventouse, gâche, bandeau ventouse etc..) | Nombre de lecteurs | Nombre de boutons-poussoirs liès aux lecteurs | Nombre de déclencheurs manuels | Nombre de visiophone | Nombre interphone exterieur | Nombre interphone intérieur | L'UO n°1 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au vendredi (5 jours sur 7) de 8h à 18h en jours et heures ouvrés. Pas d'astreinte. | L'UO n°2 intègre le coût de la maintenance préventive définit au CCTP et définit les horaires d'intervention suivants à respecter dans le cadre de la maintenance corrective : Du lundi au dimanche (7 jours sur 7), 24h sur 24. Astreinte intégrée.
[28 empty] | Nombre | Hauteur et accès | Nombre | Hauteur et accès
[45 empty] | Prix en € HT | Prix en € HT
3 | 69 | Prefecture | SGCD | Rue D. Huet-14038 Caen Cédex | CAD | sans objet | sans objet | administratifs | 8 | Yann DENIS – chef pôle immobilier | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | Yann DENIS | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | 7h30-18h15 | 7/7 jours – 24h/24 | ATS 4002 |  |  | 2 |  | 2 | 5 | 18 | Dahua DHI-NVR608-64-4KS2 | Fin 2015 | 19 |  | 3 | 1 sur le toit du bâtiment de 6 étage-lieu à risque) | 2 | 1 |  | UTC ATS |  |  |  | 47 | 47 | 40 | 8 | 1 | 1 | 2068.91 | 2118.91
3 | 70 | Prefecture | SGCD | Rue ST Laurent-14000 Caen | Services du cabinet du Préfet et résidence préfectorale | sans objet | Accès restreint et prise de rendez-vous | administratifs et logement privé | 4 | Yann DENIS – chef pôle immobilier | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | Yann DENIS | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | 7h30-18h15 | 7/7 jours – 24h/24 | ATS 4002 |  |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | Dahua DHI-NVR608-64-4KS2 | Fin 2015 | 3 |  | 7 | 4 accessibles avec nacelle | 3 | 1 | 2 | IP NOVALIS CONNECT T3 | 2025 |  |  | 5 |  | 5 | 2 | 1 |  | 934.04 | 984.04
3 | 71 | Prefecture | SGCD | 7,place Charles de Gaulle 14400 Bayeux | Sous-Préfecture de Bayeux | sans objet | Prise de rendez-vous | administratifs | 5 | Yann DENIS – chef pôle immobilier | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | Yann DENIS | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | 7h30-18h15 | 7/7 jours – 24h/24 | UTC ATS 2002 |  |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | / |  | / |  |  |  |  | 2 RED |  | ELA |  |  |  | 1 | [5 empty] | 440.57 | 490.57
3 | 72 | Prefecture | SGCD | 24, Boulevard Carnot-14100 Lisieux | Sous-Préfecture de Lisieux | sans objet | Prise de rendez-vous | administratifs | 4 | Yann DENIS – chef pôle immobilier | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | Yann DENIS | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | 7h30-18h15 | 7/7 jours – 24h/24 | UTC 4002 |  |  |  |  | 3 | 2 | 8 | vidéo sur PC SG (installation VINCI) |  | 4 |  |  | 2 accessibles avec nacelle | 2 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 397.5 | 447.5
3 | 73 | Prefecture | SGCD | 7,rue des Cordeliers 14500 Vire | Sous-Préfecture de Vire | sans objet | Prise de rendez-vous | administratifs | 5 | Yann DENIS – chef pôle immobilier | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | Yann DENIS | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | 7h30-18h15 | 7/7 jours – 24h/24 | UTC ATS 4002 |  |  |  |  | 4 | 2 | 9 | Samsung ( SNF-8010P, SNO-7084RP,SNV-7084RP) | Fin 2016 | 5 | 2 accessibles avec nacelle |  |  | 1 | 1 | 0 | vidéo portieer type Castel (défilement de nom) |  |  | ventouse |  | 1 | 2 | 1extérieur | 1 | 2 | 574.47 | 624.47
3 | 74 | DDTM 14 | Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados | 10, boulevard du Général Vanier – 14000 CAEN | Siège | ERP 5ème | Badge | Administratif | 10 | Yann DENIS – chef pôle immobilier | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | Yann DENIS | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | 9h00-11h45 13h30-16h30 sauf le vendredi 13h30/16h00 | 7/7 jours – 24h/24 | Aritech Master |  |  | 10 | 2 | 3 | 1 | 11 |  |  | 9 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | PC PASS évolution V2.15 (local serveurs) | 2002 |  | Gache | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 986.47 | 1036.47
3 | 75 | DDETS | Direction Départementale de l’emploi, du travail et des solidarités | 3 place Saint-Clair, 14200 Hérouville St Clair | Siège | sans objet | Prise de rendez- Vous | Administratif | 3 | Yann DENIS – chef pôle immobilier | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | Yann DENIS | 02.31.30.65.08 | sgc-immo@calvados.gouv.fr | 9h00-12h30 13h30-16h30 | 7/7 jours – 24h/24 | ATS Master 4002 |  |  |  | 4 | 2 | 8 | 30 | [9 empty] | ATS |  | 16 |  | 6 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1466.83 | 1516.83
Note on AP8: DM Rouge 58 DM Vert 38
Note on Y13: Pédale anti agression au niveau de l’accueil. Va être installé fin 2025