## Garde
Cadre de Bordereau
MODE D'ETABLISSEMENT DE LA PRESENTE DECOMPOSITION
DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Le présent cadre de décomposition n'a pas de caractère contractuel pour ce qui concerne l'établissement
des situations mensuelles de travaux.
Les prix d'unités, proposés par les concurrents, auront un caractère contractuel pour les travaux modifiant la
proposition forfaitaire.
Les erreurs relevées, après la signature du marché, sur les quantités et les prix de ce document, ne pourront
conduire en aucun cas à une modification du prix porté à l'acte d'engagement.
------------------------------------
Il appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précède de :
- Modifier, si nécessaire, les quantités données à titre indicatif.
- Indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d'unité et le total partiel (produit du prix unitaire
par les quantités).
------------------------------------
Les concurrents devront obligatoirement remplir le cadre de décomposition tel qu'il est présenté, pour permettre
une comparaison des offres entre les entreprises.
Toute offre dont le bordereau ne serait pas complété suivant le modèle cadre sera éliminée.

## DEPAFI
Cadre de Bordereau
Désignation |  |  | Marque | Référence | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
DEPAFI
ETENDUE DES OBLIGATIONS
|  | Frais de Contrôle Technique |  |  |  |  | Maître d'Ouvrage
|  | Frais de Consuel |  |  | Ens
|  | Etudes d'éxecution |  |  | Ens
|  | Dossier des Ouvrages Executés |  |  | Ens
Sous Total
INSTALLATIONS DE CHANTIER
|  | Branchement Principal de Chantier |  |  | Ens
|  | Evacuation journalière des dechets |  |  | Ens
|  | Coffrets de chantier |  |  | Ens
|  | Eclairage de chantier |  |  | Ens
|  | Câblage |  |  | Ens
|  | Contrôle des installations |  |  | Ens
Sous Total
TRAVAUX PREPARATOIRES
Isolement - Neutralisation - Dépose
|  | Neutralisation, isolement et deconnexions diverses |  |  | Ens
|  | Travaux de dépose d'appareils et d'appareilllage courants forts et faibles |  |  | Ens
|  | Sous Total HT |  |  |  |  | 0
Traversées de parois
|  | Travaux de Percements |  |  | Ens
|  | Travaux de saignée |  |  | Ens
|  | Rebouchages divers |  |  | Ens
|  | Sous Total HT |  |  |  |  | 0
|  | Sous Total |  |  |  |  | 0
SOURCE D'ENERGIE
|  | Adduction Electrique sur réseau ENEDIS |  |  |  |  | EDF
|  | Fourniture et pose du Coffret de branchement |  |  | U
|  | Fourreaux pour raccordement |  |  |  |  | Existant conservé
|  | Founiture et pose du Disjoncteur Différentiel de Branchement (AGCP) |  |  | U
|  | Liaison BT entre Coffret de branchement et local technique R+1 |  |  | Ml
Sous Total
CIRCUIT DE TERRE
|  | Verification et mise en conformité du circuit de terre |  |  | Ens
|  | Barrette de coupure |  |  | U
|  | Borne Principale de Terre |  |  | U
|  | Liaisons Equipotentielles |  |  | Ens
|  | Liaisons Equipotentielles secondaires |  |  | Ens
Sous Total
ARMOIRES
|  | Armoire Générale du Site TGBT |  |  | U
|  | Sous Total | [5 empty] | 0
CHEMINEMENTS
Fourreaux
|  | Fourreaux sous dallage |  |  | Ml
|  | Grillage avertisseur correspondant |  |  | Ml
|  | Sous Total HT | [5 empty] | 0
Chemins de Câbles
|  | Chemins de câbles en dalle 75x50 |  |  | Ml
|  | Chemins de câbles en dalle100x50 |  |  | Ml
|  | Chemins de câbles en fil 75x50 |  |  | Ml
|  | Chemins de câbles en fil 100x50 |  |  | Ml
|  | Accessoires de pose |  |  | Ens
Sous Total HT
Goulottes
|  | Goulotte de descente verticale |  |  | Ml
|  | Goulotte de distribution horizontale |  |  | Ml
|  | Accessoire de finition (embouts, raccords, dérivations, etc…) |  |  | Ens
Sous Total HT
Moulure
|  | Moulure de distribution |  |  | Ens
|  | Accessoire de finition (embouts, raccords, dérivations, etc…) |  |  | Ens
Sous Total HT
Distribution Principale et Terminale
|  | Gaine ICT |  |  | Ens
|  | Accessoires de pose |  |  | Ens
|  | Tube IRL |  |  | Ens
|  | Accessoires de pose |  |  | Ens
|  | Crampons de fixation |  |  | Ens
Sous Total HT
Sous Total
CANALISATIONS
Canalisations Terminales
|  | Eclairage intérieur |  |  | Ens
|  | Eclairage extérieur sur bâtiment |  |  | Ens
|  | Eclairage de sécurité |  |  | Ens
|  | Prises de courant normale générique |  |  | Ens
|  | Prises de courant normale étanche |  |  | Ens
|  | Prises de courant dédiée |  |  | Ens
Sous Total HT
Canalisation Force
Installations Générales
|  | Alimentation Visiophone |  |  | Ens
|  | Alimentation Alarme Technique |  |  | Ens
|  | Alimentation Système d'Alarme incendie |  |  | Ens
|  | Alimentation Système de Réception TV |  |  | Ens
|  | Alimentation Portail |  |  | Ens
|  | Alimentation Baie Info |  |  | Ens
|  | Alimentation Volet Roulant |  |  | Ens
|  | Installations CVC |  |  | Ens
|  | Alimentation Pompe a chaleur |  |  | Ens
|  | Alimentation Ballon Eau Chaude 200l |  |  | Ens
|  | Alimentation Ballon Eau Chaude 200l |  |  | Ens
|  | Alimentation Ballon Eau Chaude Instantané |  |  | Ens
|  | Alimentation Caisson de Ventilation |  |  | Ens
|  | Installations de Cuisine |  |  | Ens
|  | Alimentation spécialisée Lave Vaisselle |  |  | Ens
|  | Alimentation spécialisée Four |  |  | Ens
|  | Alimentation spécialisée Cuisinière |  |  | Ens
|  | Alimentation spécialisée Hotte |  |  | Ens
|  | Alimentation spécialisée Armoire Froide Positive |  |  | Ens
|  | Alimentation spécialisée Armoire Froide Négative |  |  | Ens
Installations de la Buanderie
|  | Alimentation spécialisée Lave Linge |  |  | Ens
|  | Alimentation spécialisée Sèche Linge |  |  | Ens
Installations de la Réserve Alimentaire
|  | Alimentation spécialisée congélateur |  |  | Ens
|  | Alimentation spécialisée Réfrigérateur |  |  | Ens
Sous Total HT
Sous Total
APPAREILS D'ECLAIRAGE NORMAL
|  | Pavé Leds 600x600 | THORNÉco | ANNA VARIO | U
|  | Hublot Leds Chambres | LYSAR | HAVY | U
|  | Hublot Leds Circulation avec détecteur intégré | SECURLITE | OSMO | U
|  | Hublot Leds Circulation en commande manuelle | SECURLITE | OSMO | U
|  | Hublot Leds Escalier | SECURLITE | RONDINO | U
|  | Hublot Leds Douches | SECURLITE | BANG | U
|  | Plafonnier Led antivandales | SECURLITE | ALEANE | U
|  | Plafonnier Etanche Leds | THORNÉco | LUCY | U
|  | Projecteur Led | THORNÉco | Léonie | U
Sous Total
ECLAIRAGE DE SECURITÉ
|  | Bloc de télécommande |  |  | PM |  | Compris dans armoire
|  | Bloc autonome Bi Fonction |  |  | U
|  | Câblage correspondant |  |  | PM |  | Voir chapitre Canalisations
Sous Total
APPAREILLAGES
Appareillage de commande
|  | Inter SA ou VV |  |  | U
|  | Inter SA ou VV lumineux |  |  | U
|  | Inter SA Antivandales |  |  | U
Sous Total HT
Commande particulière d'éclairage
|  | Commande à Clef pour Eclairage circulation |  |  | U
Sous Total HT
Prise de courant
|  | PC 2x16+T normale générique |  |  | U
|  | PC 2x16+T normale antivandales |  |  | U
|  | PC 2x16+T normale sur circuit dédié |  |  | U
|  | PC 2x16+T antivandales sur circuit dédié |  |  | U
Sous Total HT
Sortie de câbles
|  | Sortie de câble 10/16A |  |  | U
|  | Sortie de câble 20/32A |  |  | U
|  | Sortie de câble étanches |  |  | U
Sous Total HT
Appareils Terminaux
|  | Raccordement des appareils terminaux |  |  |  |  | Hors Lot
Sous Total HT
Autres appareillages
|  | Commande Volet Roulant Antivandales |  |  | U
|  | Sous Total HT | [5 empty] | 0
Sous Total
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
|  | SSI de type A | EATON | CEVOLA A | U
|  | AES correspondante | EATON |  | U
|  | Détecteurs Automatiques adressables de type optique | EATON | DOFA 3000 | U
|  | Détecteurs Automatiques adressables de type thermovelocimétrique | EATON | DTVA 3000 | U
Grille de Protection antivandalisme
|  | Déclencheur manuels adressables | EATON | MDVA 3000 | U
|  | Diffuseur d'Alarme Sonore | EATON | DSB 3000 | U
|  | Dispositif d'Alarme lumineux | EATON | SOLISTA LX | U
Canalisations
|  | Câblage des détecteurs automatiques |  |  | Ens
|  | Câblage des déclencheurs manuels |  |  | Ens
|  | Câblage des Diffuseurs d'alarme sonore |  |  | Ens
|  | Câblage des Diffuseurs d'alarme visuelle |  |  | Ens
Divers
|  | Travaux d'identification et de repérage |  |  | Ens
|  | Programmation Essais et Mise en Service |  |  | Ens
|  | Formation |  |  | Ens
Sous Total
CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
|  | Adduction fibre |  |  |  |  | OPERATEUR RÉSEAU
|  | Répartiteur Général du bâtiment RG |  |  | U
|  | Point d'accès RJ45 |  |  | U
|  | Point d'accès RJ45 antivandales |  |  | U
|  | Distribution Capillaire |  |  | Ens
|  | Cordons de brassage |  |  | Ens
|  | Cordons des postes de travail |  |  | Ens
|  | Elements Actifs |  |  |  |  | Maître d'Ouvrage
|  | Recette Informatique |  |  | Ens
|  | Sous Total | [5 empty] | #REF!
VISIOPHONIE
|  | Platine de Visiophonie 1 bouton |  |  | U
|  | Alimentation Modulaire |  |  | U
|  | Module de Transmission 4G |  |  | U
|  | Carte Relais |  |  | U
|  | Tablette Tactile |  |  | U
|  | Badges de proximité |  |  | U
|  | Essai et 1ère programmation |  |  | Ens
|  | Forfait de Service |  |  | Ens
Sous Total
ALARMES TECHNIQUES
|  | Tableau d'alarme technique |  |  | U
|  | Tableau de report de synthèse |  |  | U
|  | Câblage des défauts techniques |  |  | U
|  | Raccordement sur les équipements terminaux |  |  |  |  | Hors Lot
Sous Total
RECEPTION ET DISTRIBUTION TELEVISUELLE
|  | Antenne de Reception |  |  |  |  | Existant conservé
|  | Pré ampli de mat |  |  | U
|  | Amplificateur 2 sorties |  |  | U
|  | Prise Terminale antivandales |  |  | U
|  | Câblage complet |  |  | Ens
Sous Total
TOTAL H.T
TVA 20% | [6 empty] | 0
TOTAL T.T.C. | [6 empty] | 0
Option
OPTION n°1 - Travaux de réseaux pour reprise du branchement
|  | Dépose soignée du pavage existant |  |  | Ens
|  | Ouverture, tranchée |  |  | Ens
|  | Fourreaux et grillage avertisseur |  |  | Ens
|  | Remblai et fermeture |  |  | Ens
|  | Repose du pavage |  |  | Ens
|  | Travaux divers |  |  | Ens
|  | Sous Total |  |  |  |  | 0