## PAGE DE GARDE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Sous Direction de la Logistique et du Patrimoine
CCTP — Relevé nuages de points & Maquettes numériques
ANNEXE D: LOI BIM
A | 2026-06-03 | Première diffusion | AD
IND | DATE | MODIFICATIONS | Rédigé | Vérifié | Approuvé
Contact:
Annick DIOUF COCQUET
Email : annick.diouf@agriculture.gouv.fr

## CEA
Légende
[7 empty] | Obligatoire | Dans les Maquettes
Catégorie d'équipement | Equipement | Niveau d'informations |  |  |  |  | Secondaire | Possible en document attaché
|  | Typologie de propriétés | Nom de l'information |  | Nom de l'information IFC | Type de Paramètre
Tous | Tous | Impact Environnemental | Paramètre Personalisé | C2C ref passeport ou equivalence | x | Oui/Non
|  |  | Paramètre Personalisé | Suivi ICPE | x | Texte
|  | Localisation | Paramètre Personalisé | Batiment | IfcBuilding.Name | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Niveau | IfcBuildingStorey | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Zone | IfcZone | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Nom de la pièce | IfcSpace | Texte/Nombre
|  | Données d'identification | Paramètre Natif | Nom | IfcElement.Name | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Lot | IfcGroup.Name | Texte
|  |  | Paramètre Natif | Numéro OmniClass | IfcElement.ElementType | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Titre OmniClass | IfcLabel | Texte
|  | Dimensions | Paramètre Natif | Largeur | IfcElement.Width | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Hauteur | IfcElement.Height | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Profondeur | IfcElement.Depth | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Diamètre | IfcElement.Diameter | Nombre
Pièce | Pièce | Contraintes | Paramètre Personalisé | Classement UPEC du sol |  | Texte
|  | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Fiche Pièce |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Finition du sol |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Finition murale |  | Texte
|  | Données d'identification | Paramètre Personalisé | Désignation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type ( Table 13 Omniclass) |  | Texte
|  | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Capacité max en nombre Personne |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Finition de la base |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Finition du plafond |  | Texte
|  | Contraintes | Paramètre Personalisé | Classement degré feu du plafond |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Classement isolation acoustique du plafond |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Classement isolation thermique du plafond |  | Texte
Cloison | Mur | Matérieaux et finitions | Paramètre Personalisé | Nature de la cloison |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Résitance au feu |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Affaiblissement acoustique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Epaisseur laine minérale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Isolation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Résitance thermique isolant |  | Texte
Cloison Vitrée | Mur | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Affaiblissement acoustique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Nature du vitrage |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Surface vitrage |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Résitance au feu |  | Texte/Nombre
Maçonnerie non porteuse | Mur | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Affaiblissement acoustique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Matériau |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Résitance au feu |  | Texte
Faux-Plafond | Plafond | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Affaiblissement acoustique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Isolation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Résistance au feu |  | Texte
Revêtement de sol dur/souple | Sol | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Affaiblissement acoustique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Classement |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Matériau |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de pose |  | Texte
Portes | Porte d'entrée principale | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Numéro de la clé |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de barre anti-panique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de crémone pompier |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de dispositif d'ouverture automatique |  | Texte
| Porte de bureau et salle de réunion | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Numéro de la clé |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de dispositif d'ouverture automatique |  | Texte
| Porte de salle serveur | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de barre anti-panique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de crémone pompier |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de joint coupe-feu/coupe-froid |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de capteur d'ouverture/Fermeture |  | Texte
| Porte coupe-feu | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de barre anti-panique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de crémone pompier |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de joint coupe-feu/coupe-froid |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de capteur d'ouverture/Fermeture |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type d'aimant |  | Texte
| Porte de service | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Numéro de la clé |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de dispositif d'ouverture automatique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de barre anti-panique |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de crémone pompier |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de joint coupe-feu/coupe-froid |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de capteur d'ouverture/Fermeture |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type d'aimant |  | Texte
Fenêtre | Fenêtre à guillotine | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de glissière |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de contrepoid |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de poignée |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de capteur d'ouverture/Fermeture |  | Texte
| Fenêtre à battant | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de poignée |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de capteur d'ouverture/Fermeture |  | Texte
| Fenêtre coulissante | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de glissière |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de charnière |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de poignée |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de capteur d'ouverture/Fermeture |  | Texte
| Fenêtre à soufflet | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de charnière |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de poignée |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de capteur d'ouverture/Fermeture |  | Texte
| Fenêtre à l'italienne | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de charnière |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de poignée |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de capteur d'ouverture/Fermeture |  | Texte
| Fenêtre à auvent | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de charnière |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de serrure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cylindre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de poignée |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de capteur d'ouverture/Fermeture |  | Texte
Garde-corps/Main courante | Garde-corps | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Finition |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Matériau |  | Texte
Peinture | Mur | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Teinte |  | Texte
|  | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Texture |  | Texte
|  | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de finition |  | Texte
Revêtement mural | Mur | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Format |  | Texte
|  | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Matériau |  | Texte
|  | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Résitance au feu |  | Texte
|  | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Type de pose |  | Texte
Plancher technique (surrelevé/caillebotis) | Sol | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Affaiblissement acoustique |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Charge d'exploitation |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Matériau |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Résistance au feu |  | Nombre

## STR
Légende
[7 empty] | Obligatoire | Dans les Maquettes
Catégorie d'équipement | Equipement | Niveau d'informations |  |  |  |  | Secondaire | Possible en document attaché
|  | Typologie de propriétés | Nom de l'information |  | Nom de l'information IFC | Type de Paramètre
Tous | Tous | Impact Environnemental | Paramètre Personalisé | C2C ref passeport ou equivalence | x | Oui/Non
|  |  | Paramètre Personalisé | Suivi ICPE | x | Texte
|  | Localisation | Paramètre Personalisé | Batiment | IfcBuilding.Name | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Niveau | IfcBuildingStorey | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Zone | IfcZone | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Nom de la pièce | IfcSpace | Texte/Nombre
|  | Données d'identification | Paramètre Natif | Nom | IfcElement.Name | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Lot | IfcGroup.Name | Texte
|  |  | Paramètre Natif | Numéro OmniClass | IfcElement.ElementType | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Titre OmniClass | IfcLabel | Texte
|  | Dimensions | Paramètre Natif | Largeur | IfcElement.Width | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Hauteur | IfcElement.Height | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Profondeur | IfcElement.Depth | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Diamètre | IfcElement.Diameter | Nombre
Mur | Voile béton | Structure
|  | Matériaux et finitions | Paramètre Natif | Matériau |  | Texte
|  | Documentation attachée | Paramètre Personalisé |  |  | Texte/Nombre
Sol | Plancher béton | Matériaux et finitions | Paramètre Natif | Matériau |  | Texte
Structure
|  | Documentation attachée | Paramètre Personalisé |  |  | Texte/Nombre
Poutre | Poutre béton | Matériaux et finitions | Paramètre Natif | Matériau |  | Texte
|  | Structure | Paramètre Personalisé
Paramètre Personalisé
Paramètre Personalisé
Poteau | Poteau béton | Matériaux et finitions | Paramètre Natif | Matériau |  | Texte
Structure
Poutre | Poutre métal | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Classement au feu |  | Nombre
Paramètre Personalisé
Paramètre Personalisé
Paramètre Personalisé
Paramètre Personalisé
Poteau | Poteau métal | Matériaux et finitions | Paramètre Personalisé | Classement au feu |  | Nombre
Paramètre Personalisé
Paramètre Personalisé
Paramètre Personalisé
Paramètre Personalisé
Escalier | Escalier | Construction | Paramètre Personalisé | Mode de réalisation |  | Texte
|  | Matériaux et finitions | Paramètre Natif | Matériau |  | Texte
|  | Structure | Paramètre Personalisé | Classe du béton |  | Texte/Nombre

## CVC
Légende
[7 empty] | Obligatoire | Dans les Maquettes
Catégorie d'équipement | Equipement | Niveau d'informations |  |  |  |  | Secondaire | Possible en document attaché
|  | Typologie de propriétés | Nom de l'information |  | Nom de l'information IFC | Type de Paramètre
Tous | Tous | Impact Environnemental | Paramètre Personalisé | C2C ref passeport ou equivalence | x | Oui/Non
|  |  | Paramètre Personalisé | Suivi ICPE | x | Texte
|  | Localisation | Paramètre Personalisé | Batiment | IfcBuilding.Name | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Niveau | IfcBuildingStorey | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Zone | IfcZone | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Nom de la pièce | IfcSpace | Texte/Nombre
|  | Données d'identification | Paramètre Natif | Famille | IfcElement.Name | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | BIM Code Equipement |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Lot | IfcGroup.Name | Texte
|  |  | Paramètre Natif | Fabricant | IfcOrganization.Name | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence | IfcElement.ObjectType | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Modèle | IfcElement.Tag | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Numéro OmniClass | IfcElement.ElementType | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Titre OmniClass | IfcLabel | Texte
|  | Dimensions | Paramètre Natif | Largeur | IfcElement.Width | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Hauteur | IfcElement.Height | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Profondeur | IfcElement.Depth | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Diamètre | IfcElement.Diameter | Nombre
|  | Suivi d'exploitation | Paramètre Personalisé | Date de mise en service | IfcElement.InstallationDate | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Date de fin de garantie | IfcElement.WarrantyEndDate | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Durée de vie thérorique | IfcElement.LifeCycleDuration | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Periodicité de contrôle règlementaire | IfcElement.MaintenanceInterval | Nombre
|  | Documentation attachée | Paramètre Personalisé | Nom fiches techique | IfcDocument.Name | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence synoptique | IfcDocument.Name | Texte/Nombre
|  | Dépendence | Paramètre Natif | Classification du système | IfcRelAssignsToGroup.RelatingGroup | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence équipement père | IfcRelConnectsElements.RelatedElement | Texte
|  | Adressage GTB | Paramètre Personalisé | Repère équipement | IfcLabel | Texte
Equipement de génie climatique | Centrale de traitement d'air | Capacité | Paramètre Personalisé | Débit d'air traité (m³/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance frigorifique ou calorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (Eau, fluides frigo...) | IfcEnergySequenceEnum | Texte
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Efficacité de filtration | IfcFilterEfficiencyMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Efficacité thermique (COP, EER) | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression statique nominale (Pa) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence des filtres | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de courroie | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du moteur de ventilation | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de l'échangeur thermique | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des vannes de régulation | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du système de régulation et de commande | IfcLabel | Texte/Nombre
| Groupe froid | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance frigorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'eau (m³/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (Eau, fluides frigo...) | IfcEnergySequenceEnum | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Efficacité thermique (COP, EER) | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominale (Bar) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température d'évaporation | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température de condensation | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence du moteur de ventilation | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence échangeur thermique | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence compresseur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence condenseur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence détendeur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des vannes de régulation | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du système de régulation et de commande | IfcLabel | Texte/Nombre
| Dry adiabatique | Capacité | Paramètre Personalisé | Débit d'air (m³/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Surface d'échange (m²) | IfcAreaMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (Eau, fluides frigo...) | IfcEnergySequenceEnum | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Efficacité de refroidissement | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Efficacité de récupération de chaleur | IfcThermalAdmittanceMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température d'air entrant | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température d'air sortant | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence du moteur de ventilation | IfcLabel | Texte/ Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence échangeur thermique | IfcLabel | Texte/ Nombre
| Cassette et ventilo convecteur | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance frigorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'air (m³/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (Eau, fluides frigo...) | IfcEnergySequenceEnum | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Efficacité énergétique | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression statique nominale (Pa) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température de soufflage | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence des filtres | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du moteur de ventilation | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence échangeur thermique | IfcLabel | Texte/Nombre
| VMC | Capacité | Paramètre Personalisé | Débit d'air (m³/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (Eau, fluides frigo...) | IfcEnergySequenceEnum | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Pression statique nominale (Pa) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Efficacité de ventilation | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Niveau de consommation d'énergie | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Taux de récupération de chaleur | IfcPositiveRatioMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence des filtres | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du moteur de ventilation | IfcLabel | Texte/Nombre
| Armoire de climatisation | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance frigorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'air (m³/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (Eau, fluides frigo...) | IfcEnergySequenceEnum | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Pression statique nominale (Pa) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Efficacité énergétique | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température de soufflage | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence des filtres | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du moteur de ventilation | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du compresseur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de l'échangeur thermique | IfcLabel | Texte/Nombre
| Aérotherme | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance calorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'air (m³/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (Eau, fluides frigo,gaz...) | IfcEnergySequenceEnum | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Pression statique nominale (Pa) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit aéraulique | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Efficacité énergétique | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température de soufflage | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence des filtres | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du moteur de ventilation | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du brûleur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de l'échangeur de chaleur | IfcLabel | Texte/Nombre
| Rideau d'air chaud | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance calorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'air (m³/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (électricité, gaz...) | IfcEnergySequenceEnum | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Efficacité énergétique | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température de soufflage | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence des filtres | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du moteur de ventilation | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de l'échangeur thermique | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du brûleur | IfcLabel | Texte/Nombre
| Plancher réversible | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance frigorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance calorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (Eau, fluides frigo...) | IfcEnergySequenceEnum | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Débit d'eau nominale | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Régime d'eau EC | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Régime d'eau EG | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence de l'échangeur de chaleur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la pompe à eau | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des collecteurs | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des vannes de régulation | IfcLabel | Texte/Nombre
| Caniveau chauffant / rafraichissant | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance frigorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance calorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énegétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (Eau, Fluide frigo, électricité...) | IfcEnergySequenceEnum | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Débit d'eau nominale | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Efficacité énergétique | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température d'eau entrée/sortie | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence de l'échangeur de chaleur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la pompe à eau | IfcLabel | Texte/Nombre
| Convecteur électrique | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance calorifique (kW) | IfcThermalPowerMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Efficacité énergétique | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température de consigne | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence du thermostat | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la résistance électrique | IfcLabel | Texte/Nombre
| Pompes | Capacité | Paramètre Personalisé | Débit nominale (m3/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominale (bars) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Efficacité énergétique | IfcPerformanceRatioMeasure;IfcEnergyEfficiencyRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courbe caractéristique de la pompe | IfcPumpType | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | NPSH requis | IfcPositiveLengthMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence du moteur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la pompe | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des joints | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des roulements | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des garnitures mécaniques | IfcLabel | Texte/Nombre
| Ventilateur de soufflage | Capacité | Paramètre Personalisé | Débit d'air maximal (m3/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression totale maximale (Pa) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Diamètre de l'hélice | IfcElement.Diameter | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Nombre de pales de l'hélice | IfcInteger | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du moteur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de l'hélice | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des roulements | IfcLabel | Texte/Nombre
| Ventilateur d'extraction/soufflage de désenfumage | Capacité | Paramètre Personalisé | Débit d'air maximal (m3/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression totale maximale (Pa) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Coefficient K du ventilateur | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence du moteur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de l'hélice | IfcLabel | Texte/Nombre
| Radiateur | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance thermique maximale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'eau nominal (L/h) | IfcVolumetricFlowRateMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Pression de service maximale (bars) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température de service maximale (°C) | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Coefficient de performance thermique | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence du corps de chauffe | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du purgeur d'air | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de tête thermostatique | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du robinet thermostatique | IfcLabel | Texte/Nombre
| Hottes | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Efficacité de captage | IfcRatioMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Système de filtration | IfcFilterType | Texte/Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence du moteur | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des filtres | IfcLabel | Texte/Nombre
| Batterie Terminale | Débit d'air maximal (m3/h) | Paramètre Personalisé | Puissance thermique maximale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'air nominal (m3/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (eau chaude ou vapeur) | IfcEnergySequenceEnum | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Coefficient de performance thermique | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression de service nominale (bars ou Pa) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température de service maximale (°C) | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température d'eau entrée/sortie | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimension des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du corps de chauffe | IfcLabel | Texte/Nombre
| Vase d'expansion / Maintien de Pression | Capacité | Paramètre Personalisé | Volume maximal (Litres) | IfcElement | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominale (Bars) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Type de fluide (eau, air, gaz, huile) | IfcFlowSegment | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Pression de service maximale (Bars) | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température de service maximale (°C) | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimension des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la membrane | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la soupape de sécurité | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la valve de purge | IfcLabel | Texte/Nombre
| Plafond rayonnant | Capacité | Paramètre Personalisé | Puissance thermique maximale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  | Specification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Type d'énergie (électricité, eau chaude, vapeur) | IfcEnergySequenceEnum | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Température de service maximale (°C) | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Température d'eau entrée/sortie | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Coefficient de performance thermique | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimension des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du corps de chauffe | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la vanne de régulation | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la valve de purge | IfcLabel | Texte/Nombre
| Filtres à charbon actif | Capacité | Paramètre Personalisé | Débit d'air maximal (m³/h) | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Efficacité de filtration (%) | IfcFlowTreatmentDevice | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Résistance initiale | IfcLabel | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Perte de charge maximale | IfcLabel | Nombre
Accessoires de canalisation | Vannes 2,3,6 voies | Capacités | Paramètre Personalisé | Pression nominale | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de raccordements | IfcElement | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du corps de vanne | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du servo-moteur | IfcLabel | Texte/Nombre
| Compteur d'énergie | Capacités | Paramètre Personalisé | Pression nominale | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit hydraulique | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Spécification électrique | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | IfcPowerMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | IfcElectricCurrentMeasure | Nombre
|  | Communication | Paramètre Personalisé | Type de système de communication (Bacnet, LoRa...) | IfcElement | Texte/Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Classe de précision | IfcElement | Texte/Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de raccordements | IfcElement | Texte/Nombre
| Manomètre | Performances | Paramètre Personalisé | Plage de mesure | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Classe de précision | IfcElement | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
| Thermomètre | Performances | Paramètre Personalisé | Plage de mesure | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Classe de précision | IfcElement | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
| Régulateur de pression Kit STAP/STAD | Capacités | Paramètre Personalisé | Plage de pression | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Précision de régulation | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit maximum | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Réglage de course | IfcElement | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
| Vanne papillon | Capacités | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | IfcElement.Diameter | Nombre
| Robinet à boisseau sphérique | Capacités | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | IfcElement.Diameter | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominal | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit hydraulique | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de raccordements | IfcElement | Texte/Nombre
| Clapet anti-retour | Capacités | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | IfcElement.Diameter | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominal | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit hydraulique | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de raccordements | IfcElement | Texte/Nombre
| Manchon antivibratile | Capacités | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | IfcElement.Diameter | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominal | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit hydraulique | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Plage de température | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de raccordements | IfcElement | Texte/Nombre
| Purgeur | Capacités | Paramètre Personalisé | Débit maximal | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Plage de température | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  | Perfromance | Paramètre Personalisé | Pression maximale de service | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de raccordements | IfcElement | Texte/Nombre
| Soupape de sûreté | Capacités | Paramètre Personalisé | Débit maximal | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Pression de tarage | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression de service maximale | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de raccordements | IfcElement | Texte/Nombre
| Filtre à tamis | Capacités | Paramètre Personalisé | Pression nominale | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit nominal | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Perte de charge | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence du filtre à tamis | IfcElement | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Taille du tamis | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de raccordements | IfcElement | Nombre
| Pot à boue magnétique | Capacités | Paramètre Personalisé | Capacité du pot à boue (Litres) | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  | Spécifications | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | IfcElement.Diameter | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominale | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit hydraulique maximal | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence de l'aimant | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du joint d'étanchéité | IfcLabel | Texte/Nombre
| Disconnecteur | Spécifications | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | IfcElement.Diameter | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominale | IfcPressureMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit hydraulique maximal | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccordements | IfcDuctFitting | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence des clapets | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence de la soupape de décharge | IfcLabel | Texte/Nombre
| Traitement d'eau -Adoucisseur | Capacités | Paramètre Personalisé | Capacité de traitement (L) | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit nominal | IfcFlowRateMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominale | IfcPressureMeasure | Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Tension nominale | IfcElectricVoltageMeasure | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance nominale | IfcPowerMeasure | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Éfficacité de l'adoucissement (%) | IfcMeasureWithUnit | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence du réservoir | IfcLabel | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal de l'entrée/sortie (mm) | IfcElement.Diameter | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de sel | IfcLabel | Texte/Nombre
Gaine | Gaine | Specifications | Paramètre Personalisé | Type de Calorifuge |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de Flocage |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Degré coupe-feu |  | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Perte de charge |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Vitesse de l'air |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'air |  | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence de la trappe de visite |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Localisation de la trappe de visite |  | Texte
| Gaine souple | Specifications | Paramètre Personalisé | Type de Calorifuge |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de Flocage |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Degré coupe-feu |  | Nombre
|  | Performances | Paramètre Personalisé | Perte de charge |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Vitesse de l'air |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'air |  | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence de la trappe de visite |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Localisation de la trappe de visite |  | Texte
Accessoires de Gaine | Module de régulation | Spécifications | Paramètre Personalisé | Débit nominal |  | Nombre
| Boite de détente (Soufflage / Reprise) | Spécifications | Paramètre Personalisé | Débit nominal |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression statique |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression amont |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression aval |  | Nombre
| Registre motorisé | Spécifications | Paramètre Personalisé | TOR / 0-10 V |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Débit d'air nominal |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Angle d'ouverture |  | Nombre
| Piège à son | Spécifications | Paramètre Personalisé | Nombre de baffle |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Capacité d'atténuation acoustique |  | Nombre
| Clapet coupe feu | Spécifications | Paramètre Personalisé | Section |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cloison |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de pilotage |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Motorisé |  | OUI/NON
|  |  | Paramètre Personalisé | Degré coupe-feu |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de déclenchement |  | Texte
| Volet coupe feu | Spécifications | Paramètre Personalisé | Section |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cloison |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Degré coupe-feu |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de gaine |  | Nombre
| Trappe coupe feu | Spécifications | Paramètre Personalisé | Section |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cloison |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Degré coupe-feu |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Pression |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de gaine |  | Texte
Bouches d'aération | Volet de transfert | Spécifications | Paramètre Personalisé | Section |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de cloison |  | Texte
| Bouche autoréglable VMC | Spécifications | Paramètre Personalisé | Débit aéraulique |  | Nombre
| Bouchon grillagé | Spécifications | Paramètre Personalisé | Débit aéraulique |  | Nombre
| Diffuseur | Spécifications | Paramètre Personalisé | Débit aéraulique |  | Nombre
| Grilles / Bouches | Spécifications | Paramètre Personalisé | Débit aéraulique |  | Nombre
| Grille de transfert sanitaire | Spécifications | Paramètre Personalisé | Débit aéraulique |  | Nombre
| Grille de désenfumage | Spécifications | Paramètre Personalisé | Débit aéraulique |  | Nombre
| Grille de sol | Spécifications | Paramètre Personalisé | Débit aéraulique |  | Nombre

## PLB
Légende
[6 empty] | Obligatoire | Dans les Maquettes
Catégorie d'équipement | Equipement | Niveau d'informations |  |  |  | Secondaire | Possible en document attaché
|  | Typologie de propriétés | Nom de l'information |  | Type de Paramètre
Tous | Tous | Impact Environnemental | Paramètre Personalisé | C2C ref passeport ou equivalence | Oui/Non
|  |  | Paramètre Personalisé | Suivi ICPE | Texte
|  | Localisation | Paramètre Personalisé | Batiment | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Niveau | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Zone | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Nom de la pièce | Texte/Nombre
|  | Données d'identification | Paramètre Natif | Famille | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | BIM Code Equipement | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Lot | Texte
|  |  | Paramètre Natif | Fabricant | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Modèle | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Numéro OmniClass | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Titre OmniClass | Texte
|  | Dimensions | Paramètre Natif | Largeur | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Hauteur | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Profondeur | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Diamètre | Nombre
|  | Suivi d'exploitation | Paramètre Personalisé | Date de mise en service | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Date de fin de garantie | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Durée de vie thérorique | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Periodicité de contrôle règlementaire | Nombre
|  | Documentation attachée | Paramètre Personalisé | Nom fiches techique | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence synoptique | Texte/Nombre
|  | Dépendence | Paramètre Natif | Classification du système | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence équipement père | Texte
|  | Adressage GTB | Paramètre Personalisé | Repère équipement | Texte
Appareils Sanitaires | WC | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de chasse d'eau | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de brides | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type des raccords | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du flotteur | Texte/Nombre
| WC Handicapé | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de chasse d'eau | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Types de brides | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type et dimenssions des raccords | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence du flotteur | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de chasse d'eau | Texte
| Vasque | Spécification | Paramètre Personalisé | Types et dimenssions des raccords | Texte
| Lave-mains | Spécification | Paramètre Personalisé | Types et dimenssions des raccords | Texte
| Lavabo | Spécification | Paramètre Personalisé | Types et dimenssions des raccords | Texte
Equipements de génie climatique | Chauffe Eau | Spécification | Paramètre Personalisé | Puissance nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Tension nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Intensité nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Capacité (L) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de raccods | Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Dimenssions des raccords | Nombre
| Echangeur à plaques | Spécification | Paramètre Personalisé | Capacité volumique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Puissance nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Tension nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Intensité nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Régime d'eau primaire | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Régime d'eau secondaire | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence des plaques | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence des joints d'étanchéité | Texte/Nombre
Accessoires de canalisation | Vanne papillon | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
| Robinet à boisseau sphérique | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
| Clapet anti-retour | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Natif | Pression nominale | Nombre
| Manchon antivibratile | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Natif | Pression nominale | Nombre
| Purgeur | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Natif | Pression nominale | Nombre
| Soupape de sûreté | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Natif | Pression nominale | Nombre
| Filtre à tamis | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Natif | Pression nominale | Nombre
| Compteur d'énergie | Spécification | Paramètre Natif | Débit hydraulique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Précision | Nombre
| Vanne d'équilibrage | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Réglage de la plage/course | Texte/Nombre
| Disconnecteur | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominale | Nombre
| Compteur d'eau | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Précision | Nombre
| Mitigeur | Spécification | Paramètre Natif | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominale | Nombre
| Pompes | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominale (m3/h) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominale (bars) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Efficacité énergétique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Courbe caractéristique de la pompe | Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | NPSH requis | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence du moteur | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence de la pompe | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence des joints | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence des roulements | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence des garnitures mécaniques | Texte/Nombre
| Adoucisseur | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Puissance électrique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Biphasée / Triphasée | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Capacité d'échange | Nombre
| Relevage | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominale (m3/h) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominale (bars) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Puissance nominale (Watts, Kilowatts) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Tension nominale (Volts) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Intensité nominale (Ampère) | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Efficacité énergétique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Courbe caractéristique de la pompe | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | NPSH requis | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence du moteur | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence de la pompe | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence des joints | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence des roulements | Texte/Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence des garnitures mécaniques | Texte/Nombre
| Surpresseur | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Puissance électrique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Biphasée / Triphasée | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Hauteur manométrique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Capacité du réservoir (L) | Nombre
| Séparateur hydrocarbure | Spécification | Paramètre Personalisé | Puissance électrique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Capacité de traitement | Nombre
| Séparateur à Graisses | Spécification | Paramètre Personalisé | Puissance électrique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Capacité de traitement | Nombre
Canalisation | Tuyaux en cuivre | Spécification | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de fluide | Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de calorifuge | Texte
| Tuyaux en PVC | Spécification | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de fluide | Texte
| Tuyaux en acier galvanisé | Spécification | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de fluide | Texte
| Tuyaux en acier inoxydable | Spécification | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de fluide | Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de calorifuge | Texte
| Tuyaux en fonte | Spécification | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de fluide | Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de calorifuge | Texte
| Tuyaux en polyéthylène réticulé (PER) | Spécification | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de fluide | Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de calorifuge | Texte
| Tuyaux en multicouche | Spécification | Paramètre Personalisé | Diamètre nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Débit nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Pression nominal | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de fluide | Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de calorifuge | Texte
Equipements éléctrique | Armoire électrique | Spécification | Paramètre Personalisé | Tension nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Intensité nominale | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type d'alimentation (tri/mono) | Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Nombre de disjoncteurs | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Courbe de déclenchement des disjoncteurs | Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Référence des disjoncteurs | Nombre/Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Type de protection (disjoncteurs, fusibles...) | Nombre/Texte
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Puissance électrique | Nombre
|  | Spécification | Paramètre Personalisé | Equipements associés | Texte

## CFO
Légende
[7 empty] | Obligatoire | Dans les Maquettes
Catégorie d'équipement | Equipement | Niveau d'informations |  |  |  |  | Secondaire | Possible en document attaché
|  | Typologie de propriétés | Nom de l'information |  | Nom de l'information IFC | Type de Paramètre
Tous | Tous | Impact Environnemental | Paramètre Personalisé | C2C ref passeport ou equivalence | x | Oui/Non
|  |  | Paramètre Personalisé | Suivi ICPE | x | Texte
|  | Localisation | Paramètre Personalisé | Batiment | IfcBuilding.Name | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Niveau | IfcBuildingStorey | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Zone | IfcZone | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Nom de la pièce | IfcSpace | Texte/Nombre
|  | Données d'identification | Paramètre Natif | Nom | IfcElement.Name | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | BIM Code Equipement |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de courant |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Lot | IfcGroup.Name | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Fabricant | IfcOrganization.Name | Texte
|  |  | Paramètre Natif | Référence | IfcElement.ObjectType | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Modèle | IfcElement.Tag | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Numéro OmniClass | IfcElement.ElementType | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Titre OmniClass | IfcLabel | Texte
|  | Dimensions | Paramètre Natif | Largeur | IfcElement.Width | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Hauteur | IfcElement.Height | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Profondeur | IfcElement.Depth | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Diamètre | IfcElement.Diameter | Nombre
|  | Suivi d'exploitation | Paramètre Personalisé | Date de mise en service | IfcElement.InstallationDate | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Date de fin de garantie | IfcElement.WarrantyEndDate | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Durée de vie thérorique | IfcElement.LifeCycleDuration | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Periodicité de contrôle règlementaire | IfcElement.MaintenanceInterval | Nombre
|  | Documentation attachée | Paramètre Personalisé | Nom fiches techique | IfcDocument.Name | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence synoptique | IfcDocument.Name | Texte/Nombre
|  | Dépendence | Paramètre Natif | Classification du système | IfcRelAssignsToGroup.RelatingGroup | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence équipement père | IfcRelConnectsElements.RelatedElement | Texte
|  | Adressage GTB | Paramètre Personalisé | Repère équipement | IfcLabel | Texte
Installations éléctriques | Attente éléctrique | Caractéristiques | Paramètre Natif | Type d'attente |  | Texte
|  |  | Paramètre Natif | Type d'alimentation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance disponible |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul |  | Texte/Nombre
|  | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant nominal |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance nominale |  | Nombre
|  | Alimentation électrique | Paramètre Natif | Type de courant |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité maximale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de connexion électrique |  | Texte/Nombre
| Convecteur éléctrique | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Classe de protection électrique |  | Texte
|  | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Puissance nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Facteur de puissance |  | Nombre
| Prise de courant | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance maximale |  | Nombre
|  | Alimentation électrique | Paramètre Personalisé | Type d'alimentation (mono/tri) |  | Texte
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Identifiant de la prise |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Identifiant du disjoncteur |  | Texte/Nombre
Dispositifs d'éclairage | Détecteurs | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Type de détecteur (présence, mouvement) |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Technologie de détection |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Zone de détection |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Distance de détection |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Sensibilité |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Plage de mesure |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Précision |  | Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant nominal |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance |  | Nombre
|  | Alimentation électrique | Paramètre Personalisé | Type de source d'alimentation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension d'alimentation |  | Nombre
| Interrupteur et bouton poussoir | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Fonction (allumage, extinction, variation de lumière) |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Indice de protection |  | Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant nominal |  | Nombre
Dispositifs de données | Module GTB | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Adresse |  | Texte/Nombre
|  | Capacités | Paramètre Personalisé | Nombre de points d'entrée/sortie binaires |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Nombre de points d'entrée/sortie analogiques |  | Nombre
|  | Communication | Paramètre Personalisé | Protocole de communication |  | Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Tension d'alimentation |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant nominal |  | Nombre
Luminaires | BAES | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Type de BAES |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Autonomie |  | Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant nominal |  | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Type d'alimentation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension d'alimentation |  | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Références ampoules |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence batterie |  | Texte/Nombre
| Eclairages extérieurs | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Type d'éclairage |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Nom du circuit |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Section câbles |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de câble |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref ndc éclairement |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul |  | Texte/Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Puissance nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant nominal |  | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence ampoule |  | Texte/Nombre
| Eclairages intérieurs | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Type d'éclairage |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Nom du circuit |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Section câbles |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de câble |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref ndc éclairement |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul |  | Texte/Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Puissance nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant nominal |  | Nombre
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Référence ampoule |  | Texte/Nombre
Equipements électriques | Batterie de condensateurs | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul BT |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Nombre de batteries |  | Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Puissance nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Facteur de puissance |  | Nombre
|  | Capacité | Paramètre Personalisé | Capacité nominale |  | Nombre
| Bac de charge | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul BT |  | Texte/Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Puissance |  | Nombre
| Panneau de comptage | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Nombre de compteur |  | Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Tension |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance |  | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Tension d'alimentation |  | Nombre
|  | Capacité | Paramètre Personalisé | Capacité de mesure des compteurs |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Gamme de mesure des compteurs |  | Texte/Nombre
|  | Communication | Paramètre Personalisé | Protocole de communication des compteurs |  | Texte
| Cuve à fioul | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Puissance alternateur |  | Nombre
|  | Capacité | Paramètre Personalisé | Capacité de la cuve (L) |  | Nombre
| Groupe électrogène | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Type de carburant |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Capacité du réservoire |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul HT |  | Texte/Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Puissance générateur |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
| Cellule HTA | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul BT |  | Texte/Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension d'isolement |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Niveau de protection |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant de court-circuit admissible |  | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Source d'alimentation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance d'alimentation |  | Nombre
| Onduleur | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Autonomie |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul |  | Texte/Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Régime de neutre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance de sortie |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Fréquence de sortie |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Fréquence d'entrée |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension de sortie |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension d'entrée |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant d'entrée |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant de sortie |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Efficacité |  | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Référence alimentation secteur |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence batterie |  | Nombre
|  | Capacités | Paramètre Personalisé | Capacité de la batterie |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Capacité de charge |  | Nombre
| Paratonnerre | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul |  | Texte/Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Tension de claquage |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant de décharge |  | Nombre
|  | Capacité | Paramètre Personalisé | Capacité de protection contre les surtension |  | Nombre
| Tableau divisionnaire | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul BT |  | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Nombre de pôles |  | Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Puissance apparente |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance active |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance réactive |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Facteur de puissance |  | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Type d'alimentation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension d'alimentation |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité d'alimentation |  | Nombre
|  | Capacités | Paramètre Personalisé | Capacité de coupure |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Capacité de court-circuit |  | Nombre
| TGBT | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Type de forme |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Indice de service |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul BT |  | Texte/Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Régime de neutre |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Intensité nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant assigné de court-circuit |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Protection contre les surintensités |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension de tenue au chocs électrique |  | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Type d'alimentation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Nombre de sources d'alimentation |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Autonomie de la batterie de secours |  | Nombre
|  | Capacité | Paramètre Personalisé | Nombre de départs |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de départs |  | Texte
| TGS | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Indice de service |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul BT |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de forme |  | Texte
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Tension nominale |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Puissance nominale |  | Nombre
|  | Disjoncteur de protection | Paramètre Personalisé | Courant nominal |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant de court-circuit |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de déclencheur |  | Texte
|  | Protection différentielle | Paramètre Personalisé | Courant nominal de déclenchement |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant de court-circuit admissible |  | Nombre
|  | Mise à la terre | Paramètre Personalisé | Résistance de terre |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Conducteur de terre (section&Type de conducteur) |  | Texte
|  | Maintenance | Paramètre Personalisé | Schéma électrique |  | Texte/Nombre
| Transformateur | Caractéristiques | Paramètre Personalisé | Type transformateur (huile/sec) |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Ref note de calcul BT |  | Texte/Nombre
|  | Spécifications électriques | Paramètre Personalisé | Puissance |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension primaire |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Tension secondaire |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Courant |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Fréquence |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Efficacité |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Facteur de puissance |  | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Rendement |  | Nombre
|  | Alimentation énergétique | Paramètre Personalisé | Type d'alimentation |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Fréquence d'entrée |  | Nombre
|  | Capacité | Paramètre Personalisé | Capacité de charge maximale |  | Nombre

## CFA
Légende
[7 empty] | Obligatoire | Dans les Maquettes
Catégorie d'équipement | Equipement | Niveau d'informations |  |  |  |  | Secondaire | Possible en document attaché
|  | Typologie de propriétés | Nom de l'information |  | Nom de l'information IFC | Type de Paramètre
Tous | Tous | Impact Environnemental | Paramètre Personalisé | C2C ref passeport ou equivalence | x | Oui/Non
|  |  | Paramètre Personalisé | Suivi ICPE | x | Texte
|  | Localisation | Paramètre Personalisé | Batiment | IfcBuilding.Name | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Niveau | IfcBuildingStorey | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Zone | IfcZone | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Nom de la pièce | IfcSpace | Texte/Nombre
|  | Données d'identification | Paramètre Natif | Nom | IfcElement.Name | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Type de courant |  | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Lot | IfcGroup.Name | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Fabricant | IfcOrganization.Name | Texte
|  |  | Paramètre Natif | Référence | IfcElement.ObjectType | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Adresse IP | IfcCommunicationsAppliance | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Modèle | IfcElement.Tag | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Numéro OmniClass | IfcElement.ElementType | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Titre OmniClass | IfcLabel | Texte
|  | Dimensions | Paramètre Natif | Largeur | IfcElement.Width | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Hauteur | IfcElement.Height | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Profondeur | IfcElement.Depth | Nombre
|  |  | Paramètre Natif | Diamètre | IfcElement.Diameter | Nombre
|  | Suivi d'exploitation | Paramètre Personalisé | Date de mise en service | IfcElement.InstallationDate | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Date de fin de garantie | IfcElement.WarrantyEndDate | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Durée de vie thérorique | IfcElement.LifeCycleDuration | Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Periodicité de contrôle règlementaire | IfcElement.MaintenanceInterval | Nombre
|  | Documentation attachée | Paramètre Personalisé | Nom fiches techique | IfcDocument.Name | Texte/Nombre
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence synoptique | IfcDocument.Name | Texte/Nombre
|  | Dépendence | Paramètre Natif | Classification du système | IfcRelAssignsToGroup.RelatingGroup | Texte
|  |  | Paramètre Personalisé | Référence équipement père | IfcRelConnectsElements.RelatedElement | Texte
|  | Adressage GTB | Paramètre Personalisé | Repère équipement | IfcLabel | Texte
Appareils de communication | Interphone de sécurité IGH | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Numéro de bus | Texte | Nombre
Texte
| Interphone de sécurité | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Commande porte | Texte | Nombre
|  |  |  | Nom RJ | Texte | Nombre
| Interphone ascenseur | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Commande porte | Texte | Nombre
|  |  |  | Nom RJ | Texte | Nombre
| Interphone poste maitre | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Commande porte | Texte | Nombre
|  |  |  | Nom RJ | Texte | Nombre
| Interphone poste maitre sécurité IGH | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Nom RJ | Texte | Nombre
Texte
| VideoPhone | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Commande porte | Texte | Nombre
|  |  |  | Nom RJ | Texte | Nombre
| Interphone de sécurité | Spécification électriques | Paramètre Personalisé | Nom RJ | Texte | Nombre
Texte

## GTB
Code | Désignation | LOT
VC | Ventilo-Convecteur | CVC
CAS | Cassette | CVC
RAC | Rideau d'Air Chaud | CVC
CTA | Centrale de Traitement d'Air | CVC
EXT | Extracteur | CVC
VMC | Ventilation Mécanique Contrôlée | CVC
SOR | Sorbonne | CVC
BDV | Boite à Débit Variable | CVC
CCF | Clapet Coupe Feu | CVC
GF | Groupe Froid | CVC
AER | Aéroréfrigérant | CVC
DSB | Désemboueur | CVC
MDP | Maintien de pression | CVC
EEC | Echangeur eau chaude | CVC
CEC | Compteur calorigique eau chaude | CVC
CEG | Compteur frigorifique eau glacée | CVC
RGM | Registre Motorisé | CVC
BAM | Boitier d'Ambiance | CVC
COE | Convecteur Electrique | CVC
AEC | Armoire électrique CVC | CVC
ATA | Armoire de traitement d'air | CVC
VES | Ventilateur de Soufflage | CVC
PPE | Pompe | CVC
VAN | Vanne | CVC
CEV | Commande d'évacuation des fumées | CVC
VCF | Commande et signalisation désenfumage VCF | CVC
VTR | Signalisation désenfumage des volets de transfert | CVC
DDC | Détecteur condensation Plafonds Rayonnants | CVC
DDG | Détecteur de gaz frigorigène | CVC
BECS | Ballon Eau Chaude Sanitaire | PLB
ADO | Adoucisseur | PLB
TECS | Température bouclage ECS | PLB
AEP | Armoire électrique PLB | PLB
CEF | Compteur d'eau froide | PLB
CEH | Compteur d'eau chaude | PLB
PRE | Pompe de relevage | PLB
SAG | Séparateur à graisse | PLB
SEP | Station de relevage EP | PLB
SEU | Station de relevage EU-EV | PLB
SHY | Séparateur hydrocarbure | PLB
SUR | Surpresseur | PLB
CHT | Cellule HT | CFO
TRA | Transformateur | CFO
TGBT | Tableau Général Basse Tension | CFO
TGHQ | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CFO
TGHT | Tableau Général Haute Tension | CFO
TGS | Tableau Général de Secours | CFO
TDN | Tableau Divisionaire Normal | CFO
TDP | Tableau divisionnaire preneur | CFO
TDS | Tableau divisionnaire secours | CFO
TDG | Tableau divisionnaire services généraux | CFO
TDO | Tableau Divisionaire Ondulé | CFO
OND | Onduleur | CFO
PV | Onduleur photovoltaïque | CFO
LUM | Luminaire individuel | CFO
BRE | Borne de recharge électrique | CFO
LEXT | Luminosité extérieure | CFO
GEM | Groupe Electrogène | CFO
AUE | Automate GTE | CFO
CAG | Coffret automate GTE | CFO
CCC | Coffret coupe-circuit | CFO
CMP | Comptage poste de livraison | CFO
BCD | Batterie de condensateur | CFO
CES | Centrale BAES | CFO
CEL | Compteur électrique | CFO
CAI | Centrale Anti-Intrusion | CFA
CFE | Caméras fixe extérieur | CFA
CFI | Caméras fixe intérieur | CFA
CGA | Caméras fixe 270° | CFA
CIN | Centrale d'intrusion | CFA
CIS | Centrale interphonie de sécurité | CFA
INT | Interphone | CFA
IVN | Vidéophone | CFA
LBA | Lecteur de badge | CFA
CPO | Contact de porte Intrusion | CFA
ACD | Flèche contrôle d'accès double sens | CFA
ACS | Flèche contrôle d'accès simple sens | CFA
AUL | Alimentation UTL | CFA
BGV | Bris de glace vert | CFA
BLV | Barrière levante | CFA
BPS | BP de sortie | CFA
BRA | Boitier de raccordement auto-protégé CA | CFA
BRI | Boitier de raccordement auto-protégé INTRUSION | CFA
CAM | Commande et signalisation des accès mécanique (PNG et portillon PMR) | CFA
CCH | Contact de choc | CFA
MCB | Mesure conservatoire Bris de glace vert | CFA
MCL | Mesure conservatoire lecteur de badge | CFA
MIV | Mur d'images vidéosveillance | CFA
PCM | Poste maitre interphonie | CFA
PEB | Poste d'exploitation badges | CFA
PES | Poste d'exploitation supervision | CFA
PEV | Poste d'exploitation videosurveillance | CFA
PMI | Poste mur d'images | CFA
PMR | Portillon PMR | CFA
PNG | Passage rapide | CFA
RAD | Radars Intrusion | CFA
RIO | Module RIO | CFA
SCA | Serveur CONTRÔLE D'ACCES / ANTI-INTRUSION | CFA
SIN | Serveur INTERPHONIE | CFA
SIO | Module SRIO | CFA
STV | Stockeur VIDEOSURVEILLANCE | CFA
SVI | Serveur VIDEOSURVEILLANCE | CFA
UTL | UTL | CFA
COU | Coupleur primaire / secondaire | CFA
ROW | In row | CFA
BIR | Barrière infra rouge | CFA
LPL | Laser plan | CFA
CGZ | Centrale détection CO/NO | CFA
DMO | Détecteur de mouvement | CFA
ONT | Optical Network Terminal | CFA
OLT | Optical Line Terminal | CFA
CPS | Contact de porte | CFA
AES | Alimentation Electrique de sécurité | SSI
ATV | Arrêt technique ventillation (CTA) | SSI
CMSI | Centralisateur de mise en sécurité incendie | SSI
DAC | Dispositif adaptateur de commande | SSI
DFL | Détecteur de flamme | SSI
DL_ | Diffuseur lumineux d'alarme | SSI
DM_ | Déclencheur manuel | SSI
DOP | Détecteur optique | SSI
DS_ | Diffuseur d'alarme sonore | SSI
DSL | Diffuseur d'alarme sonore et lumineux | SSI
DTH | Détecteur thermique | SSI
IA_ | Indicateur d'action | SSI
MDE | Module déporté SMSI | SSI
PEI | Panneau d'entrée interdite lumineux | SSI
SSI | Baie SSI | SSI
DMC | Détecteur multicritères | SSI
UAE | Unité d'Aide à l'Exploitation | SSI
TRE | TRE | SSI
TEXT | Station Météo | GTB
CGTB | Coffret GTB | GTB
BINF | Baie Informatique | GTB
MCP | Multi-Capteur - BLE | GTB
STM | Station Météo | GTB
FUI | Détection fuite d'eau | GTB
ROU | Routeur | GTB
CCV | Contrôleur CVC - PTU | GTB
ECxL | Contrôleur Eclairage - DALI | GTB
CST | Contrôleur Stores | GTB
CVE | Contrôleur vitrage électrochrome | GTB
AUT | Automate GTB | GTB
MAU | Mini automate | GTB
BRG | Boite de raccordement GTB | GTB
PEX | Poste d'exploitation GTB | GTB
SGT | Serveur GTB | GTB
BCM | Boitier de commande | GTB
CCF | Contact feuillure de fenêtre | GTB
ASC | Ascenseurs | ASC
MC | Monte-Charge | MC
POT | Porte | CEA
STO | Stores éléctriques | CEA
BSO | Brise Soleil | CEA
COF | Contact de fenêtre | CEA
PEM | Portail extérieur motorisé | CEA
POR | Portail ouverture rapide | CEA
VFE | Contrôleur ventelles façade extérieure | CEA
CSP | Commande et signalisation porte de compartimentage | CEA
RCF | Commande et signalisation rideau CF | CEA
CPC | Contact de position compartimentatge PCF et trappes d'accès ascenseur | CEA
OUP | Ouvrants passerelle | FAC