## Feuil1
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Sous Direction de la Logistique et du Patrimoine
CCTP — Relevé nuages de points & Maquettes numériques
ANNEXE E: LOD BIM
A | 2026-06-03 | Première diffusion | AD
IND | DATE | MODIFICATIONS | Rédigé | Vérifié | Approuvé
Contact:
Annick DIOUF COCQUET
Email : annick.diouf@agriculture.gouv.fr

## TABLEAU_LOD
CCCTP SCAN TO BIM
04/0/2026
| Annexe E : Tableau de LOD* |  |  |  |  | DEFINITION: LOD
INTITULE
| CODE | INTITULE | Niveau de détails géométriques
|  |  | APD/PRO | EXE | DOE-M | LOD 100
TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE
| TGO-1 | Terrassements généraux - plateforme | Sans objet | LOD200 | LOD200 | Les éléments en LOD 100 ne sont pas des représentations géométriques: sa forme, sa taille ou son emplacement ne sont pas précis. Toute information dérivée d'un LOD 100 doit être considérée comme approximative.
| TGO-2 | VRD (éclairage/revêtement de sol) | LOD 200 | LOD300 | LOD300
| TGO-3 | Fondations | LOD 300 | LOD300 | LOD300
| TGO-4 | Gros œuvre | LOD 300 | LOD300 | LOD300 | LOD 200
| TGO-5 | Charpente métallique | LOD 300 | LOD300 | LOD300
| TGO-6 | Maçonnerie | LOD 300 | LOD300 | LOD300 | Les éléments en LOD 200 sont représentés graphiquement dans le modèle comme un système générique, un objet ou un assemblage avec des quantités, une taille, une forme, un emplacement et une orientation approximatifs. Des informations non graphiques peuvent également être attachées à l'élément de modèle. A ce niveau, les éléments en LOD 200 sont des espaces génériques.
| TGO-7 | Etanchéité enterrée | LOD 300 | LOD300 | LOD300
| TGO-8 | Chapes | LOD 300 | LOD300 | LOD300
| TGO-9 | Flocage | LOD 300 | LOD300 | LOD300
| TGO-10 | Etanchéité - Toitures terrasses | LOD 300 | LOD300 | LOD300
| TGO-11 | Appareillage/désolidarisation acoustique | LOD 300 | LOD300 | LOD300 | LOD 300
CLOS & COUVERT
| CCO-1 | Menuiseries extérieures - Murs rideaux | LOD200 | LOD300 | LOD300 | Les éléments en LOD 300 sont représentés graphiquement dans le modèle comme un système générique, un objet ou un assemblage avec des quantités, une taille, une forme, un emplacement et une orientation spécifiques. Des informations non graphiques peuvent également être attachées à l'élément de modèle. A ce niveau, les éléments en LOD 300 peuvent être mesurés à partir du modèle sans faire référence à des informations non modélisées. L'élément est situé avec précision par rapport à l'origine du projet.
| CCO-2 | Revêtements de façade - Bardage | LOD300 | LOD300 | LOD300
| CCO-3 | Serrurerie de façade | LOD200 | LOD300 | LOD300
AMENAGEMENTS INTERIEURS
| AMI-1 | Cloisons - Doublages - Plafonds plâtre | LOD300 | LOD300 | LOD300
| AMI-2 | Cloisons modulaires / Cloisons mobiles | LOD300 | LOD300 | LOD300
| AMI-3 | Plafonds suspendus et traitement acoustique | LOD300 | LOD300 | LOD300 | LOD 350
| AMI-4 | Cloisons plafonds - Cuisine | LOD300 | LOD300 | LOD300
| AMI-5 | Menuiseries intérieures (MIN/MET) | LOD300 | LOD300 | LOD300 | Les éléments en LOD 350 sont représentés graphiquement dans le modèle comme un système générique, un objet ou un assemblage avec des quantités, une taille, une forme, un emplacement et une orientation spécifiques. Ils sont également liés à d'autres éléments. Des informations non graphiques peuvent également être attachées à l'élément de modèle. A ce niveau, les éléments en LOD 350 peuvent être mesurés à partir du modèle sans faire référence à des informations non modélisées. Les éléments de supports ou de connexion sont également modélisés. L'élément est situé avec précision par rapport à l'origine du projet.
| AMI-6 | Peinture | LOD200 | LOD300 | LOD300
| AMI-7 | Serrurerie intérieure | LOD200 | LOD300 | LOD300
| AMI-8 | Revêtement mural | LOD200 | LOD300 | LOD300
| AMI-9 | Revêtement de sol dur/souple | LOD200 | LOD300 | LOD300
| AMI-10 | Plancher technique (surélevé/caillebotis) | LOD300 | LOD300 | LOD300
| AMI-11 | Pièces | LOD300 | LOD300 | LOD300
| FLUIDES |  |  |  |  | LOD 400
| RFL-1 | Chauffage - Ventilation - Désenfumage | LOD200 | LOD300 | LOD300
| RFL-2 | Plomberie - Sanitaires | LOD200 | LOD300 | LOD300 | Les éléments en LOD 400 sont représentés graphiquement dans le modèle comme un système générique, un objet ou un assemblage avec des quantités, une taille, une forme, un emplacement et une orientation spécifiques. Ils sont également liés à d'autres éléments et sont représentés avec leurs détails de fabrication et d'assemblage. Des informations non graphiques peuvent également être attachées à l'élément de modèle. A ce niveau, les éléments en LOD 400 sont modélisés avec suffisamment de détails et de précision pour la fabrication du composant. L'élément est situé avec précision par rapport à l'origine du projet.
| RFL-3 | Electricité courants forts | LOD200 | LOD300 | LOD300
| RFL-4 | Electricité courants faibles | LOD200 | LOD300 | LOD300
| RFL-5 | Groupe électrogène | LOD200 | LOD300 | LOD300
| RFL-6 | Sécurité incendie | LOD200 | LOD300 | LOD300
| RFL-7 | VDI | LOD200 | LOD300 | LOD300
| RFL-8 | GTB | LOD200 | LOD300 | LOD300
| RFL-9 | Fluides spéciaux | LOD200 | LOD300 | LOD300 | LOD 500
| TFL-1 | Chauffage - Ventilation - Désenfumage | LOD200 | LOD300 | LOD300
| TFL-2 | Plomberie - Sanitaires | LOD200 | LOD300 | LOD300 | Les éléments en LOD 500 sont représentés conforméments à leur intégration sur site. Des informations non graphiques peuvent également être attachées à l'élément de modèle. Puisque le LOD 500 concerne la vérification sur le terrain et n'est pas une indication de progression vers un niveau de modèle plus élevé, cette spéficiation ne l'illustre pas.
| TFL-3 | Electricité courants forts | LOD200 | LOD300 | LOD300
| TFL-4 | Electricité courants faibles | LOD200 | LOD300 | LOD300
| TFL-5 | Groupe électrogène | LOD200 | LOD300 | LOD300
| TFL-6 | Sécurité incendie | LOD200 | LOD300 | LOD300
| TFL-7 | VDI | LOD200 | LOD300 | LOD300 | Exemple: Voiles en maçonnerie
| TFL-8 | GTB | LOD200 | LOD300 | LOD300
| TFL-9 | Fluides spéciaux | LOD200 | LOD300 | LOD300 |  | LOD 100 | LOD 200 | LOD 300 | LOD 350 | LOD 400
| SFL-1 | Tableau de distribution / TGBT / Onduleur / Transformateur / Cellules HT | LOD300 | LOD300 | LOD300
| SFL-2 | Luminaires / BAES | LOD300 | LOD300 | LOD300 |  | Pas de représentation 3D
| SFL-3 | Prises / Interrupteurs | LOD300 | LOD300 | LOD300 |  | Hypothèses Structurelles
| SFL-4 | Boîtes de jonction | LOD300 | LOD300 | LOD300 |  | prises sur maquette
| SFL-5 | Détecteurs de présence | LOD300 | LOD300 | LOD300 |  | architecture
| SFL-6 | Diffuseur alarme | LOD300 | LOD300 | LOD300
| SFL-7 | Caméra / Vidéophone / Lecteur de badge | LOD300 | LOD300 | LOD300
*Level Of Detail / Niveau de Détails
RFL: Réseaux Fluides / TFL: Terminaux Fluides / SFL : Support Fluides