## PAGE DE GARDE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Sous Direction de la Logistique et du Patrimoine
CCTP — Relevé nuages de points & Maquettes numériques
ANNEXE F : SYSTEMES ET CODES COULEUR MEP
A | 2026-06-03 | Première diffusion | AD
IND | DATE | MODIFICATIONS | Rédigé | Vérifié | Approuvé
Contact:
Annick DIOUF
Email : annick.diouf@agriculture.gouv.fr

## Systèmes_Et_Codes_Couleur
Systèmes et codes couleur
Plomberie
Système | Revit Color RVB | AutoCAD Color | RGB
PLB-Air Comprime | 000-000-255 | 5 | 0,0,255
PLB-Canalisation pluvial | 128-000-255 | 190 | 128,0,255
PLB-Débordement d'égout pluvial | 219-183-255 | 191 | 219,183,255
PLB-Eau Froide Sanitaire / eau de ville | 000-63-255 | 160 | 0-63-255
PLB-Retour d'eau chaude sanitaire | 255-170-170 | 11 | 255,170,170
PLB-Eau chaude sanitaire | 255-000-000 | 1 | 255,000,000
PLB-Eau Mitigée | 128-255-128 | 60 | 128,255,0
PLB-Eau Froide arrosage | 000-128-000 | 114 | 0,128,0
PLB-Gaz naturel | 255-255-000 | 2 | 255,255,000
PLB-Eaux Usées | 000-255-000 | 3 | 0,255,0
PLB-Eaux Usées Grasse | 255-128-000 | 30 | 255,128,000
PLB-Eaux Vannes | 120-120-120 | 9 | 120,120,120
PLB-Eau Adoucie | 128-255-255 | 121 | 128,255,255
PLB-Ventilation Primaire | 213-069-000 | 32 | 213,069,000
PLB-Vent Sanitaire | 255-191-000 | 40 | 255,191,000
PLB-Eaux usées hydrocarbures | 128-0-0
PLB-Alimentation primaire solaire | 225-000-000 | 1 | 225,000,000
PLB-Retour primaire solaire | 255-128-128 | 11 | 255,128,128
PLB-Tuyau inconnu | 076-038-038 | 17 | 076,038,038
CVC
Système | Revit Color RVB | AutoCAD Color | RGB
CVC-Chauffage retour d'eau chaude | 255-0-127 | 230 | 255,0,127
CVC-Chauffage alimentation eau Chaude | 255-0-63 | 240 | 255,0,63
CVC-Retour d'eau glacée | 191-0-255 | 200 | 191,0,255
CVC-Alimentation en eau glacée | 234-170-255 | 201 | 234,170,255
CVC-Retour d'eau de la tour de refroidissement | 141-0-189 | 202 | 141,0,189
CVC-Alimentation en eau de la tour de refroidissement | 173-126-189 | 203 | 173,126,189
CVC-Condensat – Gravitaire | 127-255-000 | 70 | 127,255,0
CVC-Condensat – Autres | 0-104-78 | 126 | 0,104,78
CVC-Plancher Chauffant Aller | 200-085-124 | 225 | 200,085,124
CVC-Liaisons Frigo BP | 255-128-192 | 211 | 255,128,192
CVC-Liaisons Frigo HP | 128-0-128 | 225 | 128,0,128
CVC_Plancher Chauffant Retour | 244-085-124 | 243 | 244,085,124
CVC – Échappement | 128-128-064 | 57 | 128,128,064
CVC – Transfert | 106-200-210 | 130 | 106,200,210
CVC-Air Neuf | 000-191-255 | 140 | 000,191,255
CVC - Reprise | 0-255-127 | 110 | 0,255,127
CVC - Soufflage | 000-127-255 | 150 | 0,127,255
CVC - Rejet | 089-089-089 | 8 | 0,089,089
CVC - VMC | 000-255-063 | 100 | 0,255,63
CVCD-Désenfumage | 255-0-191 | 220 | 255,0,191
CVC-Exraction | 187-000-000 | 14 | 187,000,000
Protection incendie
Système | Revit Color RVB | AutoCAD Color | RGB
SSI-Protection Incendie- Sprinkler-RIA | 255-000-000 | 1 | 255,0,0
SSI-Protection Incendie - CO2 | 255-0-191 | 220 | 255,0,191
SS-Protection l'incendie - Halon | 255-170-234 | 221 | 255,170,234
SSI-Protection l'incendie - Gaz inerte | 189-0-141 | 222 | 189,0,141
SSI-Colonne Sèche | 153-76-76 | 15 | 153,76,76
SSI-Colonne Humide | 000-144-153 | 144 | 0,114,153
Vapeur
Système | Revit Color RVB | AutoCAD Color | RGB
Vapeur - Haute pression | 0-94-189 | 152 | 0,94,189
Vapeur - Moyenne Pression | 126-157-189 | 153 | 126,157,189
Vapeur - Basse pression | 170-212-255 | 151 | 170,212,255
CFO / CFA
Système | Revit Color RVB | AutoCAD Color | RGB
CFO / CFA - Chemin de câbles d'alimentation CFO normale | 255-000-000 | 160 | 255,000,000
CFO / CFA - Chemin de câbles d'alimentation CFO ondulé | 225-000-000 | 1 | 225,000,000
CFO / CFA - Chemin de câbles HT | 000-000-000 | 250 | 000,000,000
CFO / CFA - Chemin de câbles CFA | 000-225-255 | 4 | 000,225,255
CFO / CFA - Chemin de câbles CFA informatique | 255-255-000 | 50 | 255,255,000
CFO / CFA - Télécommunication / Data | 189-189-126 | 53 | 189,189,126
Fluides spéciaux
Système | Revit Color RVB | AutoCAD Color | RGB
Eau déminéralisée | 165-165-82 | 53 | 165,165,82
Propane | 082-165-165 | 133 | 82,165,165
Acétylène | 255-127-127 | 11 | 255,127,127
Argon | 082-082-165 | 173 | 82,82,165
Atal-5 | 165-165-82 | 53 | 165,165,82
Oxygène | 165-124-82 | 33 | 165,124,82
Medical Gas Gaz médical | 165-082-165 | 213 | 165,82,165
Azote | 5 | 5 | 0,0,255
Eau Non-Potable | 165-000-000 | 12 | 165,0,0
Eau Potable | 000-255-063 | 100 | 0,255,63
Liquide réfrigérant | 000-255-255 | 4 | 0,255,255
Eau osmosée | 5 | 5 | 0,0,255
Reverse Osmosis Water | 165-000-000 | 12 | 165,0,0
Vide | 082-165-165 | 133 | 82,165,165