Nom du candidat :

Le présent document sert à analyser les offres remises par les soumissionnaires. Il doit être complété le plus exhaustivement possible.

Ce document ne peut être modifié, les rubriques peuvent toutefois être agrandies.

Les critères ci-dessous sont listés conformément à l’article 7 du règlement de consultation.

1. Prix : 15

2. Valeur technique : 85

- VALEUR TECHNIQUE

- L’ensemble des éléments demandés devra obligatoirement être présent dans l’offre.

  - Performances : 30 pts/85

Le soumissionnaire détaillera les points suivants :

- Le spectromètre opèrera en bande X ;

- Sa sensibilité ne sera pas inférieure à 1 x1010 spins/mT ;

- Le rapport signal/bruit sera d’au moins 500 :1 ;

- La gamma de puissance ne pourra pas être inférieure à 80 mW ;

- La fréquence modulée devra s’étendre de 10 à 100 kHz ;

- Le champ magnétique devra atteindre 600 mT.

  - Passeur automatique pour poudre : 30 pts/85

Le soumissionnaire détaillera le point suivant :

- Le spectromètre devra être équipé d’un passeur automatique permettant l’analyse d’échantillons sous la forme de poudre (pas de pastille)

  - Logiciel : 10 pts/85

Le soumissionnaire détaillera le point suivant :

- Le logiciel permettra le contrôle de l’équipement (spectromètre ESR et passeur automatique) ; il permettra de programmer les séquences d’analyse, la visualisation des données et leur traitement.

  - Garanties :  5 pts/85

Le soumissionnaire détaillera le point suivant :

- La durée de garantie sera au moins une année sur la totalité de l’équipement.

  - Environnement : 5 pts/85

Le soumissionnaire détaillera toute mesure prise en faveur de l’environnement, soit lors de la production de l’équipement, soit lors de son exploitation.

  - Capacité évolutive : 5 pts/85

Le soumissionnaire détaillera les possibilités d’évolution de l’équipement en termes d’ajout de fonctionnalités (goniomètre, analyses basses températures,…)

NOM Prénom et coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur principal chargé des fournitures :