## PDG
Maître d'Ouvrage
Direction Générale des Finances Publiques
DRFiP de la Région Rhône-Alpes et du département du Rhône
Division Immobilier, Sécurité, Gestion des grands sites
3 rue de la Charité
69268 LYON Cedex 02
Opération
Remplacement du Système de Sécurité Incendie de l'Espace Vivier Merle de Lyon
53 Avenue Vivier Merle
69003 LYON
Lot n° SSI
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Document
DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Document
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Maître d'Œuvre
DB INGENIERIE
Quadrant 4 - 485 rue des Valets
01120 Montluel
04 74 34 90 18
contact@db-ingenierie.fr
Indice | Date | Sommaire des modifications | Rédacteur | Relecteur
0 | 2025-12-23 | Création du document | MG | DB
A | 2026-01-23 | MAJ | MG | DB
B | 2026-04-21 | MAJ Qté Détecteurs | MG | DB

## DPGF
Préambule :
Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en oeuvre des travaux prévus au descriptif.
Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire. Le marché est de type M.O.R : marché à obligation de résultat | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail. | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
ART | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
1 | INSTALLATION SECURITE INCENDIE
1.1 | Travaux d'accompagnement
Méthode d'intervention de l'entreprise :
| Visite de repérage | PM
| Travaux en horaires décalés | PM
| Nettoyage journalier du chantier | PM
Déposes :
| Dépose et évacuations du SSI | ens | 1 |  | 0
| Dépose des Détecteurs | U | 288 |  | 0
| Dépose des Détecteurs Linéaires | U | 2 |  | 0
| Dépose des Déclencheurs Manuels | U | 32 |  | 0
| Dépose des Diffuseurs Sonores | U | 34 |  | 0
| Dépose protection existante SSI | U | 1 |  | 0
| Total 1.1 : Travaux d'accompagnement |  |  |  | 0
1.2 | Présentation du SSI
| Protection du SSI (2x16A - Pdc 20 - 300mA) | ens | 1 |  | 0
| Alimentation du SSI depuis TGBT (CR1 - 3G1,5mm²) | ml | 60 |  | 0
| Reprise Schéma TGBT | ens | 1 |  | 0
| Total 1.2 : Présentation du SSI |  |  |  | 0
1.3 | Conseption des zones | PM
1.4 | Fonctionnement | PM
1.5 | Composant de l'installation
1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 | ECS / CMSI | ens | 1 |  | 0
| Baie Vide | ens | 1 |  | 0
| AES | ens | 1 |  | 0
1.5.4 | Détecteur Optique de fumée | U | 300 |  | 0
| Détecteurs linéaires | U | 2 |  | 0
| Provision Détecteur Optique de fumée | U | 10 |  | 0
1.5.5 | Indicateurs d'action | U | 126 |  | 0
1.5.6 | Déclencheur Manuel | U | 20 |  | 0
| Provision Déclencheur Manuel | U | 3 |  | 0
1.5.7 | Diffuseur Sonore | U | 28 |  | 0
| Diffuseur Sonore et Visuel | U | 9 |  | 0
| Diffuseur Visuel (Flash) | U | 16 |  | 0
| Provision Diffuseur Sonore | U | 2 |  | 0
| Provision Diffuseur Sonore et Visuel | U | 2 |  | 0
| Provision Diffuseur Visuel (Flash) | U | 2 |  | 0
1.5.8 | Panneau "Entrée Interdite" | U | 1 |  | 0
1.5.9 | Révision Maintien Magnétique | ens | 16 |  | 0
| Provision Ventouse | U | 4 |  | 0
| Dévérouillage Issues de Secours | U | 10 |  | 0
1.5.10 | Transmetteur Téléphonique | ens | 1 |  | 0
| Câblage et raccordement | ens | 1 |  | 0
1.5.11 | Tableau d'alarme technique Position DF Escaliers | U | 1 |  | 0
| Tableau d'alarme technique Position CCF | U | 1 |  | 0
| Protection / disjonteur tableau d'alarme technique | U | 1 |  | 0
| Mise en œuvre des contacts de position | ens | 2 |  | 0
| Total 1.5 : Composant de l'installation |  |  |  | 0
1.6 | Câblage et Mode de transmission
Canalisations et câblages suivant tableau CCTP :
| Câbles CR1 1p 8/10e (1er et dernier détecteur ou déclencheur manuel) | ens | 1 |  | 0
| Câbles C2 1p 8/10e Détecteurs et déclencheurs | ens | 1 |  | 0
| Câble CR1 2 x 1,5mm² (diffuseurs sonores, diffuseurs lumineux) | ens | 1 |  | 0
| Câble CR1 2x1,5mm² Alarme Technique DF Escalier | ens | 1 |  | 0
| Câble CR1 1p 8/10e Contact de position DF escalier | ens | 2 |  | 0
| Câble CR1 2x1,5mm² DAC | ens | 5 |  | 0
| Conduits de distribution | ens | 1 |  | 0
| Total 1.6 : Câblage et Mode de transmission |  |  |  | 0
1.7 | Réception et Mise en service
| Essais, Réglages et Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Dossier Technique SSI | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| Total 1.7 : Réception et Mise en service |  |  |  | 0
| Total 1 : INSTALLATION SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0

## RECAP
Remplacement du SSI de l'Espace Vivier Merle de Lyon 53 Avenue Georges Pompidou 69003 LYON
RECAPITULATIF
1 | INSTALLATION SECURITE INCENDIE | H.T. | 0 | €
| TOTAL GENERAL H.T | H.T. | 0 | €
| TVA 20 % |  | 0 | €
| TOTAL GENERAL T.T.C | T.T.C | 0 | €
Le :
L'entrepreneur