## DPGF
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE MARSEILLE (DISP) Remplacement des châssis et vitrages par des châssis blindés pare-balles, et réhabilitation intérieure pour deux miradors du centre de détention de Aix-Luynes 1
DPGF
N° ordre | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité | Qté | Montant unitaire | Montant HT
1. | INSTALLATION DE CHANTIER
1.1 | Base vie (modules, entretien, etc.) | Ens | 1
1.2 | Bungalow Equipes de surveillance | SO | SO | SO | SO
1.3 | Alimentation électrique | Ens | 1
1.4 | Alimentation en eau / Evacuations | SO | SO | SO | SO
1.5 | Protection
| Divers | Ens | 1
| Chemins de roulement | Ens | 1
1.6 | Stockage / Aire de livraison | Ens | 1
1.7 | Clôture provisoir de chantier | Ens | 1
1.8 | Signalétique | Ens | 1
1.9 | Bennes à dechets | U
1.10 | Moyens de levage | Ens | 1
1.11 | Etat des lieux – Implantation des ouvrages | Ens | 1
| SOUS-TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
2. | TRAVAUX PREPARATOIRES / DEPOSE / CURAGE
| Neutralisation de toutes les alarmes présentes dans les miradors et impactées par les travaux. Un repérage précis devra être réalisé avant dépose. | PM | PM
Dépose sans réutilisation (Compris évacuation en centre de traitement pour les équipements non réutilisés)
| Existants non réutilisés dans le cadre du projet (menuiseries, profil d’habillages) | Ens | 1
| Châssis, compris toute ossature métallique | Ens | 1
| Carrelage et ragréage | Ens | 1
| Faux-plafonds | Ens | 1
| Ballon ECS, WC, accessoires sanitaires | Ens | 1
| Radiateurs | Ens | 1
| Luminaires | Ens | 1
| Ancien système d’éclairage extérieur (compris rail) | Ens | 1
| Mobilier non conservé | Ens | 1
| Liste non exhaustive | Ens | 1
Dépose avec réutilisation (Compris stockage temporaire dans container sécurisé. Les éléments sont à remettre en place après l’achèvement du remplacement des menuiseries pour remise en fonctionnement du mirador)
| Appareils de communication (au minimum interphone de sûreté, émetteur-récepteur, téléphone, interphone de liaison) | Ens | 1
| Boitier armoire | Ens | 1
| Ecrans de vidéo-surveillance et report d’alarmes | Ens | 1
| Un joystick | Ens | 1
| Un siège à haute résistance de type 24h sur 24, assis-haut avec repose-pied | Ens | 1
| Un plan de travail de type haut | Ens | 1
| Coffre à fusil et coffre à grenades sous alarme | Ens | 1
| Commande d’ouverture de porte et images associées | Ens | 1
| Commande du phare de poursuite | Ens | 1
| Système de pointage | Ens | 1
| Coup de poing d’alarme | Ens | 1
| Jumelles et torche de secours (prévoir des prises électriques pour chargement des batteries) | Ens | 1
| Mobiliers | Ens | 1
| Extincteurs | Ens | 1
| SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES / DEPOSE / CURAGE |  |  |  | 0
3. | REMPLACEMENT DES VITRAGES
Mirador 1
Façade 1
| M1.F1.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F1.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F1.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3 | U | 1
| M1.F1.N4 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3 | U | 1
| M1.F1.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 | U | 1
Façade 2
| M1.F2.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F2.N2 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3 | U | 1
| M1.F2.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3 | U | 1
| M1.F2.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F2.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 | U | 1
Façade 3
| M1.F3.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F3.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F3.N3 Fixe FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F3.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F3.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 | U | 1
Façade 4
| M1.F4.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F4.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F4.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 3 | U | 1
| M1.F4.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M1.F4.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 | U | 1
Mirador 2
Façade 1
| M2.F1.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F1.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F1.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3 | U | 1
| M2.F1.N4 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3 | U | 1
| M2.F1.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 | U | 1
Façade 2
| M2.F2.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F2.N2 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3 | U | 1
| M2.F2.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3 | U | 1
| M2.F2.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F2.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 | U | 1
Façade 3
| M2.F3.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F3.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F3.N3 Fixe FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F3.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F3.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 | U | 1
Façade 4
| M2.F4.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F4.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F4.N3 Fixe FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F4.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 | U | 1
| M2.F4.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 | U | 1
| SOUS-TOTAL REMPLACEMENT DES VITRAGES |  |  |  | 0
4. | TRAVAUX DE DOUBLAGE
| Fourniture et mise en œuvre de panneaux de doublages en plaque de plâtre collés de type polyuréthane 75 mm + 10 mm | m2
| SOUS-TOTAL TRAVAUX DE DOUBLAGE |  |  |  | 0
5. | TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS
| Fourniture et mise en œuvre d’un faux-plafond en dalles métalliques 600 x 600, posées avec ossatures T15 ou T24 et cornières latérales | m2
| Laine minérale d’épaisseur 145 mm (lambda 0.032 en W/m.K°) au-dessus du faux-plafond, avec un R= 4.50 m2.K/W | m2
| SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS |  |  |  | 0
6. | REVÊTEMENTS DE SOL
6.1 | Ragréage | m2
6.2 | Carrelage type 30 x 30 cm | m2
| SOUS-TOTAL REVÊTEMENTS DE SOL |  |  |  | 0
7. | METALLERIE
7.1 | Caillebotis 50cm X 160 cm | U | 8
7.2 | Tôle larmée acier inoxydable 304/304L | m2
7.3 | Trappe clefs | Ens | 1
7.4 | Modification garde-corps | Ens | 1
7.5 | Serrure électrique | Ens | 1
7.6 | Concertina | ml
| SOUS-TOTAL METALLERIE |  |  |  | 0
8. | EQUIPEMENTS TECHNIQUES
8.1 | Tableau divisionnaire
| Tableau divisionnaire | Ens | 1
| Mise à la terre | Ens | 1
8.2 | Eclairage
| Luminaires - Spots LED | U
| Luminaires - Lampe d'appoint | U
| Câblage | Ens | 1
| Disjoncteurs | Ens | 1
8.3 | Projecteur de poursuite | Ens | 1
8.4 | Prise de courant | Ens | 1
8.5 | Interphone | Ens | 1
8.6 | Interphone de sureté
| Poste d'interphonie | U | 3
| Câblage | Ens | 1
8.7 | Caméras
| Kit vidéosurveillance | Ens | 1
| Ecran | Ens | 1
| Onduleur | Ens | 1
| Baie informatique 12" | Ens | 1
| Liaison Fibre optique | ml | 200
| Complément tranhées VRD | ml | 40
8.8 | Ventilation | Ens | 1
8.9 | Climatisation | Ens | 1
| Dépose | Ens | 1
| Fourniture et installation nouveau système réversible | Ens | 1
8.10 | Radiateur électrique | PM | PM
8.11 | Lave-mains / WC | Ens | 1
| SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
9. | TRAVAUX DE FINITION
9.1 | Profils de finition | Ens | 1
9.2 | Peinture
| Murs à l’intérieur des miradors | m2
| Murs extérieurs du fut et la porte extérieure | m2
| Murs intérieurs de la cage d’escalier | m2
| Meuble bas dans les miradors | m2
| Ensemble des éléments de métallerie (garde-corps escaliers, trappe, fut escalier, hors marches) | m2
| Epaisseur de la dalle au niveau de la trappe d’accès au mirador | m2
| SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINITION |  |  |  | 0
10. | TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES
10.1 | Tablettes | Ens | 1
10.2 | Meubles bas | m²
| SOUS-TOTAL TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  | 0
11. | TRAVAUX DE REPOSE
Repose des équipements déposés
| Appareils de communication (au minimum interphone de sûreté, émetteur-récepteur, téléphone, interphone de liaison) | Ens | 1
Boitier armoire
Ecrans de vidéo-surveillance et report d’alarmes
Un joystick
Un siège à haute résistance de type 24h sur 24, assis-haut avec repose-pied
Un plan de travail de type haut
| Coffre à fusil et coffre à grenades sous alarme | Ens | 1
| Commande d’ouverture de porte et images associées | Ens | 1
| Commande du phare de poursuite | Ens | 1
| Système de pointage | Ens | 1
| Coup de poing d’alarme | Ens | 1
| Jumelles et torche de secours (prévoir des prises électriques pour chargement des batteries) | Ens | 1
| SOUS-TOAL TRAVAUX DE REPOSE |  |  |  | 0
| DOE | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0