## LOT N°10 Page de garde
DESAMIANTAGE ET REHABILITATION DES TOITURES LA DIR
Échangeur 28
15100 SAINT-FLOUR
BUREAU D'ETUDES
B27 ALTAIS
2, rue du Roc de Journiat
63122 CEYRAT
ARCHITECTE
SCOP SAL IP421
18, rue Alain Chartier
63000 CLERMONT-FERRAND
MAÎTRE D'OUVRAGE
Direction interdépartementale des routes du Massif Central
60, avenue de l'Union Soviétique
63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
N° Affaire
24107
Indice: B
Phase: DCE
CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE ET NE PEUT ETRE COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION
Date :
Elaboré:
Vérifié:
Nature des modifications
ECONOMISTE
B27 ALTAIS
2, rue du Roc de Journiat
63122 CEYRAT
BUREAU DE CONTRÔLE
SOCOTEC
14, avenue du Garric
15000 AURILLAC
DPGF
LOT N°10 ELECTRICITE
18/03/26
H.RIBEROLLES
O.PARISSIER
Première émission
/
A
17/04/26
H.RIBEROLLES
O.PARISSIER
Mise à jour
B
28/05/26
H.RIBEROLLES
O.PARISSIER
Mise à jour

## LOT N°10 ELECTRICITE
|  | U | Quantités indicatives | Quantités entreprise | Prix Unit. en EUR | Total HT en EUR
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES | [5 empty] | CH3
3.1 | PHASE 1 | [5 empty] | CH4
3.1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | CH5
3.1.1.1 | Alimentation de la base vie | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C796
3.1.1.2 | Consignation électrique | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C412
3.1.1.3 | Dépose et repose des réglettes LED | u | 2 |  |  | 0 | ART | FHA-C413
3.1.2 | CHAUFFAGE | [5 empty] | CH5
3.1.2.1 | Radiateur électrique | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-D434
3.2 | PHASE 2 | [5 empty] | CH4
3.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | CH5
3.2.1.1 | Consignation électrique | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C400
3.2.1.2 | Repose projecteur extérieur | u | 3 |  |  | 0 | ART | FHA-D433
3.2.1.3 | Dépose et repose des réglettes LED | u | 6 |  |  | 0 | ART | FHA-D437
3.2.1.4 | Dépose et repose des suspensions | u | 11 |  |  | 0 | ART | FHA-C405
3.2.2 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | CH5
3.2.2.1 | Blocs autonomes d’éclairage de sécurité | u | 4 |  |  | 0 | ART | FHA-C799
3.2.2.2 | Distributions | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C802
3.2.2.3 | Mise au repos | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C803
3.2.3 | SECURITE INCENDIE | [5 empty] | CH5
3.2.3.1 | Déclencheur manuel | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-D438
3.2.3.2 | Diffuseur sonore et lumineux | u | 3 |  |  | 0 | ART | FHA-D439
3.2.3.3 | Câblage | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-D440
3.2.4 | ALIMENTATION ELECTRIQUE | [5 empty] | CH5
3.2.4.1 | Alimentation coffret de désenfumage | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-D456
3.3 | PHASE 3 | [5 empty] | CH4
3.3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | CH5
3.3.1.1 | Consignation électrique | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C406
3.3.2 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | CH5
3.3.2.1 | Blocs autonomes d’éclairage de sécurité | u | 4 |  |  | 0 | ART | FHA-A662
3.3.3 | SECURITE INCENDIE | [5 empty] | CH5
3.3.3.1 | Dépose de la centrale incendie existante | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-D441
3.3.3.2 | Alarme incendie | u | 1 |  |  | 0 | ART | TJA-B250
3.3.3.3 | Déclencheur manuel | u | 7 |  |  | 0 | ART | TJA-B251
3.3.3.4 | Diffuseur sonore et lumineux | u | 3 |  |  | 0 | ART | TJA-B252
3.3.3.5 | Flash lumineux | u | 9 |  |  | 0 | ART | TJA-B253
3.3.3.6 | Câblage | ens | 1 |  |  | 0 | ART | TJA-B254
3.3.3.7 | Installation et mise en service | ens | 1 |  |  | 0 | ART | TJA-B255
3.3.4 | ALIMENTATION ELECTRIQUE | [5 empty] | CH5
3.3.4.1 | Alimentation coffret de désenfumage | u | 1 |  |  | 0 | ART | HRI-C062
3.4 | PHASE 4 | [5 empty] | CH4
3.4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | CH5
3.4.1.1 | Consignation électrique | ens | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C410
3.4.1.2 | Repose projecteur extérieur | u | 6 |  |  | 0 | ART | FHA-C468
3.4.2 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [5 empty] | CH5
3.4.2.1 | Blocs autonomes d’éclairage de sécurité | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-C416
3.4.3 | ALIMENTATION ELECTRIQUE | [5 empty] | CH5
3.4.3.1 | Alimentation coffret de désenfumage | u | 1 |  |  | 0 | ART | FHA-D457
| Montant HT du LOT N°10 ELECTRICITE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Nota : Tous travaux nécessaires à l'exécution des prestations décrites au CCTP, même s'ils ne figurent pas dans le bordereau quantitatif, devront être intégrés dans l'offre et seront réputés inclus dans le prix global et forfaitaire"
|  | Fait à : |  |  | Le :
Signature