HYERES BAN

Station de relevage BT 072

Remplacement des pompes EP

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

L'état des prix forfaitaires est constitué par le mode d'évaluation des ouvrages et les 4 premières colonnes du tableau ci-après.

Tous les prix sont établis hors taxes.

MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS

ARTICLE I - MODE D'APPLICATION DES PRIX

Stipulations générales

Les prix forfaitaires ci-après rémunèrent l'ensemble des travaux et prestations définis dans les articles, sous-articles et paragraphes correspondants du C.C.T.P., tels que les prestations de mise en place de pompes d’assèchement, dérivation, nouvelle pompe, révision d’une pompe, partie électricité.

Le prix N° 600 ( variante technique) devra présenter un sous-détail de prix en faisant apparaître :

- le coût de la fourniture ( pompe et adaptation si nécessaire à l’existant),

- le coût de la livraison,

- le coût de la main d’œuvre.

| ETAT DES PRIX FORFAITAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° des prix | Désignation des prestations | Unité | Prix à appliquer | Quantités | Dépenses |
| 100 200 | Documents d’études - DOE Installations de chantier – nettoyage de chantier | Forfait Forfait |  | 1 1 |  |
| 300 | Installation d’une pompe d’assèchement | Forfait |  | 1 |  |
| 400 | Installation d’une pompe de relevage provisoire en dérivation | Forfait |  | 1 |  |
| 500 | Dépose et évacuation de la pompe N°2 | Forfait |  | 1 |  |
| 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 | Variante technique changement des 2 pompes Dépose de la pompe N°1 Révision de la pompe N°1 Fourniture et pose d’une plaque ANTI VORTEX , pompe N°1 Dépose de toute l’électricité Fourniture et pose d’un coffret élect complet avec gestion des pompes Fourniture et pose de chemin de câble et des câbles d’alimentation électrique Complément de caillebotis en PVC Programmation et mise en service | Forfait Forfait Forfait Forfait Forfait Forfait Forfait Forfait Forfait |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |