## 01
D.P.G.F. Mise en accessibilité PMR de la maison d’arret d’Epinal
Lot 01 : Désamiantage
|  |  |  | Date : | 2025-03-25
Maitre d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction | ITACA Ingénierie
9B, Hameau de Wildenguth
67 340 REIPERTSWILLER
Nom de l'entrepreneur : |  | …………………………………………………
Adresse : |  | …………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone fixe : |  | …………………………………………………
Téléphone portable : |  | …………………………………………………
Email : |  | …………………………………………………
Confirmation date d'intervention : |  | …………………………………………………
Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€) | Montant (€ HT)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entreprise devra remplir la colonne "Quantité Entreprise" et la colonne "Prix Unitaire (€)".
1. Fourniture et mise en place d’un plan de retrait amiante :
Localisation : ensemble du chantier suivant diagnostics Amiante | Forfait | 1
2. Installation et organisation de chantier :
Localisation : ensemble du chantier | Forfait | 1
3. Dépose réglementaires des éléments amiantes avec mise sur palettes filmées :
Localisation :
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : dalle de sol amiantée | m² | 8
- Circulation 004 : porte phonique avec joint amianté | Nbre | 1
- Circulation 25 : porte phonique avec joint amianté | Nbre | 1
- Cellule 214 : Plaque souple bitumineuse antivibratile amiantée dans évier métallique | Nbre | 1
- Cellule 233 : Plaque souple bitumineuse antivibratile amiantée dans évier métallique | Nbre | 1
- Cellule 314 : Plaque souple bitumineuse antivibratile amiantée dans évier métallique | Nbre | 1
4. Evacuation des déchets amiantes en décharges agréées :
Localisation : ensemble des éléments précédemment déposés | Forfait | 1
MONTANT BASE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Economie de la Construction

## 02
D.P.G.F. Mise en accessibilité PMR de la maison d’arret d’Epinal
Lot 02 : Déplombage
|  |  |  | Date : | 2025-03-25
Maitre d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction | ITACA Ingénierie
9B, Hameau de Wildenguth
67 340 REIPERTSWILLER
Nom de l'entrepreneur : |  | …………………………………………………
Adresse : |  | …………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone fixe : |  | …………………………………………………
Téléphone portable : |  | …………………………………………………
Email : |  | …………………………………………………
Confirmation date d'intervention : |  | …………………………………………………
Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€) | Montant (€ HT)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entreprise devra remplir la colonne "Quantité Entreprise" et la colonne "Prix Unitaire (€)".
1. Déplombage d’élément contenant du plomb :
Localisation : ensemble du chantier
- Bâtiment « Attente des familles » : faïence murale et écran lavabo dans toilettes | m² | 5
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : faïence murale dans sanitaire | m² | 15
MONTANT BASE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Economie de la Construction

## 03
D.P.G.F. Mise en accessibilité PMR de la maison d’arret d’Epinal
Lot 03 : Voirie - Maçonnerie
|  |  |  | Date : | 2025-03-25
Maitre d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction | ITACA Ingénierie
9B, Hameau de Wildenguth
67 340 REIPERTSWILLER
Nom de l'entrepreneur : |  | …………………………………………………
Adresse : |  | …………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone fixe : |  | …………………………………………………
Téléphone portable : |  | …………………………………………………
Email : |  | …………………………………………………
Confirmation date d'intervention : |  | …………………………………………………
Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€) | Montant (€ HT)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entreprise devra remplir la colonne "Quantité Entreprise" et la colonne "Prix Unitaire (€)".
PREPARATION DU CHANTIER
1. Fourniture et installation et gestion d’un bungalow de chantier :
Localisation : ensemble du chantier | Nbre mois | 12
2. Réalisation, fourniture et installation d’un panneau de chantier :
Localisation : suivant choix du maitre d’œuvre | Forfait | 1
3. Fourniture et installation de clôture de chantier :
Localisation : suivant choix du maitre d’œuvre | ml | 30
4. Branchement en eau potable :
Localisation : ensemble du chantier | Forfait | 1
5. Branchement en électricité :
Localisation : ensemble du chantier | Forfait | 1
6. Gestion du compte prorata :
Localisation : durée du chantier (voir planning du maitre d’œuvre) | Nbre mois | 12
7. Evacuation des gravas dans un centre de traitement agréé :
Localisation : ensemble du chantier | Forfait | 1
8. Repli des installations de chantier :
Localisation : ensemble du chantier | Forfait | 1
9. Nettoyage général et remise en état des lieux en fin de chantier :
Localisation : ensemble du chantier | Forfait | 1
10. Sondage de reconnaissance par camera :
Localisation : ensemble des canalisations conservées | Forfait | 1
VOIRIE
11. Décapage d’enrobé et tous matériaux de revêtement :
Localisation : | m² | 255
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Chemin PMR pour accès cour de promenade
12. Fourniture et pose de bordure T2 :
Localisation : Chemin PMR pour accès cour de promenade | ml | 200
13. Fourniture et mise en place du geotextile routier :
Localisation : Chemin PMR pour accès cour de promenade | m² | 200
14. Fourniture et mise de grave non traité type 0/31.5 :
Localisation : Chemin PMR pour accès cour de promenade | m² | 200
15. Fourniture et mise d’une imprégnation de la grave :
Localisation : Chemin PMR pour accès cour de promenade | m² | 200
16. Fourniture et application de béton bitumineux :
Localisation : Chemin PMR pour accès cour de promenade | m² | 200
17. Reprise d’éléments maçonnés extérieurs :
Localisation : suivant besoin | Forfait | 1
18. Dépose et remplacement de grille EP
Localisation : parking extérieur : remplacement de la grille EP se trouvant sur le cheminement PMR | Nbre | 2
19. Dépose de bordure et fourniture et pose de bordure Bateau :
Localisation : passage piéton | ml | 3
SIGNALETIQUE
20. Fourniture et pose de bande de guidage podo-tactile collé sur revetement :
Localisation : entre la place PMR et l’entrée de l’établissement | ml | 36
21. Fourniture et mise en œuvre de marquage au sol de signalisation :
Localisation :
- Ensemble des Zebra du passage piéton extérieur | Ens. | 1
- Place de parking PMR en extérieur (emplacement + Logo PMR) | Ens. | 1
22. Fourniture et pose d’un panneau compris support :
Localisation : parking extérieur : ensemble panneau « interdit de stationner sauf PMR » type B6d + panonceau « PMR » type M6h sur poteau avec bouchon. | Nbre | 1
TERRASSEMENT
23. Terrassement en déblais :
Localisation : | m3 | 59
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
- Dalle de la cour de promenade Homme
24. Réglage et compactage du fond de forme :
Localisation : | m² | 198
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
- Dalle de la cour de promenade Homme
25. Remblaiement au droit des constructions :
Localisation : en périphérie des éléments après création | m3 | 12
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
26. Reprise d’enrobé au droit des éléments construits : | m² | 20
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
PREPARATIONS - DEMOLITIONS
27. Réalisation des études EXE :
Localisation : | Forfait | 1
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
- Ensemble des reprises en sous oeuvre
- Ensemble des fondations des massifs des poteau du auvent de la cour de promenade Homme
28. Déconstruction et sciage d’éléments divers de construction :
Localisation : ensemble des cloisons et portes | m² | 45
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR mixte
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : démolition complète de la salle de bains
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier : démolition complète des éléments non gardés
- Ateliers : pour création zone Fouille : démolition complète des éléments non gardés
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : démolition complète des éléments non gardés
- Détention Hommes (R+1) : sanitaires PMR - démolition complète des éléments non gardés
- R+1 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs - démolition complète des éléments non gardés (compris cadre vitré)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : démolition complète de la salle de bains
Localisation : ensemble des chapes et surélévations, carrelage et faïence, sols souples | m² | 48
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR mixte
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : démolition complète de la salle de bains
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier : démolition complète des éléments non gardés
- Ateliers : pour création zone Fouille : démolition complète des éléments non gardés
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : démolition complète des éléments non gardés
- Détention Hommes (R+1) : sanitaires PMR - démolition complète des éléments non gardés
- R+1 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs - démolition complète des éléments non gardés
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : démolition complète de la salle de bains
Localisation :
- Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : démolition complète de l’escalier existant | Forfait | 1
- Locaux communs – Accès atelier : démolition partielle escalier d’accès aux ateliers | Forfait | 1
29. Adaptation du réseau EU & EV et fourniture et pose de canalisation enterrée sous dalle existante :
Localisation : réseau EU & EV à l’intérieur du bâtiment | Forfait | 1
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR mixte
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Détention Hommes (R+1) : sanitaires PMR
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
30. Bouchement de trou diffus après dépose des équipements techniques
Localisation : | Forfait | 1
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR mixte
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Détention Hommes (R+1) : sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+1) : zone box parloir classique famille
- Détention Hommes (R+1) : zone box parloir hygiaphone famille
- R+1 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
31. Réfection du dallage après dépose de la chape ou autre revêtement :
Localisation : | Forfait | 1
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR mixte
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Détention Hommes (R+1) : sanitaires PMR
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
32. Reprise de saignée en plafond de 16 cm de largeur suite dépose de cloisons :
Localisation : | Forfait | 1
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR mixte
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Détention Hommes (R+1) : sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+1) : zone box parloir classique famille
- Détention Hommes (R+1) : zone box parloir hygiaphone famille
- R+1 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
33. Bouchement de saignée dans dalle :
Localisation : | Forfait | 1
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR mixte
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Détention Hommes (R+1) : sanitaires PMR
- R+1 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
FONDATIONS
34. Réalisation des fouilles de fondation pour semelles filantes et longrine :
Localisation : semelle filante en périphérie de la rampe | ml | 47
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
35. Réalisation de fouilles en puits ou en trous pour massifs de fondations, semelles ponctuelles :
Localisation : pour massifs du préau métallique de la cour de promenade Homme | Nbre | 8
36. Mise en œuvre de gros béton XC C30 :
Localisation : en fond de fouille des semelles filantes | m3 | 10
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
- Massifs du préau métallique de la cour de promenade Homme
37. Réalisation de massif armés et / ou semelle ponctuelle armées :
Localisation : massifs du préau métallique de la cour de promenade Homme | Nbre | 8
38. Réalisation de longrines armées :
Localisation : en liaison des massifs du préau métallique de la cour de promenade Homme | ml | 40
39. Réalisation de bèche armées antigel :
Localisation : en périphérie de la dalle du auvent de la cour de promenade Homme | ml | 50
40. Réalisation de semelles armées :
Localisation : ensemble des semelles en périphérie de la rampe | ml | 47
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
ELEVATIONS
41. Fourniture et pose de mur en bloc à bancher :
Localisation : sur l’ensemble des semelles filantes (hauteur variable) des rampes PMR | m² | 35
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
42. Réalisation de chasse roue en béton :
Localisation : ensemble des murets extérieurs des rampes PMR | ml | 40
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Accès Atelier : pour création de la rampe PMR
DALLAGE ET CANALISATION SOUS DALLAGE
43. Fourniture et pose d’un géotextile :
Localisation : | m² | 198
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Locaux communs – Accès atelier : pour création de la rampe PMR
- Dalle de la cour de promenade Homme
44. Mise en place d’une forme en tout venant compacté (hérisson) sur la nappe géotextile (épaisseur 65 cm). Type GNT 0/80 + couche de réglage (épaisseur 10 cm) :
Localisation : | m² | 198
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : pour création de la rampe PMR
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : pour création de la rampe PMR
- Locaux communs – Accès atelier : pour création de la rampe PMR
- Dalle de la cour de promenade Homme
45. Réalisation d’un dallage finition balayé (compris polyane 150 microns + relevé) :
Localisation : | m² | 198
- Entrée du bâtiment « Accueil des familles » : création d’une rampe 10% sur 150 cm + pallier d’arrivée de dimension 150*220
- Entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : création d’une rampe 6% sur 750 cm + palier
- Locaux communs – Accès atelier : création d’une rampe 6% sur 1840 cm + paliers
- Dalle de la cour de promenade Homme
46. Fourniture et réalisation d’escalier en béton armé :
Localisation : entrée du Hall principal – Greffe – Ecrou (entrée) : création d’un escalier | Ens. | 1
MACONNERIE
47. Ouverture à créér avec reprise des jambages en poteau béton + linteau en sous oeuvre :
Localisation : | Nbre | 5
- Bâtiment Quartier Mineurs (salle informatique) : agrandissement d’ouverture de dimension 90*210.
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : porte de la cellule
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : porte de la salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : porte de la cellule
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : porte de la cellule
48. Reprise d’éléments maçonnés :
Localisation : suivant besoin exprimé par le maitre d’oeuvre | Forfait | 1
49. Fourniture et pose de voiles en agglo compris renfort et chainage :
Localisation : cloisonnement de la salle de bain | m² | 15
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
50. Reprise d’encadrement suite à dépose en démolition d’huisseries :
Localisation : suivant besoin après dépose des huisseries | Forfait | 1
51. Bouchements et calfeutrements des gaines techniques
Localisation : ensemble des gaines techniques | Forfait | 1
52. Forfait pour réservations et fourreautages divers :
Localisation : ensemble du chantier
- Diamètre 140 | Nbre | 5
- Diamètre 220 | Nbre | 5
MONTANT BASE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Economie de la Construction

## 04
D.P.G.F. Mise en accessibilité PMR de la maison d’arret d’Epinal
Lot 04 : Menuiserie Métal - Serrurerie
|  |  |  | Date : | 2025-03-25
Maitre d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction | ITACA Ingénierie
9B, Hameau de Wildenguth
67 340 REIPERTSWILLER
Nom de l'entrepreneur : |  | …………………………………………………
Adresse : |  | …………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone fixe : |  | …………………………………………………
Téléphone portable : |  | …………………………………………………
Email : |  | …………………………………………………
Confirmation date d'intervention : |  | …………………………………………………
Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€) | Montant (€ HT)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entreprise devra remplir la colonne "Quantité Entreprise" et la colonne "Prix Unitaire (€)".
1. Dépose en démolition d’ancienne porte compris encadrement :
Localisation : dépose de portes | Nbre | 37
- Bâtiment Hall principal – Greffe – Ecrou
- Hall principal – Greffe – Ecrou
- Bâtiment Quartier Mineurs (circulations)
- Bâtiment Quartier Mineurs (salle informatique)
- Bâtiment Quartier Mineurs (circulations)
- Bâtiment Quartier Mineurs (accès cour de promenade)
- Bâtiment RDC quartier des mineurs (salle de sport)
- Bâtiment RDC (quartier hommes arrivants vers QD)
- Bâtiment RDC (salle polyvalente)
- Atelier
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
2. Fourniture et pose de porte métallique pleine isolée + Bouton moleté + ferme porte :
Localisation :
- Bâtiment Hall principal – Greffe – Ecrou : bloc porte tiercé de dimension 80+50*210 (Porte type D) | Nbre | 1
- Bâtiment Quartier Mineurs (salle informatique) : bloc porte de dimension 90*210 (Porte type G) | Nbre | 3
- Bâtiment Quartier Mineurs (circulations) : bloc porte tiercé de dimension 80+50*210 (Porte type I). A contraster avec environnement blanc | Nbre | 2
- Bâtiment Quartier Mineurs (circulations) : bloc porte tiercé de dimension 80+50*210 (Porte type I).
3. Fourniture et pose de porte métallique avec oculus 15*60 en verre SP10 + grilles de protection + Bouton moleté + ferme porte :
Localisation : | Nbre | 1
- Hall principal – Greffe – Ecrou : porte de dimension 80+50*210 entre circulation 003 et 004 (porte type E) avec oculus + grille
4. Fourniture et pose de porte métallique entièrement vitrée verre SP10 avec traverses horizontales + Bouton moleté + ferme porte :
Localisation : | Nbre | 4
- Niveau R+2 – Détention Homme – Bloc portes vitrés double vantaux de dimension 80+50*210 (Type A)
- R+2 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs – Bloc portes vitrés simple vantail de dimension 80*210 (Type A)
5. Fourniture et pose de porte métallique avec oculus 15*60 en verre SP10 + Bouton moleté + ferme porte :
Localisation : | Nbre | 11
- Bâtiment RDC quartier des mineurs (salle de sport) : porte de dimension 80+50*210 entre circulation 003 et 004 (porte type F) avec oculus
- Bâtiment RDC (quartier hommes arrivants vers QD) : porte de dimension 80+50*210 entre circulation 003 et 004 (porte type F) avec oculus
- Bâtiment RDC (salle polyvalente) : porte de dimension 80+50*210 (porte type F avec oculus
- Bâtiment RDC (circulation 009) : porte de dimension 80+50*210 (porte type F) avec oculus
6. Fourniture et pose de porte de cellule avec œilleton et 2 verroux :
Localisation : porte J | Nbre | 3
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
7. Fourniture et pose de porte métallique barraudée et grillagée + ferme porte :
Localisation : largeur 100 cm (repère K) | Nbre | 3
- Accès Ateliers : entre la zone grillagée et la rampe PMR
- Accès cour de promenade
8. Fourniture et pose d’un bâton de maréchal | Nbre | 1
Localisation : Bâtiment « Attente des familles » : entrée
9. Rallongement de main courante et adaptation de garde corps :
Localisation : | Nbre | 65
- Escalier extérieur n°01
- Escalier extérieur n°02
- Escalier extérieur du bâtiment QSL
- Escalier intérieur du bâtiment QSL
- Escalier extérieur n°01 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier intérieur n°02 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier extérieur n°03 du hall principal – Greffe – Ecrou (escalier neuf)
- Escalier intérieur n°01 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°02 (quart tournant) des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier extérieur n°03 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°01 de la salle polyvalente
- Escalier intérieur n°02 de la salle polyvalente
- Escalier Atelier
- Escalier n°01 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°02 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°03 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°04 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°05 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°022 de la zone Parloir
- Escalier n°023 de la zone Parloir
- Escalier 101 au R+1 – Communs – Circulation
- Marche isolée – Communs – Circulation
- Escalier quart tournant sur 3 niveaux – Communs – Circulation
- Escalier intérieur n°024 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°303
- Escaliers semi extérieurs d’accès promenade
10. Fourniture et pose de main courante thermolaquée: | ml | 122
Localisation : ensemble de l’escalier
- Escalier extérieur n°01
- Escalier extérieur n°02
- Escalier extérieur du bâtiment QSL
- Escalier intérieur du bâtiment QSL
- Escalier extérieur n°01 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier intérieur n°02 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier extérieur n°03 du hall principal – Greffe – Ecrou (escalier neuf)
- Escalier intérieur n°01 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°02 (quart tournant) des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier extérieur n°03 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°01 de la salle polyvalente
- Escalier intérieur n°02 de la salle polyvalente
- Escalier Atelier
- Escalier n°01 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°02 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°03 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°04 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°05 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°022 de la zone Parloir
- Escalier n°023 de la zone Parloir
- Escalier 101 au R+1 – Communs – Circulation
- Marche isolée – Communs – Circulation
- Escalier quart tournant sur 3 niveaux – Communs – Circulation
- Escalier intérieur n°024 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°303
- Escaliers semi extérieurs d’accès promenade
11. Fourniture et pose de main courante thermolaquée sur potelet :
Localisation : ensemble de l’escalier | ml | 25
- Escalier extérieur n°01
- Escalier extérieur n°02
- Escalier extérieur du bâtiment QSL
- Escalier intérieur du bâtiment QSL
- Escalier extérieur n°01 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier intérieur n°02 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier extérieur n°03 du hall principal – Greffe – Ecrou (escalier neuf)
- Escalier intérieur n°01 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°02 (quart tournant) des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier extérieur n°03 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°01 de la salle polyvalente
- Escalier intérieur n°02 de la salle polyvalente
- Escalier Atelier
- Escalier n°01 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°02 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°03 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°04 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°05 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°022 de la zone Parloir
- Escalier n°023 de la zone Parloir
- Escalier 101 au R+1 – Communs – Circulation
- Marche isolée – Communs – Circulation
- Escalier quart tournant sur 3 niveaux – Communs – Circulation
- Escalier intérieur n°024 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°303
12. Fourniture et pose de tôles laquées en embrasure et bavettes :
Localisation : en embrasure des portes extérieures changées | ml | 15
13. Fourniture et pose de protection contre projectile type grillage métallique
Localisation :
- Accès Ateliers : couverture de protection du passage sur une longueur de 10 m | m² | 45
- Cheminement cour de promenade (délimitation et couverture du cheminement) | m² | 650
- Cour de promenade Homme : grillage périphérique sur hauteur 4 m | m² | 115
14. Fourniture et mise en place de rouleaux concertina :
Localisation : | ml | 450
- Accès Ateliers : couverture de protection du passage sur une longueur de 10 m
- Cheminement cour de promenade (délimitation et couverture du cheminement)
- Cour de promenade Homme : grillage périphérique sur hauteur 4 m
15. Dépose d’élément grillagé et adaptation après pose de porte
Localisation : accès Ateliers : passage entre la rampe et la zone grillagée | Ens. | 1
16. Fourniture et pose de gardes corps métalliques :
Localisation : | ml | 41
- Rampe PMR du hall principal et Greffe Ecrou
- Rampe PMR d’accès aux Ateliers
17. Fourniture et pose de grille caillebotis démontable :
Localisation : rampe PMR d’accès aux Ateliers | Ens. | 1
18. Réalisation des études EXE :
Localisation : préau métallique de la cour de promenade Hommes | Ens. | 1
19. Fourniture et pose d’une ossature et charpente métallique :
Localisation : préau métallique de la cour de promenade Hommes | m² | 100
20. Protection anticorrosion :
Localisation : préau métallique de la cour de promenade Hommes | Ens. | 1
21. Fourniture et pose d’une couverture en bac acier étanché :
Localisation : préau métallique de la cour de promenade Hommes | m² | 100
MONTANT BASE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Economie de la Construction

## 05
D.P.G.F. Mise en accessibilité PMR de la maison d’arret d’Epinal
Lot 05 : Menuiseries Bois - Mobiliers
|  |  |  | Date : | 2025-03-25
Maitre d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction | ITACA Ingénierie
9B, Hameau de Wildenguth
67 340 REIPERTSWILLER
Nom de l'entrepreneur : |  | …………………………………………………
Adresse : |  | …………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone fixe : |  | …………………………………………………
Téléphone portable : |  | …………………………………………………
Email : |  | …………………………………………………
Confirmation date d'intervention : |  | …………………………………………………
Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€) | Montant (€ HT)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entreprise devra remplir la colonne "Quantité Entreprise" et la colonne "Prix Unitaire (€)".
MENUISERIES
1. Dépose en démolition d’éléments menuisés :
Localisation :
- Hall principal – Greffe – Ecrou : dépose banque d’accueil actuelle | Forfait | 1
- Cellule PMR quartier homme mineurs : dépose porte de la salle de bain | Forfait | 1
- R+1 – Accès cour de promenade : dépose ensemble menuisé en périphérie du portique | Forfait | 1
2. Fourniture et pose de cadre vitré (vitrage SP10) :
Localisation : R+2 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs | Ens. | 1
3. Dépose, adaptation et repose cadre vitré (vitrage SP10) :
Localisation : R+1 – Communs – Circulation : cadre vitré pour habillage autour du portique sur toute la largeur de la circulation | Ens. | 1
4. Fourniture et pose de bloc porte interne pleine simple vantail à peindre + ferme porte :
Localisation : Type H | Nbre | 14
- Bâtiment « Attente des familles » : toilette PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : toilette PMR
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier
- Ateliers (Zone fouille)
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
5. Fourniture et pose de butées de portes
Localisation : ensemble des portes du chantier changées | Nbre | 30
6. Fourniture et pose de plinthes bois (sapin) de hauteur 150 mm :
Localisation : ensemble des zones en sols souples | ml | 6
MOBILIERS
7. Fourniture et pose d’armoire pour les cellules :
Localisation : dimension suivant plan | Nbre | 6
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
8. Fourniture et pose d’un module d’accueil PMR (tablettes et passe document à hauteur réglementaire)
Localisation : Hall principal – Greffe – Ecrou : dépose banque d’accueil actuel | Forfait | 1
9. Adaptation de hauteur de la banque d’accueil pour un fauteuil roulant :
Localisation : cloisonnement vitré du poste de garde | Forfait | 1
10. Fourniture et pose d’accessoires :
Localisation : barre de maintien + barre de tirage | Nbre | 7
- Bâtiment « Attente des familles »
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Zone Ateliers
- Détention Hommes (R+2)
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
Localisation : dans les cellules : pateres | Nbre | 9
11. Fourniture et pose de table pour les cellules :
Localisation : dimension suivant plan | Nbre | 3
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
SIGNALETIQUE
12. Fourniture et pose de bande d’éveil de vigilance :
Localisation : en partie haute des escaliers et sur chaque palier | ml | 62
- Passage pieton extérieur
- Escalier extérieur n°01
- Escalier extérieur n°02
- Escalier extérieur du bâtiment QSL
- Escalier intérieur du bâtiment QSL
- Escalier extérieur n°01 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier intérieur n°02 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier extérieur n°03 du hall principal – Greffe – Ecrou (escalier neuf)
- Escalier intérieur n°01 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°02 (quart tournant) des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier extérieur n°03 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°01 de la salle polyvalente
- Escalier intérieur n°02 de la salle polyvalente
- Escalier Atelier
- Escalier n°01 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°02 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°03 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°04 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°05 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°022 de la zone Parloir
- Escalier n°023 de la zone Parloir
- Escalier 101 au R+1 – Communs – Circulation
- Marche isolée – Communs – Circulation
- Escalier quart tournant sur 3 niveaux – Communs – Circulation
- Escalier intérieur n°024 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°303
- Escaliers semi extérieurs d’accès promenade
13. Fourniture et pose de nez de marches antidérapants :
Localisation : à chaque marche des escaliers | ml | 583
- Escalier extérieur n°01
- Escalier extérieur n°02
- Escalier extérieur du bâtiment QSL
- Escalier intérieur du bâtiment QSL
- Escalier extérieur n°01 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier intérieur n°02 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier extérieur n°03 du hall principal – Greffe – Ecrou (escalier neuf)
- Escalier intérieur n°01 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°02 (quart tournant) des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier extérieur n°03 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°01 de la salle polyvalente
- Escalier intérieur n°02 de la salle polyvalente
- Escalier Atelier
- Escalier n°01 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°02 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°03 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°04 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°05 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°022 de la zone Parloir
- Escalier n°023 de la zone Parloir
- Escalier 101 au R+1 – Communs – Circulation
- Marche isolée – Communs – Circulation
- Escalier quart tournant sur 3 niveaux – Communs – Circulation
- Escalier intérieur n°024 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°303
- Escaliers semi extérieurs d’accès promenade
14. Marquage au sol place intérieur :
Localisation : salle polyvalente | Nbre | 1
15. Fourniture et pose de signalétique en Dibbon :
Localisation : | Nbre | 12
- Entrée principale de l’établissement : signalétique générale en extérieur
- Entrée principale de l’établissement : signaléthique par pictogramme sur les 3 zones de contrôle d’identité du poste d’accueil
- Entrée principale « accueil famille »
- Bâtiment « Attente des familles » : toilette PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : entrée arrivants
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : toilette PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : orientation intérieure
- Locaux commun centraux : dans salle d’arts plastiques
- Zone Ateliers : toilette PMR
- Zone Parloir : toilette PMR
16. Fourniture et pose d’une mousse protectrice et contrastée pour signaler un obstacle :
Localisation : Batiment R+1 – communs - circulations | Ens. | 1
MONTANT BASE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Economie de la Construction

## 06
D.P.G.F. Mise en accessibilité PMR de la maison d’arret d’Epinal
Lot 06 : Plâtrerie – Peinture - Sols souples
|  |  |  | Date : | 2025-03-25
Maitre d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction | ITACA Ingénierie
9B, Hameau de Wildenguth
67 340 REIPERTSWILLER
Nom de l'entrepreneur : |  | …………………………………………………
Adresse : |  | …………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone fixe : |  | …………………………………………………
Téléphone portable : |  | …………………………………………………
Email : |  | …………………………………………………
Confirmation date d'intervention : |  | …………………………………………………
Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€) | Montant (€ HT)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entreprise devra remplir la colonne "Quantité Entreprise" et la colonne "Prix Unitaire (€)".
PLATRERIE
1. Fourniture et installation de SAS de protection étanche :
Localisation : ensemble du chantier | Nbre | 14
- Bâtiment « Attente des familles » : toilette PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- R+2 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
2. Raccord de finitions après démolition de cloisons (mur – plafond) :
Localisation : raccord de finition | Ens. | 1
- Bâtiment « Attente des familles » : toilette PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- R+2 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
3. Fourniture et pose de cloisons à ossature métallique 98/48 – 47 dB(A) – Plaque THD :
Localisation : | m² | 46
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) sanitaire PMR
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- R+2 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
4. Fourniture et pose de Faux Plafond en panneau 60 x 60 micro perforé Hygiène :
Localisation : ensemble des faux plafonds créés | m² | 37
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) sanitaire PMR
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- R+2 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs
5. Fourniture et pose de Soffites en placo toute hauteur :
Localisation : suivant besoin exprimé par le maitre d’œuvre | ml | 5
6. Fourniture et pose de gaines verticales CF 1H :
Localisation : suivant besoin exprimé par le maitre d’œuvre | ml | 5
7. Fourniture et pose d’isolant phonique autour des tuyaux dans les gaines :
Localisation : suivant besoin exprimé par le maitre d’œuvre | Forfait | 1
8. Fourniture et pose de caissons double peau de plaque de plâtre pour toilettes suspendu :
Localisation : ensemble des toilettes suspendus | Nbre | 4
- Bâtiment « Attente des familles »
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Zone Ateliers (intérieurs et extérieurs)
- Détention Hommes (R+1)
PEINTURE
9. Travaux préparatoires + toile de verre et de peinture sur revêtements muraux (en intérieur) :
Localisation : ensemble des murs à reprendre | m² | 183
- Bâtiment « Attente des familles » : toilette PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Détention Hommes (R+1) : sanitaires PMR
- R+1 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs
10. Travaux préparatoires + ratissage soigné + peinture sur plafond (finition satinée) :
Localisation : ensemble des plafonds créés ou à reprendre | m² | 45
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
11. Travaux préparatoires + peinture de finition sur boiseries prépeinte :
Localisation : ensemble des portes dans les zones de travaux (neuves ou anciennes) compris cadre vitré | Nbre | 14
- Bâtiment « Attente des familles » : toilette PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : toilette PMR
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier
- Ateliers (Zone fouille)
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
12. Travaux préparatoires et de peinture sur menuiseries bois neuf (en intérieur) :
Localisation : ensemble des plinthes bois | ml | 6
13. Travaux préparatoires et de peinture sur canalisations PVC apparentes (en intérieur) :
Localisation : ensemble des sanitaires créés | Forfait | 1
14. Peinture à base de résine Epoxy résistant aux intempéries :
Localisation : premier et dernière marches des escaliers | ml | 126
- Escalier extérieur n°01
- Escalier extérieur n°02
- Escalier extérieur du bâtiment QSL
- Escalier intérieur du bâtiment QSL
- Escalier extérieur n°01 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier intérieur n°02 du hall principal – Greffe - Ecrou
- Escalier extérieur n°03 du hall principal – Greffe – Ecrou (escalier neuf)
- Escalier intérieur n°01 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°02 (quart tournant) des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier extérieur n°03 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°01 de la salle polyvalente
- Escalier intérieur n°02 de la salle polyvalente
- Escalier Atelier
- Escalier n°01 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°02 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°03 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°04 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°05 Quartiers arrivant QI-QD
- Escalier n°022 de la zone Parloir
- Escalier n°023 de la zone Parloir
- Escalier 101 au R+1 – Communs – Circulation
- Marche isolée – Communs – Circulation
- Escalier quart tournant sur 3 niveaux – Communs – Circulation
- Escalier intérieur n°024 des Locaux communs – Accès atelier
- Escalier intérieur n°303
- Escaliers semi extérieurs d’accès promenade
SOLS SOUPLES
15. Préparation des supports et ragréage fibré avant pose de sol souple :
Localisation : Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : emplacement anciennes dalles de sol amiantée | m² | 8
16. Fourniture et pose de revêtement de sol souple U4 P3 E2/3 C2 :
Localisation : Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : emplacement anciennes dalles de sol amiantée | m² | 8
17. Fourniture et pose de joint silicone :
Localisation : en périphérie de toute les zones en sols souple dont raccord des sols souples des cellules PMR créée | Forfait | 1
NETTOYAGE
18. Nettoyage de réception :
Localisation : ensemble du chantier
- Pour les OPR | Forfait | 1
- A la réception du chantier | Forfait | 1
MONTANT BASE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Economie de la Construction

## 07
D.P.G.F. Mise en accessibilité PMR de la maison d’arret d’Epinal
Lot 07 : Carrelage - Faience
|  |  |  | Date : | 2025-03-25
Maitre d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction | ITACA Ingénierie
9B, Hameau de Wildenguth
67 340 REIPERTSWILLER
Nom de l'entrepreneur : |  | …………………………………………………
Adresse : |  | …………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone fixe : |  | …………………………………………………
Téléphone portable : |  | …………………………………………………
Email : |  | …………………………………………………
Confirmation date d'intervention : |  | …………………………………………………
Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€) | Montant (€ HT)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entreprise devra remplir la colonne "Quantité Entreprise" et la colonne "Prix Unitaire (€)".
1. Fourniture et mise en place d’une chape liquide ciment :
Localisation : | m² | 60
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Zone Parloir : toilette PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
2. Fourniture et pose d’un système d’étanchéité liquide avec traitement des relevées:
Localisation : ensemble des zones en faïences + douche à l'italienne | m² | 220
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Zone Service Médical : toilette PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
3. Fourniture et pose de carrelage Grés CERAME 30 X 30 U4 P4 E3 C2 Anti glissant collé sur chape ( R10 min):
Localisation : | m² | 55
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Zone Parloir : toilette PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
4. Fourniture et reprise ponctuelle de carrelage + chape dans ouvrage existant :
Localisation : | m² | 15
- R+2 – Détention Hommes – zone d’entrée aux parloirs
- Suivant besoin exprimé par le maitre d’œuvre en phase chantier
5. Fourniture et pose de plots :
Localisation : en périphérie des canalisations | Forfait | 1
6. Fourniture et pose de plinthe carrelage à gorge collées à la colle polyuréthane :
Localisation : en périphérie de toutes les zones carrelées | ml | 85
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Zone Parloir : toilette PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
7. Fourniture et pose de revêtements muraux Faïence Grés CERAME :
Localisation : suivant implantation sur plan architecte (suivant plan) | m² | 220
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR (15 m²)
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Zone Parloir : toilette PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
8. Fourniture et pose de douche à l’italienne :
Localisation : douche à l’italienne de la salle de bain | Nbre | 4
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
9. Fourniture et pose de barre de seuil suisse inox poli vissée collée :
Localisation : lors des changements de niveau | ml | 8
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : sanitaire PMR
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Zone Parloir : toilette PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
MONTANT BASE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Economie de la Construction

## 08
D.P.G.F. Mise en accessibilité PMR de la maison d’arret d’Epinal
Lot 08 : Plomberie - Sanitaire
|  |  |  | Date : | 2025-03-25
Maitre d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction | ITACA Ingénierie
9B, Hameau de Wildenguth
67 340 REIPERTSWILLER
Nom de l'entrepreneur : |  | …………………………………………………
Adresse : |  | …………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone fixe : |  | …………………………………………………
Téléphone portable : |  | …………………………………………………
Email : |  | …………………………………………………
Confirmation date d'intervention : |  | …………………………………………………
Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€) | Montant (€ HT)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entreprise devra remplir la colonne "Quantité Entreprise" et la colonne "Prix Unitaire (€)".
1. Dépose et évacuation des éléments sanitaires non gardés :
Localisation : ensemble des sanitaires existants non gardés (hors éléments amiantés) | Ens. | 8
- Bâtiment « Attente des familles »
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Locaux commun centraux (salle d’arts plastiques)
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création d’un sanitaires PMR zone Atelier dont auge extérieur
- Zone Parloir (Sanitaire PMR)
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
2. Raccordement en eau des différents équipements :
Localisation : ensemble des sanitaires créés | Ens. | 8
- Bâtiment « Attente des familles » : toilette et lavabo PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : toilette, lavabo et douche PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : toilette, lavabo et douche PMR
- Zone Ateliers : toilette et lavabo PMR
- Détention Hommes (R+2) : toilette et lavabo PMR
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : toilette, lavabo et douche PMR
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : toilette, lavabo et douche PMR
- Cour de promenade Homme : point d’eau
3. Installation des réseaux d’évacuation des EU et EV :
Localisation : ensemble des sanitaires créés | Ens. | 8
- Bâtiment « Attente des familles » : toilette et lavabo PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants) : toilette, lavabo et douche PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : toilette, lavabo et douche PMR
- Zone Ateliers : toilette et lavabo PMR (x2)
- Détention Hommes (R+2) : toilette et lavabo PMR
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : toilette, lavabo et douche PMR
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : toilette, lavabo et douche PMR
- Cour de promenade Homme : point d’eau
4. Fourniture, pose et raccordement de WC PMR suspendu :
Localisation : | Nbre | 4
- Bâtiment « Attente des familles »
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Zone Ateliers
- Détention Hommes (R+1)
5. Fourniture, pose et raccordement de WC PMR antivandalisme :
Localisation : ensemble des sanitaires créés | Nbre | 3
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
6. Fourniture et pose d’un lavabo PMR :
Localisation : | Nbre | 5
- Bâtiment « Attente des familles »
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Zone Ateliers (intérieurs et extérieurs)
- Détention Hommes (R+1)
7. Fourniture et pose d’un lave main PMR anti vandalisme :
Localisation : ensemble des sanitaires créés | Nbre | 3
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
8. Fourniture et pose d’accessoires :
Localisation : | Ens. | 8
- Bâtiment « Attente des familles »
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Zone Ateliers
- Détention Hommes (R+1)
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
9. Fourniture et pose de colonne de douche :
Localisation : | Ens. | 4
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
10. Fourniture et pose d’un siège PMR dans douche :
Localisation : | Ens. | 4
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
11. Dépose, stockage puis repose des éléments sanitaires :
Localisation : radiateur hydraulique
- Bâtiment « Attente des familles » : radiateur hydraulique | Ens. | 1
12. Dévoiement de gaines techniques :
Localisation : suivant besoin exprimé par les lots techniques | Forfait | 1
13. Fourniture et pose d’un robinet de puisage ¼ de tour compris purge antigel :
Localisation : cour de promenade Homme | Nbre | 1
14. Fourniture et mise en place des équipements de ventilation branchés sur les arrivées existantes :
Localisation : ensemble des sanitaires créés | Forfait | 1
- Bâtiment « Attente des familles »
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Zone Ateliers
- Détention Hommes (R+2)
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06)
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223)
MONTANT BASE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Economie de la Construction

## 09
D.P.G.F. Mise en accessibilité PMR de la maison d’arret d’Epinal
Lot 09 : Electricité
|  |  |  | Date : | 2025-03-25
Maitre d'ouvrage : | MINISTERE DE LA JUSTICE
Economiste de la Construction | ITACA Ingénierie
9B, Hameau de Wildenguth
67 340 REIPERTSWILLER
Nom de l'entrepreneur : |  | …………………………………………………
Adresse : |  | …………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone fixe : |  | …………………………………………………
Téléphone portable : |  | …………………………………………………
Email : |  | …………………………………………………
Confirmation date d'intervention : |  | …………………………………………………
Désignation | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€) | Montant (€ HT)
Nota : se rapporter au CCTP correspondant pour les détails d'exécution de chaque opération. Ce document a seulement pour objet de fournir aux entreprises un dossier normalisé de consultations. Les quantités sont données sans garantie d’erreurs ou d’omissions, l’entreprise devant procéder sous sa seule responsabilité à l’estimation des moyens qu’elle juge nécessaires pour livrer un ouvrage conforme aux plans et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. L'entreprise devra remplir la colonne "Quantité Entreprise" et la colonne "Prix Unitaire (€)".
1. Fourniture et pose de coffret de chantier :
Localisation : ensemble du chantier | Forfait | 1
2. Travaux de consignation + dépose et évacuation des éléments électriques non gardés :
Localisation : électricité non gardée dans les zones modifées | Ens. | 8
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
3. Fourniture et installation de l’ensemble des canalisations électriques :
Localisation : système électrique futurs sanitaires PMR (une prise + un interrupteur + 2 appliques zénithales + avertisseur sonore et visuel + 1 BAES) | Ens. | 6
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Cour de promenade Homme (camera et éclairage)
Localisation : système électrique futurs sanitaires PMR (trois prises + un interrupteur + 1 applique zénithale + 1 applique murale + avertisseur sonore et visuel + 1 BAES) | Ens. | 3
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
4. Fourniture et installation d’équipements électriques :
Localisation : système électrique futurs sanitaires PMR (une prise + un interrupteur + 2 appliques zénithales + avertisseur sonore et visuel + 1 BAES) | Ens. | 6
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Hall principal – Greffe – Ecrou (fouilles arrivants)
- Ateliers : création d’un sanitaires PMR
- Ateliers : pour création zone Fouille
- Détention Hommes (R+2) : sanitaires PMR
- Cour de promenade Homme (camera et éclairage)
Localisation : système électrique futurs sanitaires PMR (trois prises + un interrupteur + 1 applique zénithale + 1 applique murale + avertisseur sonore et visuel + 1 BAES) | Ens. | 3
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
5. Fourniture et installation d’un sèche main électrique type Dyson :
Localisation : | Nbre | 2
- Bâtiment « Attente des familles » : sanitaire PMR
- Zone Parloir (Sanitaire PMR)
6. Adaptation de la hauteur d’un éléments électrique :
Localisation : | Nbre | 5
- Locaux commun centraux : écran de la circulation 029
- Quartier Arrivant QI-QD : téléphone (compris adaptation électrique)
- Création Cellule PMR quartier homme mineurs
- Création Cellule PMR quartier homme arrivants (ancienne A06) : salle de bain
- Création Cellule PMR quartier homme (ancienne QH223) : salle de bain
7. Fourniture et pose de spots extérieurs :
Localisation : cour de promenade Homme | Nbre | 4
8. Fourniture et pose de camera dome extérieure
Localisation : cour de promenade Homme (compris raccordement sur le mirador situé entre les deux cours de promenade) | Nbre | 4
9. Dépose et repose d’un élément mal placé :
Localisation : Bâtiment Locaux Commun Centraux : écran de surveillance mal placé (compris adaptation électrique) | Forfait | 1
10. Mise en conformité télécommande TV :
Localisation : ensemble des cellules modifiées | Nbre | 3
MONTANT BASE H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Economie de la Construction