## CDPGF - BASE
Note préliminaire :
L'entreprise est tenue de visiter les lieux avant la remise de son offre afin d'anticiper
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3 | INSTALLATIONS DE VENTILATION
3.3 | REPÉRAGES, CONSIGNATIONS ET DÉPOSES
Repérages et consignations des réseaux de chauffage en présence du mainteneur comprenant :
- L’arrêt de l’installation,
- Coupure et la sécurisation des différentes alimentations électriques
| - Dépose du système de ventilation existant | ens | 1
Sous-total
3.4 | Centrale de traitement d’air double-flux
Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air double flux
Marque :
type :
Débit soufflage :
Débit extraction :
| Compris raccords et accessoires suivant CCTP. | ens | 1
| Support métallique | ens | 1
| Grutage et manutention | ens | 1
| Étude structurelle portance | ens | 1
Sous-total
Rejet d'air extrait
Rejet d'air extrait en extérieur, sortie sifflet, grille de protection, costière
| Compris raccords et accessoires suivant CCTP. | ens | 1
Sous-total
Amenée d'air neuf
Prise d'air neuf en extérieur, sortie sifflet, grille de protection, costière
| Compris raccords et accessoires suivant CCTP. | ens | 1
Sous-total
Piège à sons
Fourniture et pose de piège à sons sur l'ensemble des réseaux de ventilation
Marque :
Type :
Sous-total
Réseaux aérauliques
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
Gaine rectangulaire galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| ……x…… | kg
| ……x…… | kg
| ……x…… | kg
| ……x…… | kg
| ……x…… | kg
| ……x…… | kg
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø | ml
| Ø | ml
Compris raccords et accessoires suivant CCTP.
Sous-total
Calorifuge des réseaux
| Calorifuge des gaines intérieures en laine de roche 25mm d'épaisseur Classe M1 | m²
| Calorifuge des gaines intérieures en laine de roche 40 mm + finition ISOXAL, M1 | m²
Sous-total
Clapets coupe-feu
Clapets coupe-feu 1h à réarmement manuel
Marque :
Type :
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
| Ø | U
| ……x…… | U
| ……x…… | U
| ……x…… | U
| ……x…… | U
Compris raccords et accessoires suivant CCTP.
Sous-total
Module de régulation
Module de régulation
Marque :
| Type : | U
Sous-total
Registre d'équilibrage
Fourniture et pose de registre d'équilibrage
Marque :
Type :
| Compris raccords et accessoires | U
Sous-total
Bouches d’extraction et de soufflage
Fourniture et pose de bouches d'extraction et de soufflage
Marque :
Type :
| Compris raccords et accessoires | U
Sous-total
3.3 | PANOPLIES DE DISTRIBUTION
| Collecteurs de départs aller et retour, chaque départ sera composé de : | ens | 1
Chaque départ sera composé de :
| Vannes d’isolement, | u
| Vanne 3 voies motorisée, | u
| Vanne de vidange, | u
| Vanne d’équilibrage TA, | u
| Clapet anti-retour, | u
| Compteur d’énergie relié à la GTB / GTC | u
| Régulateur gétessiable avec afficheur et horloge de programmation, | u
| Une pompe de circulation double à débit variable, | pm
| Sonde de température de départ à plongeur, | u
| Sonde de température de retour à plongeur, | u
| Manomètre, | u
| Thermomètres à doigt de gant, | u
| Thermostat de sécurité | u
| Soupape différentielle, | u
| D’un filtre à tamis, | u
| Robinet de vidange, | u
Purgeur automatique
Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose, suivant CCTP
Sous-total
3.4 | CIRCULATEUR
Fourniture et pose d'une pompe double à débit variable
Marque :
Type :
Type :
Type :
Type :
| Compris toute sujétion et accessoires suivant CCTP | ens | 1
Sous-total
3.5 | TRAITEMENT DE L’EAU
| Fourniture et mise en place d'un adoucisseur | ml
Marque :
Type :
u
| Fourniture et pose d'un clapet contrôlable type EA | u
Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose, suivant CCTP
Sous-total
3.8 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
Fourniture et pose de collecteurs primaires (aller et retour) en tubes d'acier (compris raccords, supports et accessoires)
Marque :
Type :
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
Comprenant :
| - Paires de vannes d’isolement, | u
| - Vanne de vidange, | u
| - Vanne d’équilibrage, | u
| - Des manomètres de contrôle, | u
| - Purgeurs automatiques sur l’aller et le retour aux points les plus hauts, | u
| - Supports de fixation | ens | 1
- Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose, suivant CCTP
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | CALORIFUGE
Calorifuge Type laine de roche de 32 mm avec finition ISOXAL
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| Sous-total |  |  |  | 0
Raccordement électrique
| Raccordement électrique suivant CCTP | ens | 1
3.10 | TRAVAUX DIVERS
| Nettoyage suivant CCTP | ens | 1
Sous-total TRAVAUX DIVERS
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C