## Lot 1
Annexe à l'Acte d'Engagement à remplir par le candidat Bordereau de Prix Unitaire maximum (BPU) B.P.U. Lot 1
PRESTATIONS DE MAINTENANCE, FOURNITURES PIECES DETACHEES, CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES, POUR LES LAVE BASSINS MULTIMARQUE DES ETABLISSEMENTS DU GHT 49 Consultation n° DTEM2026-133AO_LaveBassins
Lot 1 : Maintenance et fourniture de pièces détachées, consommables et accessoires pour matériels de marque ARCANIA
MAINTENANCE PREVENTIVE FORFAITAIRE Coût forfaitaire annuel d'une maintenance préventive comprenant les pièces détachées d'usures (liste des pièces transmise dans l'offre du candidat), le déplacement et la main d'œuvre selon les préconisations constructeur et intégrant les prestations minimales décrites dans l'article 5.1.2 du CCTP
| Type / Modèle |  | Quantité Estimative annuelle réalisée en maintenance préventive | Durée de la maintenance préventive | Prix Unitaire remisé € HT
| Clinox 3 ALB04 |  | 7
| Clinox 3 ALB05 |  | 8
| Clinox 3 ALB07 |  | 22
| Clinox 3 ALB06 |  | 1
MAINTENANCE CORRECTIVE
Taux horaire € H.T.
Prix de déplacement € H.T.
| Délai d'intervention habituel |  |  |  | JOURS
| Délai d'intervention en cas d'urgence |  |  |  | JOURS
| Remise minimum proposée sur tarif public constructeur (le cas échéant) |  |  |  | %
TARIF FORFAITAIRE DES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES
| Remise minimum proposée sur tarif public constructeur (le cas échéant) |  |  |  | %
| Remise minimum proposée sur catalogue joint (le cas échéant) |  |  |  | %
| Délai de fourniture habituel |  |  |  | JOURS
| Référence Etablissements | Référence Constructeur | Libellé | PU H.T. € remisé
| 7042020 | SEALB9422 | ACTIONNEUR CAPOT FERME ALB 04-05-07 SEALB9422 ARCA
| 7041210 | 4060AL003 | ADHESIF SIMPLE FACE ETANCHEITE ECRAN ALB05-07 ARCA
| 9673918 | ENAL011 | BAGUE TOURNANT COMPLÈTE POUR ALB05 ENAL011 ARCANIA
| 9565488 |  | BAGUE TOURNANTE ARCANIA POUR ALB04 REF SEALB937
| 7062004 | 3080ALB9372 | BAGUE TOURNANTE LAVE-BASSIN ARCANIA
| 9948670 | SEAL014 | BRIDE DE GÉNÉRATEUR ARCANIA SEAL014
| 9233349 | 6040AL010 (COULEUR NOIR) | CAPTEUR DE NIVEAU FLOTTEUR ARCANIA REF 6040AL010
| 9444974 | ALBKITCARTE04 | CARTE ÉLECTRONIQUE ALB04 REF ALBKITCARTE04
| 9804770 | 6070AL005 | CARTE ELECTRONIQUE ALB05 - ALB06 ARCANIA 6070AL005
| 7041226 | 6070AL007 | CARTE ELECTRONIQUE ALB07 - ALB08 ARCANIA
| 9770923 | 6010ALB20CS | CASSETTE POMPE PERI SR10/50 TUYAU SILICONE D,4MM
| 9542808 |  | CHARNIÈRE COUVERCLE ALB04 ARCANIA REF SASEALB004
| 9542702 |  | CLAPET ANTI RETOUR A BATTANT ARCANIA 2090CF1217
| 9552770 | 84879051 | COMPAS A GAZ POUR ALB04 ARCANIA REF 1042ALB1660
| 9654619 |  | CONTACTEUR MODULAIRE 2P 20A 230V 6045ALB220 ARCAN.
| 9891667 | 6045AL324 | CONTACTEUR TRIPHASÉ 3F+ 1NO AC3 ARCANIA
| 9971219 | 2055EC0404 | COUDE 90° QUEUE CRANTEE Ø INT 4 MM ALB07 ARCANIA
| 9381417 |  | COUDE A QUEUE CRANTEE 2055EC1210 ARCANIA
| 9657658 |  | CROCHET DE PORTE ARCANIA REF 3080ALB206
| 9451402 | 9650NET019 | DETARTRANT LIQUIDE HYSOTART REF 9650NET019
| 7041284 | 6070AL0051 | ECRAN AVEC PLOTS POUR CARTE ELECTRONIQUE ALB05/06
| 7041203 | 6070AL0071 | ECRAN POUR CARTE ELECTRONIQUE ALB07 ARCANIA
| 7057262 | 3080ALB9373 | EFFET D''EAU ARCANIA REF 3080ALB9373
| 9542719 | 6020AL110 | ELECTROVANNE G3/4 Ø10 24V FILTRE ET REGUL ARCANIA
| 9753089 | 20900FT12 | FILTRE A TAMIS 3/8 BRONZE ARCANIA REF 20900FT12
| 9630040 |  | FILTRE SECTEUR 1 A ARCANIA REF 6056FS01A
| 9748355 | 2085AL001 | FLEXIBLE EQUIPE LIAISON POMPE BAGUE 2085AL001 ARC.
| 7041189 | 2085AL011 | FLEXIBLE LIAISON POMPE-BAGUE TOURNANTE-GENERATEUR
| 7041278 | 2085AL010 | FLEXIBLE SILICONE 2 ECROUS 3/4" INOX L=200CM - EXT
| 7041261 | 2085AL012 | FLEXIBLE SORTIE GENERATEUR ALB07 ARCANIA
| 7041195 | 6060AL300 | GENERATEUR DE VAPEUR 3000W 230V ALB07 ARCANIA
| 9354432 |  | GUIDAGE ARTICULATION LEVIER ARCANIA REF 3080ALB425
| 9565465 |  | INSERT VERIN 30/30 ARCANIA REF 1080VIN430
| 9945280 | 4070FV26422 | JOINT CAOUT. VITON DIAM 26*42 4070FV26422 ARCANIA
| 7061980 | 4070FV124 | JOINT CAOUTCHOUC VITON 12 X 4 X 2 ARCANIA
| 9451388 | 4060ALB801 | JOINT DE COUVERCLE ARCANIA REF 4060ALB801
| 9346639 |  | JOINT DE GENERATEUR BRIDE RONDE ARCANIA 4060ALB186
| 9750613 | ALBKITJOINT | JOINT ÉTANCHÉITÉ COUVERCLE BACHE ARCA. (4060AL002)
| 9747663 | 6060ALB9041 | JOINT POUR THERMOPLONGEUR ARCANIA 6060ALB9041
| 9384841 |  | LAINE DE VERRE ARCANIA REF 4010LV25
| 9693890 | ETALB426 | LAMES DE BLOCAGE GUIDAGE ARCANIA ETALB426
| 9381400 |  | LIMITEUR DE COUPLE 6 PLATEAUX ARCANIA 6050ALB53
| 7041255 | 1050FGS70 | LOQUETEAU "POUSSER VERROUILLER" ALB07 ARCANIA
| 7062010 | 6040AL020 | MICRORUPTEUR A LEVIER DROIT ARCANIA
| 9384893 | SE3080AL103 | PALIER AVANT ENS. DE PORTE ARCANIA SE3080AL103
| 9971225 | 65650024 | PASSE FILS DKP-TPE 3-7 X14 X18 ARCANIA
| 9748326 | 6040AL002 | PÉDALE BLEUE CYCLE INTENSIF ARCANIA 6040AL002
| 9748332 | 6040AL001 | PÉDALE GRISE CYCLE NORMAL ARCANIA 6040AL001
| 9389100 | 2085ALB50C | PIPE SOUPLE EVACUATION REGIPLAST PES ARCANIA
| 9630033 | 9510ALB971 | PLAQUETTE LEXAN CARTE ELEC ARCANIA 9510ALB971
| 7062027 | 6010AL501 | POMPE CENTRIFUGE 230V 50 HZ ARCANIA
| 9486100 |  | POMPE DE VIDANGE ARCANIA REF 6010ALB12
| 9542731 |  | POMPE PERISTALIQUE SR10/50 ARCANIA REF 6010ALB20S
| 9757621 | ENAL040 | PORTE BASSIN EQUIPÉ DU CROCHET ARCANIA ENAL040
| 9542748 |  | PRESSOSTAT SIMPLE TYPE B1 ARCANIA REF 6040ALB402
| 7041232 | 2095CF1217 | RACCORD FEMELLE COUDE 10 3/8 JOINT VITON ALB05-07
| 7041249 | 2095DF1217 | RACCORD FEMELLE DROIT 10 3/8 JOINT VITON ALB05-07
| 9557744 |  | RELAIS DE PUISSANCE 24V 5A ARCANIA REF 6045ALB205
| 9542754 |  | RESSORT DE TORSION DROITE ARCANIA REF 1040ALB9328
| 9542760 |  | RESSORT DE TORSION GAUCHE ARCANIA REF 1040ALB9327
| 9354490 |  | RESSORT DE TORSION INOX ARCANIA REF 1040AL180
| 9384858 |  | RESSORT TORSION PEDALE FIL ARCANIA REF 1040ALB194
| 9542783 |  | SIPHON SIÈGE TURQUE 45° YU24 ARCANIA 5090SIALB4
| 9542790 |  | SIPHON SIÈGE TURQUE YU2V SOL ARCANIA 5090SIALBV
| 9896251 | 6045ALB20R | SOCLE RELAIS 2 CONTACTS FSF0060 SUR RAIL ARCANIA
| 9221599 | SEAL113 | SONDE DE NIVEAU TUBE ASPIRATION ARCANIA SEAL113
| 9562610 |  | SONDE PT100 DIAM3,2 ARCANIA REF 6090ALB195
| 9899670 | 3524AS3B | SUPPORT BOITE A GANTS SELON PROTOTYPE
| 9687004 |  | SUPPORT PIVOT DE CROCHET ARCANIA REF 3080AL119
| 7041290 | SAENAL025 | SYSTEME DE RETOURNEMENT ALB05-07 ARCANIA
| 9578108 | SAENALB539 | SYSTÈME DE RETOURNEMENT POUR ALBO2 ARCANIA
| 9747657 | SASEALB011 | THERMO. DE SECU. 120°C BIPOLAIRE A REARM. ARCANIA
| 9747640 | 6060ALB904 | THERMOPLONGEUR BRIDE CARRÉE 3 CIRCUITS ARCANIA
| 9346645 |  | THERMOPLONGEUR BRIDE RONDE ARCANIA 6060ALB370B
| 9235621 |  | THERMOSTAT DE SECU A CANNE ARCANIA REF 6090ALB370B
| 9737015 | EUALB948 | TUYAU POMPE CENTRIFUGE 03/04 ARCANIA EUALB948
| 7062033 | 2085AL004 | TUYAU POMPE CENTRIFUGE DIAM 32 LG ARCANIA
| 9542777 |  | VERIN 24V COURSE 150 500N ARCANIA REF 6030ALB150
| 9673019 |  | VOYANT CLIGNOTANT ROUGE 24V LED ARCANIA 6590ALB01
Zone à compléter par le candidat
** Joindre à l'offre le bordereau de prix sous format EXCEL