## Feuil1
DEPENSES DE CHANTIER – MARCHES ALLOTIS
Nature de la prestation | A la charge du lot : | Compte prorata | MOA | Non prévu | Précisions
Gestion du compte prorata |  |  |  | X | Rémunération : Modalités de contrôle :
Fourniture d’un dossier comprenant tous les plans, CCAP et CCTP à laisser dans le bureau de chantier |  |  |  | X
Plan d'installation de chantier | LOT 01
Charges temporaires de voirie et de police résultant des installations de chantier |  |  |  | X
Réalisation des plates-formes de voiries provisoires, parking et aires de stockage devant servir au chantier compris caillou compacté |  |  |  | X
Fourniture et mise en place, en limite de propriété, d'un panneau de chantier avec mentions légales et nom et adresse de tous les participants, suivant schéma fourni par le maître d'œuvre |  |  |  | X
Aménagement des différentes aires de chantier : lavage des engins, stockage des hydrocarbures… compris dégagement des végétaux, remblais compacté des fondations pour accès et échafaudages |  |  |  | X
Fourniture et pose de l'ensemble de la signalisation de chantier interdisant l'accès au public par un panneau placé au niveau de l'accès du chantier |  |  |  | X
Fourniture et mise en place d'une clôture de chantier avec portails, portillons et cadenas ou serrures |  |  |  | X
Fourniture et pose des cloisons d'isolement et de protection des zones d'activité de l’établissement par rapport au chantier, compris signalétique | LOT 01
Isolation du chantier par rapport aux services hospitaliers en activité étanche aux poussières compris fourniture et mise en place d'une porte d'accès avec serrure, cylindre et clés | LOT 01
Fourniture et mise en place d'un tapis de protection au droit de l'accès chantier et remplacement périodique suivant salissure | LOT 01
Dispositif commun de sécurité sur le chantier (garde-corps, …) |  |  |  | X
Location et mise en place de bennes à ordures, en tenant compte des dispositions de tri sélectif, compris vidage périodique. | LOT 01
Installations de vie collective équipées chauffées et éclairées comprenant :
- 1 bungalow de 15m² réservé à la maîtrise d'œuvre |  |  |  | X
- 1 bungalow de 15m² réservé à l'OPC |  |  |  | X
- 1 bungalow salle de réunion pour X personnes minimum équipé de tables, chaises, tableau, |  |  |  | X
- bungalows vestiaires dimensionnés pour l'effectif estimé du personnel des entreprises et de leurs sous-traitants équipé de casiers réglementaires, |  |  |  | X
- bungalows réfectoires dimensionnés pour l'effectif estimé du personnel des entreprises et de leurs sous-traitants équipé de tables, chaises, plaques de cuisson, four à micro-onde et éviers, |  |  |  | X
- bungalows sanitaires H et F (séparés) en nombre suffisant pour l'effectif estimé du personnel des entreprises et de leurs sous-traitants, équipés de WC et douches. |  |  |  | X
- bungalows de chantiers pour l’encadrement et chefs de chantier suivant les besoins des entreprises |  |  |  | X
Branchements provisoires d’eau et réseau intérieur |  |  |  | X
Branchements provisoires d’électricité et réseau intérieur | LOT 04
Branchements provisoires d’évacuation des eaux usées et réseau intérieur |  |  |  | X
Evacuation provisoire des eaux pluviales |  |  |  | X
Eclairage de circulation | Lot 04
Eclairage de sécurité |  |  |  | X
Autre :
Entretien – maintenance des équipements |  |  |  | X
Consommations d’eau |  |  |  | X
Consommations d’électricité |  |  |  | X
Consommations de gaz |  |  |  | X
Consommations de chauffage |  |  |  | X
Nettoyage après chaque intervention et au minimum une fois par semaine compris évacuation des gravas | A L'ENSEMBLE DE LOTS
Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiène |  |  |  | X
Frais de gardiennage |  |  |  | X
Dépenses afférentes aux remises en état suite à dégradations, vols, … |  |  |  | X
dépenses d'assèchement éventuel, compris mise en œuvre des équipements nécessaires, suivant les demandes des intervenants en fonction des conditions climatiques et de la mise en œuvre des différents ouvrages |  |  |  | X
Repli des installations provisoires de chantier | LOT 01
Repli des équipements provisoires | LOT 01
Maintien des installations au-delà du délai initialement prévu en raison du retard imputable au titulaire d’un lot autre que celui ayant en charge ces installations | Lot concerné
Nettoyage de fin de chantier et remise en état | A L'ENSEMBLE DE LOTS
Autre :
Dispositions particulières relatives à la gestion du compte prorata :