## Entête
AP-HP.Centre – Université de Paris Cité Hôpitaux Broca La-Collégiale • Cochin Corentin-Celton • HEGP • Hôtel-Dieu Necker-Enfants malades • Vaugirard
Sites HEGP Corentin Celton Vaugirard
20, rue LEBLANC
75015 PARIS
Bordereau de Prix
TRAVAUX D'ENTRETIEN 2026 - 2030
LOT 50
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

## Détails
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL CORENTIN CELTON HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL - PALLEZ
BORDEREAU LOT 50 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
ENTREPRISE :
ENTRETIEN 2026 / 2030
1 - GENERALITES
Tous les travaux de Chauffage - Ventilation - Climatisation seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R. et en particulier au repérage des canalisations suivant les couleurs conventionnelles
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux documents du R.E.E.F
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux directives et recommandations du SETRA,
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien.
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement. Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur de l'Hôpital, ou de son représentant.
2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans ces prix unitaires :
¤ les frais d'études de conception et dimentionnement.
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux.
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur
¤ La pose, la façon des joints, emboitures, collets, soudures, filetages, les supports du commerce, les essais d'étanchéité, toutes présentations, recherches et repérages de passage, traçage, ainsi que toutes coupures, vidanges pour remise en charge des réseaux (en pied de colonne ou en sous-sol) et la désinfection du réseau
¤ Tous les travaux et fournitures de toutes natures destinées à constituer un ensemble complètement terminé, raccordé, réglé et en état de bon fonctionnement
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
L'ensemble de la documentation transmise ou demandée "fiches techniques, notices, mode d'emploi, etc…" devra être impérativement écrite en langue Française.
3 - MODE DE METRE
Le métré s'effectue : a) dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans le prix de l'ouvrage b) suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix de l'ouvrage
4 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages de faible importance, en réfection des canalisations, seront chiffrés en prenant pour base un minimum de 2.00 ml de canalisations en remplacement entre deux éléments conservés.
NOTA : Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage, et le vérificateur ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Il en sera de même pour les travaux devant être effectués en urgence, ou pendant les jours fériés, Dimanches, et/ou nuit.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.

## LOT 50
BPU PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
HÔPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL PALLEZ HÔPITAL CORENTIN CELTON |  |  | LOT 50
ENTREPRISE :
MARCHE N°
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | P.U. HT
Prestation générales
ARTICLE 1 - PROTECTIONS DE CHANTIER
1 | Fourniture et pose de protections constituées de polyéthylène souple résistant 200 µm minimum d'épaisseur, tendues sur une ossature d'étais télescopiques et/ou collées en périphérie, et de bandes adhésives, pour calfeutrement étanche des zones de travaux, compris leur dépose après travaux et la reprise des ouvrages endommagés en fin de chantier | m²
2 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 450 x 1140 | u
3 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 600 x 900 | u
4 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 660 x 1140 | u
Prestation de plomberie
ARTICLE 2 - DEPOSE
Dépose sans réemploi, y compris descellement des supports,bouchements et raccords. Descente et évacuation des gravois aux D.P., y compris tous frais. Canalisations y compris coudes, supports et tous accessoires.
Canalisations - Tuyaux fonte
1 | Fonte Ø 75 à 100 | ml
2 | Fonte Ø 125 à 150 | ml
3 | Fonte Ø 175 à 200 | ml
4 | Fonte Ø 200 à 250 | ml
5 | Fonte Ø 250 à 300 | ml
6 | Fonte Ø 300 à 400 | ml
Canalisations - Tuyaux cuivre
7 | Cuivre Ø 10/12 à 14/16 | ml
8 | Cuivre Ø 16/18 et 20/22 | ml
9 | Cuivre Ø 24/28 à 40/42 | ml
10 | Cuivre Ø 40/42 à 48/50 | ml
Canalisations - Tube fer galvanisé
11 | Galva Ø 15/21 à 26/34 | ml
12 | Galva Ø 33/42 à 50/60 | ml
13 | Galva Ø 66/76 à 102/114 | ml
14 | Galva Ø 102/114 à 150 | ml
Canalisations - Tube PVC
15 | PVC Ø 24 à 125 | ml
Canalisations - Tube PVC PRESSION
16 | PVC PRESSION Ø 24 à 110 | ml
Canalisations - Tube PVC HTA
17 | PVC HTA Ø 12 à 50 | ml
Canalisations - Tube PEH A PLYFUSER pour évacuation
18 | PEH Ø 12 à 50 | ml
Appareils sanitaires de couleur blanche, y compris vidage (bondes, siphons, pipes)
19 | Baignoire fonte ou acier | u
20 | Baignoire acrilyque | u
21 | Receveur de douche | u
22 | Lavabo/Lave mains | u
23 | Plan vasque | u
24 | Cache siphon | u
25 | Cuvette sans réservoir | u
26 | Cuvette avec réservoir (type GEBERIT ou équivalent) | u
27 | Urinoir | u
28 | Evier | u
29 | Evier à encastrer en INOX | u
30 | Meuble évier | u
Arrêt des eaux, remise en service et essais en présence du personnel des Services Techniques (inclus dans les prix unitaires). (Article applicable pour les travaux de dépose ainsi que les travaux de fourniture et pose ou repose seule).
ARTICLE 3 - FOURNITURE ET POSE
CANALISATIONS
Fonte
Fourniture et pose de tuyauteries fonte SME ou SMU,y compris piquage et coupement, réglage des pentes, façon de joints,colliers galvanisés avec bague en matériaux résilients, pièces de raccords (coude, cône, culotte, té, tampon de visite tous les 10 ml maximum) supports et peinture de protection.
Chutes EU, EV et EP ou collecteur de (75 à 200mm):
31 | Ø 75 | ml
32 | Ø 100 | ml
33 | Ø 125 | ml
34 | Ø 150 | ml
35 | Ø 200 | ml
Collecteurs
36 | Ø 250 | ml
37 | Ø 300 | ml
38 | Ø 400 | ml
Cuivre
Fourniture et pose tubes cuivre , y compris raccord à brasure, coupures,coudes, tés, cintrages, colliers en acier cadmié acoustiques.Raccordements par soudo brasure. Les tubes encastrés seront du type WICU sans raccord.
39 | Ø 10/12 | ml
40 | Ø 12/14 | ml
41 | Ø 14/16 | ml
42 | Ø 16/18 | ml
43 | Ø 20/22 | ml
44 | Ø 24/28 | ml
45 | Ø 30/32 | ml
46 | Ø 40/42 | ml
47 | Ø 48/50 | ml
Fourniture et pose tubes cuivre , y compris raccord à sertir de type PROFIPRESS ou similaire, coupures, coudes, tés, cintrages, colliers en acier cadmié acoustiques. Les tubes encastrés seront sans raccord.
48 | Ø 10/12 | ml
49 | Ø 12/14 | ml
50 | Ø 14/16 | ml
51 | Ø 16/18 | ml
Fer galvanisé - (avec pression nominale de 16 BARS)
Fourniture et pose tubes fer galvanisé, y compris raccords galvanisés, coupements, filetage, pièces de raccords (coudes, tés), colliers acier, galvanisé acoustiques. Tubes soudés filetables jusqu'au Diamètre 50/60 et sans soudure filetable au-delà .
52 | Ø 12/17 PN 16 | ml
53 | Ø 15/21 PN 16 | ml
54 | Ø 20/27 PN 16 | ml
55 | Ø 26/34 PN 16 | ml
56 | Ø 33/42 PN 16 | ml
57 | Ø 40/49 PN 16 | ml
58 | Ø 50/60 PN 16 | ml
PVC
Fourniture et pose tubes PVC, y compris coupements, pièces de raccords, collage, supports et colliers PVC avec bague en matériaux résiliants.
59 | Ø 32 | ml
60 | Ø 40 | ml
61 | Ø 50 | ml
62 | Ø 100 | ml
63 | Ø 125 | ml
Fourniture et pose tubes PVC pression, y compris coupements, pièces de raccords, collage, supports et colliers.
64 | DN 20 | ml
65 | DN 25 | ml
66 | DN 32 | ml
67 | DN 40 | ml
68 | DN 50 | ml
69 | DN 110 | ml
Fourniture et pose tubes PVC pression H.TA, y compris coupements, pièces de raccords, collage, supports et colliers.
70 | DN 20 | ml
71 | DN 25 | ml
72 | DN 32 | ml
73 | DN 40 | ml
74 | DN 50 | ml
Fourniture et pose tubes pré-gainé de type HYDRAUCABLE - raccords PER ou similaire, y compris coupements, pièces de raccords et colliers.
75 | Boitier à encastrer | u
76 | Coude avec embase | u
77 | Collecteur 2 sorties MF 20 x 27 - 15 x 21 | u
78 | Collecteur 3 sorties MF 20 x 27 - 15 x 21 | u
79 | Collecteur 4 sorties MF 20 x 27 - 15 x 21 | u
80 | Collecteur 5 sorties MF 20 x 27 - 15 x 21 | u
81 | DN 12 | ml
82 | DN 16 | ml
83 | DN 20 | ml
84 | DN 25 | ml
85 | DN 32 | ml
Fourniture et pose tubes en polypropylène - évacuation des laboratoires similaire, y compris coupements, pièces de raccords et colliers.
86 | DN 40 | ml
87 | DN 50 | ml
88 | DN 100 | ml
ARTICLE 4 - ROBINETTERIE
Fourniture et pose y compris toutes sujétions
Robinets d'arrêt 1/4 de tour en laiton matricé avec bille chromée équipements terminaux
89 | Ø 12/17 PN 16 | U
90 | Ø 15/21 PN 16 | U
91 | Ø 20/27 PN 16 | U
92 | Ø 33/42 PN 16 | U
93 | Ø 40/49 PN 16 | U
94 | Ø 50/60 PN 16 | U
ARTICLE 5 - VANNES D'EQUILIBRAGE (type QUITUS 200 E ou D ou GRK)
Fourniture et pose y compris toutes sujétions. Prestation comprenant la coupure du réseau , vidage/purge Temps moyen 2 heures
95 | Ø 12/17 | u
96 | Ø 15/21 | u
97 | Ø 20/27 | u
98 | Ø 26/34 | u
Fourniture et pose de vanne d'équilibrage 1 sur canalisation neuve - (hors charge)
99 | Ø 15/21 | u
100 | Ø 20/27 | u
101 | Ø 26/34 | u
ARTICLE 6 - CLAPETS ANTI-POLLUTION
Fourniture et pose y compris toutes sujétions. Prestation comprenant la coupure du réseau , vidage/purge Temps moyen 2 heures
102 | Ø 12/17 | u
103 | Ø 15/21 | u
104 | Ø 20/27 | u
105 | Ø 26/34 | u
Fourniture et pose de clapet sur canalisation neuve - (hors charge)
106 | Ø 15/21 | u
107 | Ø 20/27 | u
ARTICLE 7 - VANNES DADO de type GIACOMINI ou équivalente
Fourniture et pose y compris toutes sujétions. Prestation comprenant la coupure du réseau , vidage/purge Temps moyen 2 heures
108 | Ø 33/42 PN 16 | u
109 | Ø 40/49 PN 16 | u
110 | Ø 26/34 PN 16 | u
ARTICLE 8 - VANNES PAPILLON de type EUROVALVE - ISO PN 16 / PN10
Fourniture et pose y compris toutes sujétions. Prestation comprenant la coupure du réseau , vidage/purge Temps moyen 2 heures
111 | Ø 80 | u
112 | Ø 100 | u
ARTICLE 9 - DIVERS
Fourniture et pose y compris toutes sujétions.
113 | Anti-bélier 15/21 | u
114 | Purgeur automatique ECS 15/21 | u
115 | Remplacement d'un robinet d'arrêt existant (tous diamètres), y compris arrêt des eaux et essais. | u
Carottage
Epaisseur de dalle = 300mm
116 | DN50 | u
117 | DN80 | u
118 | DN100 | u
Epaisseur de dalle = 500mm
119 | DN50 | u
120 | DN80 | u
121 | DN100 | u
Calorifugeage des canalisations - Fourniture et pose y compris toutes sujétions
Type ARMAFLEX SHM1 en 13 mm épaisseur.
122 | Ø 15/21 | ml
123 | Ø 20/27 | ml
124 | Ø 26/34 | ml
125 | Ø 33/42 | ml
126 | Ø 40/49 | ml
127 | Ø 50/60 | ml
Type COQUILLE composé d'une laine de roche de 25 mm épaisseur et coquille PVC M1. POUR E.C.S et E.F.S
128 | Ø 15/21 | ml
129 | Ø 20/27 | ml
130 | Ø 26/34 | ml
131 | Ø 33/42 | ml
132 | Ø 50/60 | ml
Manchon isolant
133 | EC M1 NF épaisseur 13mm | ml
134 | EC M1 NF épaisseur 9mm | ml
ARTICLE 10 - APPAREILS SANITAIRES
Fourniture et pose y compris toutes sujétions.
Appareils sanitaires et accessoires avec leur robinetterie (voir article 11), vidage et pipe, etc… Y compris tous joints, raccordements aux canalisations, calage, joint d'étanchéité entre appareil et parois, essais, protection sur la durée du chantier, nettoyage.
135 | Baignoire en résine acrylique (1400 x 600) | u
136 | Baignoire en résine acrylique (1700 x 700) | u
137 | Lavabo, lave-mains, vasque (600) | u
138 | Cuvette WC et réservoir (y compris robinet d'arrêt) | u
19 | Evier résine (1200x 600) | u
140 | Meuble sous évier en mélaminé, 2 portes , pieds sur pivots, 1200 x 600, H=600 | u
141 | Meuble sous paillasse en mélaminé, 2 portes , pieds sur pivots, 1200 x 600, H=800 | u
Meuble évier inox stratifié blanc, 2 ou 3 portes, 2 étagères. Posé sur pieds réglables. Tous chants plaqués panneaux hydrofuge, charnières invisibles.
142 | 800 x 600 | u
143 | 900 x 600 | u
144 | 1000 x 600 | u
145 | 1200 x 300 | u
146 | 1400 x 600 | u
147 | Vidoir ménager ou poste d'eau | u
148 | WC suspendu Cuvette WC suspendue Réf. PRISMA 003990 des Ets ALLIA et réservoir attenant céramique encastré - Réf. Systemfix 457506 avec mécanisme de chasse à touche type ECO FLUSH des Ets GEBERIT ou équivalent. Abattant simple blanc OLFA avec charnières chromées. Bâti support et set de fixation. | u
149 | Cuvette WC et réservoir attenant céramique type GEBERIT n° 128-305-11-1 avec mécanisme de chasse à touche (dito ci-dessus). Abattant simple avec charnières chromées et axe reliant les deux charnières Série BRIVE 2 des Ets JACOB DELAFON - Réf. 1828 ou équivalent. | u
150 | Vidoirs céramique avec grille inox et siphon des Ets JACOB DELAFON ou équivalent.
151 | Réf. BEAUJON 2 n° 445 | u
152 | Mural NORMA 45/35 | u
Appareils sanitaires type VILLEROY et BOCH ou similaire Fourniture et pose y compris toutes sujétions
Lavabos TARGA :
153 | Dimensions 50/44 | u
154 | Dimensions 55/47 | u
155 | Dimensions 60/49 | u
Lave-mains TARGA :
156 | Dimensions 45/34 | u
157 | Dimensions 50/35 | u
158 | Dimensions 50/22 | u
Cuvette WC TARGA :
159 | Dimensions 7609/10 | u
Cuvette WC Prima :
160 | Dimensions 545/355 | u
ARTICLE 11 - ROBINETTERIES
Fourniture et pose y compris toutes sujétions.
161 | Robinetteries chromées des Ets SANIFIRST ou DELABIE avec cartouches à disques en céramique référence SF9000 AA ou SF9001AA ou N 248AA75 ou N009AG75 ou équivalent | u
Receveur de douche Fourniture et pose y compris toutes sujétions
162 | Mitigeur SANIFRIST réf: FL 2431MA 500 complet avec douchette, flexible téflon, raccord applique et clapet de non retour anti-pollution intégré ou équivalent C333:C370 | u
Lavabo, lave-mains, vasque Fourniture et pose y compris toutes sujétions
163 | Mitigeur SANIFRIST - DELABIE sans tirette de vidage Flexibles téflon. Avec brise jet étoile, limiteur de température, flexibles téflon ou équivalent. | u
164 | Lavabo : SANIFRIST - réf. : FL2407MA ou DELABIE - réf. : 2522 ou équivalent. Avec brise jet étoile, limiteur de température, flexibles téflon ou équivalent. | u
165 | Lave-mains : SANIFRIST - réf. : FL2201MA ou DELABIE - réf. : 2421 ou équivalent. Avec brise jet étoile, limiteur de température, flexibles téflon ou équivalent | u
Eviers Fourniture et pose y compris toutes sujétions
166 | Mitigeur SANIFRIST - DELABIE - réf. : FL2221MA ou 2510 ou équivalent. Avec brise jet étoile, limiteur de température, flexibles téflon ou équivalent | u
167 | Mitigeur avec douchette extratible SANIFRIST réf. : FL2423MA Avec brise jet étoile, limiteur de température, flexibles téfloin ou équivalent | u
168 | Attente machine à laver comprenant robinet d'arrêt et siphon - crosse. | u
Mitigeurs de marque - DELABIE flexibles téflon ou équivalent :
169 | Monotrou évier réf: DELABIE réf:2510 ou 2512 ou équivalent | u
170 | Monotrou TX 2564 T1, T3,T4 (bec orientable) ou équivalent | u
171 | Monotrou TX 2565 T1,T21,T3,T4 (bec fixe) ou équivalent | u
172 | Commande au coude 10628 | u
173 | Mitigeur mural réf. : 2519L ou équivalent | u
174 | A douchette réf. : 816 DELABIE ou équivalent | u
Mitigeurs de marque - SANIFIRST flexibles téflon ou équivalent :
175 | Monotrou évier réf. : SANIFRIST FL2221MA ou FL2423MA ou équivalent | u
176 | Monotrou FL8011MC, FL8012MC, FL8031MC, FL8032MC (bec orientable ) ou équivalent | u
177 | Monotrou FL6021MC, FL6022MC, FL6031MC, FL6032MC (bec fixe ) ou équivalent | u
178 | Mitigeur mural réf. : FL2995MA ou équivalent | u
179 | Ensemble douchette jetable réf. : SF0000AA ou équivalent | u
Accessoires de marque DELABIE
180 | Robinet commande fémorale 735400 ou équivalent | u
181 | Douchette noire 810 ou équivalent | u
182 | Flexible noir 830 T.1 ou équivalent | u
Accessoires de marque SANIFIRST
183 | Robinet commande fémorale réf. : H9947AA ou équivalent | u
184 | Commande aux coudes réf. : FLOO14AA ou équivalent | u
Divers Fourniture et pose y compris toutes sujétions
185 | Chasse WC GEBERIT ou similaire | u
186 | Ensemble lave-main inox LA CORPO commande fémorale 60200 ou similaire | u
187 | Mélangeur douche GROHE 26280 ou similaire | u
188 | Mitigeurs EUROTHERM ou similaire | u
189 | Baignoire acrylique - DELAFON ou équivalent - Réf. 2934 complète | u
190 | Baignoire acrylique - DELAFON ou équivalent - Réf. 5662 complète | u
191 | Receveur douche (80 x 80) extra-plat, blanc | u
192 | Receveur douche (90 x 90) extra-plat, blanc | u
193 | Receveur douche (120 x 80) extra-plat, blanc | u
194 | Receveur douche (120 x 90) extra-plat, blanc | u
195 | Receveur douche (80 x 80) simple, blanc | u
196 | Receveur douche (90 x 90) simple, blanc | u
197 | Lavabo 60 x 48 céramique, fixation par boulons sans trop plein, avec bonde à grille. Série BRIVE 2 des Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 1288 | u
198 | Colonne céramaique | u
199 | Lave mains 40 x 33 cm céramique, fixation par boulons. Série ALTAIR des Ets JACOB DELAFON ou équivalent - Réf. 1317 | u
200 | Cache siphon | u
201 | Evier 120 x 60 cm céramique 2 cuves, 1 égouttoir. Série JUMBO des Ets JACOB DELAFON - Réf. 5417 ou équivalent. | u
202 | Evier à poser en résine de synthèse 120 x 60 - 1 cuve, 1 égouttoir | u
203 | Evier à poser en résine de synthèse 120 x 60 - 2 cuves, 1 égouttoir | u
204 | Evier à encastrer en inox 18/10 des Ets JACOB DELAFON 1 cuve + 1 égouttoir Réf. FJORD - n° 5306000 | u
205 | Evier à encastrer en inox 18/10 des Ets JACOB DELAFON 2 cuves + 1 égouttoir Réf. CHANTIER - n° 5345000 | u
206 | Grille siphon en fonte 100 x 100 | u
207 | Grille siphon en fonte 150 x 150 | u
208 | Grille siphon en fonte 200 x 200 | u
209 | Grille siphon en fonte 300 x 300 | u
ARTICLE 12 - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Fourniture et pose y compris toutes sujétons)
Chauffe-eau électrique thermodynamique de type mural (verticaux) avec groupe de sécurité, comprenant accessoires de fixation et joints, raccordement électrique, vidange siphonnée. Y compris purge de l'existant , dépose, coltinage, évacuation et mise en décharge
210 | Chauffe normale de 100 litres | u
211 | chauffe normale de 150 litres | u
212 | Chauffe normale de 200 litres | u
Chauffe-eau électrique blindé de type mural (verticaux) avec groupe de sécurité, comprenant accessoires de fixation et joints, raccordement électrique, vidange siphonnée. Y compris purge de l'existant , dépose, coltinage, évacuation et mise en décharge
213 | Chauffe normale de 100 litres | u
214 | chauffe normale de 150 litres | u
215 | Chauffe normale de 200 litres | u
-15 | Chauffe-eau électrique stéatite de type mural (verticaux) avec groupe de sécurité, comprenant accessoires de fixation et joints, raccordement électrique, vidange siphonnée. Y compris purge de l'existant , dépose, coltinage, évacuation et mise en décharge
216 | Chauffe normale de 100 litres | u
217 | chauffe normale de 150 litres | u
218 | Chauffe normale de 200 litres | u
Chauffe-eau électrique instantané à commande hydraulique avec groupe de sécurité, comprenant accessoires de fixation et joints, raccordement électrique, vidange siphonnée. Y compris purge de l'existant , dépose, coltinage, évacuation et mise en décharge
219 | Puissance de chauffe : 3,5 kW | u
219 | Puissance de chauffe : 4,4 kW | u
221 | Puissance de chauffe : 5,7 kW | u
222 | Groupe de sécurité | u
223 | Remplacement de résistance 100 W | u
224 | Remplacement de résistance 200 W | u
ARTICLE 13 - INCENDIE
Poste de RIA conforme à la norme NF EN 671-1 Fourniture et pose y compris toutes sujétions
Tambour tournant pivotant en tube et tôle d'acier avec revêtement en résine époxy rouge tuyau DN 25, lance :
225 | Longueur de 20m | u
226 | Longueur de 30m | u
-15 | Tambour tournant pivotant en tube et tôle d'acier avec revêtement en résine époxy rouge tuyau DN 33, lance :
227 | Longueur de 20m | u
228 | Longueur de 30m | u
ARTICLE 14 - DESINFECTION DES RESEAUX
Désinfection à base d'une solution d’hypochlorite de sodium et de permanganate de potassium type Protechlor 8P ou équivalent.
229 | Réseaux toutes natures et quel que soit le diamètre | ml
Prestation de chauffage/Ventilation/Climatisation
ARTICLE 2 - DEPOSE
1 | Dépose sans réemploi, de radiateurs en acier, y compris bouchement des alimentations, descellement des pattes, et tous raccord. | u
2 | Dépose de radiateurs pour déplacement d'implantation y compris tous raccords sur les parties anciennes et nouvelles canalisations | u
3 | Dépose, et repose de radiateur (tous modèles) pour peinture y compris bouchonnage des alimentations | u
Tubes en acier noir
4 | Acier noir Ø 15/21 et 20/27 | ml
5 | Acier noir Ø 33/42 | ml
6 | Acier noir Ø 50/60 | ml
Dépose sans réemploi d'appareils, de gaines ou de calorifuge
7 | Dépose sans réemploi de ventilo-convecteur | u
8 | Dépose sans réemploi d'éjecto-convecteur | u
9 | Dépose sans réemploi de cassette | u
10 | Dépose pour réemploi de ventilo-convecteur | u
11 | Dépose pour réemploi d'éjecto-convecteur | u
12 | Dépose pour réemploi de cassette | u
13 | Dépose sans réemploi de gaines de tôle y compris supports métalliques | m²
14 | Dépose sans réemploi de calorifugeage - gaine mousse | ml
15 | Dépose sans réemploi de calorifugeage - laine de roche et plâtre | ml
16 | Dépose sans réemploi de calorifugeage - laine de roche et enduit bitume | ml
Dépose de vannes tous types
17 | Ø 15 x 21 | u
18 | Ø 20 x 27 | u
19 | Ø 33 x 42 | u
20 | Ø 66 x 76 | u
21 | Ø 72 x 82 | u
22 | Ø 80 x 90 | u
23 | Ø 90 x 101 | u
24 | Dépose d'appareillage de tous types de moins de 50 kg (pompes, vannes 3 voies, purgeurs, etc.) | u
25 | Dépose d'appareillage de tous types de plus de 50 kg (échangeurs, préparateurs, ballons ECS, etc.) | kg
ARTICLE 3 - TRAVAUX NEUFS
3-1 Tuyauteries : Fourniture et pose de tubes, y compris piquage en "pied de biche" et comprenant colliers anti-vibrations, pièces de raccords (coudes, vis, manchons, etc.)
Acier galvanisé
26 | Ø 12/17 PN 16 | ml
27 | Ø 15/21 PN 16 | ml
28 | Ø 20/27 PN 16 | ml
29 | Ø 26/34 PN 16 | ml
30 | Ø 40/49 PN 16 | ml
31 | Ø 66/76 PN 16 | ml
Acier noir
32 | Ø 15/21 PN 16 | ml
33 | Ø 20/27 PN 16 | ml
34 | Ø 33/42 PN 16 | ml
35 | Ø 50/60 PN 16 | ml
PVC
36 | Ø 32 | ml
37 | Ø 40 | ml
38 | Ø 50 | ml
Eléments pour vapeur
39 | Fourniture et pose de détendeur régulateur START des Ets SARCO ou équivalent suivant équipements existants | u
40 | Fourniture et pose de vannes SPIRAX des ets SARCO ou équivalent suivant équipements existants | u
41 | Fourniture et pose de purgeurs SPIRAX des ets SARCO ou équivalent suivant équipements existants | u
42 | Thermomètre SIGA ou équivalent | u
3-2 CALORIFUGEAGE
Pose traditionnelle, y compris toutes sujétions de façonnage et pièces de raccords
Coquilles de laines minérale et plâtrée, ép. 30 mm, sur tube :
43 | Ø 18 à 22 | ml
44 | Ø 27 à 34 | ml
45 | Ø 42 | ml
46 | Ø 49 | ml
47 | Ø 60 | ml
Gaine mousse isolante, ép. 9 mm, sur tube :
48 | Ø 18 à 22 | ml
49 | Ø 27 à 34 | ml
50 | Ø 49 | ml
51 | Ø 60 | ml
Coquilles en laine minérale et bande bitumineuse ép.40 mm pour réseaux EG sur tube :
52 | Ø 18 à 22 | ml
53 | Ø 27 à 34 | ml
54 | Ø 34 à 65 | ml
Protection des canalisations contre le gel par ruban chauffant
Autorégulant enroulé sur les canalisations :
55 | Ruban chauffant (longueur développée) | ml
56 | Boitier d'alimentation, thermostat avec coffret de protection, embout de terminaison (l'ensemble) | u
3-3 EQUIPEMENTS POUR RADIATEURS
57 | Robinet laiton droit ou d'équerre double réglage | u
58 | Robinet 1/4 de tour à boisseau sphériques bouchonnés | u
59 | Robinet thermostatique à bulbe incorporée (HONEYWELL ou équivalent) | u
60 | Robinet thermostatique à bulbe incorporée (DANFOSS - RA 2000 ou équivalent) | u
61 | Purgeur d'air à clé | u
62 | Coudes et tés en laiton diamètre 15 | u
3-4 VANNES ET MANCHONS
Vannes "GACHOT" ou équivalentes à boisseaux sphériques, compris tous raccords et mise en œuvre
63 | Ø 15/21 PN16 | u
64 | Ø 20/27 PN16 | u
65 | Ø 33/42 PN16 | u
66 | Ø 50/60 PN16 | u
Vannes "GACHOT" ou équivalentes sur circuits de vapeur :
67 | Ø 60 PN16 | u
68 | Ø 88,9 PN25 | u
69 | Ø 101,6 PN36 | u
Manchons antivibratiles, compris tous raccords et mise en œuvre
70 | Ø 20/27 fileté PN16 | u
71 | Ø 33/42 fileté PN16 | u
72 | Ø 50/60 fileté PN16 | u
3-5 RADIATEURS
Radiateur en acier HAUTE PRESSION (type LAMELLA FINIMETAL, ACOVA ou équivalent) entièrement équipé. Type:
73 | 95/800 (à l'élément) | u
74 | 95/600 (à l'élément) | u
Panneaux RUNTAL VX-VX2-HX et HX2 HAUTE PRESSION ou équivalent, en acier avec revêtement haute résistance teinte beige clair, y compris fixations sur console. Le m² de radiateur (facturation minimum 0,50m²)
75 | Simple | u
76 | Double | u
3-6 EJECTO-CONVECTEURS
Type SPILOTAIR des Ets SPIREC, comprenant l'alimentation électrique, le raccordement, la protection électrique de la ligne
77 | 1000 W - Eau chaude | u
78 | 1500 W - Eau chaude | u
79 | 2000 W - Eau chaude | u
80 | 2500 W - Eau chaude | u
81 | 3000 W - Eau chaude | u
82 | 1000 W - Eau chaude et eau glacée | u
83 | 1500 W - Eau chaude et eau glacée | u
84 | 2000 W - Eau chaude et eau glacée | u
85 | 2500 W - Eau chaude et eau glacée | u
86 | 3000 W - Eau chaude et eau glacée | u
3-7 VENTILO-CONVECTEURS
Fourniture et pose de batterie d'échange eau glacée comprenant : - groupe moto-ventillateur ave filtre d'air régénérable, vanne 3 voies avec signal d'entrée, sonde et thermostat d'ambiance, type LENNOY, ATA, WESPER ou équivalent, raccordable sur GTB de l'établissement (HONEYWELL Excell 500 ou autre) y compris pose et tous les raccordements hydroliques (si inférieur à 10 mètres linéaire) avec vannes d'isolement, vidanges (si inférieur à 10 mètres linéaire) et toutes les sujestions de pose et mise en oeuvre (hors alimentation électrique)
Modèle plafonnier type type Daikin FWF-BT
87 | Jusqu'à 2,5 kW | u
88 | Jusqu'à 4 kW | u
89 | Jusqu'à 6 kW | u
90 | Jusqu'à 8 kW | u
91 | Jusqu'à 10 kW | u
Modèle mural en console type DAIKIN FWT
92 | Jusqu'à 2,5 kW | u
93 | Jusqu'à 4 kW | u
94 | Jusqu'à 6 kW | u
95 | Jusqu'à 8 kW | u
96 | Jusqu'à 10 kW | u
ARTICLE 4 - VENTILATION - CLIMATISATION (Travaux neufs en fourniture et pose)
4-1 GAINES (en tôle d'acier galvanisé)
97 | DN 80 | ml
98 | DN 100 | ml
99 | DN 125 | ml
100 | DN 200 | ml
101 | DN 250 | ml
102 | DN 315 | ml
103 | Section inférieure à 100 x 100 épaisseur 6/10ème | ml
104 | Section de 100 x 100 à 150 x 150 | ml
105 | Section au delà de 150 x 150 à 200 x 200 | ml
106 | Section au delà de 200 x 200 à 250 x 250 | ml
107 | Section au delà de 250 x 250 à 300 x 300 | ml
108 | Section au delà de 300 x 300 à 350 x 350 | ml
109 | Section au delà de 350 x 350 à 400 x 400 | ml
110 | Section au delà de 400 x 400 à 450 x 450 | ml
4-2 PROTECTION DE GAINES
111 | Calorifugeage des gaines par matelas de laine de verre de 25mm ép. avec protection par kraft aluminium, compris toutes sujétions | m²
112 | Flocage par matelas et grillage CF 1h | m²
113 | Flocage par matelas et grillage CF 2h | m²
114 | Flocage par matelas et grillage CF 3h | m²
115 | Coffrage de gaine par deux plaques de BA13 | m²
116 | Manchon en laine de roche sur tige filetée | ml
4-3 CONDUITS EN TÔLE GALVANISEE SPIRALEE (MO) y compris suspente et collier
117 | Ø 80 | u
118 | Ø 100 | u
119 | Ø 125 | u
120 | Ø 160 | u
121 | Ø 200 | u
122 | Ø 250 | u
123 | Ø 80 - coude à 90° | u
124 | Ø 100 - coude à 90° | u
125 | Ø 125 - coude à 90° | u
126 | Ø 160 - coude à 90° | u
127 | Ø 200 - coude à 90° | u
128 | Ø 250 - coude à 90° | u
129 | Ø 80 - coude à 45° | u
130 | Ø 100 - coude à 45° | u
131 | Ø 125 - coude à 45° | u
132 | Ø 160 - coude à 45° | u
133 | Ø 200 - coude à 45° | u
134 | Ø 250 - coude à 45° | u
135 | Ø 80 - coude à 60° | u
136 | Ø 100 - coude à 60° | u
137 | Ø 125 - coude à 60° | u
138 | Ø 160 - coude à 60° | u
139 | Ø 200 - coude à 60° | u
140 | Ø 250 - coude à 60° | u
4-4 TES GALVANISES (Dans la plus grande dimension)
141 | 80 x 80 x 80 | u
142 | 100 x 100 x 100 | u
143 | 125 x 125 x 125 | u
144 | 160 x 160 x 160 | u
145 | 200 x 200 x 200 | u
146 | 250 x 250 x 250 | u
4-5 GAINES SOUPLE SPIRALEE semi rigide en aluminium MO y compris collier et tige de suspente
147 | Ø 80 | ml
148 | Ø 100 | ml
149 | Ø 125 | ml
150 | Ø 160 | ml
151 | Ø 200 | ml
152 | Ø 250 | ml
153 | Ø 315 | ml
154 | Gaine Ø 125 manchon de raccordement entre une gaine souple et un réseau | u
155 | Gaine Ø 160 manchon de raccordement entre une gaine souple et un réseau | u
156 | Gaine Ø 200 manchon de raccordement entre une gaine souple et un réseau | u
157 | Gaine Ø 250 manchon de raccordement entre une gaine souple et un réseau | u
ARTICLE 5 - ACCESSOIRES
5-1 CLAPETS COUPE FEU
Des Ets ALDES réf. PVFM 1/1V, y compris équipement de déclenchement, de signalisation et grille GFA en aluminium, raccordement électrique et aéraulique. Motorisé équipé de moteur de réarmement,début et fin de course.
158 | CF 2H 500 Pa VRFI 2-05 | u
159 | CF 2H 1500 Pa VRFI 2-15 | u
160 | CF 4H 500 Pa VRFI 4-05 | u
5-2 MOTEURS DE DESENFUMAGE
161 | Moteur Type 1 - LS160 L 4-8P 15/3,8 kW 400V | u
162 | Coffret | u
163 | Moteur type 1 + coffret | ens
164 | Moteur Type 2 - LS 180 4-8P 22/5,3 kW 400V | u
165 | Coffret | u
166 | Moteur type 2 + coffret | ens
167 | Plot antivibration | u
168 | Manchette souple 1000 x 900 | u
169 | Bride circulaire d'aspiration 035/050 | u
170 | Bride circulaire de refoulement 060/065 | u
5-3 GRILLES DE DESENFUMAGE (en aluminium adonisé à l'identique de celles installées sur le site HEGP)
171 | Dimensions : 520 x 940 | u
172 | Dimensions : 620 x 940 | u
173 | Dimensions : 720 x 940 | u
174 | Dimensons : 760 x 840 | u
175 | Dimensions : 840 x 940 | u
5-4 SUPPORTS DE GAINES
176 | En fer galvanisé, compris tout façonnage et mise en place | Kg
5-5 GRILLES PORTE-FILTRE
177 | Grille porte filtre de fabrication spéciale par France Air pour le bloc opératoire. Dimensions : 430 x 630 | u
5-6 BOUCHE D'EXTRACTION OU DE REPRISE
Bouche d'extraction ou de reprise en acier galvanisé compris toutes fixations et joints
178 | Ø 125 | u
179 | Ø 160 | u
180 | Ø 200 | u
181 | Ø 250 | u
182 | Ø 315 | u
5-7 GRILLE DE VENTILATION
183 | Grille de ventilation en aluminium anodisé avec cadres, compris scellement et percements nécessaires de 0,40 à 0,60 m à l'équerre | u
ARTICLE 6 - CLIMATISEURS
Fourniture et pose de climatiseur type "split système" de marque Daikin ou équivalent La prestation comprend : - Les études de dimentionnements - l'installation du bloc compresseur compris toute sujestion de pose - le raccordement du bloc compresseur vers le(s) unité(s) de détente(s) si distance inférieure à 20 mètres - l'installation de l'unité de détente compris sujestion d'intégration dans le faux plafonds - l'installation des unités de détente - l'installation et le raccordement des unités de commandes et régulation - La mise en place (fourniture et pose) du réseau d'évacuation des condensats - La mise en service (tirage au vide, gaz frigorigène, essais et auto contrôle) etc... La prestation se doit d'être exclusive de toutes sujestion complémentaire à l'exception : - des alimenations électriques - des percements nécéssaires pour le passge des réseaux - des réseaux frigorigénes au delà d'une longueur de 15 mètres
Monosplit type DAIKIN FTX
Avec unité de détente en console
184 | Jusqu'à 2,5 kW | u
185 | Jusqu'à 4 kW | u
186 | Jusqu'à 6 kW | u
187 | Jusqu'à 8 kW | u
188 | Jusqu'à 10 kW | u
Avec unité de détente en plafond
189 | Jusqu'à 2,5 kW | u
190 | Jusqu'à 4 kW | u
191 | Jusqu'à 6 kW | u
192 | Jusqu'à 8 kW | u
193 | Jusqu'à 10 kW | u
Multisplit type DAIKIN 4MXM80A9
Avec 2 unités de détente en plafond ou en console
194 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 8 KW | u
195 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 15 KW | u
196 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 20 KW | u
197 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 25 KW | u
Avec 3 unités de détente en plafond ou en console
198 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 8 KW | u
199 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 15 KW | u
200 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 20 KW | u
201 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 25 KW | u
Avec 4 unités de détente en plafond ou en console
202 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 8 KW | u
203 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 15 KW | u
204 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 20 KW | u
205 | Puissance du groupe inférieure ou égale à 25 KW | u
ARTICLE 9 - FILTRATIONS ET ATTENUATEURS
206 | Filtre dièdre - Dimensions : 592 x 287 x 290 - Efficacité F6 | u
207 | Filtre dièdre - Dimensions : 592 x 592 x 290 - Efficacité F6 | u
208 | Filtre dièdre - Dimensions : 592 x 287 x 290 - Efficacité F7 | u
209 | Filtre dièdre - Dimensions : 592 x 490 x 290 - Efficacité F7 | u
210 | Préfiltre / Médias - synthétique sec | u
211 | Préfiltre / Médias - fibre de verre imprégné | u
212 | Atténuateur acoustique - Type IAA - 200 de S&P ou équivalent | u
213 | Atténuateur acoustique - Type IAA - 250 de S&P ou équivalent | u
214 | Atténuateur acoustique - Type IAA - 315 de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 10 - REGISTRES DE REGLAGE
215 | Type IJK -200 de S&P ou équivalent | u
216 | Type IJK -225 de S&P ou équivalent | u
217 | Type IJK -250 de S&P ou équivalent | u
218 | Type IJK -285 de S&P ou équivalent | u
219 | Type IJK -315 de S&P ou équivalent | u
220 | Type IJK -355 de S&P ou équivalent | u
221 | Type IJK -400 de S&P ou équivalent | u
222 | Type IJK -450 de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 11 - BRIDES ET CONTRE-BRIDES
223 | Type IBR - 200 de S&P ou équivalent | u
224 | Type IBR - 250 de S&P ou équivalent | u
225 | Type IBR - 315 de S&P ou équivalent | u
226 | Type IBR - 400 de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 12 - TOURELLE DE DESENFUMAGE
227 | Chapeau en PVC | u
ARTICLE 13 - COFFRETS DE RELAYAGE AVEC CPI
228 | Avec interrupteur marche arrêt et pressostat - de type CDEIP 40D de S&P ou équivalent | u
229 | Avec interrupteur marche arrêt - de type CDEI 25T2 de S&P ou équivalent | u
230 | Boîtier d'arrêt pompier de type BAP de S&P ou équivalent | u
231 | Commutateur marche / arrêt deux vitesses | u
232 | Commutateur marche / arrêt une vitesse | u
233 | Boîtier de réarmement de type BR de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 14 - TES
234 | Té de réglage droit à visser 12 x 17 | u
235 | Té de réglage droit à visser 15 x 21 | u
236 | Té de réglage droit à visser 20 x 27 | u
237 | Té de réglage droit à visser 26 x 34 | u
238 | Té de réglage coude équerre à visser 15 x 21 | u
239 | Té de réglage coude équerre à visser 20 x 27 | u
240 | Té à souder pour tube de cuivre 14-15 x 21 | u
241 | Té à souder pour tube de cuivre 16-15 x 21 | u
ARTICLE 15 - CADRE - CONTRE CADRE
242 | Petit - Largeur inférieure à 100 mm | u
243 | Grand - Largeur inférieure à 200 mm | u
244 | Rail pour pré-filtres en acier galvanisé 50 x 50 en U | u
245 | Rail pour pré-filtres en acier galvanisé 40 x 40 en U | u
ARTICLE 16 - ROBINET DE RADIATEUR
246 | Equerre à visser | u
247 | Droit à visser | u
248 | Avec tête thermostatique | u
ARTICLE 17 - RACCORD UNION
249 | Coudé MF 12 x 17 | u
250 | Coudé MF 15 x 21 | u
251 | Coudé MF 20 x 27 | u
252 | Coudé MF 26 x 34 | u
253 | Droit MF 12 x 17 | u
254 | Droit MF 15 x 21 | u
255 | Droit MF 20 x 27 | u
256 | Droit MF 26 x 34 | u
ARTICLE 18 - ROBINET DE VIDANGE
257 | Radiateur 12 x 17 | u
258 | Volant de robinet | u
ARTICLE 19 - TRAVAUX DIVERS
259 | Façons accessoires sur tube noir, coupe pour mise à longueur et filetage effectué sur place - Ø 34 à 60 | u
260 | Façons accessoires sur tube noir, coupe pour mise à longueur et filetage effectué sur place - Ø 76 à 90 | u
261 | Soudure en place sur tube en fer noir, compris métal d'apport brasure protection et toutes sujétions - Ø 34 à 60 | u
262 | Soudure en place sur tube en fer noir, compris métal d'apport brasure protection et toutes sujétions - Ø 76 à 90 | u
263 | Soudure par soudo-brasure (phosphore + argent) - Ø 34 à 60 | u
264 | Soudure par soudo-brasure (phosphore + argent) - Ø 76 à 90 | u
265 | Filtre désemboueur PERMO ECOFILDEB ou similaire 10/20 PN10. Equipé d'une pompe de circulation et d'un filtre désemboueur.(filtre à poche avec barreau magnétique, corps en acier, raccordement filté en 2 ", finesse de filtration 50µm,débit nominal : 10 à 20 m3/h - Pression nominale : 10bars | u
266 | Congélation de réseau afin de permettre d'intervenir sur un réseau en charge, y compris toutes manutentions et mise en place des équipements. Sur un tube jusqu'au Ø 34 | u
267 | Congélation de réseau afin de permettre d'intervenir sur un réseau en charge, y compris toutes manutentions et mise en place des équipements. Sur un tube supérieur au Ø 34 | u
Percement de trous dans la paroi en béton armé ou parpaings pleins par carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux DP
268 | Ø 100 | u
269 | Section 200 x 200 | u
270 | Section 400 x 600 | u
Percement de trous dans le plancher en dalle pleine en béton armé par carottage ou sciage, compris évacuation des gravois aux DP
271 | Ø 50 mm | u
272 | Ø 80 mm | u
273 | Ø 100 mm | u
274 | Section 200 x 200 | u
275 | Section 400 x 600 | u
Manomètre - Déprimomètre (De type KIMO ou équivalent)
276 | A aiguille | u
277 | A colonne de liquide | u
278 | Electronique | u
279 | Mano-pressostat | u
280 | Accessoires de raccords | ens
281 | Tube cristal souple Ø 5 x 8 | ml
282 | Accessoires de pression | ens
ARTICLE 20 - RIDEAUX D'AIR
Complet y compris protection, supports, etc.
283 | Type COR F de S&P ou équivalent | u
284 | Type COR 3,5 de S&P ou équivalent | u
285 | Type COR 7,5 de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 21 - RADIATEURS
286 | Type THERMOR PALLAS PROG blanc 2000 W ou équivalent | u
287 | Type THERMOR PALLAS PROG blanc 1500 W ou équivalent | u
288 | Type THERMOR PALLAS PROG blanc 1250 W ou équivalent | u
289 | Type THERMOR PALLAS PROG blanc 1000 W ou équivalent | u
290 | Type THERMOR PALLAS PROG blanc 750 W ou équivalent | u
291 | Type rayonnant infrared 120 de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 22 - BOUCHES
292 | Extraction de type BOC-80 de S&P ou équivalent | u
293 | Extraction de type BOC-125 de S&P ou équivalent | u
294 | Pour placo extraction BOA-80 de S&P ou équivalent | u
295 | Pour placo extraction BOA-125 de S&P ou équivalent | u
296 | Métallique réglable BEM-100 de S&P ou équivalent | u
297 | Métallique réglable BEM-125 de S&P ou équivalent | u
298 | Métallique réglable BEM-160 de S&P ou équivalent | u
299 | Métallique réglable BEM-200 de S&P ou équivalent | u
301 | Pare flammes 2 H BPF-100 de S&P ou équivalent | u
302 | Pare flammes 2 H BPF-125 de S&P ou équivalent | u
303 | Pare flammes 2 H BPF-160 de S&P ou équivalent | u
304 | Pare flammes 2 H BPF-200 de S&P ou équivalent | u
305 | Diffusion laquée blanche pour faux plafond 600 x 600 - circulaire | u
306 | Diffusion laquée blanche pour faux plafond 600 x 600 - carrée | u
307 | Diffusion laquée blanche pour faux plafond 600 x 600 - circulaire avec réglage de débit | u
308 | Diffusion laquée blanche pour faux plafond 600 x 600 - carrée avec réglage de débit | u
ARTICLE 23 - DIFFUSEURS ALUMINIUM
309 | Carré - DPC-A 150 de S&P ou équivalent | u
310 | Carré - DPC-A 225 de S&P ou équivalent | u
311 | Carré - DPC-A 300 de S&P ou équivalent | u
312 | Carré - DPC-A 375 de S&P ou équivalent | u
313 | Carré - DPC-A 400 de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 24 - GRILLES DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE Aluminium à ailettes pivotantes
314 | Rectangulaire 200/100 de type GAO-B de S&P ou équivalent | u
315 | Rectangulaire 300/100 de type GAO-B de S&P ou équivalent | u
316 | Rectangulaire 300/150 de type GAO-B de S&P ou équivalent | u
317 | Rectangulaire 400/100 de type GAO-B de S&P ou équivalent | u
318 | Rectangulaire 500/200 de type GAO-B de S&P ou équivalent | u
319 | Rectangulaire 600/200 de type GAO-B de S&P ou équivalent | u
320 | Rectangulaire 800/200 de type GAO-B de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 25 - GRILLES LINEAIRES DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE
321 | Rectangulaire de 300 x100 de type GLF de S&P ou équivalent | u
322 | Rectangulaire de 400 x100 de type GLF de S&P ou équivalent | u
323 | Rectangulaire de 600 x100 de type GLF de S&P ou équivalent | u
324 | Rectangulaire de 1000 x100 de type GLF de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 26 - CONTRE CADRE ACIER GALVANISE
325 | 300 x 300 de type CCG de S&P ou équivalent | u
326 | 400 x 400 de type CCG de S&P ou équivalent | u
327 | 400 x 800 de type CCG de S&P ou équivalent | u
328 | 600 x 400 de type CCG de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 27 - CONTRE CADRE ACIER GALVANISE
329 | 425 x 75 de type GRC de S&P ou équivalent | u
330 | 525 x 125 de type GRC de S&P ou équivalent | u
331 | 625 x 225 de type GRC de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 28 - CLAPETS DE DOSAGE
332 | 200 x 200 de type CAD de S&P ou équivalent | u
333 | 200 x 600 de type CAD de S&P ou équivalent | u
334 | 300 x 400 de type CAD de S&P ou équivalent | u
335 | 300 x 900 de type CAD de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 29 - CULOTTES
336 | 80/45° de type CL de S&P en acier galvanisé | u
337 | 100/45° de type CL de S&P en acier galvanisé | u
338 | 125/45° de type CL de S&P en acier galvanisé | u
339 | 160/45° de type CL de S&P en acier galvanisé | u
340 | 200/45° de type CL de S&P en acier galvanisé | u
ARTICLE 30 - REDUCTIONS CONIQUES
341 | 100/80 de type RED de S&P en acier galvanisé | u
342 | 125/100 de type RED de S&P en acier galvanisé | u
343 | 200/125 de type RED de S&P en acier galvanisé | u
344 | 315/200 de type RED de S&P en acier galvanisé | u
345 | 400/250 de type RED de S&P en acier galvanisé | u
ARTICLE 31 - PIEGES A SON
346 | 125 de type SIL de S&P ou équivalent | u
347 | 160 de type SIL de S&P ou équivalent | u
348 | 200 de type SIL de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 32 - MANCHETTES SOUPLES MO - 400°C - 2H
349 | 160 de type MSF de S&P | ml
350 | 250 de type MSF de S&P | ml
351 | 400 de type MSF de S&P | ml
ARTICLE 33 - TRAPPES
352 | Trappe de visite laquée blanc 600 x 600 ouverture par carré sur cadre | u
353 | Trappe de visite laquée blanc 300 x 300 ouverture par carré sur cadre | u
354 | Trappe de visite sur conduit type TV - 100 de S&P ou équivalent | u
355 | Trappe de visite sur conduit type TV - 160 de S&P ou équivalent | u
356 | Trappe de visite sur conduit type TV - 200 de S&P ou équivalent | u
357 | Trappe de visite sur conduit type TV - 250 de S&P ou équivalent | u
358 | Trappe de visite sur conduit type TV - 315 de S&P ou équivalent | u
ARTICLE 34 - POMPES
359 | Référence DCX 40-80 de type SALMSON ou équivalent | u
360 | Référence SCX 32-80 de type SALMSON ou équivalent | u
361 | Référence SXM 50-50 de type SALMSON ou équivalent | u
362 | Référence SCX 40-80 de type SALMSON ou équivalent | u
363 | Couvercle + joint pour DCX 40-80 | u
ARTICLE 35 - ALIMENTATIONS
Tubes lisses en cuivre rouge écroui qualité "médicale NF", y compris tous coudes et raccords, soudures brasées à l'argent
364 | Tubes encastrés : Ø 6/8 | ml
365 | Tubes encastrés : Ø 8/10 | ml
366 | Tubes encastrés : Ø 10/12 | ml
367 | Tubes encastrés : Ø 12/14 | ml
368 | Tubes apparents : Ø 6/8 | ml
369 | Tubes apparents : Ø 8/10 | ml
370 | Tubes apparents : Ø 10/12 | ml
371 | Tubes apparents : Ø 12/14 | ml
372 | Tubes apparents : Ø 14/16 | ml
373 | Tubes apparents : Ø 16/18 | ml
374 | Tubes apparents : Ø 18/20 | ml
375 | Tubes apparents : Ø 20/22 | ml
376 | Tubes apparents : Ø 24/26 | ml
377 | Tubes apparents : Ø 26/28 | ml
378 | Tubes apparents : Ø 28/30 | ml
379 | Tubes apparents : Ø 30/32 | ml
ARTICLE 36 - VANNES THERMOSTATIQUES - 1 VOIE
380 | DN 20 | u
381 | DN 25 | u
382 | DN 30 | u
383 | DN 40 | u
384 | DN 50 | u
385 | DN 65 | u
386 | DN 80 | u
387 | DN 90 | u
388 | DN 100 | u
ARTICLE 37 - VANNES THERMOSTATIQUES - 2 VOIES
389 | DN 20 | u
390 | DN 25 | u
391 | DN 30 | u
392 | DN 40 | u
393 | DN 50 | u
394 | DN 65 | u
395 | DN 80 | u
396 | DN 90 | u
397 | DN 100 | u
ARTICLE 38 - VANNES THERMOSTATIQUES - 3 VOIES
398 | DN 20 | u
399 | DN 25 | u
400 | DN 30 | u
401 | DN 40 | u
402 | DN 50 | u
403 | DN 65 | u
404 | DN 80 | u
405 | DN 90 | u
406 | DN 100 | u
ARTICLE 39 - FLEXIBLES DE RACCORDEMENT
Revêtu d'un tressage en acier inoxydable, y compris pièce de raccordement aux extrémités
407 | 30 cm - avec raccords 15/21 ou 20/27 MF- FF- MM | u
408 | 60 cm - avec raccords 15/21 ou 20/27 MF- FF- MM | u
409 | 90 cm - avec raccords 15/21 ou 20/27 MF- FF- MM | u
ARTICLE 40 - REPARATIONS
Réparation de réseau sur tronçon équipé d'accessoires Réseaux hydrauliques, y compris toutes sujétions d'exécution et de finition
Sur canalisations en cuivre
410 | Ø 12/14 | ml
411 | Ø 14/16 | ml
412 | Ø 16/18 | ml
413 | Ø 20/22 | ml
414 | Ø 22/24 | ml
415 | Ø 26/28 | ml
416 | Ø 30/32 | ml
417 | Ø 36/38 | ml
418 | Ø 50/52 | ml
Sur canalisations en acier noir
419 | Tuyauterie de 13.5 à 26.9 mm | ml
420 | Tuyauterie de 33.7 à 60.3 mm | ml
421 | Tuyauterie de 70 à 108 mm | ml
422 | Tuyauterie de 114.3 à 159 mm | ml
423 | Tuyauterie de 168.3 à 219.1 mm | ml
Sur canalisations en acier galvanisé
424 | Tuyauterie de 13.5 à 26.9 mm | ml
425 | Tuyauterie de 33.7 à 60.3 mm | ml
426 | Tuyauterie de 70 à 108 mm | ml
427 | Tuyauterie de 114.3 à 159 mm | ml
ARTICLE 41 - VIDE
428 | Tirage au vide | ens
ARTICLE 42 - TRAVAIL EN REGIE
Taux horaire moyen du lundi au vendredi de 06h00 à 20h00
429 | Electricien | h
430 | Frigoriste | h
431 | Plombier - Chauffagiste | h
Taux horaire moyen du lundi au vendredi de 20h00 à 06h00
432 | Electricien | h
433 | Frigoriste | h
434 | Plombier - Chauffagiste | h
Taux horaire moyen le samedi de 06h00 à 20h00
435 | Electricien | h
436 | Frigoriste | h
437 | Plombier - Chauffagiste | h
Taux horaire moyen le samedi de 20h00 à 06h00
438 | Electricien | h
439 | Frigoriste | h
440 | Plombier - Chauffagiste | h
Taux horaire moyen dimanche et jours fériés de 06h00 à 20h00
441 | Electricien | h
442 | Frigoriste | h
443 | Plombier - Chauffagiste | h
Taux horaire moyen dimanche et jours fériés de 20h00 à 06h00
444 | Electricien | h
445 | Frigoriste | h
446 | Plombier - Chauffagiste | h
NOTA :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement au format DWG (AUTOCAD), les fiches techniques, les PV des matériaux utilisés, les notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.