## Entête
AP-HP.Centre – Université de Paris Cité Hôpitaux Broca La-Collégiale • Cochin Corentin-Celton • HEGP • Hôtel-Dieu Necker-Enfants malades • Vaugirard
Sites HEGP Corentin Celton Vaugirard
20, rue LEBLANC
75015 PARIS
Bordereau de Prix
TRAVAUX D'ENTRETIEN 2026 - 2030
LOT 54
PAILLASSES MEUBLES SPECIAUX

## Détails
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL CORENTINCELTON HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL - PALLEZ
BORDEREAU LOT 54 PAILLASSES ET MEUBLES SPECIAUX
ENTREPRISE :
ENTRETIEN 2026 - 2030
1 - GENERALITES
Tous les travaux de paillasses et meubles spéciaux seront exécutés suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R. et en particulier au repérage des canalisations suivant les couleurs conventionnelles
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| - | aux documents du R.E.E.F
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement. Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément de l'ingénieur de l'hôpital, ou de son représentant.
2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Chaque prix du bordereau comprend la pose, la façon des joints, emboitures, collets, soudures, filetages, les supports du commerce, les essais d'étanchéité, toutes présentations, recherches et repérages de passage, traçage, ainsi que toutes coupures, vidanges pour remise en charge des réseaux (en pied de colonne ou en sous-sol) et la désinfection du réseau.
Ils comprennent tous les travaux et fournitures de toutes natures destinées à constituer un ensemble complètement terminé, raccordé, réglé et en état de bon fonctionnement.
Sont également inclus dans ces prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux.
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
Article 3 - MODE DE METRE
Le métré s'effectue : a) dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans le prix de l'ouvrage. B) suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix de l'ouvrage
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages de faible importance, en réfection des canalisations, seront chiffrés en prenant pour base un minimum de 2.00 ml de canalisations en remplacement entre deux éléments conservés.
NOTA : Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le vérificateur . Ces travaux ne seront entrepris qu'après l'accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.

## LOT 54
BPU PAILLASSES ET MEUBLES SPECIAUX
HÔPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL PALLEZ HÔPITAL CORENTIN CELTON |  |  | LOT 54
ENTREPRISE :
MARCHE N°
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | P.U.
ARTICLE 1 - PROTECTIONS DE CHANTIER
1 | Calfeutrement en contre plaqué sur ossature pour isolement de la zone de travail et toutes sujétions pour la rendre étanche aux poussières et stable, comprenant également un nombre d'aspirateurs à particules adapté au volume à traiter et aux conditions de rejets. | m²
2 | Calfeutrement en polyane sur perches télescopiques pour isolement de la zone de travail et toutes sujétions pour la rendre étanche aux poussières et stable comprenant également un nombre d'aspirateurs à particules adapté au volume à traiter en circuit fermé. | m²
3 | SAS en bois pour l'étanchéité de la zone de travail et toutes sujétions de pose et d'étanchéité comprenant deux portes de 0,90m, poignées bec de canne, cylindres, ferme-portes, serrure.. y compris un lot de tapis antipollution | u
4 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 450 x 1140 | u
5 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 600 x 900 | u
6 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 660 x 1140 | u
ARTICLE 2 - DEPOSE PAILLASSES
7 | Dépose de paillasse, Quel qu'en soit le type, à l'exclusion des paillasses maçonnées, et comprenant le débranchement des réseaux par l'établissement compris enlèvement aux D.P.alimentations EF-EC-EU et gaz divers, après isolement des réseaux par l'établissement compris enlèvement aux D.P. | ml
ARTICLE 3 - FOURNITURE ET POSE DE PAILLASSE EN RESINE
Plan de travail en résine de synthèse type CORIAN, SURELL, ou équivalent. > 13 mm d'épaisseur sur support 19mm > retombée 40 mm Coloris au choix du maître d'ouvrage
8 | 650 x 850 mm | u
9 | 650 x 1440 mm | u
10 | 650 x 2000 mm | u
11 | 650 x 3000 mm | u
12 | Elément de coin 923 x 923 mm | u
13 | Chant latéral | ml
14 | Joint silicone | ml
15 | Crédence murale 100 mm collage droit | ml
16 | Crédence murale 100 mm collage en angle | ml
17 | 600 x 600 mm, avec dosseret (15 cm de hauteur, 13 mm d'épaisseur) | u
18 | 600 x 900 mm, avec dosseret (10 cm de hauteur, 13 mm d'épaisseur) | u
19 | 600 x 1500 mm, avec dosseret (15 cm de hauteur, 13 mm d'épaisseur) | u
20 | 800 x 900 mm, avec dosseret (10 cm de hauteur, 13 mm d'épaisseur) | u
21 | 800 x 1500 mm, avec dosseret (15 cm de hauteur, 13 mm d'épaisseur) | u
Cuve intégrée en matériaux de synthèse, dito sans joint (Type 805 AIS Des établissements CORIAN ou équivalent) avec bonde automatique et siphon. Dimensions intérieures :
22 | 400 x 400 x 210 mm | u
23 | 445 x 400 x 210 mm | u
24 | 400 x 400 x 300 mm | u
25 | 533 x 400 x 197 mm | u
26 | 550 x 400 x 300 mm | u
27 | 325 x 400 x 162 mm | u
28 | Couvercles de bacs en ALTUGLASS, compris poignées et charnières | m²
29 | Bonde inox | u
30 | Raccordements ECS / EFS/ évacuations | u
31 | Percement pour trop plein | u
32 | Percement pour robinetterie | u
33 | Dosseret en retour (hauteur 10 cm - épaisseur 13 mm) | ml
ARTICLE 4 - FOURNITURE ET POSE D'ACCESSOIRES
34 | Ossatures en tubes métalliques 30 x 30 avec traverses, protection par peinture résine époxy - Couleur suivant le choix du maître d'ouvrage (Noir, crème, blanc…) | ml
35 | Pied sur vérin noir dissimulés par des caches en matière plastique | u
36 | Bouton de tirage PVC Ø 20 à 30mm | u
37 | Poignée fil de Ø 4mm | u
ARTICLE 5 - FOURNITURE ET POSE DE PAILLASSE SECHE EN POSTFORME
Plans de travail en postformé 38 mm d épaisseur, y compris toutes découpes d'adapation aux murs. Couleur suivant le choix du maître d'ouvrage
38 | 650 x 850 mm | u
39 | 650 x 1440 mm | u
40 | 650 x 2000 mm | u
41 | 650 x 3000 mm | u
42 | Elément de coin 923 x 923 mm | u
43 | Elément de coin 800 x 1400 mm | u
44 | Chant latéral - 38 mm | ml
45 | Joint de silicone toutes couleurs | ml
46 | Crédence murale épaisseur 20 mm, hauteur 100 mm | ml
47 | Crédence murale épaisseur 20 mm, hauteur 200 mm | ml
48 | Percement passage de câble diamètre 60 mm et boitier | u
49 | Percement passage de câble diamètre 80 mm et boitier | u
50 | Obturateur de câble | u
Plans de travail en postformé, 28 mm d épaisseur, y compris toutes découpes d'adaptation aux murs. Couleur suivant le choix du maître d'ouvrage
51 | 650 x 850 mm | u
52 | 650 x 1440 mm | u
53 | 650 x 2000 mm | u
54 | 650 x 3000 mm | u
55 | Elément de coin 923 x 923 mm | u
56 | Elément d'angle 671 x 671 mm | u
57 | Chant latéral - 28 mm | ml
58 | Joint de silicone toutes couleurs | ml
59 | Crédence murale épaisseur 20 mm, hauteur 100 mm | ml
60 | Crédence murale épaisseur 20 mm, hauteur 200 mm | ml
61 | Percement passage de câble diamètre 60 mm et boitier | u
62 | Percement passage de câble diamètre 80 mm et boitier | u
63 | Obturateur de câble | u
Plans de travail en postformé, 75 mm d épaisseur, y compris toutes découpes d'adaptation aux murs. Couleur suivant le choix du maître d'ouvrage
64 | 650 x 850 mm | u
65 | 650 x 1440 mm | u
66 | 650 x 2000 mm | u
67 | 650 x 3000 mm | u
68 | Elément de coin 923 x 923 mm | u
69 | Elément d'angle 671 x 671 mm | u
70 | Chant latéral - 75 mm | ml
71 | Joint de silicone toutes couleurs | ml
72 | Crédence murale épaisseur 20 mm, hauteur 100 mm | ml
73 | Crédence murale épaisseur 20 mm, hauteur 200 mm | ml
74 | Percement passage de câble diamètre 60 mm et boitier | u
75 | Percement passage de câble diamètre 80 mm et boitier | u
76 | Obturateur de câble | u
Plans de travail en postformé, 38 mm d épaisseur, y compris toutes découpes d'adaptation aux murs.
77 | Sous-face contrebalancée, chants plaqués en stratifié, compris toutes sujétions de découpes - Largeur 650 mm - Dosseret de 150 mm | ml
ARTICLE 6 - ACCESSOIRES
78 | Pied chromé avec embout - hauteur 700 mm, Ø 60 mm, réglable 20 mm | u
79 | Pied chromé avec embout - hauteur 1100 mm, Ø 80 mm, réglable 20 mm | u
80 | Pied laqué avec embout toutes couleurs - hauteur 700 mm, Ø 60 mm, réglable 20 mm | u
81 | Pied laqué avec embout toutes couleurs - hauteur 1100 mm, Ø 80 mm, réglable 20 mm | u
82 | Pied acier brossé avec embout - hauteur 700 mm, Ø 60 mm, réglable 20 mm | u
83 | Pied acier brossé avec embout - hauteur 1100 mm, Ø 80 mm, réglable 20 mm | u
84 | Pied en aluminium avec embout - hauteur 700 mm, Ø 60 mm, réglable 20 mm | u
85 | Pied en aluminium avec embout - hauteur 1100 mm, Ø 80 mm, réglable 20 mm | u
86 | Pied acier laqué avec embout, pied télescopique hauteur 600mm à 1100mm, diamètre 60mm ou 80mm, réglable | u
ARTICLE 7 - FOURNITURE ET POSE DE PAILLASSE EMAILLEE
Paillasse en glace émaillée trempée, type EMALIT, épaisseur 6 mm, sans dosseret, ossature sur piètement.
87 | Largeur de travail 650 mm | ml
88 | Largeur de travail 850 mm | ml
89 | Joint de liaison | ml
ARTICLE 8 - FOURNITURE ET POSE DE PAILLASSE INOX
90 | Paillasse inox 18/10 sur ossature bois aggloméré hydrofuge 22 mm | m²
91 | Paillasse inox alimentaire 12/10 sur ossature bois aggloméré hydrofuge 22 mm | m²
92 | Paillasse inox 18/10 avec dosseret hauteur 10 cm sur ossature bois aggloméré hydrofuge 22 mm | m²
93 | Paillasse inox alimentaire 12/10 avec dosseret hauteur 10 cm sur ossature bois aggloméré hydrofuge 22 mm | m²
94 | Paillasse inox 18/10 avec dosseret hauteur 10 cm et un côté idem sur ossature bois aggloméré hydrofuge 22 mm | m²
95 | Paillasse inox alimentaire 12/10 avec dosseret hauteur 10 cm et idem ur ossature bois aggloméré hydrofuge 22 mm | m²
ARTICLE 9 - FOURNITURE ET POSE DE PAILLASSE POLYPROPYLENE
Paillasse polypropylène, chaudronnée et soudée, épaisseur 20 mm, haute densité soudures avec ossatures et pieds
96 | Largeur de travail : 650 mm | ml
97 | Cuve polypropylène avec dosseret, ossature & pieds dito 450 x 450 mm | u
98 | Cuve polypropylène avec dosseret, ossature & pieds dito 450 x 600 mm | u
ARTICLE 10 - MEUBLE POUR PAILLASSE
Meuble sous paillasse mobile
Réalisé en panneaux de particules hydrofuges 19 mm d'épaisseur, placage stratifié Mélaminé blance hydrofuge Socle formant plinthe Façade avec portes ouvrant à la française Montants intermédiaires, lisses hautes venant se bloquer sous paillasse. Aménagements intérieurs par séparations verticales et étagères (2 rangs) sur support métallique et crémaillère Ferrage bouton, Chant PVC 3 mm Fond en mélaminé de 16 mm Tiroir stratifié, compris glissières métalliques avec roulements en nylon avec butée d'arrêt en position d'ouverture Poignée de manoeuvre, quatre roulettes pivotantes dont deux équipées de blocage
99 | Deux tiroirs - H : 780 mm - largeur : 445 mm - profondeur : 600 mm | u
100 | Une porte - H : 780 mm - largeur : 445 mm - profondeur : 600 mm | u
101 | Une porte - H : 780 mm - largeur : 535 mm - profondeur : 600 mm | u
102 | Une porte - H : 780 mm - largeur : 595 mm - profondeur : 600 mm | u
103 | Deux portes - H : 780 mm - largeur - 655 mm - profondeur - 600 mm | u
104 | Deux portes - H : 780 mm - largeur - 745 mm - profondeur - 600 mm | u
105 | Deux portes - H : 780 mm - largeur - 835 mm - profondeur - 600 mm | u
106 | Deux portes - H : 780 mm - largeur - 1135 mm - profondeur - 600 mm | u
107 | Deux portes - H : 780 mm - largeur - 1195 mm - profondeur - 600 mm | u
108 | Quatre tiroirs - H : 780 mm - largeur : 445 mm - profondeur : 600 mm | u
109 | Quatre tiroirs - H : 780 mm - largeur : 535 mm - profondeur : 600 mm | u
110 | Quatre tiroirs - H : 780 mm - largeur : 595 mm - profondeur : 600 mm | u
111 | Quatre tiroirs - H : 780 mm - largeur : 835 mm - profondeur : 600 mm | u
112 | Quatre tiroirs - H : 780 mm - largeur : 895 mm - profondeur : 600 mm | u
113 | Deux portes et un tiroir - H : 780 mm - largeur - 835 mm - profondeur - 600 mm | u
114 | Une porte et un tiroir - H : 780 mm - largeur - 535 mm - profondeur - 600 mm | u
115 | Deux tiroirs compartimentés - H : 780 mm - largeur : 835 mm - profondeur : 600 mm | u
116 | Etagère réglable y compris crémaillères encastrées chants PVC 3 mm | u
117 | Bac de rétention en polypropylène 400 x 150 mm épaisseur 80 mm | u
118 | Bac de rétention en polypropylène 200 x 150 mm épaisseur 40 mm | u
119 | Bac de rétention en polypropylène 200 x 300 mm épaisseur 40 mm | u
Meuble sous paillasse suspendu coulissant
Réalisé en panneaux particules hydrofuges 19 mm d'ép., placage stratifié, socle formant plinthe, façade avec portes ouvrants à la française,
120 | H : 600 mm - Profondeur : 400 mm - Largeur : 450 mm | u
121 | H : 600 mm - Profondeur : 400 mm - Largeur : 600 mm | u
122 | H : 600 mm - Profondeur : 400 mm - Largeur : 700 mm | u
Meuble suspendu
Réalisé en panneaux particules hydrofuges 19 mm d'épaisseur, placage stratifié, socle formant plinthe, façade avec portes ouvrants à la française, montants intermédiaires, lisses hautes venant se bloquer sous paillasse. Aménagements intérieurs par séparations verticales et étagères (2 rangs) sur support métallique et crémaillère. Ferrage, bouton ou poignée fil au choix du maître d'ouvrage profondeur 365 mm. Hauteur 610 mm
123 | Largeur 750 mm | u
124 | Largeur 1200 mm | u
Meuble haut
Réalisé en panneaux particules hydrofuges 19 mm d'épaisseur, placage stratifié, socle formant plinthe, façade avec portes ouvrants à la française, montants intermédiaires, lisses hautes venant se bloquer sous paillasse. Aménagements intérieurs par séparations verticales et étagères (4 rangs) sur support métallique et crémaillère. Ferrage, bouton ou poignée fil au choix du maître d'ouvrage.
Profondeur 499 mm. Hauteur 2120 mm
125 | Largeur 600 mm | u
126 | Largeur 1200 mm | u
Profondeur 345 mm. Hauteur 1394 mm
127 | Largeur 600 mm | u
128 | Largeur 1200 mm | u
ARTICLE 11 - ACCESSOIRES DE MEUBLES
129 | Fileur pour meuble haut de 0.69 m de hauteur, plaqué lamifié | u
130 | Bandeau haut entre meuble & plafond lamifié | ml
ARTICLE 12 - DIVERS
Fourniture, pose et raccordement de robinetterie mitigeuse, y compris évacuation en tubes de toutes natures vidage par bonde à grille et siphon PVC à culot démontable :
131 | Type DELABIE - Commande au coude - Référence 2564T2 ou similaire | u
132 | Type DELABIE - Commande au coude - Référence 2564T3 ou similaire | u
133 | Type DELABIE - Douchette extractible - Manette au coude - Référence 2599T ou similaire | u
134 | Type DELABIE - Mitigeur - Référence 2871T3 ou similaire | u
135 | Type DELABIE - Mitigeur - Référence 2564T2 ou similaire | u
136 | Type DELABIE - Mitigeur - Référence 20871T1 ou similaire | u
137 | Type DELABIE - Mitigeur - Référence 2599 ou similaire | u
138 | Embouts spéciaux pour pistolet type ANIOS Série | u
139 | Embouts spéciaux pour robinet type ANIOS Série | u
140 | Raccord droit pour pistolet droit 841315 ( DELABIE ou similaire) M 1/2" - M 3/4" | u
141 | Raccord mural pour pistolet droit 868121( DELABIE ou similaire) M 1/2" - M 3/4" | u
142 | Raccord pour traversée de cloison 846815,2P F1/2" ( DELABIE ou similaire) | u
143 | Prémélangeur type DELABIE 200000 ou similaire | u
144 | Flexible type DELABIE - 1 m - Femelle/femelle - 1/2" armé ou similaire | u
145 | Gaz - Type FIRSTLABO H 9330PT ou similaire | u
146 | Col de cygne - Type FIRSTLABO H 9133PT ou similaire | u
147 | Eau - Type FIRSTLABO H9169PT ou similaire | u
148 | Chargement et évacuation des gravois et déchets de toutes natures aux DP, y compris tous frais et droits | m3
ARTICLE 13 - TRAVAUX EN REGIE
Sur attachement contrôlé par la maitrise d'ouvrage
149 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | h
Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues, pour travail en horaires décalés
150 | Week end | h
151 | Nuit | h
152 | Dimanche et jours fériés | h
NOTA :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, les fiches techniques, les PV des matériaux utilisés, les notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.