## Entête
AP-HP.Centre – Université de Paris Cité Hôpitaux Broca La-Collégiale • Cochin Corentin-Celton • HEGP • Hôtel-Dieu Necker-Enfants malades • Vaugirard
Sites HEGP Corentin Celton Vaugirard
Rue Leblanc
75015 PARIS
Bordereau de Prix
TRAVAUX D'ENTRETIEN 2026-2030
LOT 55
COUVERTURE ETANCHEITE

## Détails
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL CORENTINCELTON HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL - PALLEZ
BORDEREAU LOT 55 COUVERTURE ETANCHEITE
ENTREPRISE :
ENTRETIEN 2026 - 2030
1 - GENERALITES
Tous les travaux de COUVERTURE ET D'ETANCHEITE seront exécutés suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement. Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément de l'ingénieur de l'hôpital, ou de son représentant.
2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Chaque prix du bordereau comprend la pose, la façon des joints, emboitures, collets, soudures, filetages, les supports du commerce, les essais d'étanchéité, toutes présentations, recherches et repérages de passage, traçage, ainsi que toutes coupures, vidanges pour remise en charge des réseaux (en pied de colonne ou en sous-sol) et la désinfection du réseau.
Ils comprennent tous les travaux et fournitures de toutes natures destinées à constituer un ensemble complètement terminé, raccordé, réglé et en état de bon fonctionnement.
Sont également inclus dans ces prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux.
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
¤ Le balisage jours et nuits des différents travaux
3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Dans le cas de découverture partielle ou totale, l'entrepreneur procèdera à la vérification de l'état des chevrons, sablières, coyaux, etc… Ceux en mauvais état seront obligatoirement remplacés.
| - | Le liteaunage et le voligeage seront remplacés,
| - | Les bois seront descendus et évacués. Il sera fait interdiction de brûler les bois sur place.
Bois :
Tous les bois fournis seront traités par badigeonnage aux produits solvants, fongicides et insecticides pulvérulents. L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un certificat de traitement des bois.
Matériaux de couverture :
Les matériaux de couverture (zinc, tuiles, ardoises) seront de premières catégories et proviendront de fabricants connus, ils seront en accord avec les matériaux de couverture en place (module, calibre, teintes, etc…).
Bâchage :
Pour tous les travaux de couverture et ouvrages annexes, il sera prévu des jeux de bâches solidement fixées afin de protéger les parties découvertes en cours de réfection (compris location, pose, dépose, double transport et toutes manutentions).
4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage, et le vérificateur ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le vérificateur . Ces travaux ne seront entrepris qu'après l'accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.

## LOT 55
BPU COUVERTURE ETANCHEITE
HÔPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL PALLEZ HÔPITAL CORENTIN CELTON |  |  | LOT 55
ENTREPRISE :
MARCHE N°
ENTREPRISE :
MARCHE N°
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | P.U. HT
ARTICLE 1 - ECHAFAUDAGE - PROTECTIONS DE CHANTIER
1 | Echafaudage métallique de pied, compris plancher de travail, garde-corps, garde-gravois, cloison de garantie & échelles d'accès | ml
2 | Echafaudage en éventail constitué de potences, vérins, de montants obliques contreventés, plancher de travail, garde-corps garde-gravois, cloison de garantie | ml
3 | Echafaudage vertical sur balcon, compris plancher, garde-corps, garde-gravois et cloison de garantie. | ml
4 | Echafaudage sur consoles suspendues compris douilles à scellement pour fixation des consoles, plancher de travail, cloisons de garantie et garde-gravois, mise en place à la corde à nœuds. | ml
5 | Plancher de travail supplémentaire compris complément d'ossature, garde-corps & garde-gravois. | ml
6 | Installation d'une ligne de vie jusqu'à 25 mL de longueur pour fixation des harnais de sécurité | u
7 | Filet de protection posé verticalement sur les échafaudages, pour éviter les risques de chutes des matériaux & matériel. | u
8 | Mise en place de bâche de protection au titre de mesure conservatoire, suite à un sinistre | u
ARTICLE 2 - COUVERTURE EN ZINC
NOTA : Le zinc utilisé portera obligatoirement la mention "EN988" (Norme Européenne NF.EN.988) et sera de type quartz-zinc, jauge 0.80 mm ép.)
2.1 - TRAVAUX NEUFS
Couverture en zinc neuf, façonné et posé, avec pattes de fixation, couvre-joints du commerce et talon soudé, contre-talon ou chemise, posés par bout de 1.00 ml, pattes en cuivre soudées du commerce, y compris tasseaux en sapin de pays
9 | A agrafure simple, compris larmier et reliefs | m²
10 | En longues feuilles à joints debouts par feuilles de 0.50 ml de largeur | m²
11 | Noues façonnées à la demande sur le chantier, comprenant talons des couvre-joints soudés et agrafés à la noue (jusqu'à 0.65 ml dév.) | ml
12 | Faîtage - Arêtiers et bandes diverses façonnées du commerce, y compris toutes sujétions de raccordement et fixations par pattes en cuivre contre-soudées (jusqu'à 0.40 ml dév.) | ml
2.2 - TRAVAUX DE REPARATION
13 | Remplacement de couvre-joints du commerce de 0.14 m dév., pattes en cuivre soudées et reclouage du tasseau | ml
14 | Bouchement de trou sur zinc par application de mastic bitumineux noir, y compris nettoyage du support | u
15 | Calfeutrement de cassures par chape Alu. Type 40, y compris enduit 'bitumeux à froid et soudage en plein (bande jusqu'à 0.20 m de largeur) | ml
16 | Bandes façonnées à la demande sur le site, en zinc de 0.65 ou '0.80 mm d'ép. Fixation par pattes en cuivre contre-soudées (jusqu'à 0.20 m de largeur) | ml
Raccordement des pénétrations en zinc façonné sur le chantier, y compris glacis en plâtre, papier isolant et pattes de fixations (Prix au conduit pour arrière ou devant de souche, au mètre linéaire pour raccords latéraux)
17 | Derrière et devant de souche | u
18 | Raccord latéral | ml
19 | Recouvrement de bandeau ou entablement en zinc, façonné par éléments de 1 m sur le chantier comprenant le glacis en plâtre, papier isolant, bande d'agrafe, pattes en cuivre et coulisseaux plats tous les mètres (jusqu'à 0.65 m dév.) | ml
Chatières et ventilations en zinc, façonnées du commerce, y compris le soudage éventuel et toutes fixations
20 | Chatière n° 2 ou n° 5 | u
21 | Ventilation Ø 100 avec parapluie | u
22 | Soudures pour réparation sur ouvrages en zinc : Soudure renforcée et barrée sur zinc neuf (soudure à l'étain 28%) | ml
ARTICLE 3 - COUVERTURE EN ARDOISES NATURELLES
3.1 - COUVERTURE NEUVE
23 | Fourniture et mise en œuvre d'ardoises 1ère carrée forte (dim. 300 x 220 x 2.9 mm d'ép.) posées aux clous cuivre carrés crantés ou crochets cuivre, sur voligeage ou liteaux en sapin traités, compris tranchis et noquets | u
Faîtages, arêtiers, noues en ardoises naturelles :
24 | Faîtage en lignolet | ml
25 | Arêtiers fermés avec approche et contre approche, y compris voliges 12 x 105 | ml
26 | Noues ouvertes ou fermées en zinc, compris bande en zinc 0.80 mm jusqu'à 0.50 dév., voliges clous et soudure | ml
27 | Rives en ardoises, compris tranchis, scellées au mortier ciment | ml
3.2 - TRAVAUX DE REPARATION
28 | Remaniage comprenant la dépose des ardoises pour réemploi, le stockage, le nettoyage et la repose après reclouage du support et remplacement des crochets | m²
Ardoises en recherche, comprenant le remaniage des ardoises contigües, crochets n° 17 (la fourniture des ardoises sera incluse suivant le modèle)
29 | Jusqu'à 34 ardoises au m² | u
30 | De 35 à 48 ardoises au m² | u
31 | De 49 à 70 ardoises au m² | u
Les ouvrages accessoires seront comptés en travaux neufs, ainsi que toutes fournitures complémentaires
ARTICLE 4 - COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE
4.1 - COUVERTURE NEUVE
Fourniture et mise en œuvre de tuiles plates, compris liteaux traités, pannetonage des tuiles 1/4
32 | Modèle 17x27 (terre cuite rouge ou vieillie) | m²
33 | Modèle 17x27 (terre cuite monuments historiques) | m²
34 | Fourniture et pose de tuiles à emboîtement petit moule (22 au m²), compris liteaux traités | m²
Faîtages, arêtiers, rives et noues sur ouvrages précédents, y compris tranchis droits ou biais, scellements ou fixations :
35 | Faîtières 1/2 rondes simples scellées | ml
36 | Faîtières angulaires scellées | ml
37 | Faîtières 1/2 rondes à emboîtement, scellées | ml
38 | Arêtiers fermés en tuiles plates maçonnées | ml
39 | Arêtiers en corniers petits modèles scellés | ml
40 | Arêtiers à emboîtement petits modèles scellés | ml
41 | Rives en tuiles plates scellées, y compris tranchis | ml
42 | Rives à emboîtement petits modèles scellées | ml
43 | Noues ouvertes sur tuiles plates en zinc ép. 0.80 mm jusqu'à 0.50 m dév., comprenant zinc, tuiles, voliges, liteaux, clous et soudures, y compris tranchis biais | ml
44 | Noues ouvertes sur tuiles mécaniques en zinc ép. 0.80 mm jusqu'à 0.65 m dév. (prestations dito article précédent) | ml
4.2 - TRAVAUX DE REPARATION
Remaniage comprenant la dépose pour réemploi, le stockage, le nettoyage et la repose après reclouage du support le cas échéant
45 | Tuiles plates tous modèles | m²
46 | Tuiles mécaniques à emboîtement | m²
Tuiles en recherche, comprenant le remaniage des tuiles contigües (la fourniture des tuiles sera incluse suivant le modèle)
47 | Tuiles plates tous modèles | m²
48 | Tuiles à emboîtement tous modèles | m²
49 | Rescellement de faîtières en terre cuite au mortier de ciment avec ou sans barrure, compris décrottage et brossage préalables (tous modèles) | ml
ARTICLE 5 - GOUTTIERES
Fourniture et mise en œuvre de gouttières pendantes en zinc 1/2 rondes du commerce, posées par éléments de 2.00 ml, sur crochets 'demi-renforcés avec 1 paillette en cuivre soudée, soudures de jonction barrées au fer
50 | Gouttière de 0.25 m dév. | ml
51 | Gouttière de 0.33 m dév. | ml
Nota: Dans le cas d'une réparation minime, une longueur de 2.00 ml sera comptée, les soudures et pièces de raccordement étant reprises à part.
52 | Fourniture et mise en œuvre de gouttières de 0.33 m dév., types Havraises, Rouennaises ou Nantaises en zinc du commerce, posées par éléments de 2.00 ml sur crochets renforcés, y compris soudures de jonction barrées au fer. L'ensemble comprend également la bande à ourlet de 0.40 ml développée maxi, posée par bouts de 1.00 et fixée par bande d'agrafe en zinc, 3 pattes en cuivre par éléments, avec coulisseaux plats tous les mètres | ml
Nota: Dans le cas d'une réparation minime, une longueur de 2.00 ml sera comptée, les soudures et pièces de raccordement étant reprises à part.
Fourniture et mise en œuvre d'éléments de gouttières en réparation, compris découpes soudures et toutes sujétions, pour les éléments suivants :
53 | Talon | u
54 | Retour d'angle | u
55 | Joint ou besace de dilatation | u
56 | Naissance de 0.25 ou 0.33 dév. | u
Fourniture et pose de gouttières en PVC demi-rondes du commerce, avec jonction collée, posées par longueur de 4.00 ml sur crochets
57 | Gouttière de 0.25 m dév. | ml
58 | Gouttière de 0.33 m dév. | ml
59 | Fourniture et pose d'accessoires pour article ci-dessus : retour d'angle, talons, naissances | u
ARTICLE 6 - DESCENTES EP
Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en zinc réalisées en tuyaux du commerce comprenant 1 collier galvanisé avec 1 bague simple tous les 2.00 m :
60 | Ø 80 ép. 0.65 mm | ml
61 | Ø 100 ép. 0.65 mm | ml
62 | Ø 140 ép. 0.80 mm | ml
Fourniture et pose d'accessoires en zinc pour article ci-dessus :
63 | Coude soudé (ép. 0.65 mm) Ø 80 ou 100 | u
64 | Coude soudé (ép. 0.80 mm) Ø 140 | u
65 | Cuvette 1/2 ronde Ø 80 ou 100 | u
Fourniture et mise en œuvre de descentes E.P. en PVC réalisées en tuyaux du commerce, collés, comprenant 1 collier tous les 2.00 m
66 | Tuyau Ø 80 | ml
67 | Tuyau Ø 100 | ml
68 | Tuyau Ø 125 | ml
Accessoires en PVC pour article ci-avant :
69 | Coudes Ø 80 - 100 - 125 | u
70 | Cuvette de branchement Ø 80 | u
71 | Cuvette de branchement Ø 100 - 125 | u
72 | Boîte à eau Ø 80 | u
73 | Boîte à eau Ø 100 - 125 | u
Fourniture et pose de dauphins, compris dépose de l'ancien et toutes sujétions :
74 | De 1.00 ml en fonte Ø 100 | u
75 | De 1.00 ml en PVC Ø 100 ou 125 | u
Fourniture et pose de descentes en tuyaux fonte, compris tous raccords, colliers de pose et toutes sujétions :
76 | Ø 80 | ml
77 | Ø 100 | ml
ARTICLE 7 - TRAVAUX DIVERS
78 | Révision de châssis type "VELUX", révision des pièces de manœuvre, des pièces de raccordement à la toiture (toutes dimensions) | u
79 | Fourniture et pose de châssis "parisiens" galvanisés, fermeture à genouillère, reclouage des costières bois, bande d'armature en quartz-zinc, y compris vitrage en verre armé sur bain de mastic et contre masticage, tous les raccords intérieurs | u
Balayage de couverture ou verrière, comprenant installation et 'remaniage des planches de service, et descente des détritus :
80 | Sur zinc, tuiles ou ardoises | m²
81 | Sur verrière | m²
82 | Dépose et repose du grillage de protection au dessus de verrière | m²
83 | Emoussage de couverture, comprenant grattage de la mousse, balayage et descente des détritus | m²
84 | Balayage des gouttières ou chéneaux, comprenant dépose et repose des crapaudines, vérification des écoulements et descente des détritus | ml
85 | Mise en place d'échelle simple, double ou à coulisse pour accès dans le cas d'ouvrage de faible importance, au-delà de 3.00 m (toutes sujétions comprises). | u
86 | Mise en place d'échelle plate pour accès sur toiture, en vue de 'remplacement ou réparation en recherche d'éléments de couverture, 'y compris sujétions d'ancrage, manutention et transport | u
87 | Majoration sur les prix ci-dessus pour intervention sur couverture à forte 'pente (supérieure à 50%) | .
88 | Remplacement de skydome fixe double peau Dimensions 80 x 80 cm | u
89 | Remplacement de skydome fixe double peau Dimensions 120 x 120 cm | u
ARTICLE 8 - BOIS ET SUPPORTS DE COUVERTURE
Fourniture et pose de bois en sapin de pays traités pour support de couverture, y compris sujétions de coupes, chutes et approvisionnement
90 | Voliges 12 x 105 mm | ml
91 | Voliges chanlattées 7 x 17 x 50 mm | ml
92 | Chanlattes 40 x 40 mm | ml
93 | Tasseaux 40 x 25 - 40 mm | ml
94 | Liteaux 27 x 27 mm | ml
95 | Planches 27 x 250 mm | ml
96 | Chevrons 40 x 40 mm | ml
97 | Chevrons 60 x 80 mm | ml
Nota : Toutes les quantités inférieures à 2.00 ml seront comptées pour 2.00 ml
Fourniture et mise en œuvre de panneaux de particules C.T.B.H., usinés 4 rives, assemblage par rainures et languettes
98 | C.T.B.H. 16 ou 19 mm | m²
99 | C.T.B.H. classement M1 en 16 ou 19 mm | m²
Nota : Dans le cas de remplacement de pièces de charpente plus importantes, les prix seront établis en fonction du cours des matériaux et du volume fourni
ARTICLE 9 - DEPOSES
Découvertures et déposes sans réemploi en conditions ordinaires, comprenant la dépose des faîtages, arêtiers, rives, la démolition des solins et ruellées, l'arrachage des vieux bois, toutes les manutentions et descentes des matériaux pour :
100 | Couverture en zinc (tous types) | m²
101 | Couverture en ardoises (tous modèles) | m²
102 | Couverture en tuiles (tous modèles) | m²
103 | Dépose sans réemploi, de bandes en zinc de toutes dimensions, y compris toutes sujétions | ml
Dépose de gouttières, chéneaux, compris enlèvement des crochets :
104 | Gouttières pendantes en zinc ou PVC | ml
105 | Chéneaux en zinc avec encaissement en bois | ml
Dépose de descentes EP, y compris colliers :
106 | En zinc ou PVC (tous diamètres) | ml
107 | En fonte | ml
108 | Dépose de lanterneaux ou châssis de toit, y compris enlèvement de toutes pièces de raccordement | u
109 | Chargement et enlèvement aux D.P. des gravois de toutes natures, y compris toutes manutentions et frais divers | m3
110 | Recherche de fuite à la fluoriscine pour un temps compris entre 1 heure et 4 herues | u
111 | Par tranche de 2 heures au-delà des 4 heures | u
ARTICLE 10 - TRAVAUX D'ETANCHEITE
112 | Fourniture et pose d'écran antipoinçonnement | m²
113 | Repose de dalles (jusqu'à 0.50 x 0.50 x 0.05 ép.), y compris toutes manutentions et sujétions | m²
114 | Réparation de relevé d'étanchéité (Bithume élastomère renforcé ou non) | m²
115 | Relevé en feuille d'aluminium revêtue de granulats | m²
116 | Cordon de dilatation coupe feu 1heure | ml
117 | Mousse de polyuréthane coupe feu 3 heures - en bombe | u
118 | Mousse de polyuréthane coupe feu 6 heures - en bombe | u
119 | Monocouche soudé | m²
120 | Bicouche soudé | m²
121 | Sciage à la disqueuse | ml
122 | Réfection béton de chemin de nacelle | m²
123 | Dés béton hauteur 20cm y compris coltinage et toutes sujétions de pose hors étanchéité | ml
124 | Equerre pare vapeur | ml
125 | Résine polyuréthanne | kg
126 | Résine acrylique | kg
127 | Bardage de couverture en acier galvanisé , laqué y compris coltinage et sujétions de pose | m²
128 | Primaire d'imprégnation type SOPRADERE à froid ou équivalent | 5 kg
129 | Primaire résine acrylique | 5 kg
130 | Primaire bouche pores | 5 kg
131 | Primaire résine polyuréthanne | 5 kg
132 | Ecran d'indépendance type AERISOL FLAM ou équivalent | m²
133 | Crapaudine diamètre de 80 à 100mm | u
134 | Crapaudine de diamètre 150 à 200mm | u
135 | Laine de verre épaisseur 100mm | m²
136 | Platelage de protection en CP 19mm | m²
137 | Capot de protection d'acrotère - couvertine | m²
138 | Costière simple | m²
139 | Géotextile anti racines | m²
140 | Polyéthylène 60µ | m²
141 | Grattage et assèchement d'ancienne membrane, pour réparation ou rechapage (type EPDM des Etablissements FIRESTONE) | m²
142 | Mise à plat d'ancien complexe d'étanchéité, comprenant la suppression des boursouflures et étamage au chalumeau | m²
143 | Mastic élastomère silicone très haute performance | ml
144 | Garnissage des fentes à l'aide de bitume plastifiant de type CALFATINE ou similaire par pots de 5 kg | u
145 | Travaux de réfection sur anciens complexes faisant office de pare-vapeur, comprenant : écran d'indépendance - voile de verre 100 glmz - bitume armé 50 TV-W-HR - Emulsion AC - EAC (Matériaux EPDM des Etablissements FIRESTONE) | m²
ARTICLE 11 - TRAVAUX EN REGIE
146 | Travail en régie - Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | h
Travail de recherche de fuite
147 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues Mise en eau, adjonction de fluoricine, dépose / repose d'équipements simples | h
NOTA :
Tous les matériaux déposés doivent être évacués par le prestataire par sa filière de raitement des déchets, en aucun cas ils ne seront déposés dans les bennes de l'hôpital.
NOTA :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, les fiches techniques, les PV des matériaux utilisés, les notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.