## Entête
Site Hôpital Européen Georges Pompidou - Corentin Celton - Vaugirard
20, rue LEBLANC
75015 PARIS
LOT 58
TRAVAUX D'ENTRETIEN 2026 - 2030
L’entreprise
FLUIDES MEDICAUX - BPU

## Détails
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU
BORDEREAU LOT 58 FLUIDES MEDICAUX
ENTREPRISE :
ENTRETIEN 2026 - 2030
1 - GENERALITES
Toutes les installations de fluides médicaux , ainsi que l'ensemble des matériels de fluides médicaux décrits ci-après, doivent être réalisées conformément aux règles de l'Art, en respectant les prescriptions et spécifications des normes et règlements en vigueur à la date de remise des offres
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R. | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B., | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien, | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie, | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement. Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur de l'Hôpital, ou de son représentant.
2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans ces prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux.
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
A la réception de toute installation de luides médicaux, il sera procédé à une réception point par point avec le pharmacien l'anesthésiste, le cadre du service, l'ingénieur et les service technique. Un PV sera fourni.
L'ensemble de la documentation transmise ou demandée "fiches techniques, notices, mode d'emploi, etc…" devra être impérativement écrite en langue Française.
3 - CAS PARTICULIERS
Les travaux de fluides médicaux qui pourraient être demandés à l'entrepreneur, et dont le prix unitaire ne figurerait pas au présent bordereau, devront faire l'objet d'un prix convenu avec la maîtrise d'ouvrage et le vérificateur, avant tout commencement d'exécution.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
4 - ESSAIS ET CONTRÔLES
Tous les essais et contrôles portant sur les capacités de chaque organe à assurer la fonction pour laquelle il est installé seront effectués sous la responsabilité de l'entreprise.

## LOT 58
BPU FLUIDES MEDICAUX
HÔPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU |  | LOT 58
ENTREPRISE :
MARCHE N°
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | P.U. HT
ARTICLE 1 - PROTECTION DE CHANTIER
1 | Fourniture et pose de protections constituées de polyéthylène souple résistant 200 µm minimum d'épaisseur, tendues sur une ossature d'étais télescopiques et/ou collées en périphérie, et de bandes adhésives, pour calfeutrement étanche des zones de travaux, compris leur dépose après travaux et la reprise des ouvrages endommagés en fin de chantier | m²
2 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 450 x 1140 | u
3 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 600 x 900 | u
4 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 660 x 1140 | u
ARTICLE 2 - ALIMENTATION
Tubes lisses en cuivre rouge écroui qualité "médicale NF", y compris tous coudes, raccords et fixations, soudures sous argon brasées à l'argent
TUBES APPARENTS
5 | Ø 8/10 (Voir rubrique "TEMIX") | ml
6 | Ø 10/12 (Voir rubrique "TEMIX") | ml
7 | Ø 12/14 (Voir rubrique "TEMIX") | ml
8 | Ø 14/16 (Voir rubrique "TEMIX") | ml
9 | Ø 16/18 | ml
10 | Ø 18/20 (Voir rubrique "TEMIX") | ml
11 | Ø 20/22 | ml
12 | Ø 24/26 | ml
13 | Ø 26/28 | ml
14 | Ø 28/30 | ml
15 | Ø 30/32 | ml
TUBES "TEMIX" O²
16 | Ø 8/10 | ml
17 | Ø 10/12 | ml
18 | Ø 12/14 | ml
19 | Ø 14/16 | ml
20 | Ø 20/22 | ml
21 | Ø 52 | ml
22 | Ø 100 | ml
TUBES PVC COMPRIS COUDES, RACCORDS ET FIXATIONS
23 | Ø 100 | ml
24 | Ø 120 | ml
GAINE BM900 COMPRIS RACCORDS ET FIXATIONS
25 | Gaine BM900 | ml
26 | Fourreau GALAMEDIFLEX ou équivalent y compris la pose | ml
ARTICLE 3 - APPAREILLAGES
Comprenant la fourniture, la livraison ainsi que la mise en place, y compris toutes sujétions.
PRISES FM EN GTL
27 | Prise double clapet avec obturateur métallique chromé. Dispositif "détrompeur" interdisant toutes erreur de mise en place de la prise sur la douille à braser. Etiquette d'identification(montage en saillie) type BM de chez Air Liquide ou équivalent | u
28 | Prise identique pour montage encastré,avec boitier d'encastrement plastique | u
29 | Prise identique pour montage en gaine tête de lit avec étrier pour fixation de la douille à braser | u
30 | Clapet anti-retour y compris pose | u
31 | Prise SEGA y compris pose | u
32 | Soufflette y compris pose | u
33 | Prise AIR 800 y compris pose | u
ENSEMBLE DETENDEUR ET REGULATEUR
Régulateur 2ème détente "double sécurité" pour gaz comprimé type DAMAO de chez Air Liquide ou équivalent (oxygène, air comprimé, azote, etc.) équipé de : 1 détendeurs de 0 à 8 bars 1 manomètre sur réseau primaire 1 manomètre sur réseau secondaire 2 vannes pour isolement du détendeur 2 prises rapides normalisées selonle gaz 1 coffret plastique plombable avec étiquette d'identification.
34 | L'ensemble | u
MANOMETRES ET CAPTEURS
35 | Manomètre entrée latérale D50 (0 à 12 bars) | u
36 | Vacuomètre entrée latérale D50 (0 à -1 000 m bars) | u
37 | Capteur avec contact sec, point alarme fixe | u
38 | Capteur avec contact sec, point alarme réglable | u
DETENDEURS
39 | Fourniture et pose de détendeur oxygène "ALS" type DAMAO double ou équivalent y compris coffret | u
40 | Fourniture et pose de détendeur AC 3.5 "ALS" type DAMAO double ou équivalent y compris coffret | u
41 | Fourniture et pose d'un pot à vide visible P60 y compris toutes sujétions | u
ARMOIRES ET COFFRETS
Armoires métalliques (type SAREL ou équivalent) avec châssis métallique, porte pleine avec serrure sur organigramme de l'hôpital. Dimensions approximatives (h x l x p)
42 | Dimensions 500 x 400 x 250 | u
43 | Dimensions 600 x 400 x 250 | u
44 | Dimensions 800 x 400 x 250 ou 800 x 400 x 300 | u
45 | Dimensions 1 000 x 800 x 300 | u
Armoires multivannes de fabrication identique à l'article précédent, mais avec façade en verre fumé, fermeture type "carré" , alarmes incluses. Dimensions approximatives (h x l x p)
46 | Dimensions 500 x 400 x 250 | u
47 | Dimensions 600 x 400 x 250 | u
48 | Dimensions 800 x 600 x 300 | u
49 | Coffret plastique plombable avec étiquette d'identification | u
VANNES D'ISOLEMENT
Vannes d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec raccord à braser
50 | Pour canalisations Ø 10/12 - 12/14 | u
51 | Pour canalisations Ø 14/16 - 16/18 | u
52 | Pour canalisations Ø 18/20 - 20/22 | u
53 | Pour canalisations Ø 24/26 - 26/28 | u
54 | Pour canalisations Ø 28/30 - 30/32 | u
FILTRATION
Sur réseau gaz comprenant filtre avec bypass incorporé jusqu'à 22 m3/h
55 | Filtre 1 micron - 1µ | u
56 | Filtre submicronique 0,01 micron - 0,01µ | u
57 | Filtre bactériologique | u
Sur réseau de vide médical
# Pot de purge à niveau visible
58 | Pour débit entre 15 et 25 m3/h | u
59 | Pour débit entre 30/40 et 55 m3/h | u
60 | Pour débit entre 60 et 120 m3/h | u
61 | Pour débit de 200 m3/h | u
# Ensemble e filtration bactériologique comprenant le filtre, le pot de purge à niveau visible et le by-pass :
62 | Pour débit entre 15 et 25 m3/h | u
63 | Pour débit entre 30/40 et 55 m3/h | u
64 | Pour débit entre 60 et 120 m3/h | u
65 | Pour débit de 200 m3/h | u
ARTICLE 4 - CENTRALE DE GAZ COMPRIMES
Fourniture, pose, fixation et raccordement, compris ensemble équipé de : Tableau d'inversion automatique avec manmètres HP et BP, pressostat, soupape de sécurité, rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, vanne de purge, flexibles de racordement, ratelier, vannes V.S.P et détendeur basse pression.
66 | Centrale 2 x 1 bouteille | u
67 | Centrale 2 x 3 bouteilles | u
68 | Centrale 2 x 5 bouteilles | u
ARTICLE 5 - ARMOIRE DE SECOURS
69 | Fourniture d'une armoire de secours MILS' type MAVO 2 compris manutention, pose et raccordements équipée des ensemble suivants: 1 emplacement B50 et un emplacement B20 air 1 emplacement B50 et un emplacement B20 oxygène 1 pompe à vide AFICA 40 - 230 volts monophasé 1 écran digital | u
ARTICLE 6 - BOITIER D'ALARME
70 | Fourniture, pose et raccordement et essais d'un boitier d'alarme VISIOTECH | u
71 | Capteur de pression y compris pose | u
72 | Capteur de dépression y compris pose | u
73 | Souche à capteur à souder y comrpis souche | u
ARTICLE 7 - TRAVAUX EN REGIE
74 | Taux horaire moyen toutes qualifications confondues | h
75 | Forfait pour réception pharmaceutique | ens
NOTA : En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant les plans de recollement, PV, fiches techniques, notices diverses, mode d'emploi, etc.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.