## Page de garde
Tous les travaux de peinture et de revêtement de sol seront effectués suivant les prescriptions des règlements en
vigueur à la date d'exécution des travaux.
AP-HP.Centre – Université de Paris Cité Hôpitaux Broca La-Collégiale • Cochin Corentin-Celton • HEGP • Hôtel-Dieu Necker-Enfants malades • Vaugirard
Sites HEGP Corentin Celton Vaugirard
Rue Leblanc
75015 Paris
Bordereau de Prix
LOT 48 PEINTURE & REVETEMENT DE SOL
2026- 2030
- EDITION 2026 -

## Détail
LOT 48 PEINTURE & REVETEMENT DE SOL
ARTICLE 1 - GENERALITES
Tous les travaux de peinture et de revêtement de sol seront effectués suivant les prescriptions
des règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.,
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérati-
vement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme
"ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les
services techniques de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable
de l'Ingénieur de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent tous les ouvrages accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre pour
un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques
en vigueur dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ toutes les lignes de bordereau sont comprises fourniture et pose,
¤ le transport à pied d'œuvre, manutentions, montages, coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3,50 m de hauteur.
Article 3 - MODE DE METRE
Seules les dimensions (linéaires et surfaces) du local seront prises en compte pour la réalisation des chiffrages. Les pertes de matières liées aux chutes et découpes sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître
d'ouvrage. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.

## LOT 48
BPU PEINTURE & REVETEMENT SOL
HÔPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL PALLEZ HÔPITAL CORENTIN CELTON |  |  |  | LOT 48
ENTREPRISE :
MARCHE N°
N° article | Libellé |  |  | Unité de mesure | Prix unitaire €uros HT
1ère PARTIE : PEINTURE
PE1 |  |  | Protection de chantier par polyane, scotch fermeture éclair et barres métal Signalisation de chantier | m²
A - MURS ET PLAFONDS NEUFS compris enduit, lessivage et toutes sujestions de préparation du support :
SUPPORT : Enduit ciment
PE2 |  |  | Acrylique | m²
PE3 |  |  | Mate | m²
PE4 |  |  | Satinée | m²
PE5 |  |  | Brillante | m²
PE6 |  |  | Projetée | m²
PE7 |  |  | Pose de toile de verre et peinture | m²
SUPPORT : Plaques de plâtre (placoplâtre - staff)
PE8 |  |  | Acrylique | m²
PE9 |  |  | Mate | m²
PE10 |  |  | Satinée | m²
PE11 |  |  | Brillante | m²
PE12 |  |  | Projetée | m²
PE13 |  |  | Pose de toile de verre et peinture | m²
B - MURS ET PLAFONDS ANCIENS compris préparation : enduit, lessivage et toutes sujestions de préparation du support) :
SUPPORT : Béton brut
PE14 |  |  | Acrylique | m²
PE15 |  |  | Mate | m²
PE16 |  |  | Satinée | m²
PE17 |  |  | Brillante | m²
PE18 |  |  | Projetée | m²
PE19 |  |  | Pose de toile de verre et peinture | m²
SUPPORT : Enduit ciment sans peinture
PE20 |  |  | Acrylique | m²
PE21 |  |  | Mate | m²
PE22 |  |  | Satinée | m²
PE23 |  |  | Brillante | m²
PE24 |  |  | Projetée | m²
PE25 |  |  | Pose de toile de verre et peinture | m²
SUPPORT : Enduit plâtre sans peinture
PE26 |  |  | Acrylique | m²
PE27 |  |  | Mate | m²
PE28 |  |  | Satinée | m²
PE29 |  |  | Brillante | m²
PE30 |  |  | Projetée | m²
PE31 |  |  | Pose de toile de verre et peinture | m²
PE32 |  |  | Spécial Bloc opératoire (Antibactérien) | m²
SUPPORT : Enduit plâtre ou ciment déjà peint en bon état
PE33 |  |  | Acrylique | m²
PE34 |  |  | Mate | m²
PE35 |  |  | Satinée | m²
PE36 |  |  | Brillante | m²
PE37 |  |  | Projetée | m²
PE38 |  |  | Pose de toile de verre et peinture | m²
SUPPORT : Enduit plâtre ou ciment déjà peint en mauvais état
PE39 |  |  | Acrylique | m²
PE40 |  |  | Mate | m²
PE41 |  |  | Satinée | m²
PE42 |  |  | Brillante | m²
PE43 |  |  | Projetée | m²
PE44 |  |  | Pose de toile de verre et peinture | m²
C - BOISERIES compris préparation (enduit, lessivage et toutes sujestions de préparation du sipport) :
Menuiseries intérieures
PE45 |  |  | Satinée (microporeuse) | m²
PE46 |  |  | Brillante | m²
PE47 |  |  | Mate | m²
PE48 |  |  | Lasure satinée et Vernis | m²
PE49 |  |  | Spéciale bloc type Artilin antibactérien | m²
PE50 |  |  | Plus value pour support en mauvais état (fera l'objet d'une évaluation contradictoire préalable) plus value au m² | m²
Menuiseries extérieures
PE51 |  |  | Satinée (microporeuse) | m²
PE52 |  |  | Brillante | m²
PE53 |  |  | Mate | m²
PE54 |  |  | Epoxy | m²
PE55 |  |  | Lasure satinée et Vernis | m²
PE56 |  |  | Spéciale bloc type Artilin antibactérien | m²
PE57 |  |  | Plus value pour support en mauvais état (fera l'objet d'une évaluation contradictoire préalable) plus value au m² | m²
D - MENUISERIES METALLIQUES ET OUVRAGES DE SERRURERIE compris toutes sujestions de préparation du support
Ouvrages
PE58 |  |  | Brillante | m²
PE59 |  |  | Satinée | m²
PE60 |  |  | Plus value pour support en mauvais état (fera l'objet d'une évaluation contradictoire préalable) | m²
E - CANALISATIONS compris toutes sujestions de préparation du support
Métaux (Cuivre, Galva, Fonte…)
Peinture calorique (peinture glycérophtalique Norme AFNOR NFT 36005 Famille 1 Classe 4A)
PE61 |  |  | Satinée | m²
PE62 |  |  | Brillante | m²
Peinture courante (peinture glycérophtalique Norme AFNOR NFT 36005 Famille 1 Classe 4A)
PE63 |  |  | Satinée | m²
PE64 |  |  | Brillante | m²
PE65 |  |  | Alu | m²
PE66 |  |  | Plus value pour support en mauvais état (fera l'objet d'une évaluation contradictoire préalable) | m²
Canalisations en matière plastique
PE67 |  |  | Satinée | m²
PE68 |  |  | Brillante | m²
PE69 |  |  | Plus value pour support en mauvais état (fera l'objet d'une évaluation contradictoire préalable) plus value au m² | m²
F - PEINTURE DE SOL compris toutes sujestions de préparation du support
Peinture Epoxy
Sol en ciment -
Trafic lourd
PE70 |  |  | Traité antidérapant 2 couches | m²
PE71 |  |  | Non traité 2 couches | m²
PE72 |  |  | Peinture de sol à 2 composants, type MATCOSOL,sur sol neuf y compris dépoussiérage et dégraissage préalable au sol | m²
Peinture résine Glycéro de marquages et pictogrammes
Sur sol béton peint
PE73 |  |  | Traité antidérapant 2 couches | m²
PE74 |  |  | Non traité 2 couches | m²
Sur enrobé
PE75 |  |  | Traité antidérapant 2 couches | m²
PE76 |  |  | Non traité 2 couches | m²
Peinture acrylique pour sol magasin / réserve - Sol en ciment
Trafic léger
PE77 |  |  | Traité antidérapant 2 couches | m²
PE78 |  |  | Non traité 2 couches | m²
Trafic lourd
PE79 |  |  | Traité antidérapant 2 couches | m²
PE80 |  |  | Non traité 2 couches | m²
G - PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS MURAUX
Nota : Les prix sont fournis, posés, colle incluse
Arrachage, compris grattage de colle :
PE81 |  |  | Papiers peints ou toile de verre | m²
PE82 |  |  | Revêtements muraux | m²
Pose sur fonds en bon état :
PE83 |  |  | Toile de verre | m²
Revêtements muraux :
PE84 |  |  | Minces | m²
PE85 |  |  | Epais ou avec sous-couche | m²
PE86 |  | Plus-value pour pose sur fond en mauvais état |  | m²
H - LESSIVAGE
Lessivage de peinture mate, satinée ou brillante (murs & plafonds)
PE87 |  |  | Fonds sales | m²
PE88 |  |  | Fonds gras | m²
PE89 |  |  | Fonds très gras (cuisine de collectivités & annexes) | m²
PE90 |  |  | Lessivage en conservation de faux-plafonds métalliques ou aluminium | m²
PE91 |  |  | Lessivage en conservation de revêtements muraux en faïence ou plastique. | m²
PE92 |  |  | Lessivage en conservation 2 faces accessibles de châssis métalliques (surface projeté du châssis et vitrage compris). | m²
PE93 |  |  | Lessivage en conservation de 1 face de store métallique. | m²
I - DIVERS
Echaffaudage
PE94 |  |  | Echaffaudage pour travaux à plus de 3m50 de hauteur ne pouvant être exécutés à la PIR; compris amenée, replis, montage et location sur une durée de 2 semaines | ml
PE95 |  |  | Plus value pour échauffaudage supérieur à 7m | U
PE96 |  |  | Plus value pour une durée supérieure à 2 semaines (unité=semaine) | U
Horaires décalées
PE97 |  |  | Plus value pour travaux en horaires décalées de nuit (cumulé au poste de taux horaire) | h
PE98 |  |  | Plus value pour travaux en horaires décalées le dimanche (cumulé au poste de taux horaire) | h
PE99 |  |  | Nettoyage de fin de chantier toutes surfaces sans équipements ni mobiliers | m²
PE100 |  |  | Nettoyage de fin de chantier toutes surfaces y compris équipements et mobiliers | m²
2ème PARTIE : REVETEMENTS DE SOL
Nota : l'ensemble des produits décrits ci-dessous sont à titre indicatifs. Toutes les gammes des fabricants majeurs du secteurs sont concernés
A - DEPOSE
S01 |  |  | Dépose sols minces collés à simple ou double encollage y compris grattage et nettoyage du support, descente et évacuation des gravois aux D.P. | m²
B - PREPARATION DU SUPPORT
S02 |  |  | Dégraissage et enduction d'un primaire d'accrochage avant ragréage sur carrelage existant | m²
S03 |  |  | Primaire d'accrochage sur chape après dépose d'anciens revêtements de sols collés, traitement des microfissures avant ragréage | m²
S04 |  |  | Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition | m²
S05 |  |  | Ragréage fibré P3 | m²
S05 |  |  | Ragréage fibré P4 | m²
C - REVETEMENTS SOLS PVC
Fourniture et pose par collage en plein de revêtements sol
Classement réaction feu M3
|  | a) | Revêtement en lès de 2 ml de largeur, avec sous-couche mousse PVC renforcée d'un complexe non tissé, grille en fibre de verre, joints soudés à chaud. Traitement fongistatique et bactériostatique (SANOSOL), antistatique et anti-encrassement (PROTECSOL2) en usine
S06 |  |  | Taralay IMPRESSION isophonique U3 P3 E3 C2 ou équivalent | m²
S07 |  |  | Plus value pour Taralay IMPRESSION isophonique U3 P3 E3 C2 ou équivalent sans PHTALATE | m²
S08 |  |  | Taralay IMPRESSION Compact U4 P3 E3 C2 ou équivalent | m²
S09 |  |  | Plus value pour Taralay IMPRESSION isophonique U4 P3 E3 C2 ou équivalent sans PHTALATE | m²
|  | b) | Revêtement en lés 2 ml largeur, avec décor dans la masse calandré pressé , envers en PVC renforcé d'un complexe non tissé, grille en fibre de verre, joints soudés à chaud. Traitement d'usine dito article a)
S10 |  |  | Taralay PREMIUM compact U3 P4 E3 C2 ou équivalent | m²
S11 |  |  | Plus value pour PREMIUM 95 % recyclé biosourcé compact U3 P3 E3 C2 ou équivalent sans PHTALATE | m²
S12 |  |  | Taralay PREMIUM Compact U4 P3 E3 C2 ou équivalent | m²
S13 |  |  | Plus value pour Taralay PREMIUM 95% recyclé biosourcé Compact U4 P3 E3 C2 ou équivalent sans PHTALATE | m²
|  | c) | Revêtement en lés électro conducteurs 2 ml largeur avec décor dans la masse homogène, base de noir de carbone. Soudure à chaud des joints. Réseau conducteur en lamelle de cuivre et raccordement sur prise de terre. Application préalable d'un primaire conducteur Type THOMSIT R 762 des Ets HENKEL ou équivalent.
S14 |  |  | MIPOLAM AFFINITY EL7 U4 P3 E3 C2 ou équivalent (106 Ω < Rt < 108 Ω) | m²
S15 |  |  | Plus value pour MIPOLAM AFFINITY EL7 U4 P3 E3 C2 ou équivalent sans PHTALATE | m²
S16 |  |  | MIPOLAM EL 5 U4 P3 E3 C2 ou équivalent (104 Ω < Rt < 106 Ω) | m²
S17 |  |  | Plus value pour MIPOLAM BIOCONTROL EL 5 U4 P3 E3 C2 ou équivalent (104 Ω < Rt < 106 Ω) sans PHTALATE | m²
S18 |  |  | Remontée en plinthe du revêtement sol (défini dans les articles précédents) sur 10 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. | ml
D - REVETEMENTS SOLS CAOUTCHOUC
Fourniture et pose par collage en plein de revêtements sol
S19 |  |  | Revêtement de sol en caoutchouc Noraplan Convia (Classement U4P3E2C2) | m²
S20 |  |  | Lés de largeur utile 1,22 m x 15 m posés dans le même sens.
Les joints sont réalisés par tranchage des lisières superposées avant encollage avec l’outil recommandé par le fabricant.
Classement E2 à joints vifs (sous avis technique). Dans les locaux E3, les joints sont thermocollés au cordon d’apport.
S20 |  |  | Revêtement de sol en caoutchouc Noracare Seneo (Classement U4P3E2C2) | m²
Lés de largeur utile 1,22 m x 12 m posés dans le même sens.
Les joints sont réalisés par tranchage des lisières superposées avant encollage avec l’outil recommandé par le fabricant.
Classement E2 à joints vifs (sous avis technique). Dans les locaux E3, les joints sont thermocollés au cordon d’apport.
S21 |  |  | Revêtement de sol en caoutchouc Noraplan Sentica Acoustic 19dB (Classement U4P3E2C2) | m²
Lés de largeur utile 1,22 m x 12 m posés dans le même sens.
Les joints sont réalisés par tranchage des lisières superposées avant encollage avec l’outil recommandé par le fabricant.
Classement E2 à joints vifs (sous avis technique). Dans les locaux E3, les joints sont thermocollés au cordon d’apport.
S22 |  |  | Revêtement de sol en caoutchouc Norament Satura (Classement U4 P4 E2 C1/2) | m²
Caoutchouc homogène vulcanisé en presse d’épaisseur 3,5 mm avec des petites particules de couleur ton sur ton incrustées dans toute l’épaisseur du revêtement
Dalles 1004 x 1004 mm posées bord à bord dans le même sens.
S23 |  |  | Remontée en plinthe caoutchouc avec lèvre d’étanchéité | ml
La mise en oeuvre de plinthes caoutchouc avec lèvre d’étanchéité S 1024 U (hauteur 100 mm),
Collage des plinthes avec une bande sèche (nora Profix 50 pour S 1023 U, ou Profix 90 pour S 1024 U ou pour une remontée en plinthe) ne contenant pas de formaldéhyde, ni d’halogène ni de phtalate plastifiant.
Réalisation d’une finition étanche du raccordement entre le revêtement en caoutchouc et le mur à l’aide de la pâte de vulcanisation mono-composant nora assortie au revêtement.
E - REVETEMENTS DOUCHES
Fourniture et pose par collage en plein de revêtement PVC homogène spécial douche des Ets TARKETT ou équivalent, y compris préparation du support.
S24 |  |  | Revêtement sol antidérapant, en lès de 2 ml largeur, Soudure à chaud des joints, Classement feu M2, Seuil de porte étanche, Manchon au pourtour des canalisations | m²
S25 |  |  | Remontée en plinthe sur 10 cm hauteur, y compris façon d'angles, cornière d'appuis formant gorge, et profile d'arrêt PVC | ml
S26 |  |  | Revêtement mural de 2 ml largeur. Soudure à chaud des joints. Classement feu M1. Application d'un fixateur préalable et enduit de lissage sur murs. | m²
S27 |  |  | Siphon Sol | U
S28 |  |  | Profilés pour seuil de porte de douche / seuil bombé à profil semi rigide des Ets TARKETT ou équivalent | U
Réparations en raccords
Découpe et dépose revêtement sol mince existant, Grattage et ragréage du support, Fourniture et pose collée nouveau revêtement en raccord, Descente et évacuation des gravois aux D.P. (par commande de 50 dalles à changer)
S29 |  | - | Dalles isolées | U
S30 |  | - | Un ensemble de deux à dix dalles groupées. | U
S31 |  | Nota : | Au-delà de 10 dalles groupées, (dépose et préparation du support non compris, à reprendre selon les paragraphes de l'article C) | U
Travaux identiques mais pour revêtements en lès, tous produits décrits ci-avant (surface minimum de 1 m²)
|  | Nota : | Pour surface supérieure à 1 m², selon articles travaux neufs
F - REVETEMENTS DIVERS
S32 |  |  | Résine sol béton EPOXY bi composant, finition anti dérapant | m²
S33 |  |  | Fourniture et pose de revêtement de sol de type Clic system U3P3 des Ets Gerflor ou équivalent, y compris toutes sujétions | m²
S34 |  |  | Fourniture et pose de revêtement de sol de type Clic system U4P3 des Ets Gerflor ou équivalent, y compris toutes sujétions sans PHTALATE | m²
S35 |  |  | Fourniture et pose de revêtement de sol textile type Flotex de chez Forbo ou équivalent, y compris toutes sujétions | m²
Dalles PVC
S36 |  |  | Dalle Attraction format 635x635 plombante U4P4 des Ets Gerflor ou équivalent, | m²
S37 |  |  | Taradal Technic EL 5 ou équivalent des Ets Gerflor ou équivalent, | m²
S38 |  |  | GTI max U4P4S des Ets Gerflor ou équivalent, | m²
Bandes tactiles de sol pour mission handicap
S39 |  |  | Fourniture et pose en bande de 5cm | ml
S40 |  |  | Fourniture et pose double bande | ml
Traitement de parquets y compris préparation des fonds
S41 |  |  | Vitrification sur parquet neuf en 2 couches | m²
S42 |  |  | Vitrification sur parquet ancien en 2 couches | m²
S43 |  |  | Vernis sur parquet neuf en 2 couches | m²
S44 |  |  | Vernis sur parquet ancien en 2 couches | m²
Revêtements muraux
Nota : Les prix sont fournis, posés, toutes suggestions comprises de colle, découpe, pièce pliées ou formées.
S45 |  |  | Revêtement mural type Protectwall ou mural ultra dans l'ensemble des gammes fournisseurs. | m²
S46 |  |  | Revêtement mural de type protection contre les chocs (décochoc ou assimilés) | m²
S47 |  |  | Revêtement mural de type nettoyable (décoclean ou assimilés) | m²
S48 |  |  | Pièce de protection avec une découpe spécifique (numéro, forme…) | U
S49 |  |  | Pièce d'angle ou toute autre pièce spécifique de finition (profilés) | U
G - TRAVAUX DIVERS
Nota : Les prix sont fournis, posés, toutes suggestions comprises de colle, découpe, pièce pliées ou formées.
S50 |  |  | Plinthes PVC | ml
S51 |  |  | Barre de seuil en inox bombée, percée, compris vis inox et cheville pour pose | ml
S52 |  |  | Barre de seuil en inox à coller | ml
S53 |  |  | Barre de seuil largeur 140 mm | ml
S54 |  |  | Barre de seuil à soufflet | ml
Barre de seuil multi niveau :
S55 |  |  | - Inférieur à 70 | ml
S56 |  |  | - Supérieur à 70 | ml
S57 |  |  | Recoupe de porte en bois, y compris dégondage, rabotage et regondage (par vantail) après pose revêtement de sol | U
H - ESCALIERS
S58 |  |  | Revêtement de marches, avec nez de marche antidérapant. Type GERFLOR (T49) ou équivalent | ml
S59 |  |  | Pose de nez de marche, y compris dépose de l'existant, fourniture du nouvel élément, compris toutes sujétions | U
S60 |  |  | En aluminium brut avec bande antidérapante | ml
S61 |  |  | En caoutchouc, bec de corbin noir | ml
S62 |  |  | Dépose de revêtements de toutes natures, sur escaliers (marches et contremarches) et nettoyage du support | ml
S63 |  |  | Pose de résine antidérapante sur escalier | m²
S64 |  |  | Revêtement de sol en caoutchouc NORA Nez-de-marche Caoutchouc T 5055 A/C pour des revêtements d'une épaisseur de 2,0 à 2,7 mm | ml
S65 |  |  | Revêtement de sol en caoutchouc NORA Nez-de-marche Caoutchouc T 5055 E/F pour des revêtements d'une épaisseur de 3,5 à 4,0 mm | ml
Bande de sûreté de couleur incrustée inclus dans le nez de marche pour répondre à la loi sur l’accessibilité.
I - TRAVAUX EN REGIE
Travaux en régie
PE101 |  |  | Taux horaire moyen toutes qualifications confondues, pour le hors bordereau (travaux de peinture) | h
S66 |  |  | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues pour sols souples, pour le hors-bordereau. | h
|  | Nota : | Les fournitures des divers revêtements, autres que ceux décrits ci-avant, seront réglés suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P.
Les travaux de nettoyages et de débarrassages de matériaux sont réputés être intégrés dans les prestations.
Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.