## Entête
AP-HP.Centre – Université de Paris Cité Hôpitaux Broca La-Collégiale • Cochin Corentin-Celton • HEGP • Hôtel-Dieu Necker-Enfants malades • Vaugirard
Sites HEGP Corentin Celton Vaugirard
20, rue LEBLANC
75015 PARIS
Bordereau de Prix
TRAVAUX D'ENTRETIEN 2026 - 2030
LOT 53
DETECTION INCENDIE

## Détails
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL CORENTINCELTON HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL - PALLEZ
BORDEREAU LOT 53 DETECTION INCENDIE
ENTREPRISE :
ENTRETIEN 2026 / 2030
1 - GENERALITES
Toutes les installations de détection incendie, ainsi que l'ensemble des matériels électriques décrits ci-après, doivent être réalisées conformément aux règles de l'Art, en respectant les prescriptions et spécifications des normes et règlements en vigueur à la date de la remise des offres.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux recommandations de la commission électrotechnique internationale (C.E.I.)
| - | aux recommandations de 'ANFR et de l'UIT.
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux normes européennes de la commission de normalisation électronique (CENELEC),
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement. Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément de l'ingénieur de l'hôpital, ou de son représentant.
2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans ces prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux.
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
En fin de travaux, l'entreprise devra un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture, quelque soit la taille de l'opération.
A la réception de toute installation de détection incendie, il sera procédé à une recette point par point avec les services techniques de l'hôpital. Un PV sera fourni indiquant les éventuels dépannages, la longueur exacte du câble, etc. Toutes les liaisons sur le réseau de détection incendie seront repérées selon le plan de l'établissement.
L'ensemble de la documentation transmise ou demandée "fiches techniques, notices, mode d'emploi, etc." devra impérativement être écrite en langue Française.
3 - CAS PARTICULIERS
Les travaux de détection incendie qui pourraient être demandés à l'entrepreneur, et dont le prix unitaire ne figurerait pas au présent bordereau, devront faire l'objet d'un prix convenu avec la maîtrise d'ouvrage et le vérificateur, avant tout commencement d'exécution.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
4 - ESSAIS ET CONTRÔLES
Tous les essais et contrôles portant sur les capacités de chaque organe à assurer la fonction pour laquelle il est installé seront effectué sous la responsabilité de l'entreprise

## LOT 53
BPU DETECTION INCENDIE
HÔPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL PALLEZ HÔPITAL CORENTIN CELTON |  |  | LOT 53
ENTREPRISE :
MARCHE N°
N° | DESIGNATION DES POSTES | Unité | P.U. Ancien marché HT
ARTICLE 1 - PROTECTIONS DE CHANTIER
1 | Calfeutrement en contre plaqué sur ossature pour isolement de la zone de travail et toutes sujétions pour la rendre étanche aux poussières et stable, comprenant également un nombre d'aspirateurs à particules adapté au volume à traiter et aux conditions de rejets. | m²
2 | Calfeutrement en polyane sur perches télescopiques pour isolement de la zone de travail et toutes sujétions pour la rendre étanche aux poussières et stable comprenant également un nombre d'aspirateurs à particules adapté au volume à traiter en circuit fermé. | m²
3 | SAS en bois pour l'étanchéité de la zone de travail et toutes sujétions de pose et d'étanchéité comprenant deux portes de 0,90m, poignées bec de canne, cylindres, ferme-portes, serrure.. y compris un lot de tapis antipollution | u
4 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 450 x 1140 | u
5 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 600 x 900 | u
6 | Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 660 x 1140 | u
ARTICLE 2 - DEPOSE
7 | Dépose de détecteur incendie Ionique avec destruction conforme aux normes en vigueur et fourniture d'un PV de destruction | u
8 | Dépose de détecteur incendie thermique, thermovélocimétrique ou optique sans déprogrammation | u
9 | Dépose de déclencheur manuel adressable sans déprogrammation | u
10 | Dépose d'AGS (Alarme Générale Séléctive) sans déprogrammation | u
11 | Dépose d'indicateur d'action | u
12 | Dépose d'un diffuseur sonore sans déprogrammation | u
13 | Dépose d'une ventouse murale ou au sol | u
14 | Dépose de câblage quel que soit le type | u
15 | Dépose d'un contact de fin de course en applique sur une porte battante | u
16 | Suppresssion de l'alimentation d'un D.A.S. (dispositif actionné de sécurité) : clapet, volet, ventouse…, | u
ARTICLE 3 - DEPLACEMENT D'EQUIPEMENT
17 | Déplacement d'une tête de détection ( remplacement de faux plafond…) | u
18 | Déplacement d'un indicateur d'action | u
19 | Déplacement d'une ventouse murale ou au sol | u
ARTICLE 4 - FOURNITURE ET POSE D'EQUIPEMENT
20 | Fourniture et pose détecteur incendie thermique, thermovélocimétrique ou optique sans programmation | u
21 | Fourniture et pose de détecteur incendie thermovélicimétrique sans programmation | u
22 | Fourniture et pose de déclencheur manuel adressable activa sans programmation | u
23 | Fourniture et pose d'AGS (Alarme GénéraleSsélective) sans programmation | u
24 | Fourniture et pose d'indicateur d'action seul | u
25 | Fourniture et pose de diffuseur sonore sans programmation | u
26 | Fourniture et pose d'une alimentation secourue AES-EAE (de 2 à 15 ampères) pour alimentation DAS conforme NF et EN (comprises batteries de secours), dépose de l'existant et mise en décharge spécialisée. | u
27 | Fourniture et pose d'une alimentation secourue AES-EAE (de 16 à 32 ampères) pour alimentation DAS conforme NF et EN (comprises batteries de secours), dépose de l'existant et mise en décharge spécialisée. | u
28 | Fourniture et pose d'une alimentation secourue standard (ampérage de 2 à 32 ampères) (comprises batteries de secours), dépose existante et mise en décharge spécialisée. | u
29 | Fourniture et pose de ventouse électro-magnétique sur Porte Coupe Feu ou Pare Flamme fixation murale | u
30 | Fourniture et pose de ventouse électro-magnétique sur Porte Coupe Feu ou pare flamme fixation au sol | u
31 | Fourniture et pose d'un contact de fin de course en applique pour porte battante | u
32 | Fourniture et pose d'un sélecteur de fermeture de porte | u
33 | Fourniture et pose d'un ferme porte, un battant en applique | u
34 | Fourniture et pose d'un bandeau de porte avec ferme porte, selecteur de fermeture et ventouse DAS intégrés | u
35 | Forfait pour fourniture et pose de relais 48v avec 3 bornes de raccordement dans boitier plexo (commande de dévérouillage de contrôle d'accès) | u
36 | Fourniture et pose d'un socle ICC | u
37 | Fourniture et pose d'un satellite de commandes 8 voies (boitier métallique) | u
38 | Fourniture et pose de platine 150 x 150 mm pré-percée, laquée "couleur crème" identique à l'existant sur sîte: renforcement des fixations des ventouses sur cloison creuse | u
ARTICLE 5 - CÂBLE
39 | Fourniture et pose de chemin de câble de type câblofil | ml
40 | Fourniture et pose de câble Type 1000RO2V 3G1,5mm² | ml
41 | Fourniture et pose de câble Type 1000RO2V 3G2,5mm² | ml
42 | Fourniture et pose de câble Type 2 paires 8/10ème rouge | ml
43 | Fourniture et pose de câble Type 1 paire 9/10ème CR1/C1 | ml
44 | Fourniture et pose de câble Type 2 x 1,5mm² CR1-C1 | ml
45 | Fourniture et pose de câble Type 2 x 2,5mm² CR1-C1 | ml
46 | Alimentation d'un D.A.S. (Dispositif Actionné deSécurité) : clapet, volet, ventouse…) hors câble | u
47 | Câblage d'un CCF, VCF ou AIT avec mise en place d'éléments de fin de ligne | u
ARTICLE 6 - PROGRAMMATION ET BUREAUTIQUE
48 | Forfait mise à jour plan d'évacuation et impression - Format A4 plastifié | u
49 | Forfait mise à jour plan d'intervention et impression - Format A4 plastifié | u
50 | Forfait mise à jour et impression en 3 exemplaires plan - Format A0 | u
51 | Forfait mise à jour et impression papier en 3 exemplaires plan d'étage - Format A0 | u
52 | Forfait mise à jour et impression papier en 3 exemplaires carnet folioté format A4 (synoptique DI, schema de câblage satellite,synoptique CMSI) | u
53 | Forfait mise à jour UAE pour 10 points modifiés ou ajoutés | u
54 | Forfait mise à jour UAE pour 20 points modifiés ou ajoutés | u
DI-55 | Forfait mise à jour UAE pour 100 points modifiés ou ajoutés | u
DI-56 | Forfait mise à jour SSI pour 10 points modifiés ou ajoutés | u
DI-57 | Forfait mise à jour SSI pour 20 points modifiés ou ajoutés | u
DI-58 | Forfait mise à jour SSI pour 100 points modifiés ou ajoutés | u
DI-59 | Taux horaire technicien pour travail en régie | u
DI-60 | Taux horaire dessinateur AUTOCAD | u
NOTA :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, les fiches techniques, les PV des matériaux utilisés, les notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.