## Entête
AP-HP.Centre – Université de Paris Cité Hôpitaux Broca La-Collégiale • Cochin Corentin-Celton • HEGP • Hôtel-Dieu Necker-Enfants malades • Vaugirard
Sites HEGP Corentin Celton Vaugirard
Rue Leblanc 75015 PARIS
Bordereau de Prix
TRAVAUX D'ENTRETIEN 2026 - 2030
LOT 56
MACONNERIE CARRELAGE FAUX-PLAFONDS

## Détails
HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU Hôpital Corentin Celton HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL - PALLEZ
BORDEREAU LOT 56 MAÇONNERIE / CARRELAGE/FAUX PLAFONDS
ENTREPRISE :
ENTRETIEN 2026 - 2030
1 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie - Carrelage seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R. | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B., | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504), | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien, | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie, | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc… | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent", ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques de l'établissement. Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur de l'Hôpital, ou de son représentant.
2 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles de l'art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans ces prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux.
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
L'ensemble de la documentation transmise ou demandée "fiches techniques, notices, mode d'emploi, etc…" devra être impérativement écrite en langue Française.
3 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le vérificateur . Ces travaux ne seront entrepris qu'après l'accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.

## LOT 56
BPU MAÇONNERIE / CARRELAGE / FAUX PLAFONDS
HÔPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU HÔPITAL VAUGIRARD - GABRIEL PALLEZ HÔPITAL CORENTIN CELTON |  |  |  | LOT 56
ENTREPRISE :
MARCHE N°
N° | DESIGNATION DES POSTES |  | Unité | P.U. HT
MAÇONNERIE
ARTICLE 1 - PREPARATION
Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles)
1 | Dimensions | 450 x 1140 | u
2 | Dimensions | 600 x 900 | u
3 | Dimensions | 660 x 1140 | u
Cloison de cantonnement des zones chantier
4 | Carreaux de plâtre de 7 et 1 couche de peinture vinylique 2 faces, compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
5 | Contre plaqué de 15mm sur ossature en pin de 80 x 80 mm compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite et une couche de peinture vynilique sur les deux faces |  | m²
6 | Plaque de BA13mm sur ossature en pin de 80 x 80 mm compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite et une couche de peinture vynilique sur les deux faces |  | m²
7 | Cloison séparative constituée d'un polyane transparent ou noir réaction au feu M1 sur perches téléscopiques |  | m²
Insertion et pose d'une porte pleine y compris béquille et serrure fournie par le menuisier, compris tous jointoiements nécessaires pour une bonne étanchéité
8 | Porte 0,60m |  | u
9 | Porte 0,90m |  | u
10 | Porte 1,10m |  | u
11 | Porte 1,40m |  | u
12 | Sur chaussures (le cent) |  | u
13 | Polyane de protection 200 µm |  | m²
Fourniture et pose de panneaux de protection des sols de type ISOREL ou équivalent, y compris toutes sujétions permettant de les rendre solidaires du support entre eux
14 | De 0 à 20 m² |  | m²
15 | De 21 à 50 m² |  | m²
16 | De 51 à 100 m² |  | m²
17 | Au dela de 100 m² |  | m²
18 | Obturation des bouches inférieures à 50 cm² |  | u
19 | Obturation des bouches de 51 cm² à 1 m² |  | u
20 | Obturation périphérique à l'adhésif des baies ou des portes |  | ml
21 | Installation d'un aspirateur de particules supérieur à 75m3/h, y compris filtre et lampe UV pour la durée du chantier |  | u
ARTICLE 2 - DEMOLITION ET DEPOSE
Tous les prix des démolitions s'entendent : coltinage et mise en décharge
22 | Cloisons et parois non porteuses (jusqu'à 15 cm d'épaisseur) |  | m²
23 | Chape sur 5 cm d'épaisseur maximum |  | m²
24 | Paillasse maçonnée, y compris jambages et raccords sols et murs |  | ml
25 | Socles B.A. ou autres (jusqu'à 0.10 d'ép.) |  | m²
Ouverture de baie, dans cloison porteuse, comprenant note de calcul, démolition, création de linteau, raccord chape, enduits tableaux et linteaux
26 | 1 vantail 1,00 x 2,10 hauteur |  | u
27 | Au-delà par tranche de 0,50 ml |  | u
28 | Pour création de châssis |  | ml
29 | Plus value sciage diamant y compris toute sujétion Alimentation pour groupe électrogène autonome |  | u
30 | Ouverture de baie dans cloison légère y compris IPN pour linteaux, raccord chape, enduit tableaux et linteaux |  | u
Piochement d'anciens enduits sur maçonneries destinées à recevoir un nouvel enduit.
31 | Enduit plâtre |  | m²
32 | Enduit ciment |  | m²
33 | Dépose bloc porte dans cloison démolie en récupération (toutes dimensions, bois ou métal) |  | u
34 | Dépose bloc porte dans cloison non démolie y compris raccords pour création de baie libre |  | u
35 | Démolition de plafond staff ou PPM compris suspentes. |  | m²
36 | Démolition carrelage grès cérame scellé toutes dimensions compris grattage du support |  | m²
37 | Démolition carrelage grès cérame scellé toutes dimensions compris mortier de pose |  | m²
38 | Démolition de plinthes en carrelage (tous modèles) |  | ml
Démolition faïence murale. Raccord d'enduit & dressement du support :
39 | Faïence scellée, toutes dimensions |  | m²
40 | Faïence collée, toutes dimensions |  | m²
41 | Démolition de dalle pour forme de pente pour création d'une douche. |  | m²
42 | Dépose de revêtement mural de salle de bain |  | m²
43 | Démolition murs en parpaings pleins de 20 cm |  | m²
44 | Démolition murs en parpaings creux de 15 cm |  | m²
45 | Démolition murs en parpaings pleins de 15 cm |  | m²
Descente et évacuation des gravois aux décharges publiques, y compris transports et droits de décharges (PM1 à PM9)
46 | Du +3,+2 +1 au RDC et du -2 , -1 au RDC |  | m³
47 | Du +4,+5, +6, +7, +8, +9 jusqu'au RDC |  | m³
48 | Démolition bordure de trottoir |  | ml
49 | Démolition de trottoir en BA |  | m³
50 | Dépose de bloc porte quel que soit la dimension |  | u
51 | Dépose de garniture aluminium de type GANTOIS collée sur BA13 |  | m²
52 | Dépose d'équipement de salle de bain |  | ens
53 | Dépose d'équipement de WC |  | ens
54 | Dépose de main courante en bois |  | ml
55 | Dépose de main courante en aluminium |  | ml
Dépose de plafonds
56 | Dalles minérales 600 x 600 ou 1200 x 600 |  | m²
57 | Bacs métalliques quel que soit le type et des dimensions |  | m²
58 | BA13 y compris support |  | m²
59 | Staff y compris ossature |  | m²
60 | Dépose bouche de ventilation 600 x 600 mm en récupération |  | u
61 | Dépose de spilotaire après fermeture des vannes |  | u
62 | Dépose boite de détente système de ventilation toutes sections |  | u
63 | Dépose gaine de ventilation toutes sections acier galvanisé |  | ml
64 | Dépose gaine souple de ventilation toutes sections |  | ml
65 | Dépose luminaire 600 x 600 mm ou tube fluorescent |  | u
66 | Dépose spot hors service |  | u
67 | Dépose tringle à rideau |  | u
68 | Dépose rideau ou store d'occultation d'une baie vitrée |  | u
69 | Dépose barre de seuil |  | ens
70 | Dépose joint de dilatation |  | ml
71 | Dépose couvre joint de dilatation |  | ens
ARTICLE 3 - CLOISONNEMENT
Tous les prix des cloisonnements s'entendent : coltinage et mise en œuvre
Blocs de béton hourdés au mortier de ciment, jointoyés en montant
72 | Parpaings creux | 10 x 20 x 50 | m²
73 | Parpaings creux | 15 x 20 x 50 | m²
74 | Parpaings pleins | 10 x 20 x 50 | m²
75 | Parpaings pleins | 15 x 20 x 50 | m²
Carreau de plâtre plein lisse, pose collée et ragréage des joints
76 | Epaisseur | 5 cm | m²
77 | Epaisseur | 7 cm | m²
78 | Epaisseur | 10 cm | m²
Carreau de plâtre hydrofuge plein lisse, pose collée et ragréage des joints
79 | Epaisseur | 5 cm | m²
80 | Epaisseur | 7 cm | m²
81 | Epaisseur | 10 cm | m²
Cloisons placostyl des Ets Placoplâtre composées de rails haut, bas et ossature acier galvanisé et plaques de plâtre cartonnées. Renfort au droit des appareils sanitaires, lisses protections, blocs , portes, etc. Isolation par laine de verre classée M0 de 45 m/m ou 75 m/m suivants cloisons
82 | Cloison ép. 72 m/m constituée de 1 plaque de parement BA 13 PHD (haute dureté) sur chaque face, classée M1. Isolant 45 m/m. Résistance au feu : CF 1/2 h |  | m²
83 | Cloison ép. 72 m/m constituée de 1 plaque de parement PPM placomarine par face BA 13 PHD (haute dureté) sur chaque face, classée M1. Isolant 45 m/m.Résistance au feu : CF 1/2 h |  | m²
84 | Cloison ép. 100 m/m constituée de 2 plaques de parement BA 13 P HD (haute dureté) sur chaque face, classée M1 Isolant 45 m/m Résistance au feu : CF 1/2 h |  | m²
85 | Cloison ép. 100 m/m constituée de 1 plaque Placoflam PPF BA 15, classée M0 sur chaque face. Isolant 75 m/m. Résistance au feu : CF 1 h |  | m²
86 | Cloison ép. 132 m/m constituée de 2 plaques Placoflam PPF BA 15, classée M0 sur chaque face. Isolant 75 m/m. Résistance au feu : CF 2 h |  | m²
Cloisons 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 2 plaques BA 13 (1 face) pour cache-tuyaux :
87 | 2 côtés dimensions 30 x 30 |  | ml
88 | 3 côtés dimensions 30 x 30 x 30 |  | ml
ARTICLE 4 - TRAVAUX DIVERS
Gaines en carreaux de plâtre plein lisse de 10 cm d' épaisseur
89 | 2 faces |  | m²
90 | 4 faces |  | m²
91 | Fourniture et pose de trappe métallique laquée, avec systéme d'ouverture push-pull 300 x 300 mm dans staff |  | u
92 | Fourniture et pose de trappe métallique laquée, avec systéme d'ouverture push-pull 600 x 600 mm dans staff |  | u
93 | Fourniture et pose de trappe métallique laquée, avec systéme d'ouverture push-pull 800 x 800 mm dans staff |  | u
94 | Fourniture et pose de trappe métallique laquée, avec systéme d'ouverture push-pull 1000 x 1000 mm dans staff |  | u
Scellement et calfeutrement bloc porte dans cloison maçonnée
95 | Porte de 0,80 [m] de largeur au moins et 2,04 [m] de hauteur au plus |  | u
96 | Porte de 0,90 [m] de largeur au moins et 2,04 [m] de hauteur au plus |  | u
97 | Porte de 1,10 [m] de largeur au moins et 2,04 [m] de hauteur au plus |  | u
98 | Porte de 1,20 [m] de largeur au moins et 2,04 [m] de hauteur au plus |  | u
99 | Porte de 1,60 [m] de largeur au moins et 2,04 [m] de hauteur au plus |  | u
100 | Porte tiercée de 1,40 de largeur au moins et 2,04 de hauteur au plus |  | u
101 | Pose huisserie (non fournie) dans cloison sèche |  | u
102 | Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur, y compris sujétions raccordements compris dépose bloc porte 1 vantail |  | u
103 | Reprise de faux plafonds en dalles 600 x 600 avec supports y compris sujétions, raccordements |  | u
104 | Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur y compris sujétions, raccordements, compris dépose bloc-porte 2 vantaux |  | u
105 | Bouchement de baie en BA13 de 10 cm d'épaisseur y compris sujétions, raccordements, compris dépose bloc-porte 2 vantaux |  | u
106 | Grille de ventilation type NICOLL, PVC 15 x 15 cm environ |  | u
107 | Exécution de socle en BA de 10 cm d'épaisseur |  | m²
Pavés de verre pour paroi verticale comprenant fourniture et mise en œuvre, calage, armatures, hourdage et jointoiement en mortier dosé à 500 kgs de ciment, joint résiliant en contact avec le Gros-Œuvre, 190 x 190 (double paroi) :
108 | En 80 mm d'épaisseur |  | m²
109 | En 100 mm d'épaisseur |  | m²
110 | Fourniture et pose de joint CF type Isoflam |  | ml
111 | Façon de dés en béton, support de tuyauterie, compris gorge |  | u
112 | Dépose / repose butée de porte |  | u
113 | Scellement plot béton - voie logistique - 200 kg environ comprenant : Dépose de l'existant, remplacement des fers à béton, réfection de l'étanchéité, réfection des scellements, repositionnement de la borne, peinture de la borne |  | u
ARTICLE 5 - EXCAVATION
114 | Terrassement en tranchées (dimensions : 0.80 x 1.00 ht) |  | ml
Terrassement en pleine masse
115 | Quantité inférieure à 50 m³ |  | m³
116 | Quantité supérieure à 50 m³ |  | m³
117 | Chargement et transport des terres de toutes natures aux D.P., y compris droit de décharge - terre non polluées (par benne de 6 m³) |  | m³
Remplacement de bordures comprenant :
La démolition des bordures et assises existantes, la fourniture et pose de bordures normalisées en béton sur fondation et arase en mortier, joints au ciment et solins de calage, évacuation des gravois aux D.P., y compris droit de décharge
118 | Bordure trottoirs (série T1 à T3) |  | ml
119 | Bordure d'allées (série P1 à P3) |  | ml
120 | Fourniture et pose de borne de protection "anti-stationnement" des Ets NOVODAL ou équivalent de 1.00 x 0.30 x 0.15/0.25, compris toutes sujétions de scellements |  | u
Raccords de voirie, bouchement trous : Découpe, équarrissage des rives, démolition pour reprise couche de base ou fondation, raccord couche d'accrochage grave ciment, revêtement de finition en enrobé noir sur 0.06 d'ép., évacuation des gravois aux D.P, y compris droit de décharge
121 | Quantité par commande inférieure ou égale à : 10 m² |  | m²
122 | Quantité par commande comprise entre 10 m² et 50 m² |  | m²
123 | Quantité par commande supérieure à 50 m² |  | m²
Travaux identiques mais pour trottoirs, finition en enrobé rouge sur 0,04 d'épaisseur
124 | Quantité par commande inférieure ou égale à : 10 m² |  | m²
125 | Quantité par commande comprise entre 10 m² et 50 m² |  | m²
126 | Quantité par commande supérieure à 50 m² |  | m²
Travaux divers :
Fourniture et pose de canalisations PVC dans tranchées :
127 | Ø 100 |  | ml
128 | Ø 150 et Ø 200 |  | ml
129 | Ø 300 |  | ml
130 | Grillage avertisseur |  | ml
Fourniture et pose de tuyaux polyéthylène posés dans les tranchées, compris raccords, soudures et toutes sujétions
131 | Ø 100 |  | ml
132 | Ø 140 |  | ml
133 | Ø 160 |  | ml
134 | Dépose d'anciennes canalisations et évacuation aux D.P., compris droits de décharge - déchets non pollués |  | ml
135 | Démolition d'ouvrages enterrés en béton (non armé) |  | m³
136 | Démolition d'ouvrages enterrés en béton (armé) |  | m³
137 | Clôture grillagée de 2.00 m ht sur poteaux métalliques - Jambes de force, ensemble galvanisé, plastification en polyester (coloris VERT) - Réf. NYLOFOR des Ets BEKAERT - plots en béton en pied de poteaux, compris tous accessoires de mise en œuvre |  | m²
138 | Clôture de chantier 2.00 m ht sur poteaux bois plot béton Jambes de force |  | ml
139 | Clôture de chantier de 2.00 m ht sur poteaux bois pleine terre Jambes de force |  | ml
140 | Auvent en tôle d'aluminium laquée ondulée, hauteur 2,00m ,sur poteaux bois ,ancrage au sol ( soit pas plots soit par en pleine terre) |  | ml
Portail comprenant :
Vantail cadre en tube carré 60 x 60 x 2 avec panneaux NYLOFLOR des Ets BEKAERT Poteaux de section carré 100 x 100 x 3 en tôle d'acier soudé, y compris béton des plots L'ensemble galvanisé et plastifié compris tous accessoires (gâche, serrure à cylindre, verrou au sol pour 2 vantaux.
141 | Dimensions : 1.00 x 2.00 HT (1 vantail) |  | u
142 | Dimensions : 3.00 x 2.00 HT (2 vantaux) |  | u
143 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale |  | m³
Fourniture et pose de panneaux de signalisation routière, éléments de fixation, compris toutes sujétions de pose
144 | Sur mur |  | u
145 | Sur poteau |  | u
146 | Sciage de dalle béton de 0.15, compris toutes sujétions |  | ml
147 | Pavage, en pavés de grès cubiques (80 au m²), gris ou roses, posés sur rejointoiement et nettoyage de surface |  | m²
148 | Pavage en pavés de 500 x 500 mm gravillons lavés rejointoiement et nettoyage de surface |  | m²
149 | Forme en béton maigre |  | m²
150 | Dallage en béton de gravillons de 0,15 d'épaisseur. Compris toutes sujétions de mise en œuvre |  | m²
ARTICLE 6 - PERCEMENTS TROUS
Percement de trous par carottage ou démolition dans murs en béton ou parpaings pleins existants pour passage fluide, compris évacuations des gravois. Dalle épaisseur moyenne 300 mm.
151 | Ø 50 mm |  | u
152 | Ø 80 mm |  | u
153 | Ø 100 mm |  | u
154 | Ø 150 mm |  | u
155 | Ø 200 mm |  | u
156 | Ø 300 mm |  | u
Percement de trous dans plancher (épaisseur moyenne 300 mm), compris toutes sujétions et évacuations des gravois.
157 | Ø 50 mm |  | u
158 | Ø 80 mm |  | u
159 | Ø 100 mm |  | u
160 | Ø 150 mm |  | u
161 | Ø 200 mm |  | u
162 | Ø 300 mm |  | u
163 | Etude de béton armé pour percement de dalle ou de voile |  | h
164 | Calfeutrement du percement, y compris coffrage, raccords enduits en sous face, chape et fourreau. (reconstitution degrés coupe feu inclus) |  | u
NOTA :
Avant tous travaux de percements, il sera effectué un sondage et l'entreprise fournira les notes de calculs afférentes aux travaux.
ARTICLE 7 - ENDUITS ET CHAPES
165 | Enduit dressé au mortier de ciment comprenant gobetis, couche de corps et finition |  | m²
166 | Enduit plâtre sur mur |  | m²
167 | Enduit plâtre sur plafond pour obtenir un degré coupe-feu de 2 heures du plancher |  | m²
168 | Plaque de plâtre BA 15 sur plafond, compris traitement des joints et découpes |  | m²
169 | Baguette de protection angle 2 ml hauteur |  | u
170 | Rejointoiement pour parpaings destinés à rester apparents pour chaque face |  | m²
171 | Chape ciment de 6 cm d'épaisseur armée d'un treillis soudé |  | m²
172 | Chape ciment de 6 cm d'épaisseur armée d'un treillis soudé avec forme de pente sur chape ciment |  | m²
173 | Raccords chapes de ciment au droit des cloisons démolies |  | ml
Raccord enduits plâtre, staff ou ciment (dito existants) au droit des cloisons démolies
174 | Murs |  | m²
175 | Plafonds |  | m²
176 | Réfection des angles de murs épaufrés ou éclatés par enduit de nature dito ceux existants, compris piochage préalable. |  | ml
ARTICLE 8 - FLOCAGE
Projection de fibres minérales (M0), finition roulée, type PROTECFLAMME des Ets RUAUD ou équivalent
177 | Coupe-feu 2 heures - surface inférieure à 10 [m²] |  | m²
178 | Coupe-feu 2 heures - surface supérieure à 10 [m²] |  | m²
179 | Coupe-feu 3 heures - surface inférieure à 10 [m²] |  | m²
180 | Coupe-feu 3 heures - surface supérieure à 10 [m²] |  | m²
181 | Fixateur anti-défibrage pour flocage restant apparent |  | m²
ARTICLE 9 - ISOLATIONS
Doublage thermo-acoustique collé sur parois existantes, type CALIBEL LR des Ets ISOVER, y compris bandes, joints de finition et toutes découpes
182 | En 60 + 10 mm |  | m²
183 | En 80 + 10 mm |  | m²
184 | En 90 + 10 mm |  | m²
NOTA :
Y compris dépose du polystyrène existant, en allège des châssis ouvrants côté façade
185 | Doublage de parois en plaque de plâtre BA 13, collée sur mur, y compris bandes et joints de finition, toutes découpes et raccords |  | m²
186 | PV pour doublage identique mais en plaque Placoflam PPF BA 15 |  | m²
CARRELAGE
ARTICLE 10 - DEMOLITION
187 | Démolition carrelage grès cérame et mortier de pose |  | m²
188 | Démolition carrelage grès cérame collé. Grattage du support |  | m²
Démolition faïence murale. Raccord enduit et dressement du support
189 | Faïence scellée, toutes dimensions |  | m²
190 | Faïence collée, toutes dimensions |  | m²
ARTICLE 11 - ETANCHEITE
191 | Démolition carrelage grès cérame et mortier de pose |  | m²
Préparation du support. Brossage et asséchage. Etanchéité à base de résine type TRIFLEX sous carrelage et revêtements muraux, y compris relevé.
192 | Sols y compris relevé |  | m²
193 | Murs |  | m²
ARTICLE 12 - CARRELAGE DE SOL
194 | Ragréage du sol à base de ciment classement P3 pour revêtement pour revêtement carrelage collé |  | m²
POSE SEULE
Pose collée :
Grès cérame lisse, compris fourniture de colle, mortier de jointoiement et joint de fractionnement
195 | Format 10 x 10 |  | m²
196 | Format 15 x 15 ou 20 x 20 |  | m²
197 | Format 30 x 30 |  | m²
Pose scellée :
Grès cérame lisse, compris fourniture de mortier de pose, de jointoiement et joint de fractionnement
198 | Format 10 x 10 |  | m²
199 | Format 15 x 15 ou 20 x 20 |  | m²
200 | Format 30 x 30 |  | m²
Pose scellée :
Grès cérame anti-dérapant, compris fourniture de mortier de pose, de jointoiement et joint de fractionnement
201 | Format 10 x 10 |  | m²
202 | Format 15 x 15 ou 20 x 20 |  | m²
203 | Format 30 x 30 |  | m²
Pose scellée :
Grès cérame lisse, compris fourniture de mortier de pose, de jointoiement et joint en mortier d'époxy
204 | Format 10 x 10 |  | m²
205 | Format 15 x 15 ou 20 x 20 |  | m²
206 | Format 30 x 30 |  | m²
Pose scellée sous forme de pente:
Grès cérame anti-dérapant, compris fourniture de mortier de pose, de jointoiement et joint en mortier d'époxy
207 | Format 10 x 10 |  | m²
208 | Format 15 x 15 ou 20 x 20 |  | m²
209 | Format 30 x 30 |  | m²
ARTICLE 13 - ACCESSOIRES
210 | Barre de seuil en inox de 30mm, vissée |  | ml
211 | Barre de seuil en laiton de 30mm, vissée |  | ml
212 | Barre de seuil en aluminium adonisé de 30mm, vissée |  | ml
213 | Barre de seuil en aluminium anodisé de 100mm, collée |  | ml
214 | Couvre joint de dilatation en aluminium anodisé de 100mm collé |  | ml
215 | Joint de dilalation à incorporer dans chappe ( support en aluminium, joint en caoutchouc noir) |  | ml
216 | Profilé cornière d'arrêt carrelage en laiton, compris callage et scellement |  | ml
217 | Profilé cornière d'arrêt carrelage en aluminium laqué, compris callage et scellement plan de travail Coloris au choix du maître d'ouvrage |  | ml
218 | Profilé cornière d'arrêt carrelage en PVC, compris callage et scellement plan de travail Coloris au choix du maître d'ouvrage |  | ml
ARTICLE 14 - PLINTHES
Plinthes grès cérame
219 | Droite 10 x 30 |  | ml
220 | A gorge 10 x 10, 10 x 20 compris pièces d'angles jointoiement et joint en mortier d'époxy |  | ml
Plinthes grès cérame
221 | Droite 10 x 30 |  | ml
222 | A gorge 10 x 10, 10 x 20 compris pièces d'angles jointoiement et joint de fractionnement |  | ml
ARTICLE 15 - REPARATIONS
Fourniture et pose en recherche des carreaux grès cérame lisse ou antidérapant 10 x 10 dito existant Dépose et démolition forme.Coupe de rive pour raccordement avec carrelage existant. Nettoyage. Descente et évacuation des gravois. (Par commande de 50 carreaux à remplacer)
223 | Raccord pour carreaux isolés |  | u
224 | Raccord par groupe de 2 à 10 carreaux contigus. |  | u
225 | Raccord par groupe de 11 carreaux à 1 m² contigus |  | u
226 | Raccord sur zone de 1 à 2 m² |  | u
227 | Raccord au-delà, de 2 m² |  | u
228 | Reprise d'étanchéité, compris préparation du support, compris toutes sujétions pour sols et murs (surface inférieure ou égale à 1 m²) |  | u
ARTICLE 16 - REVETEMENTS MURAUX
Pose seule:
Faïence 108 x 108 ou 150 x 150, Pose collée, teinte blanche. Jointement au ciment blanc
229 | Dosseret |  | m²
230 | Surface |  | m²
231 | Pose de frise ou listel, de nature et dimensions identiques au revêtement de surface |  | ml
232 | Fourniture et pose de grès émaillé 20 x 20 série TINTE UNITE des Ets MARAZZI ou équivalent Teinte blanche, pose collée. Jointoiement au ciment blanc |  | m²
Pose seule : Grès émaillé 20 x 20, pose collée, jointoiement au ciment blanc
233 | Dosseret (mur) |  | m²
234 | Surface (sol) |  | m²
235 | Fourniture et pose de faïence VILLEROY et BOCH 10.8/10.8 ou 15/15, collée, teinte blanche, jointement au ciment blanc |  | m²
ARTICLE 17 - AUTRES PRESTATIONS
236 | Socle de bac à douches et habillage faïence ou grès émaillé |  | u
Tablier de baignoire, carreaux de plâtre hydrofuge de 70 mm d'épaisseur, compris habillage faïence (pose seule)
237 | 1 face |  | u
238 | 1 face et un retour |  | u
239 | 4 faces |  | u
240 | Trappe de visite, compris scellement et pose faïence (9 carreaux 108x108 |  | u
241 | Socle béton au droit des canalisations |  | u
242 | Cornière inox de protection d'angle 50 x 50 autocollante |  | ml
243 | Cornière plastique de protection d'angle 50 x 50 autocollante |  | ml
244 | Revêtement en résine époxydique bi-composant sans solvant, ép. 3mm, marque de référence Sté SCREG RESINES ou équivalent, y compris toutes sujétions et remontée en plinthes |  | m²
Fourniture et pose de faïence blanche 108/108 ou 15/15 collée sur paillasses, compris toutes coupes et sujétions
245 | Sur support bois |  | m²
246 | Sur support ciment |  | m²
Faux plafonds
ARTICLE 3 - FAUX-PLAFONDS NEUFS
FOURNITURE ET POSE DE FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES SUR OSSATURES
247 | Dalles fibres 600 x 600 - Réf. SONAR des Etablissements ARMSTRONG.Pose à feuillure. Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2h |  | m²
248 | Dalles 600 x 600 x 25 mm rigides autoportantes en laine de roche revêtues d'un voile de verre aux 2 faces avec couleur sur la face apparente Réf. : TONGA des Etablissements ARMSTRONG, pour locaux humides. Réaction au feu M0 - Stabilité au feu SF 1/2h |  | m²
249 | Dalles fibres minérales 600X1200 - Réf. MINABOARD 755 desEtablissements AMSTRONG.Pose à feuillure. Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2h |  | m²
250 | Dalles fibres minérales 600 X 600 (Réf. MYLARD des Etablissements AMSTRONG) Pose à feuillure. Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2h |  | m²
251 | Cassettes 600 x 600 mm en aluminium laqué perforé, sur structure apparente T15 ou 24 mm |  | m²
252 | Grille de ventilation aluminium anodisé aillettes orientables - GAO-A 200/100mm |  | Unité
253 | Grille de ventilation aluminium anodisé aillettes orientables - GAO-A 300/100mm |  | Unité
254 | Grille de ventilation aluminium anodisé aillettes orientables - GAO-A 300/150mm |  | Unité
255 | Grille de ventilation aluminium anodisé aillettes orientables - GAO-A 400/100mm |  | Unité
256 | Grille de ventilation aluminium anodisé aillettes orientables - GAO-A 400/200mm |  | Unité
257 | Grille de ventilation aluminium anodisé aillettes orientables - GAO-A 500/200mm |  | Unité
258 | Grille de ventilation aluminium anodisé aillettes orientables - GAO-A 600/200mm |  | Unité
259 | Grille de ventilation aluminium anodisé aillettes orientables - GAO-A 600/300mm |  | Unité
260 | Grille de diffusion carrée, dimensions 150mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence GCV/P ou équivalente |  | Unité
261 | Grille de diffusion carrée, dimensions 200mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence GCV/P ou équivalente |  | Unité
262 | Grille de diffusion carrée, dimensions 250mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence GCV/P ou équivalente |  | Unité
263 | Grille de diffusion carrée, dimensions 300mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence GCV/P ou équivalente |  | Unité
264 | Grille de diffusion carrée, dimensions 600mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence GCV/P ou équivalente |  | Unité
265 | Grille de diffusion carrée, dimensions 150mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence DPC-A ou équivalente |  | Unité
266 | Grille de diffusion carrée, dimensions 225mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence DPC-A ou équivalente |  | Unité
267 | Grille de diffusion carrée, dimensions 300mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence DPC-A ou équivalente |  | Unité
268 | Grille de diffusion carrée, dimensions 375mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence DPC-A ou équivalente |  | Unité
269 | Grille de diffusion carrée, dimensions 450mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence DPC-A ou équivalente |  | Unité
270 | Grille de diffusion carrée, dimensions 525mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence DPC-A ou équivalente |  | Unité
271 | Grille de diffusion carrée, dimensions 600mm, dalles à volet, aluminium anodisé référence DPC-A ou équivalente |  | Unité
272 | Grille de diffusion carrée, dimensions en 150mm diffuseur en acier peint référence DPC-/P-B |  | Unité
273 | Grille de diffusion carrée, dimensions en 225mm diffuseur en acier peint référence DPC-/P-B |  | Unité
274 | Grille de diffusion carrée, dimensions en 300mm diffuseur en acier peint référence DPC-/P-B |  | Unité
275 | Grille de diffusion carrée, dimensions en 375mm diffuseur en acier peint référence DPC-/P-B |  | Unité
276 | Lame en aluminium laqué perforé, ECHAME ou similaire, diffuseur devant tube fluorescent - trous 1mm - épaisseur de tôle: 1mm, largeur:118mm, épaisseur: 30mm - pliages périphérique encoches de fixation |  | ml
Faux plafond courbe en aluminium laqué perforé ECHAME ou similaire ECHAME épaisseur de tôle : 1mm
277 | largeur : 600mm / longueur : 1500mm |  | Unité
278 | largeur : 340mm / longueur : 1500mm |  | Unité
279 | Lame de support de faux plafond courbe - encoches épaisseur de tôle : 1mm / largeur : 35mm / épaisseur : 60mm |  | ml
280 | Complément de faux plafond courbe en aluminium laqué non perforé ECHAME ou similaire Epaisseur de tôle : 1,5mm / largeur maxi : 300mm pliages à l'identique de l'existant - encoches |  | ml
281 | Tôle d'aluminium laquée épaisseur de tôle : 1mm / largeur : 300mm épaisseur: 32mm pliages à l'identique de l'existant - tôle d'aluminium laquée |  | ml
282 | trou Ø de 80 à 150mm |  | Unité
283 | trou Ø de 151 à 250mm |  | Unité
284 | Dalles en plaques de plâtre 1200 x 600 mm revêtues de vinyl granité lessivable sur ossature apparente laquée PSTL. Réaction au feu M1. Réf. GYPREX M1 des Ets PLACOPLATRE |  | m²
285 | Dalles en plaques de plâtre 600 x 600 mm (BA 15) sur ossature apparente laquée Réaction au feu M0 |  | m²
286 | Dalles hydrofuges 600X1200 (Réf. BOARD DUNE des Etablissements AMSTRONG) Pose sans feuillure. Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2h |  | m²
287 | Dalles 600X600 (Réf. ECOPHON Hygiène) Pose sans feuillure. Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2h |  | m²
288 | Dalles 600X600 (Réf. ISO TONE Hygiène) Pose sans feuillure. Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2h |  | m²
289 | Pose de cornière à joint creux droite, laquée |  | ml
290 | Pose de cornière à joint cintré droite, laquée |  | ml
291 | Dalles 600X600 (Réf. Board Ultima) Pose sans feuillure. Réaction au feu M0.Stabilité feu SF 1/2h |  | m²
292 | Dalles 600X600 (Réf. Tégular Ultima) Pose sans feuillure. Réaction au feu M0.Stabilité feu SF 1/2h |  | m²
293 | Dalles 600X600 (finition Bois) Pose sans feuillure. Réaction au feu M0.Stabilité feu SF 1/2h |  | m²
294 | Dalles 600X600 laquée type Plafométal avec feuillure continue. Support TS24, cavalier DCC13, support US22S de 48mm - sans joint silicone |  | m²
295 | Dalles 600X600 laquée type Plafométal avec feuillure continue. Support TS24, cavalier DCC13, support US22S de 48mm - avec joint silicone |  | m²
296 | Bacs autoportants en lames d'acier laqué (5/10ème) non perforé, sur ossature porteuse perforée, y compris suspentes et rives. 300 mm de largeur - Réf. PM 12 - Stabilité feu : SF 1/2h |  | m²
297 | Bacs 600 x 600 mm en acier laqué non perforé sur ossature non apparente galvanisée. Réaction au feu M0 |  | m²
298 | Bacs 600 x 600 mm en acier laqué perforé sur ossature non apparente galvanisée.Réaction au feu M0 - Perforé 11% de Ø 1,5mm |  | m²
299 | Bacs 600 x 600 mm en acier laqué perforé sur ossature non apparente galvanisée.Réaction au feu M0 - Perforé 10% de Ø 2,5mm |  | m²
300 | Bacs 300 x 300 mm en acier laqué non perforé sur ossature non apparente galvanisée.Réaction au feu M0 |  | m²
301 | Bacs 300 x 300 mm en acier laqué perforé sur ossature non apparente galvanisée.Réaction au feu M0 - Perforé 11% de Ø 1,5mm |  | m²
302 | Bacs 300 x 300 mm en acier laqué perforé sur ossature non apparente galvanisée.Réaction au feu M0 - Perforé 10% de Ø 2,5mm |  | m²
303 | Percement dalle minérale, quel que soit le diamètre pour installation de luminaire |  | Unité
ARTICLE 4 - PLAFONDS NON DEMONTABLES NEIFS
Fourniture et pose faux plafonds compris ossatures, façonnage et découpage au droit des tuyauteries
304 | Parement composé d'une plaque de plâtre cartonnée 15 mm ép.sur ossature acier galvanisé STIL PRIM FEU. Réaction au feu M0 Type PLACOFLAM PPF BA 15 |  | m²
305 | Parement composé d'une plaque de plâtre cartonnée 15 mm ép.plaque hydrofuge. Réaction au feu M0, sur ossature acier galvanisé STIL PRIM FEU. Type PLACOFLAM PPF BA 15 |  | m²
306 | Plafond suspendu identique à l'article FP-60 mais avec plaques de plâtre BA 13 mm, compris traitement des joints par bandes et enduit spécial |  | m²
307 | Plaques de Staff plan et lisse de 15 mm d'épaisseur composées de plâtre à mouler armé de fibres sur ossature en fil de fer galvanisé polochonné et cornière traitée anti-corrosion. |  | m²
308 | Percement dalle minérale, quel que soit le diamètre pour installation de luminaire |  | Unité
ARTICLE 5 - TRAVAUX DIVERS EN NEUF
309 | Jouées en plaque de plâtre cartonné, type BA 15, classement M0 sur ossature acier galvanisé. |  | ml
Trappe de visite 600 x 600mm métallique, étanche dans plafond. Ouvrant pivotant, fermeture par batteuse à carré. Joint élastomère en fond de feuillure. Ossature de maintien de la trappe indépendante de celle du faux plafond.
310 | En fourniture seule |  | Unité
311 | En fourniture et pose |  | Unité
Trappe de visite 300 x 300mm métallique, étanche dans plafond. Ouvrant pivotant, fermeture par batteuse à carré. Joint élastomère en fond de feuillure. Ossature de maintien de la trappe indépendante de celle du faux plafond.
312 | En fourniture seule |  | Unité
313 | En fourniture et pose |  | Unité
Trappe de visite 800 x 800mm métallique, étanche dans plafond. Ouvrant pivotant, fermeture par batteuse à carré. Joint élastomère en fond de feuillure. Ossature de maintien de la trappe indépendante de celle du faux plafond.
314 | En fourniture seule |  | Unité
315 | En fourniture et pose |  | Unité
Trappe de visite 600 x 600mm métallique, étanche dans plafond. Ouvrant pivotant, fermeture par batteuse à carré. Joint élastomère en fond de feuillure. Ossature de maintien de la trappe indépendante de celle du faux plafond.
316 | En fourniture et pose CF 1/2h |  | Unité
317 | En fourniture et pose CF 1h |  | Unité
318 | En fourniture et pose CF 2h |  | Unité
319 | Grille de ventilation en cas de présence de canalisation de fluides médicaux dans faux-plafond (la surface de grilles doit être égale à 1/100ème de la surface du local). Traitement anti-corrosion et prélaquage en usine. |  | m²
320 | Isolation par laine de verre (ép. 20 mm) ensachée sous polyéthylène noir, pour module de 600 x 600 |  | m²
321 | Isolation thermique par laine de verre de 60 mm d'ép. pare-vapeur en rouleaux de 1.20 m de largeur posée sur plafonds suspendus de toute nature |  | m²
322 | Renforcement de la tenue au feu par panneaux de laine de roche haute densité (1200 x 600 x 50 mm d'ép.) placés sur dalles ou panneaux en fibres minérales y compris fixation |  | m²
323 | Barrière phonique en plénum, hauteur 0.50 m, au-dessus des cloisons démontables, constituée de plaques de staff de part et d'autre enfermant la laine de verre de 60 mm d'ép., l'ensemble étant fixé sur ossature métallique |  | ml
324 | Jouées de cantonnement en plénum, hauteur 0.50 m en Placoflam PPF BA 15 sur ossature métallique avec laine minérale de 45 mm d'ép. |  | ml
325 | Jouées de cantonnement en plénum, hauteur 0.75 m en Placoflam PPF BA 15 sur ossature métallique avec laine minérale de 45 mm d'ép. |  | ml
Coffrage cache-tuyaux (verticaux et horizontaux) en Placo BA 15, sur ossatures métalliques, compris bandes de joint et enduit, toutes sujétions pour découpes diverses
326 | 2 faces 0.40 x 0.40 |  | ml
327 | 3 faces 0.40 x 0.40 x 0.40 |  | ml
Taux horaire pour travaux en régie (7h00 à 20h00)
328 | Taux horaire moyen toutes qualifications confondues horaire de jour (7h00 à 20h00) |  | h
MA-338 | Taux horaire moyen toutes qualifications confondues horaire de nuit (20h00 à 7h00) |  | h
MA-339 | Taux horaire moyen toutes qualifications confondues horaire de samedi jour (7h00 à 20h00) |  | h
MA-340 | Taux horaire moyen toutes qualifications confondues horaire de dimanche et jours fériés jour (7h00 à 20h00) |  | h
MA-341 | Taux horaire moyen toutes qualifications confondues horaire de dimanche et jours fériés nuit (20h00 à 7h00) |  | h
NOTA :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, les fiches techniques, les PV des matériaux utilisés, les notices diverses et mode d'emploi, joint à la facture par opération et quelque soit la taille de l'opération.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.