Cadre de réponse et éléments attendus

dans l’offre technique

26S012

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX PLANS D’EAU

Analyses physico-chimiques

dans les plans d’eau

Lot 1

La proposition technique précisera les dispositions qui seront prises par le candidat pour une exécution de la prestation (éléments listés également dans le CCTP sous forme d’encadrés) et notamment :

- 1- l’annexe 4 dûment renseignée des caractéristiques analytiques de chaque paramètre ainsi que de la liste des paramètres complémentaires proposés par le candidat. Chaque candidat devra transmettre ce tableau sur support informatique ;

- 2- un tableau indiquant, pour chaque paramètre / substance, l’ensemble des éléments techniques liés à la phase analytique et à l’expression des résultats, ainsi qu’à la liste complémentaire des substances ;

- 3- une note technique présentant les différentes phases (prétraitement, identification et quantification) de l’analyse pour chaque run analytique ;

- 4- le protocole sur les « blancs de filtration » et « blancs de terrain », leur fréquence et les paramètres à cibler en priorité ;

- 5- le mode de calcul de la somme pour les paramètres « somme » ;

- 6- les éléments de dialogue et de définition des responsabilités réciproques entre le prestataire des opérations de prélèvements et le candidat ;

- 7- une procédure détaillée permettant de gérer, dans des conditions optimales, les instructions, les liens et échanges d’informations entre le(s) préleveur(s) et le laboratoire (+ fiche de coordination laboratoire/préleveurs) ;

- 8- les moyens de conservation mis en œuvre depuis la réalisation du prélèvement jusqu’à la remise des échantillons au laboratoire. Les frais inhérents au transport des échantillons seront à la charge du titulaire ;

- 9- les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de contamination du matériel utilisé ;

- 10- la quantité minimale de matière fraîche à échantillonner pour les sédiments ;

- 11- la procédure proposée par le candidat pour la validation et la confirmation des résultats ;

- 12- la procédure mise en place pour réaliser différents contrôles en amont de l’envoi des fichiers au titulaire du lot 1 du marché 25S008 ;

- 13- les résultats des essais interlaboratoires ;

- 14- les mesures mises en place pour exécuter le marché en terme de performance environnementale (par exemple : limiter la pollution ainsi que les gaz à effet de serre,  carbone, CO2, méthane... par le biais de l’organisation des prestations, le transport, activités de laboratoire, gestion des déchets, etc. ).

- 15 et toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires permettant le jugement de la valeur technique de l’offre.

Le cadre de réponse ci-après reprend les éléments attendus obligatoirement dans la proposition technique (mémoire technique) au regard des critères de jugement des offres exposés dans le règlement de consultation.

Les candidats sont invités à préciser à quel endroit figure chacun de ces éléments dans la proposition technique remise dans l’offre.

# Lot 1  : Analyses physico-chimiques dans les plans d’eau (offre technique 50 points)

| IDENTIFICATION DU CANDIDAT | Nom : Adresse : |
| --- | --- |

## Critère 1 relatif au jugement de la valeur technique de l’offre
	Organisation du flaconnage et coordination avec l’organisme préleveur (14 points)

| Elément technique / Information | Document / Localisation (page, §) |
| --- | --- |
| Flaconnage |  |
| Coordination avec les équipes responsables des prélèvements |  |
| Acheminement des échantillons au laboratoire (moyens de conservation des échantillons) |  |
| Quantité minimale de matière fraîche à échantillonner pour les sédiments |  |

## Critère 2 relatif au jugement de la valeur technique de l’offre
Mise en œuvre technique des analyses relatives aux listes principales de l’annexe 4 (21 points)

| Elément technique / Information | Document / Localisation (page, §) |
| --- | --- |
| Méthode d’analyse |  |
| Limite de quantification (LQ) |  |
| Taux de rendement |  |
| Elément technique / Information | Document / Localisation (page, §) |
| Incertitude attendue sur la LQ proposée par le candidat à l’intervalle élargi sur le domaine de travail |  |
| Paramètres « somme », mode de calcul détaillé de la somme |  |
| Autres caractéristiques |  |

## Critère 3 relatif au jugement de la valeur technique de l’offre
Accréditation et Agrément (12 points)

| Elément technique / Information | Document / Localisation (page, §) |
| --- | --- |
| Nombre de paramètres accrédités pour l’ensemble des listes principales pour les limites de quantification cible demandées (supports ‘eau’ et ‘sédiments’) |  |
| Nombre de paramètres agréés pour l’ensemble des listes principales pour les limites de quantification cible demandées (supports ‘eau’ et ‘sédiments’) |  |

## Critère 4 relatif au jugement de la valeur technique de l’offre
Procédures de contrôle et confirmation des résultats

| Elément technique / Information | Document / Localisation (page, §) |
| --- | --- |
| Procédures de contrôle et confirmation des résultats |  |

## Critère 5 Performance environnementale

## Appréciation de mesures prises tout au long de l’exécution du marché pour la performance environnementale.

| Eléments | Document / Localisation (page, §) |
| --- | --- |
| Appréciation de mesures prises tout au long de l’exécution du marché pour la performance environnementale. |  |