## CPAM DPGF VIERGE
| Les quantités sont données à titre indicatif, elles devront être recalculées par l'entreprise de travaux | Parking de la CPAM Drôme à Valence (26000)
Article CCTP | Lot unique photovoltaïque | Unité | QTE | Prix unitaire | Prix total
7.1 | Travaux préparatoires
7.1.1 | Dossier d'études (EXE, DOE, récolement) | Ens | 1 |  | 0
7.1.2 | Implantation - Piquetage | Ens | 1 |  | 0
7.1.3 | Constat d'huissier | Ens | 1 |  | 0
7.2 | Installations de chantier (base vie/roulotte, WC, électricité, eau, stockage, déchets, etc) | Mois | 2 |  | 0
7.3 | Photovoltaïque
7.3.1 | Fourniture et pose modules photovoltaiques | Wc | 99360 |  | 0
7.3.2 | Onduleurs photovoltaïques | VA | 100000 |  | 0
7.3.3 | Câblage DC | Wc | 99360 |  | 0
7.3.5 | Coffret AC | U | 1 |  | 0
7.3.6 | Câblage AC | ml | 140 |  | 0
7.3.7 | Chemins de câbles | Wc | 99360 |  | 0
7.3.8 et 7.6.4 | Mise à la terre | Wc | 99360 |  | 0
7.3.9 | Coupure générale d'urgence (yc cable CR1C1) | U | 1 |  | 0
7.3.10 | Monitoring | U | 1 |  | 0
7.3.11 | Raccordement en autoconsommation sur les installations électriques existantes (yc disjoncteur) | U | 1 |  | 0
7.3.13 | CONSUEL | U | 1 |  | 0
Cheminement dans le bâtiment
7.3.7 | Chemins de câbles | ml | 45 |  | 0
7.3.6 | Support et protection des câbles dans le local Archives selon préconisations BCT | ml | 45 |  | 0
7.3.13 | Percements | U | 5 |  | 0
Ombrières
7.4.1 | Fondations sur pieux | U | 6 |  | 0
7.4;2 | Structures primaires d'ombrière | m² | 440 |  | 0
7.4.3 | Thermolaquage | m² | 440 |  | 0
7.4.4 | Fourniture et pose du système d'intégration | Wc | 99360 |  | 0
7.4.2 et 7.4.5 | Fourniture et pose de protections en pied de poteau pour descentes EP et remontées de cables DC/AC | U | 4 |  | 0
7.4.6 | Potelets de protection en pied de poteaux thermolaqués | U | 12 |  | 0
7.4.7 | Signalétique hauteur véhicules max autorisée | U | 2 |  | 0
7.5 | Eclairage
7.5.1 | Eclairage en sous-face des ombrières | m2 | 440 |  | 0
7.5.2 | Eclairage de type projecteur en bout d'ombrières | U | 6 |  | 0
7.4.5 | Gestion des EP sur ombrière
7.4.5 | Pose de chéneaux (yc platines et moignons de raccordement aux descentes EP) thermolaqués | ml | 42 |  | 0
7.4.5 | Fourniture et pose de descentes EP thermolaqués | U | 4 |  | 0
7.6 | Réseaux secs (yc remise en état après passage)
7.6.1.1 et 7.6.1.3 | Tranchée en terre végétale et remblaiement (avec dépôt haie/buisson, puis repose végétation) | ml | 5 |  | 0
7.6.1.2 et 7.6.1.3 | Tranchée sous chaussée avec reprise d'enrobé et remblaiement | ml | 35 |  | 0
7.6.2 | Fourniture et pose de TPC rouge diamètre 160 ou 110 (selon dimensionnement électrique) | ml | 50 |  | 0
7.6.2 | Fourniture et pose de TPC vert diamètre 63 | ml | 25 |  | 0
7.6.2 | Fourniture et pose de TPC rouge diamètre 110 de réserve | ml | 40 |  | 0
7.6.3 | Chambre de tirage | U | 3 |  | 0
7.6.1.2 | Croisements réseaux | Ens | 1 |  | 0
7.6.1 | Amené repli et location aspiratrice | Ens | 1 |  | 0
7.6.1.2 | Reprise marquage des places | Ens | 1 |  | 0
7.7 | Reprises revêtements et bordures
7.7.1 | Voirie légère enrobé BBM | Ens | 1 |  | 0
7.7.2 | Béton en pied de poteau | Ens | 1 |  | 0
7.7.3 | Bordures | Ens | 1 |  | 0
7.8 | Prestations supplémentaires éventuelles
7.8.1 | Extension de garantie onduleurs | VA | 100000 |  | 0
TOTAL (€HT) |  |  |  |  | 0
Ratio (€HT/Wc) |  |  |  |  | 0
TOTAL (€TTC) |  |  |  |  | 0
Ratio (€TTC/Wc) |  |  |  |  | 0