## DPGF
N° chapitre | DESIGNATION | U | Q | Prix unitaire € HT | Prix total € HT
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS ET FAIBLES
3.1 | INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER | S/T
| Installations de chantier et base vie selon CCTP et PGCSPS | Ens
| Armoire générale de chantier - y compris alimentation et comptage | Ens
| Coffrets de distribution, y compris câblage depuis armoire générale | Ens
| Alimentation des installations de chantier, y compris téléphonie | Ens
| Eclairage de chantier | Ens
| Contrôle des installations de chantier par un organisme agrée | Ens
3.2 | NEUTRALISATIONS ET DEPOSE DES INSTALLATIONS | S/T
| Neutralisations et dépose des installations | Ens
3.3 | ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE | S/T
| Alimentation général existante depuis le TGBT | PM
| Adaptation du Tableau divisionnaire existant | U
3.4 | RESEAU DE TERRE | S/T
Terre générale
| Câblette de terre en fond de fouille (Hors tranchée et remblaiement) - Existant conservé | PM
| Barette de coupure basse - Existant | PM
| Collecteur de terre - Existant | PM
Terre des masses
| Liaisons équipotentielles principales | Ens
| Liaison équipotentielle secondaire | Ens
3.5 | CANALISATIONS | S/T
| Percements, rebouchages, accessoires divers canalisations | Ens
3.6 | ECLAIRAGE | S/T
| Luminaire type 1 | U
| Luminaire type 2 | U
| Câblage eclairage | Ens
3.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE | S/T
| Bloc autonome SATI 45 lumens /1h IP55 | U
| Câblage FR-N1-X6-G3 5G1,5mm² | ml
3.8 | APPAREILLAGE | S/T
| Détecteur de présence douche | U
| Détecteur de présence circulation douche | U
| Prise de courant 2x10/16A+T avec alimentation FR-N1-X6-G3 3G2,5mm² | U
3.9 | ALIMENTATION SPECIALISEES | S/T
| VMC simple flux | Ens
| BECS | Ens
3.10 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE | S/T
| Panneaux rayonnant 1500W type Solius Néo de chez Atlantic ou équivalent | U
| Alimentation FR-N1-X6-G3 + fil pilote sur sortie de câble | Ens
3.11 | ALARME INCENDIE | S/T
| Alarme incendie existante | PM
| Flash lumineux | U
| Câblage flash lumineux CR1 2x1,5mm² | ml
5 | ETUDES, CONTRÔLE, ESSAIS, DOE, FORMATION, PARFAIT ACHEVEMENT ET GARANTIES DES EQUIPEMENTS
5.1 | ETUDES D'EXECUTION | S/T
| Etudes d'exécution - DOE | Ens
5.2 | CONTRÔLE ET ESSAIS DES INSTALLATIONS | S/T
| Contrôle et essais des installations | Ens
5.3 | REMISE DES DOE, Y COMPRIS FIUO | S/T
| Fourniture des DOE et FIUO selon CCTP et CCAP | Ens
5.4 | FORMATION | S/T
| Formation du Maitre d'Ouvrage et personnel en charge de l'exploitation sur l'ensemble des équipements | Ens
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLOMBERIE
TRAVAUX PREPARATOIRES
| Carrotages suivant CCTP | Ens
| Dépose des appareils sanitaires existants suivant CCTP | Ens
| Dépose/repose des faux plafonds suivant CCTP | Ens
| Dépose et évacuation des radiateurs zone douches suivant CCTP | Ens
Alimentation EF
| Alimentation depuis réseau existant | Ens
| Production ECS | Ens
| Ballon ECS 200 litres suivant CCTP | Ens
| Raccordement électrique sur attente électricien | Ens
| Distribution EF/ECS | Ens
Tube cuivre écroui compris raccords et supports
| Ø 12/14 | ml
| Ø 14/16 | ml
| Ø 16/18 | ml
Calorifuge EF
| Ø15 - ép:13mm | ml
| Ø18 - ép:13mm | ml
Calorifuge ECS
| Ø18 - ép:25mm | ml
| Appareils sanitaires | Ens
| Douche suivant CCTP | Ens
| Douche PMR suivant CCTP | Ens
| Porte de douche suivant CCTP | Ens
| Lavabo suivant CCTP | Ens
| Lave-main PMR suivant CCTP | Ens
Accessoires
| Siège de douche suivant CCTP | Ens
| Patère suivant CCTP | Ens
| Barre de relèvement suivant CCTP | Ens
| Distributeur de savon liquide suivant CCTP | Ens
| Distributeur de papier essuie-mains suivant CCTP | Ens
Evacuations
Raccordement sur réseau existants
| Carottages à réaliser compris rebouchage après passage des réseaux. | Ens
| Dépose / répose des faux plafonds | Ens
Evacuation EU/EV compris raccords et fixations
| PVC DN 40 ep 3.0 | ml
| PVC DN 50 ep 3.0 | ml
| PVC DN 63 ep 3.0 | ml
7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES VENTILATION
Ventilation simple flux
| Caisson d'extraction suivant CCTP | Ens
| Raccordement électrique sur attente électricien | Ens
Réseaux aérauliques
Gaine rigide circulaire galvanisée avec joint classe D suivant CCTP
| DN 125 | ml
| DN 160 | ml
| DN 200 | ml
Gaine flexible insonorisée - A1 suivant CCTP
| DN 125 | ml
Calorifugeage
| Isolant 50mm - A1 | m²
Bouche d'extraction suivant CCTP
| Bouche autoréglable 30m³/h | U
| Bouche autoréglable 45m³/h | U
Piège à son
| DN 200 - 0.6m | U
Rejet suivant CCTP
| Rejet en façade suivant CCTP | Ens
8 | ESSAIS REGLAGE
| Mise en eau et désinfection | Ens
| Mise en service des équipements | Ens
| DOE | Ens