## Annexe n°1
Annexe n°1 : Liste des matériels et opérations de maintenance générique associées - décomposition du prix global et forfaitaire
Equipement | Tâches | Niveau maintenance | Secteur | Nombre estimé d'heures pour réaliser l'action | Nombre estimé d'heures à l'année | Périodicité | Périodicité annuelle (nombre d'interventions) | Remarque | Nombre de points pour la réalisation de l'action (unitaire) | Nombre de points total annuellement
ACS300 | Contrôle et remplissage des canisters | 2 | PHOTO | 2.25 | 351 | 3 / semaine | 156 |  |  | 0
ACTEMIUM/TEMPRESS | Nettoyage nacelles quartz | 2 | TTH | 1 | 12 | 1 / mois | 12 |  |  | 0
CENT 5200B CH B | Dépose et repose du process kit DPS+ | 2 | GRAVURE | 5 | 5 | 1 / an | 1 |  |  | 0
CENTAP1 | Courbe débit pression | 1 | GRAVURE | 0.5 | 0.5 | 1 / an | 1 | A la demande |  | 0
CENTAP1 Ch C | Dépose et repose du process kit | 3 | GRAVURE | 4 | 4 | 1 / an | 1 |  |  | 0
COMMUN | Contrôle et vérificateur (ronde soudeuses) | 1 | COMMUN | 1 | 50 | 1 / semaine | 50 |  |  | 0
COMMUN | Contrôle visuel et relevé paramétrique (panoplies) | 1 | COMMUN | 1 | 350 | 1 / jour | 350 |  |  | 0
COMMUN | Controle, remplissage des futs et tarages | 2 | COMMUN | 0.5 | 282.5 | 2 / jour | 565 |  |  | 0
COMMUN | Relevé (compteurs équipements) | 1 | COMMUN | 2 | 200 | 2 / semaine | 100 |  |  | 0
MACHINE | Entretien (décontamination boîtes) | 1 | TTH | 3 | 60 | A la demande | 20 |  |  | 0
Compteurs Equipements DEPOT | Relevé des compteurs | 1 | DEPOT | 2 | 200 | 2 / semaine | 100 |  |  | 0
CORIAL 1 | Changement de chimie et liner quartz | 3 | GRAVURE | 4 | 28 | 7/ an | 7 | A la demande |  | 0
DISCO 1-2-3-5 | Nettoyage équipement | 2 | TTH | 2 | 24 | 1 / mois | 12 |  |  | 0
DNS SU3100A | Nettoyage du capteur de pression du spin 3 | 2 | TTH | 2 | 24 | 1 / mois | 12 |  |  | 0
DNSRF3A | Dépose, changement et repose des bols | 2 | PHOTO | 2 | 200 | 2 / semaine | 100 |  |  | 0
DNSRF3A | Contrôle et remplissage des fûts | 2 | PHOTO | 2 | 312 | 3 / semaine | 156 |  |  | 0
ENDURA 5500A | Dépose et changement d'un process kit (CH2) | 3 | DEPOT | 4 | 16 | 2-4 / an | 4 | (aléatoire) |  | 0
Etuve x13 | Profil de température | 1 | TTH | 4 | 48 | 1 / mois | 12 |  |  | 0
EVG 101A | Changement et nettoyage des bols | 2 | PHOTO | 4 | 208 | 1 / semaine | 52 |  |  | 0
EVG 150A | Dépose, changement et repose des bols et nettoyage du chuck | 2 | PHOTO | 4 | 416 | 2 / semaine | 104 |  |  | 0
ION FAB 1 | Dépose, changement et repose d'un process kit | 3 | DEPOT | 4 | 16 | 2-4 / an | 4 | (aléatoire) |  | 0
LAM 9400A | Dépose, changement et repose d'un process kit | 3 | GRAVURE | 4 | 8 | 2 / an | 2 |  |  | 0
LAM 9600B | Dépose, changement et repose d'un process kit (PM2, PM3) | 3 | GRAVURE | 4 | 24 | 6 / an | 6 |  |  | 0
LAM MEMS 1 | Dépose, changement et repose d'un process kit (PM1, PM2 et PM3) | 3 | GRAVURE | 4 | 40 | 10 / an | 10 | A la demande |  | 0
M550C | Changement de taille (200mm) 8'' 6" | 2 | TTH | 1.5 | 18 | 1 / mois | 12 |  |  | 0
M550C // M550E | Nettoyage et graissage | 2 | TTH | 2 | 72 | 3 / mois | 36 |  |  | 0
MA8 | Contrôle uniformité et changement de la lampe si nécessaire | 1 | PHOTO | 2.5 | 250 | 2 / semaine | 100 |  |  | 0
MA8 | Contrôle, réglage et vérification de l intervention | 2 | PHOTO | 0.5 | 50 | 2 / semaine | 100 |  |  | 0
MIRRA1 | Nettoyage et graissage | 2 | TTH | 2 | 4 | 2 / an | 2 |  |  | 0
NE330 | Nettoyage chambre | 2 | GRAVURE | 3 | 12 | 4 / an | 4 |  |  | 0
NE330 | Dépose, changement et repose d un process kit | 3 | GRAVURE | 4 | 16 | 4 / an | 4 |  |  | 0
OPTI SST60 | Nettoyage de la chambre, entretien | 2 | TTH | 1 | 100 | 2 / semaine | 100 |  |  | 0
Paillasses | Contrôle, réglage et vérification de l'intervention (graissage robot) | 2 | TTH | 1 | 100 | 2 / semaine | 100 |  |  | 0
Paillasses | Nettoyage infiltration acide | 2 | TTH | 1 | 18 | 1,5 / mois | 18 |  |  | 0
Paillasses | Entretien | 2 | TTH | 1 | 50 | 1/ semaine | 50 |  |  | 0
P45 | Nettoyage plenum | 1 | TTH | 2 | 24 | 1 / mois | 12 |  |  | 0
P5000 E (chambres A, B et C) | Dépose, changement et repose d'un process kit | 3 | GRAVURE | 5 | 20 | 4 / an | 4 |  |  | 0
P80 | Nettoyage infiltration acide | 2 | TTH | 1 | 6 | 0,5 / mois | 6 |  |  | 0
PIPETTES A VIDE | Contrôles et réglages | 1 | METRO | 1 | 25 | 2 / mois | 25 | A la demande |  | 0
PIPETTES A VIDE | Contrôle visuel et relevé paramétrique | 2 | METRO | 0.5 | 150 | 1 / jour | 300 |  |  | 0
PRIMAXX MONARCH25 | Remplissage canister alcool | 2 | GRAVURE | 7 | 84 | 1 / mois | 12 |  |  | 0
RCD8B | Dépose, changement et repose des bols | 2 | PHOTO | 2 | 104 | 1 / semaine | 52 |  |  | 0
RCD8B | Nettoyage avec les moyens internes des bols | 2 | PHOTO | 2 | 104 | 1 / semaine | 52 |  |  | 0
REFLOW 300A | dépose, changement et repose filtre | 2 | TTH | 1 | 12 | 1 / mois | 12 |  |  | 0
SCREEN RF200 | Contrôle et remplissage des canisters EC SOLVANT | 2 | PHOTO | 7 | 84 | 1 / mois | 12 |  |  | 0
SOKUDO DUO 1 et 2 | Contrôle et remplissage des canisters | 2 | PHOTO | 6 | 216 | 3 / mois | 36 |  |  | 0
TEL ACT12 A | Contrôle et remplissage des canisters | 2 | PHOTO | 7 | 364 | 1 / semaine | 52 |  |  | 0
TEL ACT8 A, B et C | Dépose, changement et repose des bols | 2 | PHOTO | 2 | 1100 | 2 / jour | 550 |  |  | 0
TEL ACT8 A, B et C | Contrôle et remplissage | 2 | PHOTO | 7 | 2170 | 1 / jour | 310 |  |  | 0
TEL ACT8 A, B et C | Nettoyage avec les moyens internes des bols | 2 | PHOTO | 2 | 1100 | 2/ jour | 550 |  |  | 0
TEL PRO Z 365 | Contrôle et remplissage des canisters | 2 | PHOTO | 7 | 364 | 1 / semaine | 52 |  |  | 0
TEL UNITY1 | Dépose, changement et repose d'un process kit (PC1 et PC2) | 3 | GRAVURE | 4 | 32 | 8 / an | 8 |  |  | 0
TEL UNITY1 | Nettoyage du réacteur | 3 | GRAVURE | 3 | 21 | 7/ an | 7 |  |  | 0
ZEISS ULTRA 55B | Contrôle et remplissage | 2 | CARAC | 7 | 28 | 4/ an | 4 |  |  | 0
[5 empty] | 9577 |  | 4419
Montant forfaitaire annuel | [9 empty] | 0
Montant forfaitaire sur 5 ans | [9 empty] | 0
Consignes et rappel : - Un point équivaut à 1 euro - Le soumissionnaire ne doit remplir que la colonne bleue - Les quantités indiquées dans la colonne H sont annuelles. Celles-ci seront multipliées par 5 afin de prendre en compte la durée totale maximale du contrat

## Liste équipements
Marque | Equipements
ACCENT | QS3300
AET | Fours VEGATEC
AGILENT TECHNOLOGIE | ICPMS_8800, ICPMS_7900, CARY
AIXTRON SE | HYPERION, AIXTRON
AKRION Technologies | GAMA
ALCATEL | HI200
ALLIANCE CONCEPT | CT200, CT300, AC_EVA451, AC_EVA760 A
APPLIED MATERIALS France (AMAT) | COMPLUS 4T, FIB G3, UVISION, VERITY, CENTURA, CENTURA EPITAXIE, MOCVD, REFLEXION, LK PRIME, ENDURA, MIRRA, P5000, CENTRIS, CENTAP, PRODUCER GT
ASM | XP4, VT412, SONORA
ASML | ASM100, ASM300, NXT2, YIELDSTAR
Balances | Mettler, Sartorius, Scaltec
BENEQ | Transform Lite
BIORAD | QS500
BRUKER | SPC-1410008-1, DIMENSION FASTSCAN, DEKTAKXT, ContourGTX, D8, DELTA-XM
CAMECA | SIMS_SC_ULTRA
CANON | FPA-5510iZ
CARL ZEISS | CROSSBEAM 550, MERLIN, MEB_LEO_1530, NVISION40X, ULTRA55, AXIOTRON
CYMER | ELS-5610, XLA-140, XLR-960IX
DISCO | DAG810, DAG810, DAG810, DAD3350, DGP8760, DAD6361, DFD6560, DAG810, DAG810
DNS | RF3, SU3100
Ensacheuses | FrancoPack, ODION, Magneta
Etuves | Memmert, Heraeus, Thermo Scientific, Bioblock, Salvis, Heratherm
EV GROUP | EVG_101, EVG_150, EVG_301, EVG_520, EVG_520I, EVG_560, EVG_580C, EVG_6200, EVG_850, EVG_850D, EVG_850LT, EVG_GEMINI_FB, EVG_HALT
FEI / THERMOFISHER | HELIOS NanoLab 1200HP, HELIOS G4 EX, Helios 5 FX, EXPIDA, TECNAI OSIRIS, TEM METRIOS, TITAN THEMIS, TITAN CUBE PICO
HITACHI | S5500, S7800, CG 4000
HSEB | AXS300, AXS301
IAS | VPD_EXPERT
ION TOF | TOF-SIMS 5
JEOL | JSM IT500, NEORAM
KLA TENCOR France | SURF6200, SURF6420, UV 1050, ARCHER 100, ARCHER 600, INS 3300, SP1, SP2, SP3, SP7, HRP 340, PRIMA, Plateforme CIRCLE avec module KRONOS1190
LAM RESEARCH INTERNATIONAL | 9400 TCP, 9600 PTX, LAMVERSYS1, VERSYS 2300, MEMS, SABRE FX, STRIKER, DV-Prime, 9600DFMP, 9400DSiE, Exelan HPT, µW Stripper, Kiyo (45, CX, FX, GX), Flex (45, FL, GB), CORONUS, MetalM
LEVITECH | LEVITOR_4200, LEVITOR_4300
MATTSON Tech. Inc | ASPEN III, SUPREMA XP
NANOMETRICS | Atlas XP+, Atlas III+, IVS-200
NIKON PRECISION Europe | NSR -N307E
OERLIKON | Clusterline
ONTO Innovation | ELEMENT G2
ONTRAK | DSS 200
OXFORD | IONFAB, OXFORD_IBE
PANALYTICAL | XRD, XPERT PRO, XPERT3MRD, EMPYREAN
PICOSUN | PICOSUN_R200, PICOPLATFORM, PICOSUN
POLYTEC INDUSTRIE | Paillasses chimie
PVA TEPLA | SAM AUTO, SAM 501 HD
RIGAKU | TXRF, WDS AZX400, MFM310, XTRAIA XD-3300, SMARTLAB, XCALIBUR
Rudolph Technologies | NSX 320
SCREEN | FC-821L, SU3200
SEMITOOL | SCEPTER, SST-C-421-280, RAIDER QUAATTRO, RAIDER, SEMI 4
SEZ | SP 203
SHIBAURA | ALLEGRO
SICONNEX | BATCH SOLVENT SPRAY TOOL, BATCHSPRAY, Pistes résines, Produce Clean
SOKUDO | DT3000
SOLMATES | PLD300
SPTS, STS | SIGMA, PRIMAXX_MONARCH25, XACTIX_X3, STSVPX, RAPIER_300, VERSALIS
SUSS Microtec | MA8A, MA8B, BA8, ACS300A, RCD8A, RCD8B, SD12
TEMPRESS | Fours horizontaux
TOKYO ELECTRON EUROPE LIMITED (TEL) | TEL_ACT8, TEL_FORMULA, TEL_UNITY, PROBER_TEL_XL_MEM, TEL_TACTRAS, TEL_ACT12, TEL_SCRUB300, TEL_INDY, TEL_PROZ_365, TRIAS
ULVAC-PHI | QUANTES, NanoTOFII, XPS_VERSA_PROBE_II, PHI 700Xi
VARIAN | E500, VIISTA_HCP, VIISTA_MEHD, VIISTA_900_3D
VEECO | NT3300 WYKO
VISTEC ELECTRON BEAM | SHAPE BEAM 3054