## QUANTI
DESIGNATION | U | Quant. | Prix | Prix
|  |  | Unitaire | Total
CHAPITRE I : GENERALITES | SO
CHAPITRE II : DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX
Installation de chantier et de sécurité | ens |  |  | 0
0
CHAPITRE III : CHAUFFAGE ET CLIMATISATION |  |  |  | 0
0
Local technique |  |  |  | 0
Vase d'expansion 50 l - 1,5 Bars | U |  |  | 0
0
Bouteilles de purge avec purgeur automatique et manuel | ens |  |  | 0
0
Ballon tampon 200 L avec jaquette colrifugée | ens |  |  | 0
0
Thermomètres | U |  |  | 0
0
Filtre à tamis | U |  |  | 0
0
Vanne d'isolement DN 50 | ens |  |  | 0
0
Pompe a chaleur |  |  |  | 0
PAC de Type 30 RQ60 de marque CARRIER complet tel |  |  |  | 0
que décrit au CCTP y compris avec module hydraulique, |  |  |  | 0
bac à condensats, option très bas niveau sonore. dalle béton | ens |  |  | 0
0
Gaines et grilles en façade | ens |  |  | 0
0
Distribution |  |  |  | 0
Réseau distribution VC en cuivre, acier carbone ou multicouche |  |  |  | 0
calorifugé y compris supports, raccords et toutes sujétions | ens |  |  | 0
0
Piquages et vannes DN 32 en attente | U |  |  | 0
0
Réseau de condensats en tube PVC - y compris |  |  |  | 0
raccordements, tranchées et toutes sujétions | ens |  |  | 0
0
Emission |  |  |  | 0
0
Type gainable 42 NH tel que décrit au CCTP y compris plenum, |  |  |  | 0
gaine, vannes d'isolement, supports, raccordements et toutes |  |  |  | 0
sujétions |  |  |  | 0
42NC 249 | ens |  |  | 0
42NC 539 | ens |  |  | 0
Ensemble à détente directe pour local serveur RXP5 + FTXP 50
complet y compris liaisons frigo et elec, supports et condensats | ens
CHAUFFAGE HT | €
|  | A REPORTER |  | 0
DESIGNATION | U | Quant. | Prix | Prix
|  |  | Unitaire | Total
CHAPITRE IV : VENTILATION
Groupe VMC
Caisson d'extration tel que décrit au CCTP y compris manchette
antivibratile, alarme lumineuse, dalle béton et toutes sujétions | ens
Piège à sons circulaire OCTA 250 | U
Extraction
Bouches d'extraction type BAP autoréglables avec
cartouche pare flamme y compris raccordements | ens
Grilles d'extraction type BIM 320 avec module MR
cartouche pare flamme y compris raccordements | ens
Colonnes et réseaux
Réseaux conduits circulaire en galva calorifugé horizontaux
et verticaux - y compris supports et raccordements | ens
Entrée d'air autoréglables acoustiques | u
VENTILATION HT | €
CHAPITRE V : PLOMBERIE SANITAIRES
Alimentation eau froide sanitaire
Raccordement sur réseau existant | ens
Distribution eau froide sanitaire
Distribution EFS en tube cuivre calorifugé anticondensation -
y compris supports, raccords, percements ,
rebouchage et raccordement sur appareils | ens
Production d'eau chaude sanitaire
Chauffe-eau 150L tel que décrit au CCTP | ens
Distribution d'eau chaude sanitaire
Distribution ECS en tube cuivre calorifugé - y compris
supports, raccords, percements , rebouchage et raccordement
sur appareils | ens
|  | A REPORTER |  | 0
DESIGNATION | U | Quant. | Prix | Prix
|  |  | Unitaire | Total
0
Evacuation des EU ET EV |  |  |  | 0
0
Raccordement des appareils sanitaires sur les réseaux existants |  |  |  | 0
y compris liaisons en banquettes et réseaux en VS | ens |  |  | 0
0
Evacuation des EP | Hors lot |  |  | 0
0
Appareils sanitaires |  |  |  | 0
0
Fourniture pose et raccordements : |  |  |  | 0
0
WC PMR tel que décrit au CCTP y compris barre maintient | ens |  |  | 0
0
Lave main PMR tel que décrit au CCTP | ens |  |  | 0
0
Plan vasque restangulaire tel que décrit au CCTP | ens |  |  | 0
0
Ensemble douche complet tel que décrit au CCTP | ens |  |  | 0
0
Ensemble cuisinette | ens |  |  | 0
0
Porte papier inox | ens |  |  | 0
0
Miroir 500 x 400 | ens |  |  | 0
0
Dévidoir papier | ens |  |  | 0
0
0
0
PLOMBERIE SANITAIRES HT | € |  |  | 0
0
0
0
MONTANT TOTAL € HT
TVA 10 %
MONTANT TOTAL € TTC