## Page de garde
Restructuration du Centre Opérationnel Départemental
5 rue Pierre Filliat 07000 Privas
MAITRE D'OUVRAGE SGAMI Sud-Est 20 rue de l'Espérance 69405 LYON Tél : 04 37 91 40 94 Fax : 04 37 91 30 06
Lot n°4
MAITRE D'OEUVRE : Eutopia Architectes 10 rue Marius Patinaud 42000 ST-ETIENNE Tél : 04 77 46 15 22 Mél : contact@eutopia.fr | ELECTRICITE
DPGF
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : MD-Ecobat 42 boulevard Antonio Vivaldi 42000 ST-ETIENNE Tél : 06 85 15 94 96 Mél : mdufour@md-ecobat.com
|  | Dossier | A25007
BE FLUIDES : Cogifluide 51, rue Sibert 42400 ST-CHAMOND Tél : 04 77 25 70 00 Mél : contact@cogifluide.com
|  | Date | 27/04/2026
|  | Phase | PRO
|  | Indice | E

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°4 |  | ELECTRICITE
3
3.&
3 | II |  | Description des travaux
4 | II.1 |  | Installation de chantier
9 | II.1.1 |  | Coffret de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.1.2 |  | Câbles d'alimentations et protections |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.3 |  | Éclairage provisoire |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.4 |  | Dépose |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.1.5 |  | Dépose/Repose caméras |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.1.6 |  | Repérage des alimentations électriques |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Installation de chantier
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.2 |  | Dépose
9 | II.2.1 |  | Dépose des armoires et coffrets électrique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.2.2 |  | Consignation des réseaux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Dépose
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
6 | II.3 |  | Alimentation existante
6.T
6.&
4 | II.4 |  | Prise de terre
4.T
9 | II.4.1 |  | Vérification et renforcement de la prise de terre |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.2 |  | Liaisons équipotentielles |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
4.&
Prise de terre
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.5 |  | Desserte générale
4.T
4.T
9 | II.5.1 |  | Chemin de câbles Courants Forts |  |  | ML | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.5.2 |  | Chemin de câbles Courants Faibles |  |  | ML | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Desserte générale
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.6 |  | Armoire
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | II.6.1 |  | Adjonction disjoncteur général |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.6.2 |  | Adjonction disjoncteur coffret local centrale informatique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.6.3 |  | Coffret COD |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.6.4 |  | Alimentation armoire Armoire Divisionnaire |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.6.5 |  | Liaison entre Coffret COD et Coffret INF01 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Armoire
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.7 |  | Appareillage
4.T
4.T
4.T
5 | II.7.1 |  | Appareillage standard
5.T
5.T
6 | II.7.1.1 |  | Encastré
9 | II.7.1.1.1 |  | Simple allumage |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.7.1.1.2 |  | Prise RJ45 |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.7.1.1.3 |  | Bouton poussoir |  |  | U | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.7.1.1.4 |  | Prise de courant 2P+T |  |  | U | 13 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.7.1.1.5 |  | Détecteur de présence encastré spécial circulation |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
6.&
8 | II.7.1.2 |  | Bornes VDI
8.T
9 | II.7.1.2.1 |  | Goulotte double compartimentage |  |  | ML | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.7.1.2.2 |  | Goulotte triple compartimentage |  |  | ML | 111 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.7.1.2.3 |  | Prise de courant 2P+T 45x45 rouge |  |  | U | 238 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.7.1.2.4 |  | Prise RJ45 |  |  | U | 165 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.7.1.2.5 |  | Prise HDMI |  |  | U | 30 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.7.1.2.6 |  | Liaison HDMI |  |  | U | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
8.&
5.&
4.&
Appareillage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.8 |  | Appareils d'éclairage
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | II.8.1 |  | Type 1 : Pavé encastré gradable |  |  | U | 43 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.2 |  | Type 2 : Downlight extra-plat 20W |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.8.3 |  | Type 3 : Downlight extra-plat avec détecteur |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
4.&
Appareils d'éclairage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.9 |  | Éclairage de sécurité
5 | II.9.1 |  | Bloc autonome d'éclairage de sécurité
5.T
9 | II.9.1.1 |  | BAES évacuation 45 lm/1h |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.U.IMAGE
9.&
9 | II.9.1.2 |  | Câblage |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
4.&
Éclairage de sécurité
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.10 |  | Alimentations spécialisées
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | II.10.1 |  | Alimentation spécialisée mono (localisation à définir) |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.2 |  | Alimentation spécialisée tétra (localisation à définir) |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.3 |  | Baie VDI |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.4 |  | Cassette |  |  | U | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.5 |  | Extracteur hélicoïdal |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.6 |  | Centrale contrôle d'accès |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.6 |  | Centrale Intrusion |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.7 |  | Chauffe eau |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.8 |  | Serrure électrique |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.9 |  | Interphone vidéo |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.10 |  | PAC |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.11 |  | Proserveur ISIS |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.12 |  | RAMSES |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.10.13 |  | VMC |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Alimentations spécialisées
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.11 |  | Alimentation Secourue
4.T
9 | II.11.1 |  | Inverseur de source automatique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.11.2 |  | Disjoncteur générale secourue |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.11.3 |  | Câblage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.11.4 |  | Consignation - Coordination |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Alimentation Secourue
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.12 |  | Distribution VDI (Tel, informatique)
4.T
4.T
8 | II.12.1 |  | Baie informatique
9 | II.12.1.1 |  | Baie VDI (baie 7) |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.12.1.2 |  | Tiroir optique |  |  | ENS | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.3 |  | Rocade optique 24 brins |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.12.1.4 |  | Rocade optique 12 brins |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.12.1.5 |  | Panneau de ressource téléphonique Baie 5 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.6 |  | Panneau de ressource informatique Baie 2 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.7 |  | Rocade cuivre 12 prises |  |  | ENS | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.8 |  | Rocade téléphonique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.9 |  | Cordon de brassage |  |  | U | 140 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.10 |  | Onduleur rackable |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.12.1.11 |  | Forfait câblage informatique |  |  | ENS | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.12 |  | Câblage |  |  | ENS | 172 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.13 |  | Supportage des liaisons |  |  | ml | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.1.14 |  | Contrôle et recette technique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
8.&
8 | II.12.2 |  | Baie Vidéo
9 | II.12.2.1 |  | Baie 12 U |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.12.2.2 |  | Matrice HDMI 16x16 4k60 |  |  | U | 1500 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.12.2.3 |  | Onduleur rackable |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
8.&
4.&
Distribution VDI (Tel, informatique)
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.13 |  | Interphonie
5 | II.13.1 |  | Interphonie par IP
9 | II.13.1.1 |  | Platine vidéo sur IP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.13.1.2 |  | Poste intérieur sur IP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.13.1.3 |  | Alimentation sécurisée avec batterie 12V - 12Ah |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.13.1.4 |  | Câblage, essais et mise en service |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
4.&
Interphonie
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.14 |  | Contrôle d'accés
8 | II.14.1 |  | Lecteur de badge intérieur
8.T
9 | II.14.1.1 |  | Déplacement des lecteurs de badge |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.14.1.2 |  | Alimentation des serrures de sécurité |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.14.1.3 |  | Lecteur de badge |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.14.1.4 |  | Alimentation sécurisée avec batterie 12V - 12Ah |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.14.1.5 |  | Programmation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
8.&
4.&
Contrôle d'accés
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.15 |  | Vidéoprotection
9 | II.15.1 |  | Caméra de surveillance sur IP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.15.2 |  | Essais et mise en service |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Vidéoprotection
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.16 |  | Intrusion
9 | II.16.1 |  | Centrale d’alarme |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.16.2 |  | Clavier de commande |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.16.3 |  | Détecteur bi volumétrique |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.16.4 |  | Contact de porte magnétique |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.16.5 |  | Sirène extérieure métallique avec clignotant NFA2P |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.16.6 |  | Carte d'extension RAMSES |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.16.7 |  | Badge de proximité |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
9 | II.16.8 |  | Raccordement |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.16.9 |  | Asservissement de la serrure de sécurité |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Intrusion
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.17 |  | SSI
9 | II.17.1 |  | Inhibition / remise en service |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.17.2 |  | Modification zonage du SSI |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.17.3 |  | Reprogrammation des zones |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
SSI
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.18 |  | Travaux divers
9 | II.18.1 |  | Retirage câble ISIS du R+3 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.&
4.&
Travaux divers
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.19 |  | Essais / Mise en service de l'installation / DOE
4.T
4.T
9 | II.19.1 |  | Essais - Mise en service de l'installation - DOE |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Essais / Mise en service de l'installation / DOE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des travaux
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°4 ELECTRICITE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | II - Description des travaux |  |  | 0
|  |  | - II.1 - Installation de chantier |  |  | 0
|  |  | - II.2 - Dépose |  |  | 0
|  |  | - II.4 - Prise de terre |  |  | 0
|  |  | - II.5 - Desserte générale |  |  | 0
|  |  | - II.6 - Armoire |  |  | 0
|  |  | - II.7 - Appareillage |  |  | 0
|  |  | - II.8 - Appareils d'éclairage |  |  | 0
|  |  | - II.9 - Éclairage de sécurité |  |  | 0
|  |  | - II.10 - Alimentations spécialisées |  |  | 0
|  |  | - II.11 - Alimentation Secourue |  |  | 0
|  |  | - II.12 - Distribution VDI (Tel, informatique) |  |  | 0
|  |  | - II.13 - Interphonie |  |  | 0
|  |  | - II.14 - Contrôle d'accés |  |  | 0
|  |  | - II.15 - Vidéoprotection |  |  | 0
|  |  | - II.16 - Intrusion |  |  | 0
|  |  | - II.17 - SSI |  |  | 0
|  |  | - II.18 - Travaux divers |  |  | 0
|  |  | - II.19 - Essais / Mise en service de l'installation / DOE |  |  | 0
Total du lot ELECTRICITE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Restructuration du Centre Opérationnel Départemental |  | 0
0
3. | Code du dossier | A25007 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°4 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 27/04/2026 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO |  | 0
0
8. | Indice : | E |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 5 rue Pierre Filliat
11. | Code postal et ville du dossier | 07000 Privas
12. | Parcelle du dossier
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :