## Page de garde
Restructuration du Centre Opérationnel Départemental
5 rue Pierre Filliat 07000 Privas
MAITRE D'OUVRAGE SGAMI Sud-Est 20 rue de l'Espérance 69405 LYON Tél : 04 37 91 40 94 Fax : 04 37 91 30 06
Lot n°5
MAITRE D'OEUVRE : Eutopia Architectes 10 rue Marius Patinaud 42000 ST-ETIENNE Tél : 04 77 46 15 22 Mél : contact@eutopia.fr | PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
DPGF
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : MD-Ecobat 42 boulevard Antonio Vivaldi 42000 ST-ETIENNE Tél : 06 85 15 94 96 Mél : mdufour@md-ecobat.com
|  | Dossier | A25007
BE FLUIDES : Cogifluide 51, rue Sibert 42400 ST-CHAMOND Tél : 04 77 25 70 00 Mél : contact@cogifluide.com
|  | Date | 24/03/2026
|  | Phase | PRO
|  | Indice | C

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°5 |  | PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
3
3.&
3 | II |  | Description des travaux de plomberie
4 | II.1 |  | Dépose des installations existantes
4.T
9 | II.1.1 |  | Dépose des installations existantes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Dépose des installations existantes
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.T
4 | II.2 |  | Modifications réseaux
5 | II.2.1 |  | Réseaux
5.T
9 | II.2.1.1 |  | tube cuivre Ø12/14 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | II.2.1.2 |  | tube cuivre Ø20/22 |  |  | ML | 45 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
4.&
Modifications réseaux
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.T
4 | II.3 |  | Essais et mise en service
4.T
9 | II.3.1 |  | Essais et mise en service |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Essais et mise en service
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | II.4 |  | Evier de l'espace ESR
5 | II.4.1 |  | Réseau
9 | II.4.1.1 |  | Piquage eau froide |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.1.2 |  | Vanne d'arrêt DN15 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.1.3 |  | Distribution eau chaude |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | II.4.1.4 |  | Réseau d'évacuation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | II.4.2 |  | Equipement
9 | II.4.2.1 |  | Évier inox 1 000 x 600 mm, meuble et mitigeur |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | II.4.2.2 |  | Chauffe eau instantané 3,5 kW |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.U.IMAGE
9.T
9.&
5.&
4.&
Evier de l'espace ESR
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des travaux de plomberie
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | III |  | Description des travaux de chauffage
4 | III.1 |  | Dépose
9 | III.1.1 |  | Dépose des installations chauffage et ventilation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.T
4.&
Dépose
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | III.2 |  | Nettoyage des groupes de condensation
4.T
4.T
9 | III.2.1 |  | Nettoyage des groupes de condensation en combles |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.2 |  | Modifications Liaisons et raccordements frigorifiques |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | III.2.3 |  | Redistribution des thermostats des cassettes |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | III.2.4 |  | Déplacement de cassettes |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.5 |  | Manutention |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | III.2.6 |  | Essais, réglage et mise en service |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Nettoyage des groupes de condensation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.T
4 | III.3 |  | Essais et Mise en service
4.T
9 | III.3.1 |  | Essais et Mise en service |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.&
Essais et Mise en service
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des travaux de chauffage
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | IV |  | Description des travaux de ventilation
4 | IV.1 |  | Ventilation des combles
4.T
5 | IV.1.1 |  | Grilles
9 | IV.1.1.1 |  | Grilles en façade |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | IV.1.2 |  | Extracteur
9 | IV.1.2.1 |  | Extracteur d'air |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | IV.1.2.2 |  | Régulation |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | IV.1.2.3 |  | Mise en place par nacelle |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | IV.1.2.4 |  | Mise en place de tôle à façon ondulée |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | IV.1.2.5 |  | Mise en place de tôle à façon plâte |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
4.&
Ventilation des combles
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | IV.2 |  | Ventilation mécanique
4.T
5 | IV.2.1 |  | Entrée d'air auto réglable
5.T
9 | IV.2.1.1 |  | Entrée d'air auto-réglable 45 m3/h |  |  | U | 32 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.2 |  | Bouche d'extraction multidirectionnelle
5.T
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.2.2.1 |  | Bouche d'extraction 100 m3/h |  |  | U | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.3 |  | Module de régulation
5.T
5.U.IMAGE
9 | IV.2.3.1 |  | Module de régulation 100 m3/h |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.4 |  | Réseaux d'extraction d'air
5.T
9 | IV.2.4.1 |  | Conduits rigides Ø125 |  |  | ML | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.4.2 |  | Conduits rigides Ø160 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.M.Z
9.&
9 | IV.2.4.3 |  | Conduits rigides Ø200 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.4.4 |  | Conduits rigides Ø250 |  |  | ML | 11 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.M.Z
9.&
9 | IV.2.4.5 |  | Conduits rigides Ø315 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.4.6 |  | Conduits rigides Ø400 |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.4.7 |  | Tés, coudes, raccordements |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.2.4.8 |  | Trappes de visite |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.2.4.9 |  | Conduits flexibles Ø125 |  |  | ML | 36 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.M.Z
9.&
5.&
5 | IV.2.5 |  | Accessoires de raccordement du groupe
5.T
9 | IV.2.5.1 |  | Plots anti-vibratiles |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.5.2 |  | Supports et fixations |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
9 | IV.2.5.3 |  | Registre de réglage Ø125 |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.5.4 |  | Registre de réglage Ø315 |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.5.5 |  | Registre de réglage Ø400 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.5.6 |  | P.A.S Ø400 |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
5.T
9 | IV.2.5.7 |  | Manchette souple Ø400 |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | IV.2.5.8 |  | Sortie en toiture Ø400 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
9 | IV.2.5.9 |  | Chevètre et abergement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | IV.2.6 |  | Groupe de ventilation
9 | IV.2.6.1 |  | Groupe de ventilation 1500 m3/h |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | IV.2.6.2 |  | Dépressostat avec voyant rouge |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | IV.2.6.3 |  | Témoin lumineux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | IV.2.6.4 |  | Interrupteur de proximité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | IV.2.7 |  | Régulation COD Situation
5.T
9 | IV.2.7.1 |  | Registre motorisé |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
9 | IV.2.7.2 |  | Sonde CO² |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
5 | IV.2.8 |  | Raccordement électrique
9 | IV.2.8.1 |  | Alimentation électrique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | IV.2.9 |  | Isolation acoustique
5.T
9 | IV.2.9.1 |  | Isolation acoustique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.&
5 | IV.2.10 |  | Mise en place du groupe de ventilation
9 | IV.2.10.1 |  | Mise en place de la centrale simple flux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
5.T
5.&
5 | IV.2.11 |  | Entrée d'air des fenêtres
9 | IV.2.11.1 |  | Découpe des entrées d'air |  |  | U | 32 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
5.&
4.&
Ventilation mécanique
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | IV.3 |  | Climatiseur split local Isis
9 | IV.3.1 |  | Climatiseur local technique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.T
9.&
4.&
Climatiseur split local Isis
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | IV.4 |  | Essais - mise en service de l'installation
4.T
4.T
4.T
8 | IV.4.1 |  | Dossier d’exécution et DOE
8.T
8.T
8.T
8.T
8.&
9 | IV.4.2 |  | Essais - mise en service de l'installation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1384
9.&
4.T
4.&
Essais - mise en service de l'installation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
Description des travaux de ventilation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°5 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | II - Description des travaux de plomberie |  |  | 0
|  |  | - II.1 - Dépose des installations existantes |  |  | 0
|  |  | - II.2 - Modifications réseaux |  |  | 0
|  |  | - II.3 - Essais et mise en service |  |  | 0
|  |  | - II.4 - Evier de l'espace ESR |  |  | 0
|  |  | III - Description des travaux de chauffage |  |  | 0
|  |  | - III.1 - Dépose |  |  | 0
|  |  | - III.2 - Nettoyage des groupes de condensation |  |  | 0
|  |  | - III.3 - Essais et Mise en service |  |  | 0
|  |  | IV - Description des travaux de ventilation |  |  | 0
|  |  | - IV.1 - Ventilation des combles |  |  | 0
|  |  | - IV.2 - Ventilation mécanique |  |  | 0
|  |  | - IV.3 - Climatiseur split local Isis |  |  | 0
|  |  | - IV.4 - Essais - mise en service de l'installation |  |  | 0
Total du lot PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Restructuration du Centre Opérationnel Départemental |  | 0
0
3. | Code du dossier | A25007 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°5 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 24/03/2026 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO |  | 0
0
8. | Indice : | C |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 5 rue Pierre Filliat
11. | Code postal et ville du dossier | 07000 Privas
12. | Parcelle du dossier
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :