## DPGF TUYAUTERIE MILIEU OCCUPE
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
REMPLACEMENT DES RESEAUX HYDRAULIQUES SECONDAIRES ET DES EQUIPEMENTS ASSOCIES DE LA CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
PROCEDURE ADAPTEE N° 07/2026
**Travaux en milieu occupé
Chaque page de l'annexe ci-après est à compléter, signer, obligatoirement afin de constituer l'offre, par l'entreprise candidate unique ou en cas de groupement soit par l'ensemble des entreprises groupées soit par le mandataire commun dûment habilité.
Phases | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité de base | Prix unitaire HT | Prix total TTC
PHASE 1 Diagnostic préalable, préparation, protections | Arrêt et vidange des installations | Forfait | 1
| Plan d'exécution simplifié | Forfait | 1
| Protections des ouvrages conservés | Forfait | 1
PHASE 2 Dépose, neutralisation, évacuation | Installation de chantier | Forfait | 1
| Protection circulation RDC | Forfait | 1
| Protection circulation R+1 ert R+2 | Forfait | 1
| Protection circulation R+3 | Forfait | 1
| Dépose des anciens réseaux | ml | 1
| Découpe et évacuation en déchetterie | Forfait | 1
| Dépose vannes et accessoires | U | 1
| Neutralisation des réseaux hors service | Forfait | 1
PHASE 3 Fourniture et pose des nouveaux réseaux | 3.1 Tubes à sertir ou autres (matières à préciser)
| Tube DN 15/21 | ml | 10
| Tube DN 20/27 | ml | 10
| Tube DN 26/34 | ml | 10
| Tube DN 33/42 | ml | 10
| Tube DN 40/49 | ml | 10
| Tube DN 50/59 | ml | 10
| Tube DN 65 | ml | 10
| Tube DN 100 | ml | 10
| Tube DN 125 | ml | 10
3.2 Vannes et accessoires
| Vanne BS | U | 1
| Vanne papillon | U | 1
| Vanne équilibrage | U | 1
| Flexible calorifugé | U | 1
| CTA simple | U | 1
| CTA double flux | U | 1
| Radiateur | U | 1
| Ventilo-convecteur | U | 1
3.3 Supports et fixations
| Supports, colliers, rails, suspentes | ml | 10
| Accessoires de fixation spécifiques | U | 1
3.4 Calorifugeage
| Calorifuge Armaflex | ml | 10
| Calorifuge coquille Isover | ml | 10
3.5 Traitement d'eau des réseaux
| Analyse initiale eau | Forfait | 1
| Désembouage | Forfait | 1
| Rinçage réseau | Forfait | 1
| Pot à boues magnétique | U | 1
| Inhibiteur corrosion | Forfait | 1
| Analyse finale eau | Forfait | 1
3.6 Intégration GTC/ GTB
| Mise à jour GTB/GTC | Forfait | 1
| Tests communication | Forfait | 1
| Sauvegarde GTB | Forfait | 1
3.7 Gestion des déchets
| Tri des déchets | Forfait | 1
| Traçabilité déchets | Forfait | 1
PHASE 4 Raccordements aux installations existantes | Raccordement sous-station géothermique | Forfait | 1
| Raccordement CTA | U | 1
| Raccordement échangeurs | U | 1
| Raccordement ballons ECS | U | 1
| Raccordement radiateurs / ventilo-convecteurs | U | 1
| Raccordement équipements incendie | U | 1
PHASE 5 Essais, remise en service, réception | Remise en eau et essais | Forfait | 1
| Mise en service des réseaux avec équilibrage hydraulique | Forfait | 1
| PV d’essais et rapports | Forfait | 1
| Formation exploitant | Forfait | 1
| DOE numérique | Forfait | 1
| Nettoyage final et remise en état | Forfait | 1
| Plus-value milieu occupé | Forfait | 1
| Interventions hors horaires | Forfait | 1
TOTAL
TVA 20%
Note : - Métrés à calculer avant les travaux - Prestations réalisées en site occupé - Protection des usagers et des agents CAF incluse - Maintien en fonctionnement des sanitaires pendant travaux - Intervention posssible hors horaires d'ouverture - Toutes les prestations comprennent la protection des existants - Evacuation des gravats en décharge agréée - Rebouchage provisoire aprés dépose inclus - Nettoyage du chantier en fin d'intervention - Nettoyage quotidien et évacuation des déchets
Le candidat pourra ajouter, dans le DPGF, toute ligne qu’il estimera nécessaire à la bonne exécution des travaux, au regard de sa compréhension du projet et des constats réalisés lors de la visite du site. Ces ajouts ne pourront concerner que des prestations strictement nécessaires et devront être clairement justifiés dans l’offre. Ils ne dispensent pas le candidat de répondre aux lignes obligatoires du DPGF.

## DPGF TUYAUTERIE MILIEU INNOCUPE
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
REMPLACEMENT DES RESEAUX DE TUYAUTERIE DE LA CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
PROCEDURE ADAPTEE N° 07/2026
**Travaux en milieu non-occupé (hors service courrier et agence famille/ Rez-de-chaussée)
Chaque page de l'annexe ci-après est à compléter, signer, obligatoirement afin de constituer l'offre, par l'entreprise candidate unique ou en cas de groupement soit par l'ensemble des entreprises groupées soit par le mandataire commun dûment habilité.
Phases | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité de base | Prix unitaire HT | Prix total TTC
PHASE 1 Diagnostic préalable, préparation, protections | Arrêt et vidange des installations | Forfait | 1
| Plan d'exécution simplifié | Forfait | 1
| Protections des ouvrages conservés | Forfait | 1
PHASE 2 Dépose, neutralisation, évacuation | Installation de chantier | Forfait | 1
| Protection circulation RDC (Service courrier et AGF) | Forfait | 1
| Protection circulation R+3 (salle restauration) | Forfait | 1
| Découpe et évacuation en déchetterie | Forfait | 1
| Dépose robinetterie et accessoires | U | 1
| Neutralisation des réseaux hors service | Forfait | 1
PHASE 3 Fourniture et pose des nouveaux réseaux | 3.1 Tubes à sertir ou autres (matières à préciser)
| Tube DN 15/21 | ml | 10
| Tube DN 20/27 | ml | 10
| Tube DN 26/34 | ml | 10
| Tube DN 33/42 | ml | 10
| Tube DN 40/49 | ml | 10
| Tube DN 50/59 | ml | 10
| Tube DN 65 | ml | 10
| Tube DN 100 | ml | 10
| Tube DN 125 | ml | 10
3.2 Vannes et accessoires
| Vanne BS | U | 1
| Vanne papillon | U | 1
| Vanne équilibrage | U | 1
| Flexible calorifugé | U | 1
| CTA simple | U | 1
| CTA double flux | U | 1
| Radiateur | U | 1
| Ventilo-convecteur | U | 1
3.3 Supports et fixations
| Supports, colliers, rails, suspentes | ml | 10
| Accessoires de fixation spécifiques | U | 1
3.4 Calorifugeage
| Calorifuge Armaflex | ml | 10
| Calorifuge coquille Isover | ml | 10
3.5 Traitement d'eau des réseaux
| Analyse initiale eau | Forfait | 1
| Désembouage | Forfait | 1
| Rinçage réseau | Forfait | 1
| Pot à boues magnétique | U | 1
| Inhibiteur corrosion | Forfait | 1
| Analyse finale eau | Forfait | 1
3.6 Intégration GTB/ GTC
| Mise à jour GTB/GTC | Forfait | 1
| Tests communication | Forfait | 1
| Sauvegarde GTB | Forfait | 1
3.7 Gestion des déchets
| Tri des déchets | Forfait | 1
| Traçabilité déchets | Forfait | 1
PHASE 4 Raccordements aux installations existantes | Raccordement sous-station géothermique | Forfait | 1
| Raccordement CTA | U | 1
| Raccordement échangeurs | U | 1
| Raccordement ballons ECS | U | 1
| Raccordement radiateurs / ventilo-convecteurs | U | 1
| Raccordement équipements incendie | U | 1
PHASE 5 Essais, remise en service, réception | Remise en eau et essais | Forfait | 1
| Mise en service des réseaux avec équilibrage hydraulique | Forfait | 1
| PV d’essais et rapports | Forfait | 1
| Formation exploitant | Forfait | 1
| DOE numérique | Forfait | 1
| Nettoyage final et remise en état | Forfait | 1
TOTAL
TVA 20%
Note : - Métrés à calculer avant les travaux - Prestations réalisées en site partiellement non-occupé - Protection des usagers et des agents CAF incluse - Maintien en fonctionnement des sanitaires pendant travaux - Intervention posssible hors horaires d'ouverture - Toutes les prestations comprennent la protection des existants - Evacuation des gravats en décharge agréée - Rebouchage provisoire aprés dépose inclus - Nettoyage du chantier en fin d'intervention - Nettoyage quotidien et évacuation des déchets
Le candidat pourra ajouter, dans le DPGF, toute ligne qu’il estimera nécessaire à la bonne exécution des travaux, au regard de sa compréhension du projet et des constats réalisés lors de la visite du site. Ces ajouts ne pourront concerner que des prestations strictement nécessaires et devront être clairement justifiés dans l’offre. Ils ne dispensent pas le candidat de répondre aux lignes obligatoires du DPGF.

## NOTE EXPLICATIVE
Note explicative – Quantités de base DPGF
Le DPGF fourni dans le dossier de consultation est établi avec des quantités de base (ex. 10 ml de réseau, 1 unité de robinetterie, 1 raccordement, etc.).
Ces quantités ne correspondent pas aux métrés réels du chantier : elles servent uniquement de support de comparaison des offres entre les entreprises.
L’objectif est le suivant :
permettre aux entreprises de proposer des prix unitaires cohérents,
éviter les écarts artificiels entre offres,
garantir une analyse comparative fiable,
tout en laissant aux entreprises la responsabilité de réaliser leurs propres métrés à partir :
des plans fournis,
de la visite obligatoire du site,
et de leurs études techniques.
Après attribution du marché, les quantités définitives seront affinées et validées dans le cadre de l’ordre de service, sur la base des études d’exécution et des relevés réalisés par le Titulaire.