PROJET D’ACHAT N° : INSERM-NO-2026-24

MARCHÉ N°:

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

LOT n° 1 : MARCHE PORTANT SUR L’ACQUISITION, LIVRAISON, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME AUTOMATISE DE TRAITEMENT ET DE SEPARATION CELLULAIRE

Les soumissionnaires souhaitant participer à la présente consultation devront répondre à ce cadre de réponse technique (CRT) sans apporter de modifications aux questions.

Les réponses doivent être effectuées dans le respect des exigences définies par l’Inserm dans les pièces techniques et administratives du marché.

Sommaire

1.	Soumissionnaire - contacts	3

2.	Caractéristiques et performances de l’instrument proposé par le soumissionnaire	3

2.1 Description technique détaillée du système	3

2.2 Performances opérationnelles	4

2.3 Sécurité, traçabilité et conformité réglementaire	4

2.4 Dimensions, contraintes d’installation et prérequis techniques	5

2.5 Évolutivité et pérennité du système	5

2.6 Consommables	5

2.7 Références scientifiques et retours d’expérience	5

3.	Offre informatique et logicielle du soumissionnaire inclus dans son offre	6

3.1 Description des logiciels inclus dans l’offre	6

3.2 Conformité réglementaire et validation logicielle	6

3.3 Sécurité informatique et cybersécurité	6

3.4 Licences et droits d’usage	7

3.5 Configuration matérielle informatique incluse	7

4.	Offre concernant la formation et la documentation	7

4.1 Formation des utilisateurs	7

4.2 Documentation technique et réglementaire	8

4.3 Mises à jour documentaires	9

5.	Offre de service du soumissionnaire pendant la période de garantie	9

6.	Mesures prises par le soumissionnaire en faveur de la protection de l’environnement en lien direct avec l’exécution du marché.	11

7.	Délais d’exécution contractuels	13

8.	Coûts éventuels post-période de garantie	13

# Soumissionnaire - contacts

1.1 Désignation du soumissionnaire

……………………………………………..

1.2 Contacts pour le suivi du marché jusqu’à la mise en ordre de marche du matériel

……………………………………………..

1.3 Contacts pendant la période de garantie

……………………………………………..

# Caractéristiques et performances de l’instrument proposé par le soumissionnaire

## 2.1 Description technique détaillée du système

Le soumissionnaire devra décrire de manière précise et exclusivement technique l’instrument proposé.

La réponse devra obligatoirement comporter :

- Dénomination commerciale exacte du système proposé

- Version matérielle et version logicielle

- Année de mise sur le marché

- Architecture générale du système

- Description du principe technologique utilisé pour :

  - concentration cellulaire

  - lavage cellulaire

  - la séparation cellulaire (notamment par gradient de densité ou procédé équivalent)

  - purification d’îlots pancréatiques éventuellement

- Description détaillée du caractère fonctionnellement clos du système (circuit fluidique, connexions, interfaces, consommables associés)

- Niveau d’automatisation (paramétrage, intervention opérateur, étapes manuelles résiduelles)

La réponse devra être accompagnée :

- des fiches techniques officielles constructeur

- des schémas de principe

- de toute documentation technique utile à l’analyse

Toute réponse à caractère exclusivement commercial sera considérée comme insuffisante.

……………………………………………..

## 2.2 Performances opérationnelles

Le soumissionnaire devra détailler précisément les performances de l’instrument proposé.

Les éléments suivants devront obligatoirement être renseignés :

- Volume minimal traitable par cycle

- Volume maximal traitable par cycle

- Volume maximal compatible avec le traitement d’un pancréas entier destiné à l’isolement d’îlots

- Débit maximal

- Durée d’un cycle complet (selon les différentes étapes de traitement)

- Capacité de fonctionnement en cycles successifs

- Données de reproductibilité et de précision (le cas échéant)

- Rendement cellulaire attendu selon les applications décrites

- Données issues de validations internes, publications scientifiques ou retours d’expérience en contexte comparable

Le soumissionnaire précisera la capacité du système à répondre aux besoins de séparation cellulaire et de purification d’îlots pancréatiques dans un contexte de recherche translationnelle ou de biothérapie.

Les performances devront être étayées par des données techniques vérifiables.

……………………………………………..

| Paramètre | Valeur proposée |
| --- | --- |
| Volume minimal traitable |  |
| Volume maximal traitable |  |
| Volume typique d’un cycle |  |
| Durée d’un cycle |  |
| Nombre d’étapes automatisées |  |
| Type de procédé de séparation |  |
| Niveau d’automatisation |  |
| Nombre d’opérateurs requis |  |

## 2.3 Sécurité, traçabilité et conformité réglementaire

Le soumissionnaire devra préciser :

- La classe réglementaire du dispositif

- Le statut réglementaire du dispositif (marquage CE, RUO ou autre statut applicable).

- Les normes appliquées

- Les dispositifs de sécurité intégrés

- Les modalités de gestion des profils utilisateurs

- Les fonctions de traçabilité (audit trail, historisation des opérations)

- Les modalités d’export et d’archivage des données

- La compatibilité avec un environnement hospitalier soumis aux exigences applicables aux activités de thérapie cellulaire

- Les éléments relatifs à la validation logicielle

Les certificats correspondants devront être joints.

……………………………………………..

## 2.4 Dimensions, contraintes d’installation et prérequis techniques

Le soumissionnaire devra préciser :

- Dimensions exactes (L × P × H)

- Poids

- Encombrement réel incluant les accès maintenance

- Besoins électriques (tension, puissance, type de prise)

- Besoins éventuels en fluides (air comprimé, vide, gaz techniques, etc.)

- Conditions environnementales requises (température, hygrométrie)

- Niveau sonore

- Compatibilité avec une installation en environnement maîtrisé / salle propre

Il précisera les vérifications réglementaires et techniques nécessaires à l’installation et à l’exploitation.

……………………………………………..

## 2.5 Évolutivité et pérennité du système

Le soumissionnaire devra préciser :

- Les possibilités d’évolution logicielle

- Les possibilités d’extension ou de modularité matérielle

- La compatibilité avec de futurs protocoles ou applications

- La durée prévisionnelle de maintien en production du modèle

- La date connue ou probable d’arrêt de fabrication

- La durée d’engagement de disponibilité des pièces détachées

……………………………………………..

## 2.6 Consommables

Le soumissionnaire devra fournir :

- La liste exhaustive des consommables nécessaires à l’utilisation de l’équipement

- L’identification claire des consommables captifs

- L’identification des consommables non captifs

- Les références commerciales

- Les conditions et durée de conservation

- Les conditions de stockage

- Les délais moyens d’approvisionnement

- Les engagements relatifs à la pérennité des consommables

La liste des consommables captifs indispensables devra impérativement être jointe à l’offre.

……………………………………………..

## 2.7 Références scientifiques et retours d’expérience

Le soumissionnaire indiquera :

- les références d’utilisation du système dans des plateformes de biothérapie, laboratoires académiques ou centres hospitaliers ;

- les publications scientifiques ou communications associées ;

- les installations comparables en Europe ;

- les données d’utilisation dans le cadre d’isolement d’îlots pancréatiques ou d’applications similaires.

……………………………………………..

# Offre informatique et logicielle du soumissionnaire inclus dans son offre

## 3.1 Description des logiciels inclus dans l’offre

Le soumissionnaire devra décrire de manière détaillée les logiciels inclus dans l’offre.

La réponse devra obligatoirement préciser :

- La dénomination et la version du logiciel de pilotage

- Les fonctionnalités principales (paramétrage des protocoles, gestion des cycles, surveillance en temps réel, alarmes, etc.)

- Les fonctionnalités de gestion des données (enregistrement, archivage, export)

- Les formats d’export disponibles

- Les possibilités d’interfaçage avec des systèmes tiers (LIMS, système d’information hospitalier, bases de données, etc.)

- L’existence d’API ou de protocoles d’échange standard

- Les modalités de sauvegarde et restauration des données

- Les mécanismes de gestion des accès utilisateurs (droits, profils, authentification)

Le soumissionnaire précisera si le logiciel est embarqué, déporté ou hybride.

……………………………………………..

## 3.2 Conformité réglementaire et validation logicielle

Le soumissionnaire devra préciser :

- Le statut réglementaire du logiciel (dispositif médical logiciel le cas échéant)

- Les normes applicables (ex : IEC 62304 si applicable)

- Les éléments de validation fournis

- La conformité aux exigences de traçabilité et d’intégrité des données

- La gestion des audit trails

- Les mécanismes de sécurisation contre les modifications non autorisées

- La conformité aux principes d’intégrité des données (ALCOA+ le cas échéant)

- Les modalités de gestion des mises à jour (majeures et mineures)

……………………………………………..

## 3.3 Sécurité informatique et cybersécurité

Le soumissionnaire devra préciser :

- L’architecture réseau du système, le cas échéant

- Les protocoles de communication utilisés, le cas échéant

- Les mécanismes de chiffrement des données

- La gestion des correctifs de sécurité

- La possibilité d’exploitation en réseau isolé

- Les prérequis IT nécessaires (pare-feu, ports ouverts, serveur dédié, etc.)

……………………………………………..

## 3.4 Licences et droits d’usage

Le soumissionnaire devra préciser :

- Le nombre de licences incluses dans l’offre

- Les modalités d’attribution des licences (nominatives, flottantes, illimitées, etc.)

- Les coûts éventuels de licences supplémentaires

- Les coûts éventuels de mises à jour majeures

- Les conditions contractuelles associées aux licences

……………………………………………..

## 3.5 Configuration matérielle informatique incluse

Si l’offre comprend un poste informatique dédié, le soumissionnaire devra préciser :

- Type d’équipement fourni (PC, station industrielle, écran tactile intégré, etc.)

- Système d’exploitation

- Caractéristiques principales (processeur, mémoire, stockage)

- Politique de mises à jour du système d’exploitation

- Durée de support du matériel fourni

Dans le cas d’un système entièrement embarqué, le soumissionnaire précisera l’architecture intégrée.

……………………………………………..

# Offre concernant la formation et la documentation

## 4.1 Formation des utilisateurs

Le titulaire devra proposer une offre de formation complète adaptée au contexte d’utilisation de l’équipement au sein de la plateforme de Biothérapie.

La formation devra porter a minima sur :

- le fonctionnement général de l’instrument ;

- la prise en main de l’interface utilisateur ;

- la programmation, la modification et la sauvegarde des protocoles ;

- l’utilisation des consommables et kits associés ;

- la gestion des alarmes et des incidents ;

- les procédures de nettoyage et d’entretien courant ;

- les règles de sécurité associées à l’utilisation de l’équipement ;

- les principes de traçabilité et d’export des données.

La formation devra être dispensée sur site, lors de l’installation et de la mise en service de l’équipement.

Le titulaire précisera dans son offre :

- le nombre de sessions proposées ;

- le nombre maximum de participants par session ;

- la durée de chaque session ;

- le profil des formateurs ;

- les supports pédagogiques fournis ;

- les modalités d’évaluation des acquis.

Une formation spécifique destinée au personnel technique et qualité devra également être proposée, incluant :

- les opérations de maintenance de premier niveau ;

- les vérifications périodiques ;

- les éléments nécessaires à l’intégration de l’équipement dans le système qualité existant.

……………………………………………..

## 4.2 Documentation technique et réglementaire

Le titulaire devra fournir l’ensemble de la documentation nécessaire à l’installation, à l’exploitation et à la maintenance de l’équipement.

Cette documentation devra comprendre au minimum :

- le manuel utilisateur complet en langue française (ou à défaut en langue anglaise) ;

- le manuel technique et de maintenance ;

- les procédures d’installation ;

- les certificats de conformité réglementaire (marquage CE, conformité aux normes applicables) ;

- les fiches techniques détaillées de l’équipement et des consommables ;

- les conditions de stockage et de conservation des consommables ;

- les schémas techniques utiles à l’intégration dans l’environnement existant ;

- les prérequis techniques (alimentation électrique, contraintes environnementales, conditions d’implantation).

Lorsque l’équipement est destiné à une utilisation en environnement soumis à des exigences qualité spécifiques (type production de préparations cellulaires), le titulaire devra fournir les éléments documentaires nécessaires à la qualification de l’équipement, notamment :

- protocole ou trame de qualification d’installation (QI) ;

- protocole ou trame de qualification opérationnelle (QO) ;

- certificats d’étalonnage, le cas échéant ;

- description des mises à jour logicielles et gestion des versions.

La documentation devra être fournie en version papier et en version numérique.

……………………………………………..

## 4.3 Mises à jour documentaires

Le titulaire devra informer l’établissement de toute mise à jour majeure concernant :

- le logiciel de l’équipement ;

- les procédures d’utilisation ;

- les exigences réglementaires impactant l’utilisation du système.

Les mises à jour devront être transmises sans surcoût pendant la période de garantie.

……………………………………………..

# Offre de service du soumissionnaire pendant la période de garantie

5.1 Services proposés pendant la période de garantie

Cocher dans la liste ci-dessous chaque case correspondant à une prestation couverte par la garantie (étendue le cas échéant). Compléter ensuite les réponses aux questions afférentes à chaque prestation.

☐ La maintenance préventive de l’instrument

Aux conditions et avec les engagements de qualité de service suivants (nombre et fréquence des visites, opérations couvertes, modalités de déclenchement, etc.) :

……………………………………………..

Avec les moyens dédiés spécifiquement au marché suivants (effectif(s), localisation, périmètre d’intervention, qualifications, ratio effectifs/nombre d’instruments, etc.) :

……………………………………………..

☐ Le support technique à distance (hotline / assistance téléphonique)

Aux conditions et avec les engagements de qualité de service suivants (délai de prise en charge du dysfonctionnement à distance, jours et horaires de disponibilité du service, langues, etc.) :

……………………………………………..

Avec les moyens dédiés spécifiquement au marché suivants (effectif(s), localisation, qualifications, ratio effectifs/nombre d’instruments, etc.) :

……………………………………………..

☐ La mise à jour et les nouvelles versions des logiciels de pilotage et de traitement des données (embarqués)

Aux conditions et avec les engagements de qualité de service suivants :

……………………………………………..

☐ La maintenance corrective / réparation de l’instrument (pièces détachées, main d’œuvre et déplacements)

Aux conditions et avec les engagements de qualité de service suivants (durée pendant laquelle le soumissionnaire s’engage à assurer la maintenance de l’instrument, délai d’intervention sur site en cas de panne, provenance, délai et taux de disponibilité des pièces détachées, pièces non couvertes par la garantie, cas de retour usine, etc.)

……………………………………………..

Avec les moyens dédiés spécifiquement au marché suivants (effectif(s), localisation, périmètre géographique d’intervention, qualifications, ratio effectifs/nombre d’instruments, etc.) :

……………………………………………..

☐ Le remplacement des réactifs et autres consommables gaspillés en raison de la défaillance de l’instrument.

Aux conditions et avec les engagements de qualité de service suivants :

……………………………………………..

☐ La mise à disposition d’un instrument de remplacement en cas de panne prolongée

Aux conditions et avec les engagements de qualité de service suivants :

……………………………………………..

Avec les moyens suivants :

……………………………………………..

☐ Le support applicatif

Aux conditions et avec les engagements de qualité de service suivants :

……………………………………………..

Avec les moyens dédiés spécifiquement au marché suivants (effectifs, localisation, qualifications, ratio effectifs/nombre d’instruments, etc.) :

……………………………………………..

☐ La dispense de formations complémentaires

Aux conditions et avec les engagements de qualité de service suivants :

……………………………………………..

Avec les moyens dédiés spécifiquement au marché suivants (effectifs, localisation, etc.) :

……………………………………………..

☐ Un taux minimum de disponibilité de l’instrument aux conditions suivantes :

……………………………………………..

☐ Les services complémentaires inclus pendant la période de garantie suivants :

……………………………………………..

5.2 Gestion de la qualité du service après-vente

Décrire le système de gestion de la qualité concernant le service après-vente (certifications obtenues, etc.) et le périmètre des prestations qu’il couvre.

……………………………………………..

5.3 Processus en cas de panne pendant la garantie

Décrire le processus en cas de panne pendant la garantie.

……………………………………………..

# Mesures prises par le soumissionnaire en faveur de la protection de l’environnement en lien direct avec l’exécution du marché.

NB : Tout renvoi vers un rapport général de la responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise (du groupe) en lieu et place de réponses spécifiques aux questions ci-dessous est à proscrire, sauf à cibler spécifiquement les chapitres / paragraphes de ce rapport qui répondent à ces questions. Les réponses doivent être rédigée en Français.

6.1. Au stade de la conception et la fabrication de l’instrument

Décrire les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental de l’instrument qu’il propose pour le présent marché au stade de sa conception et de sa fabrication. Préciser notamment les mesures prises pour :

- Limiter l’impact environnemental par sa fabrication (constituants, provenance, traitement des déchets, etc.)

- Limiter l’impact environnemental lié à son utilisation (consommation énergétique, en fluides…)

- Augmenter sa durabilité et sa réparabilité

Le soumissionnaire pourra illustrer ses récentes avancées réalisées dans ce domaine (ex : améliorations concernant la consommation d’énergie, le caractère recyclable des composants, etc.)

……………………………………………..

Il précise en particulier pour l’instrument proposé :

- Si cet instrument dispose d’un label environnemental (energystar, etc.)

……………………………………………..

- quelle est la consommation énergétique de l’instrument et le cas échéant sa classification énergétique

……………………………………………..

- si l’instrument est consommateur de fluides autres que l’électricité.

……………………………………………..

- si l’instrument présente un indice de réparabilité et si oui lequel.

……………………………………………..

6.2. Au stade du transport et de la livraison

6.2.1. Préciser notamment la localisation de l’usine de fabrication de l’instrument proposé.

……………………………………………..

6.2.2 Décrire le circuit, les moyens et modalités de livraison de l’instrument proposé depuis son lieu de fabrication jusqu’au lieu de livraison et les moyens de transport utilisés.

……………………………………………..

6.2.3. Quel est l’impact carbone du transport entre le lieu de fabrication de l’instrument et son lieu de livraison à l’Inserm ?

……………………………………………..

6.2.4. Décrire les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental des opérations de conditionnement et d’emballage (types d’emballage utilisés, modalités de reprise et de recyclage des emballages, etc.).

……………………………………………..

6.3. Au stade de l’installation puis de la maintenance

Décrire les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental des opérations d’installation puis de maintenance de l’instrument proposé (ex : moyens de déplacement des ingénieurs et techniciens, etc.).

……………………………………………..

6.4. En fin de vie

Décrire les mesures proposées par le soumissionnaire afin de limiter l’impact environnemental de l’instrument vendu arrivé en fin d’utilisation ou fin de vie (condition de reprise, reconditionnement, recyclage, etc.). Préciser les conditions de reprise proposées pour un matériel de plus de 10 ans qui n’est plus maintenu.

……………………………………………..

6.5. Label RSE, normes et certifications

Décrire les labels, normes et certifications environnementales dont dispose le soumissionnaire

……………………………………………..

# Délais d’exécution contractuels

7.1. Le délai de livraison maximum sur lequel le soumissionnaire s’engage à compter de la notification du marché est de :

…………………semaines, soit ….. jours calendaires

7.2. Indiquer le délai maximum en jours calendaires entre la livraison et le début de l’installation.

……………………………………………..

7.3. Indiquer le délai maximum en jours calendaires entre le début de l’installation et la mise en ordre de marche.

……………………………………………..

7.4. Indiquer le délai maximum en jours calendaires entre le la mise en ordre de marche et le début de la formation à l’utilisation

……………………………………………..

# Coûts éventuels post-période de garantie

8.1. Quels sont les différents contrats de maintenance proposés par le soumissionnaire à l’issue de la période de garantie et leur coût respectif ?

…………………

8.2. Quel sont les coûts du service après-vente hors période de garantie et souscription d’un contrat de maintenance (main d’œuvre, déplacement, principales pièces détachées, mise à jour logicielle, etc.)

……………………………………………..

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE