## DPGF CHU ORLEANS VIDEO
CHU ORLEANS
MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE -DPGF
Dossier 25_0143 / 04 06 2026 - RESO
Les emplacements en pointillés sont à remplir obligatoirement.
N°Devis : ………………….. Entreprise : ……………………………... Interlocuteur : …………………………..
Réf. | Désignation | Uté | Qté | P.Unit. | P.Total
I | CLAUSES GENERALES
I.01 | Documents à fournir avant l'exécution des travaux | ens | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
I.02 | Documents à fournir pour la réception des travaux | ens | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
| SOUS TOTAL H.T. |  |  |  | 0
II | CLAUSES PARTICULIÈRES
II.01 | Matériels vidéosurveillance
Compris accessoires de pose et de raccordement
| Serveur de fédération (corporate) avec licence incluse | u | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Poste d'exploitation (Unité centrale + écran) | u | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Décodeur vidéo IP | u | 9 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Ecran mur d'images (y compris support de pose) | u | 1 |  | 0
* suivant description au CCTP
II.02 | Licences vidéosurveillance
| Licence VMS pour stockeur | u | 3 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Licence VMS pour caméra | u | 333 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Licence VMS pour écrans mur d'images | u | 9 |  | 0
* suivant description au CCTP
II.03 | Matériels réseau
Compris accessoires de pose et de raccordement
| Switch cœur de réseau 26 ports SFP+ + 6 ports SFP28 | u | 8 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Switch d'étage 24 ports RJ45 PoE+ 2 ports SFP | u | 2 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Switch d'étage 16 ports RJ45 PoE+ 2 ports SFP | u | 6 |  | 0
* suivant description au CCTP
| Switch d'étage 8 ports RJ45 PoE+ 2 ports SFP | u | 83 |  | 0
* suivant description au CCTP
| SOUS TOTAL H.T. |  |  |  | 0
III | PRESTATIONS
III.01 | Main d'œuvre
* suivant description au CCTP
| Pose et raccordement | j |  |  | 0
III.02 | Paramétrage/Programmation/autocontrôles |  |  |  | 0
* suivant description au CCTP
| Paramétrage/programmation (switchs, serveur de fédération, stockeurs, etc.) | j |  |  | 0
| Autocontrôles/tests/essais/mise en service | j |  |  | 0
III.03 | Gestion de projet |  |  |  | 0
* suivant description au CCTP
| Encadrement projet | j |  |  | 0
III.04 | Formation du personnel d'exploitation |  |  |  | 0
| Session de formation | u |  |  | 0
III.05 | Vérification de service régulier |  |  |  | 0
* suivant description au CCTP
| VSR 3 mois | ens | 1 |  | 0
III.06 | Garantie de bon fonctionnement |  |  |  | 0
* suivant description au CCTP
| Garantie de bon fonctionnement 12 mois | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. |  |  |  | 0
IV | MAINTENANCE
IV.01 | Maintenance logicielle
* suivant description au CCTP
| SMA (Software Management Agreement) 5 ans | u | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. en € |  |  |  | 0
| TVA à 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. en € |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
I | CLAUSES GENERALES |  |  |  | 0
II | CLAUSES PARTICULIÈRES |  |  |  | 0
III | PRESTATIONS |  |  |  | 0
IV | MAINTENANCE |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. en € |  | 0
| T.V.A. 20 % |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. en € |  | 0
| Fait le : |  | L'entreprise