## B.P.U
| Société : | #REF!
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
N° | PRESTATION | Unité | Prix en € H.T
Fourniture, pose et raccordements (hydraulique et électrique), MES* d’un adoucisseur complet de marque CLACK ou équivalent : (dépose existant compris)
| Capacité 25 litres | Ens
| Capacité 50 litres | Ens
| Capacité 75 litres | Ens
| Capacité 100 litres | Ens
| Capacité 125 litres | Ens
| Capacité 150 litres | Ens
| Capacité 200 litres | Ens
Fourniture, pose et raccordements (hydraulique et électrique), MES d’un adoucisseur duplex complet de marque CLACK ou équivalent : (dépose existant compris)
| Capacité 25 litres | Ens
| Capacité 50 litres | Ens
| Capacité 75 litres | Ens
| Capacité 100 litres | Ens
| Capacité 125 litres | Ens
| Capacité 150 litres | Ens
| Capacité 200 litres | Ens
Fourniture, pose et raccordements hydraulique bouteille résine (dépose existant compris)
| Capacité 25 litres | Ens
| Capacité 50 litres | Ens
| Capacité 75 litres | Ens
| Capacité 100 litres | Ens
| Capacité 125 litres | Ens
| Capacité 150 litres | Ens
| Capacité 200 litres | Ens
Fourniture, pose et raccordements hydraulique bacs de sel (dépose existant compris)
| Capacité 25 litres | Ens
| Capacité 50 litres | Ens
| Capacité 100 litres | Ens
| Capacité 125 litres | Ens
| Capacité 150 litres | Ens
| Capacité 200 litres | Ens
Fourniture, pose et raccordement d’une tête doseuse pour adoucisseur (dépose existant compris)
| SOLUMAT 2750/125 | Ens
| SOLUMAT Duo Bloc 20 | Ens
| SOLUMAT 2750/100 | Ens
| SOLUMAT 803630 | Ens
| SOLUMAT 2750/101 | Ens
| PERMO 6025 ALCYO | Ens
| PERMOT 50/60 | Ens
| PERMOT 7060_A4XC | Ens
| PERMOT AI CYO | Ens
| PENTAIR 2900 | Ens
| PENTAIR VC4 600 | Ens
| KINETICO CP 2130 D | Ens
| PENTAIR INTERNATIONAL 6600 | Ens
| PENTAIR 5600 | Ens
| KINETICO MCH 2050 S | Ens
| WAVE CYBER 1465 | Ens
| FLECK DX 150 | Ens
| FLECK 7700 | Ens
| FLECK 2910 | Ens
| CLACK AM25 | Ens
| CLACK 125 | Ens
| CLACK WS 150 | Ens
| CLACK WS 200 | Ens
| TFM 150 | Ens
| PENTAIR INTERNATIONAL 4600 | Ens
| PWG MCH2050S | Ens
| STRUCTURAL 7700 SXT | Ens
| STRUCTURAL C-2160-A3 | Ens
| REFLEX 1380 TOP 50 | Ens
GULDAGIL 20/250/CIM
Remplacement des cartouches filtrantes pour adoucisseur
| PERMO Pilot 6000 | Ens
| SOLUMAT 2750/125 | Ens
| SOLUMAT Duo Bloc 20 | Ens
| SOLUMAT 2750/100 | Ens
| SOLUMAT 803630 | Ens
| SOLUMAT 2750/101 | Ens
| PERMO 6025 ALCYO | Ens
| PERMOT 50/60 | Ens
| PERMOT 7060_A4XC | Ens
| PERMOT AI CYO | Ens
| PENTAIR 2900 | Ens
| PENTAIR VC4 600 | Ens
| KINETICO CP 2130 D | Ens
| PENTAIR INTERNATIONAL 6600 | Ens
| PENTAIR 5600 | Ens
| KINETICO MCH 2050 S | Ens
| WAVE CYBER 1465 | Ens
| FLECK DX 150 | Ens
| FLECK 7700 | Ens
| FLECK 2910 | Ens
| CLACK AM25 | Ens
| CLACK 125 | Ens
| CLACK WS 150 | Ens
| CLACK WS 200 | Ens
| TFM 150 | Ens
| PENTAIR INTERNATIONAL 4600 | Ens
| PWG MCH2050S | Ens
| STRUCTURAL 7700 SXT | Ens
| STRUCTURAL C-2160-A3 | Ens
| REFLEX 1380 TOP 50 | Ens
| GULDAGIL 20/250/CIM | Ens
| SPADECO 30 MO | Ens
| BOSFMO20 | Ens
| Pré filtre CINTROPUR | Ens
| Pré filtre CINTROPUR 25 µm | Ens
Fourniture, pose et raccordement en remplacement de l’existant :
Pour les adoucisseurs (dépose existant compris)
| Kit cage, joint et pistons | U
| Coffret de commande | U
| Flotteur | U
| Vanne adoucisseur | U
| Joint d'embase vanne adoucisseur | U
| Tube pilote avec crépines | U
| Carte électronique pour coffret de commande pour simplex | U
| Carte électronique pour coffret de commande pour duplex | U
Fourniture, pose et raccordement Pour les Pompes doseuses (dépose existant compris)
| Membrane | U
| Canne d’injection | U
| Tête de pompe | U
| Crépine d’aspiration | U
Fourniture pose tuyauterie HTA PVC-C et raccords (compris dépose existant)
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
DN 80
Fourniture pose tubes multicouches, PN 16 bars y compris coupement, sertissage, piéces de raccords, et colliers PVC avec bague en materiaux résiliants
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
DN 80
Fourniture pose tuyauterie INOX et raccords (compris dépose existant)
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
DN 80
Fourniture et pose vanne HTA
| DN 15 | U
| DN 20 | U
| DN 25 | U
| DN 32 | U
| DN 40 | U
| DN 50 | U
| DN 65 | U
DN 80
Fourniture et pose vanne multicouches
| DN 15 | U
| DN 20 | U
| DN 25 | U
| DN 32 | U
| DN 40 | U
| DN 50 | U
| DN 65 | U
DN 80
Fourniture calorifuge
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 25 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 65 | ml
| DN 80 | ml
Fourniture et pose compteur
| Compteur d'eau à impulsion DN 25 | U
| Compteur d'eau à impulsion DN 32 | U
| Compteur d'eau à impulsion DN 40 | U
| Compteur d'eau à impulsion DN 50 | U
| Fourniture, pose et raccordement (électrique et hydraulique), MES d’un analyseur de TH type TESTOMAT (dépose existant compris) | Ens
| Fourniture et pose plancher pour bac à sel | Ens
| Founiture de produit filmogène VASANIT 601 | KG
| Forfait remplacement des résines adoucisseurs (dépose existant y compris) | Heure
| résines adoucisseurs | Litre
POUR OSMOSEUR
Fourniture, pose d’un osmoseur seule répondant à la norme industrielle EN 285, raccordement (électrique et hydraulique), MES (dépose existant compris)
| Capacité de 50 l/h | Ens
| Capacité de 100 l/h | Ens
| Capacité de 150 l/h | Ens
| Capacité de 200 l/h | Ens
| Capacité de 300 l/h | Ens
| Capacité de 400 l/h | Ens
Pour osomseur, Fourniture et pose de filtre / membrane (compris dépose existant)
| Filtre dechloration sur charbon actif | U
| Filtre à eau 5 µm | U
| Filtre à eau 1 µm | U
| Filtre 0,2µm plissée | U
| Membrane d'osmose type le PRO-4040 (ou équivalent) | U
Fourniture pose,raccordement, programmation, MES* automate régulation (compris dépose existant)
| Automate de régulaton type Osmeo touch (ou équivalent) | Ens
| Automate programmable biosmose type Unitronics Vison 430 (ou équivalent) | Ens
| Automate programmable stockage/distribution type Unitronics Vison 1040 (ou équivalent) | Ens
| Automate programmable osmoseur type Unitronics Vison 350 (ou équivalent) | Ens
| Conductimètre typr DATA-RC2V- (ou équivalent) | Ens
Fourniture et pose (compris dépose existant)
| Electrovanne DN15 | U
| Electrovanne DN20 | U
| Electrovanne DN25 | U
| Vanne 3 voies de purges motorisé DN 15 | U
| Vanne 3 voies de purges motorisé DN 20 | U
| Vanne 3 voies de purges motorisé DN 25 | U
| servo-moteurs vannes 3 voies de purges | U
| vanne inox DN 6 | U
| vanne inox DN 8 | U
| vanne inox DN 10 | U
| vanne inox DN 15 | U
| vanne prélevement INOX | U
| Manométre | U
| débimétre | U
| pressostat | U
| sonde de conductivité | U
Fourniture/pose raccordement hydrauliques et électriques, MES pompe (compris dépose existant)
| Pompe distribution / boucle boucle GRUNDFOS type CRN10-5 ou équivalent : 6 kW | U
| Pompe distribution / boucle GRUNDFOS type CRN1-8 (ou équivalent) 1,1 kW | U
| Pompe HP osmoseur GRUNDFOS Type CR1-21 ou équivalent 1,5kW | U
| Pompe HP osmoseur GRUNDFOS Type CR1-19 / CR1-21 ou équivalent 3kW | U
Bouteille résine déminéralisateur
| Fourniture et pose bouteille déminéralisateur Type H 100 (dépose et récupération existant) | U
| Fourniture bouteille déminéralisateur Type H 100 (récupération existant) | U
Fourniture et pose raccordement (compris dépose existant) stockage eau osmosé
| Bâche stockage eau osmosée 500l | U
| Bâche stockage eau osmosée 1000l | U
| Bâche stockage eau osmosée 1500l | U
| Bâche stockage eau osmosée 2000l | U
Fourniture et pose (compris dépose existant)
| trop plein | U
| capteur de niveau analalogique | U
| capteur de niveau à flotteur | U
| Soupape maintien pression | U
| Event stérile 0,2µm | U
| Desinfection réseau | ens
| Travaux en régie, taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | Heure
* MES ; mise en service