HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE SAINT DENIS

Marché à Procédure Adaptée

CONTROLE ET VERIFICATION DES ADOUCISSEURS DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

(D.P.G.F)

Direction des Investissements et de la Maintenance

Jacques SULBERT, directeur

Boubacar DIAKITE

Ingénieur Maintenance et Travaux Techniques Avicenne GH

01.48.95.58.34

boubacar.diakite@aphp.fr

Sikou DRAME

Responsable département plomberie CVC Avicenne

01.48.95.57.46

sikou.drame@aphp.fr

Youssef CHOAIB

Responsable département plomberie CVC René Muret

01 41 52 59 17

youssef.choaib@aphp.fr

Hôpital AVICENNE :

Décomposition du Prix global et forfaitaire pour la maintenance préventive ANNUELLE

| Désignation | Nombre de visite annuel | Prix HT annuel |
| --- | --- | --- |
| BRES s/sol-1/ L.T. Axe s/station FLECK 2900 | 4 |  |
| CHARCOT s/sol-1, Axe s/station SPADE AM 150/40 | 4 |  |
| ESCOFFIER RDC tunnel lavage self BOSF 4600 | 4 |  |
| ESCOFFIER RDC, four self CLACK MO 20 | 4 |  |
| ESCOFFIER s/s-1/ Lave gastro BOSF MO 20 | 4 |  |
| ESCOFFIER s/s-1/ lave plateau SPADECO MO4 | 4 |  |
| ESCOFFIER s/s-, préparateur ECS SPADE AM 100/40 | 4 |  |
| LAVOISIER R02 CLACK AM 25 / Autoclave | 4 |  |
| LAVOISIER SS/sol, local osmoseur PTA Pour osmoseur, CLACK duplex volumétrique SD-WS1-025 | 4 |  |
| LAVOISIER SS/sol, SS/station/préparateur ECS CLACK WS150 | 4 |  |
| LARREY A AXE 2 s/sol-1/ SS/station CLACKAM 10040 | 4 |  |
| LARREY A AXE 2 (hémato A5) s/sol-1/ SS/station CLACKAM 10040 | 4 |  |
| LARREY A AXE 4 s/sol-1/ SS/station CLACKAM 15050 | 4 |  |
| LARREY AXE 6 s/sol-1/ SS/station CLACKAM 15040 | 4 |  |
| LARREY B AXE 8 s/sol-1/ SS/station PERMO 7125 AI CYO | 4 |  |
| AXE 9 s/sol-1/ SS/station TFM TFM100 | 4 |  |
| LARREY D s/sol Préparateur ECS CLACK Duplex WS 75 | 4 |  |
| LARREY D s/sol, LTC 04 Pour laveur et autoclave de la stérilisation CLACK duplex volumétrique WS 150 litres de résine débit 7m3/h double vanne 2 bacs à sel 350 kg | 4 |  |
| LARREY D s/sol, LT groupe de vide/ Pour osmoseur CLACK duplex volumétrique WS 125 50 | 4 |  |
| LARREY D 1 endoscopie SPADECO 30MO | 4 |  |
| LARREY D 1 endoscopie EC BOSF MO20 | 4 |  |
| M.F. COLLIERE SPADECO MO30 / Cuisine | 4 |  |
| M.F. COLLIERE CLACK MO30 / Ss/station ECS | 4 |  |
| E.F.S s/sol-1/ SS/station CLACKAM 10040 | 4 |  |
| CASITA s/sol-1/ SS/station CLACKAM 10040 | 4 |  |

| TESTOMAT local osmoseur Stérilisation TH 2000-ECO | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| TESTOMAT zone lavage stérilisation 2000, selon manuel d’entretien de TESTOMAT 2000/ECO suivant CCTP | 4 |  |
| LAVOISIER SS/sol, local osmoseur PTA TESTOMAT 2000 TH 2025 | 4 |  |
| LARRED D, SS/sol LT groupe de vide/ Biosmoseur stérilisation Biosmeo4-300 + réseau distribution | 4 |  |
| LAVOISIER, SS/sol -2 LT/ Osmoseur PTA Osmeo4-300 + réseau distribution | 4+Fournitures et pose de 8 bouteilles déminéralisateur par an |  |
| Total maintenance annuelle HT |  |  |

Montant de la maintenance pour la durée totale du marché 4 ANS

| Total HT |  |
| --- | --- |
| TVA : 20 % |  |
| Total TTC |  |

- Part à bons de commande (maintenance conditionnelle et dépannage, astreintes) :

| Taux horaires | L-M-M-J-V 8h00 à 16h00 | L-M-M-J-V 16h00 à 8h00 | Samedi | Dimanche et jours fériés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technicien de maintenance |  |  |  |  |
| Déplacement | L-M-M-J-V 8h00 à 16h00 | L-M-M-J-V 16h00 à 8h00 | Samedi | Dimanche et jours fériés |
| Technicien de maintenance |  |  |  |  |

- Coefficient sur facture fournisseur : K=

Ce coefficient s’appliquera sur les fournitures et matériels que le titulaire devra utiliser et non prévues au contrat (donc hors petites fournitures et consommables déjà inclus dans le forfait).

Hôpital René MURET

Décomposition du Prix global et forfaitaire pour la maintenance préventive ANNUELLE

| Désignation | Nombre de visite annuel | Prix HT annuel |
| --- | --- | --- |
| Adoucisseur |  |  |
| Cuisine ECS FLECK / 2750 SE / 125 litres | 4 |  |
| Cuisine four vapeur FLECK / 5600 SXT / 20 litres | 4 |  |
| C. Galien FLECK / 2750 SE / 125 litres | 4 |  |
| F. Rabelais FLECK / 2750 SXT / 125 litres | 4 |  |
| J. Hamburger CLACK / WS1 Ci / 100 litres | 4 |  |
| M. Brès CLACK / WS1Ci / 25 litres | 4 |  |
| Crèche PERMO / 6025 ALCYO / 25 litres | 4 |  |
| Pompes Doseuses |  |  |
| C. Galien EMEC / KPLUS | 4 |  |
| F. Rabelais EMEC / KPLUS | 4 |  |
| M Brès EMEC / KPLUS | 4 |  |
| J. Hamburger EMEC / KPLUS | 4 |  |
| Total maintenance annuelle HT |  |  |

Montant de la maintenance pour la durée totale du marché 4 ANS

| Total HT |  |
| --- | --- |
| TVA : 20 % |  |
| Total TTC |  |

- Part à bons de commande (maintenance conditionnelle et dépannage) :

| Taux horaires | L-M-M-J-V 8h00 à 18h00 | L-M-M-J-V 18h00 à 8h00 | Samedi | Dimanche et jours fériés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technicien de maintenance |  |  |  |  |
| Déplacement | L-M-M-J-V 8h00 à 18h00 | L-M-M-J-V 18h00 à 8h00 | Samedi | Dimanche et jours fériés |
| Technicien de maintenance |  |  |  |  |

- Coefficient sur facture fournisseur : K=

Ce coefficient s’appliquera sur les fournitures et matériels que le titulaire devra utiliser et non prévues au contrat (donc hors petites fournitures et consommables déjà inclus dans le forfait).