HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE SAINT DENIS

Marché à Procédure Adaptée

CONTROLE ET VERIFICATION 
DES ADOUCISSEURS DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P)

Direction des Investissements et de la Maintenance

Jacques SULBERT, Directeur

Boubacar DIAKITE

Ingénieur Maintenance et Travaux Techniques Avicenne, Jean Verdier, René Muret

01.48.95.58.34

01.48.95.77.39

boubacar.diakite@aphp.fr

Sikou DRAME

Responsable département plomberie CVC Avicenne

Tél : 01.48.95.57.46

Fax : 01.48.95.77.39

sikou.drame@aphp.fr

Youssef CHOAIB

Responsable département plomberie CVC René Muret

01 41 52 59 17

youssef.choaib@aphp.fr

## Caractéristiques de l’installation

consommables selon l’article 5.3

### Caractéristiques techniques des installations

AVICENNE :

Adoucisseurs

| Fabricant | Localisation | Type | Date mise service | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLECK | BRES s/sol-1 | 2900 |  | Ss/station ECS |
| SPADECO | ESCOFFIER RDC | 4600 |  | tunnel lavage self |
| CLACK | ESCOFFIER RDC | MO20 | 02/03/2024 | Four cuisine |
| SPADECO | ESCOFFIER s/s-1 | MO4 |  | lave plateau |
| BOSF | ESCOFFIER s/s-1 | MO20 | 19/12/2023 | Lave gastro |
| CLACK | ESCOFFIER s/s-1 | SPADE AM 100/40 | 15/06/2022 | Ss/station ECS |
| SPADE | LAVOISIER R02 | AM 25 | 2024 | Autoclave bactériologie |
| CLACK | LAVOISIER SS/SOL -2 | SD-WS1-025 | 01/12/2023 | Osmoseur PTA |
| CLACK | LAVOISIER SS/SOL -1 | WS150 | 01/12/2023 | Ss/station ECS |
| CLACK | AXE 2 s/sol -1 | SPADE AM 100/40 | 08/04/2024 | Ss/station ECS |
| CLACK | AXE 2 s/sol -1 Hémato A5 | SPADE AM 100/40 | 08/04/2024 | Ss/station ECS |
| CLACK | AXE 4 s/sol -1 | SPADE AM 150/50 | 08/04/2024 | Ss/station ECS |
| CLACK | AXE 6 s/sol -1 | SPADE AM 150/40 | 03/09/2024 | Ss/station ECS |
| PERMO | AXE 8 s/sol -1 | 7125 AI CYO | 06/2018 | Ss/station ECS |
| TFM | AXE 9 s/sol-1 | TFM150 |  | Ss/station ECS |
| CLACK | CHARCOT s/sol -1 | SPADE AM 150/40 | 08/04/2024 | Ss/station ECS |
| SPADECO | M.F.COLLIERE RDC | MO30 |  | Cuisine crèche |
| CLACK | M.F.COLLIERE S/SOL-1 |  | 12/2024 | Ss/station ECS |
| CLACK | LARREY D s/sol LTC 04 | Duplex WS 125 50 | 01/04/2022 | Laveur/autoclave Stérilisation |
| CLACK | LARREY D s/sol Local osmoseur | Duplex WS 75 | 01/04/2022 | ECS LARREY D |
| CLACK | LARREY D s/sol Local groupe de vide | Duplex WS 125 50 | 01/07/2024 | Osmoseur stérilisation |
| SPADECO | LARREY D 1 | 30 MO |  | Endoscopie |
| BOSF | LARREY D 1 | MO20 |  | Endoscopie EC |
| CLACK | EFS s/sol -1 | SPADE AM 100/40 |  | Ss/station ECS |
| CLACK | CASITA s/sol -1 | SPADE AM 100/40 |  | Ss/station ECS |
| Biosmoseur | LARREY D 1,SS/sol Groupe de vide | Biosmeo4-300 | 01/06/2024 | Stérilisation |
| Osmoseur | LAVOISIER, SS/sol -2 LT | Osmeo4-300 | 31/12/2023 | PTA |

TESTOMAT ECO

Vérification du bon fonctionnement des trois TESTOMAT 2000 suivant les préconisation du constructeur.

Pour les consignes d’entretien, le titulaire devra se référer au manuel d’entretien de TESTOMAT 2000/Testomat ECO. Le titulaire précisera dans son mémoire technique les prestations attendues sur ce matériel.

René MURET

Adoucisseurs

| LIEU | MARQUE | TYPE | Quantité de résine |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuisine ECS | FLECK | 2750 SE | 125 litres |
| Cuisine four vapeur | FLECK | 5600 SXT | 20 litres |
| C. Galien | FLECK | 2750 SE | 125 litres |
| F. Rabelais | FLECK | 2750 SXT | 125 litres |
| J. Hamburger | CLACK | WS1 Ci | 100 litres |
| M. Brès | CLACK | WS1 Ci | 25 litres |
| Crèche | PERMO | 6025 ALCYO | 25 litres |

Pompes Doseuses

| Lieu | Marque | Type |
| --- | --- | --- |
| M Brès | EMEC | KPLUS |
| C. Galien | EMEC | KPLUS |
| F. Rabelais | EMEC | KPLUS |
| J. Hamburger | EMEC | KPLUS |

JEAN VERDIER :

| Fabricant | Localisation | Type | Date mise service | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMPLEX | IFSI | FLECK 7700 |  |  |
| PENTAIR | Crèche | STRUCTURAL 7700 SXT | 2014 |  |
| PENTAIR | Maternité | STRUCTURAL C-2160-A3 | 2012 |  |
| CILLIT | Consultations | REFLEX 1380 TOP 50 | 2010 |  |
| STRUCTURAL | Local froid |  | 2014 |  |
| CTA | Cuisine |  |  |  |
|  | ss/station ECS 1 et 2 | FLECK 2910 | 1998 |  |
|  | ss/station ECS 1 et 2 | FLECK 2910 | 1998 |  |
| GULDAGIL | Ss/station Coriance | 20/250/CIM | 2016 |  |