## Instruction
Maintenance des stations fixes de distribution de carburant aviation des bases d'hélicoptères de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
Détail quantitatif estimatif (DQE)
Le présent document a pour unique but de comparer financièrement les offres et de les noter au regard du critère "Prix". Il n'a en conséquence aucune valeur contractuelle. Ces prix et taxes doivent correspondre à ceux indiqués dans le BPU de l'annexe financière. Les tarifs et montants sont exprimés en euros et arrondis 2 chiffres après la virgule. A chaque prestation devra être associé un prix.

## LOT 1 DQE simulé
Détail quantitatif estimatif (DQE) non contractuel sur la durée totale de l'accord-cadre
LOT N°1 : Strasbourg – Besançon – Lyon – Clermont – Annecy | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type ERIA x quantité |  | COMMENTAIRE
Opération |  | Prix HT | Prix TTC
Fourniture et mise en place d'un pistolet | 8 |  |  | 2 changements en 48 mois pour 4 stations (pas pour Lyon)
Remplacement buse plastique pistolet | 8
Remplacement du flexible de distribution | 4 |  |  | 1 changement pour chacune des stations
Echange de batterie (pour les remorques d’avitaillement) | 0 |  |  | Pour le moment la remorque est sur Lyon mais redescendra sur Marignane (Lot 4)- 1 Changement / an
Fourniture et mise en place d'un raccord retour en cuve | 4
Remplacement du cable de liaison équipotentielle + Pince | 4
Nettoyage d’une cuve, avec contrôle d’étanchéité | 4
Remplacement d’un tuyau rigide reliant la cuve au tuyau souple | 3
Remplacement du corps de filtre absorbeur par un corps de filtre coalesceur / séparateur | 1 |  |  | Station de Besancon
Afficheur | 2
Pompe JAPY | 2
Protection spiralée pour flexible avitaillement | 4
Filtre Séparateur d’Eau | 12 |  |  | 3 stations ont nécessité de changer le FSE 1*/an – la 4eme station possède un autre type de filtre et Lyon nous ne somme concerné que pour la partie cuve
Peinture anti-corrosive sur les dômes | 4
Main-d'œuvre et déplacements
Prix unitaire - Frais de déplacement au kilomètre (possibilité de prévoir des forfaits par distance) | 2 500km
Prix horaire de la main d’œuvre | 100 heures
Total DQE HT LOT 1 = Somme ∑ HT

## LOT 2 DQE simulé
Détail quantitatif estimatif (DQE) non contractuel sur la durée totale de l'accord-cadre
LOT N°2 : Granville – Le Havre – Lorient – Quimper | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire dans le BPU pour une station type Avidys 540 x quantité |  | Quantité estimative simulée sur la duréé de l'accord-cadre | Prix unitaire dans le BPU pour une station type ERIA x quantité
Opération |  | Prix HT | Prix TTC |  | Prix HT | Prix TTC
Fourniture et mise en place d'un pistolet | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 changements en 48 mois
Remplacement buse plastique pistolet | 4 |  |  | 4
Remplacement du flexible de distribution | 2 |  |  | 2
Echange de batterie (pour les remorques d’avitaillement) | 0 |  |  | 0
Fourniture et mise en place d'un raccord retour en cuve | 2 |  |  | 2
Remplacement du cable de liaison équipotentielle + Pince | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 changements en 48 mois
Nettoyage d’une cuve, avec contrôle d’étanchéité | 2 |  |  | 2
Remplacement d’un tuyau rigide reliant la cuve au tuyau souple | 1 |  |  | 1
Remplacement du corps de filtre absorbeur par un corps de filtre coalesceur / séparateur | 1 |  |  | 1
Afficheur | 1 |  |  | 1
Pompe JAPY | 1 |  |  | 1
Protection spiralée pour flexible avitaillement | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 stations ont nécessité de changer le FSE 1*/an – la 4eme station possède un autre type de filtre
Filtre Séparateur d’Eau | 8 |  |  | 4
nettoyage extérieur de la cuve aérienne (ex Guyane – Martinique) | 0 |  |  | 0
Remise en peinture extérieur de la cuve | 0 |  |  | 0
Peinture anti-corrosive sur les dômes | 2 |  |  | 2
|  | Granville |  |  | Le Havre
|  | Lorient |  |  | Quimper
Main-d'œuvre et déplacements
Prix unitaire - Frais de déplacement au kilomètre (possibilité de prévoir des forfaits par distance) | 2 000km
Prix horaire de la main d’œuvre | 80 heures
Total DQE HT LOT 2 = 2 x sous-total Avydys+ 2sous-total ERIA+main-d'œuvre+déplacements

## LOT 3 DQE simulé
Détail quantitatif estimatif (DQE) non contractuel sur la durée totale de l'accord-cadre
LOT N°3 : La Rochelle – Bordeaux – Lacanau – Pau – Gavarnie + Guyane – Martinique – Guadeloupe | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type Avidys 540 x quantité |  | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type Avidys 50000 x quantité |  | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type EVOLUTION x quantité |  | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type ERIA x quantité |  |  | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type STATION JET x quantité
Opération |  | Prix HT | Prix TTC |  | Prix HT | Prix TTC |  | Prix HT | Prix TTC |  | Prix HT | Prix TTC | Prix TTC outre-mer |  | Prix HT | Prix TTC outre-mer
Fourniture et mise en place d'un pistolet |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
Remplacement buse plastique pistolet |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
Remplacement du flexible de distribution |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
Echange de batterie (pour les remorques d’avitaillement) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Fourniture et mise en place d'un raccord retour en cuve |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
Remplacement du cable de liaison équipotentielle + Pince | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
Nettoyage d’une cuve, avec contrôle d’étanchéité |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
Remplacement d’un tuyau rigide reliant la cuve au tuyau souple |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Remplacement du corps de filtre absorbeur par un corps de filtre coalesceur / séparateur |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0
Afficheur | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Pompe JAPY |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
Protection spiralée pour flexible avitaillement |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
Filtre Séparateur d’Eau | 4 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 4
nettoyage extérieur de la cuve aérienne (ex Guyane – Martinique) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1
Remise en peinture extérieur de la cuve |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1
Peinture anti-corrosive sur les dômes |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | Lacanau=gestion CCI |  |  | Gavarnie+Bordeaux |  |  | Pau |  |  | Guadeloupe |  |  |  | Guyane
La Rochelle
Main-d'œuvre et déplacements
Prix unitaire - Frais de déplacement au kilomètre en métropole (possibilité de prévoir des forfaits par distance) | 2500 km
Prix unitaire - Frais de déplacement pour l'outre-mer (possibilité de prévoir des forfaits par destination) | 1 déplacement par base / an
Prix horaire de la main d’œuvre | 160 heures
Total DQE HT LOT 3 = 2 x sous-total Avydys 5000+ 2xsous-total ERIA+ 1 sous-total JET+1sous-total Avydys+1sous-total Evolution+main-d'œuvre+déplacements

## LOT 4 DQE simulé
Détail quantitatif estimatif (DQE) non contractuel sur la durée totale de l'accord-cadre
LOT N°4 : Ajaccio – Bastia – Perpignan – Montpellier – Nîmes – Marignane – Le Luc – Cannes | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type Avidys 540 x quantité |  | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type Avidys 20 000 |  | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type EVOLUTION x quantité |  | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type Edis-ASPI x quantité |  | Quantité estimative simulée sur la durée de l'accord-cadre | Prix unitaire indiqué dans le BPU pour une station type STATION FUEL PROOF x quantité
Opération |  | Prix HT | Prix TTC |  | Prix HT | Prix TTC |  | Prix HT | Prix TTC |  | Prix HT | Prix TTC |  | Prix HT | Prix TTC
Fourniture et mise en place d'un pistolet | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
Remplacement buse plastique pistolet | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2
Remplacement du flexible de distribution | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
Echange de batterie (pour les remorques d’avitaillement) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 1 changement/an pour les 2
Fourniture et mise en place d'un raccord retour en cuve | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
Remplacement du cable de liaison équipotentielle + Pince | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
Nettoyage d’une cuve, avec contrôle d’étanchéité | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2
Remplacement d’un tuyau rigide reliant la cuve au tuyau souple | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
Remplacement du corps de filtre absorbeur par un corps de filtre coalesceur / séparateur | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Afficheur | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0
Pompe JAPY | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
Protection spiralée pour flexible avitaillement | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 2
Filtre Séparateur d’Eau | 20 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 8
nettoyage extérieur de la cuve aérienne (ex Guyane – Martinique) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Remise en peinture extérieur de la cuve | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Peinture anti-corrosive sur les dômes | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Ajaccio+Bastia+Marignane+Mtp+Perpi |  |  | Nîmes |  |  | Cannes |  |  | Nimes=reprise |  |  | RQ*2
Main-d'œuvre et déplacements
Prix unitaire - Frais de déplacement au kilomètre en métropole (possibilité de prévoir des forfaits par distance) | 2500 km
Prix unitaire - Frais de déplacement pour la Corse (possibilité de prévoir des forfaits par destination) | 1 déplacement par base / an
Prix horaire de la main d’œuvre | 180 heures
Total DQE HT LOT 4 = 1 x sous-total Avydys 20 000+ 1xsous-total EDIS ASPI+ 2x sous-total REMORQUE+5 x sous-total Avydys 540+1sous-total Evolution+main-d'œuvre+déplacements