## PG
DPGF
EFS - MOE Besançon - Lot 04
P26-015c-DP-DCE-COM-002-A

## Révision (hidden)
REVISION DU DOCUMENT
Couleur | Indice | Date | Commentaires | Etabli | Vérifié | Approuvé
1ère émission | A | 2026-05-18 | Première émission | CLT | ARS | NMR

## SYN
P26-015c - EFS - MOE Besançon Lot 04
LOT | Montant
Lot CVC | 0
TOTAL HT | 0
TVA 20% | 0
TOTAL TTC | 0

## CVC
Lot CVC
Poste | Désignation des ouvrages | U | Q. MOE | Q | P.U. | P.T.
GENERALITES
| Ensemble des prestations comprenant : | ens | 1 | 0 |  | 0
| Préparation de chantier, études d'exécution et synthèse | PM
| Etablissement des Dossiers des Ouvrages Exécutés | PM
| Suivi de chantier, encadrement, réunions d'études et de chantier | PM
| Mise en service et essais | PM
| Attestations de conformité | PM
| Protection des ouvrages et nettoyage jusqu'à réception | PM
| Manutentions et moyens de levages associés | PM
| Repérage complet des installations | PM
| Formation du personnel | PM
| Sous Total Généralités |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES TRAVAUX
1 | LOT CVC
1.1 | Second œuvre
| Ouverture des passages de murs et dalles et rebouchage coupe-feu | ens | 1 | 0 |  | 0
| Dépose et repose de faux plafond pour passage de réseaux | ens | 1 | 0 |  | 0
1.2 | Dépose des installations
| Récupération du gaz R404 et recyclage (EFS-) | ens | 1 | 0 |  | 0
| Déconnection et dépose de l'installation R404 EFS-, centrale et gas cooler | ens | 1 | 0 |  | 0
| Recyclage | ens | 1 | 0 |  | 0
| Récupération du gaz R404 et recyclage (EFS+) | ens | 1 | 0 |  | 0
| Déconnection et dépose de l'installation R404 EFS+, centrale et gas cooler | ens | 1 | 0 |  | 0
| Recyclage | ens | 1 | 0 |  | 0
| Dépose des évaporateurs R404 positifs et négatifs | U | 7 | 0 |  | 0
| Dépose de l'armoire électrique centrales R404, comprenant toutes les déconnections électriques | ens | 1 | 0 |  | 0
| Dépose des tuyauteries R404 | ens | 1 | 0 |  | 0
1.3 | Nouvelle installation CO2
| Fourniture et pose Centrale CO2 | ens | 1 | 0 |  | 0
| Fourniture et pose Gas cooler | ens | 1 | 0 |  | 0
| Fourniture et pose Evaporateurs négatifs et positifs | U | 7 | 0 |  | 0
Pose de tuyauterie cuivre type K65
| 1/2" | ml | 50 | 0 |  | 0
| 3/8" | ml | 80 | 0 |  | 0
| 5/8" | ml | 50 | 0 |  | 0
1.4 | Electricité & Régulation & GTC
| Coffret électrique pré-câblé | ens | 1 | 0 |  | 0
| Electricité | ens | 1 | 0 |  | 0
| Régulation | ens | 1 | 0 |  | 0
| Intégration à la GTB existante | ens | 1 | 0 |  | 0
| Sous Total |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT CVC |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T |  |  |  | 0
|  | T.V.A |  |  |  | 0
|  | TOTAL T.T.C |  |  |  | 0