## TF phase 1
ANSM
[5 empty] | Deplacement RIE et aménagement RDC et R-1 |  | Ref : | 3i.25.05.17
[5 empty] | Bordereau DPGF Lot 02 CVC Plomberie |  | Ind.6 | 2026-06-04
N°/ref CCTP |  |  |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté ent | P/U | P Total €HT
Tranche Ferme - Phase 1 au Rdc
3 |  |  |  |  | Prescription générale CVC Plomberie |  |  |  | 0
3 | 2 |  |  |  | Consistance des travaux
3 | 2 | 2 |  |  | Dépose de l'existant
3 | 2 | 2 | 1 |  | Consignations, circuit PAC A/R, Electriques depuis TD, vidange | Ens
3 | 2 | 2 | 2 |  | Dépose avec soins pour repositionnement de 4 cassettes à eau | U
3 | 2 | 2 | 3 |  | Dépose de grilles de soufflage et bouches de reprise | U
3 | 2 | 2 | 4 |  | Dépose des antennes de réseaux aérauliques jusqu'à la gaine principale qui alimente le niveau RDC (gaine technique), et évacuation | Ens
3 | 4 |  |  |  | Préparation - Etudes d'éxecution - Toutes les phases de travaux
3 | 4 | 2 |  |  | Documents EXE - note de calcul, plans, réservations, Etudes tehrmiques, (toutes phases) | Ens
3 | 5 |  |  |  | Réalisation des travaux- (Toutes les phases de travaux)
3 | 5 | 9 |  |  | Percements, rebouchage, fourreaux de passage des réseaux | Ens
3 | 5 | 10 |  |  | Gestion des dechets | Ens
3 | 6 |  |  |  | Fin des travaux
3 | 6 | 1 |  |  | Essais | Ens
3 | 6 | 3 |  |  | dossier de recolement - DOE | Ens
5 |  |  |  |  | Chauffage Climatisation Ventilation |  |  |  | 0
5 | 2 |  |  |  | Prescriptions techniques particulières
5 | 2 | 1 | 2 |  | Chauffage climatisation
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | Repositionnement des cassettes existantes et leur thermostat respectif avec raccordement | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | Fourniture, pose et raccordement de cassette 4 voies à eau | U
5 | 2 | 1 | 2 | 3 | Fourniture pose et raccordement de thermostat d'ambiance | U
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | Câblage et raccordement électriques (phase 1) depuis TD CVC | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | Réseaux EC/EG en tube multicouche (chauffage/clim.) y/c calorifuge en mousse de polyamide noir d'une ép. 25mmm
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | Ø 15/20 | ml
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | Ø 20/25 | ml
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | Ø 32/40 | ml
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | Accessoires et supportages | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | Vannes d'isolements
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | DN 20 | U
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | DN 40 | U
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | Vannes de réglage de débit
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | DN 20 | U
5 | 2 | 1 | 2 | 15 | Vanne de régulation 3V motorisée y/c câblage et raccordement
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | DN 15 | U
5 | 2 | 2 |  |  | Ventilation
5 | 2 | 2 | 2 |  | Grilles de soufflage et de reprise avec registre de réglage de débit type design'air de chez France Air ou équivalent | U
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | Raccordements aérauliques | Ens
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Réseaux aérauliques calorifugés(soufflage)
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ø 125 | ml
5 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ø 160 | ml
5 | 2 | 2 | 2 | 5 | Ø 200 | ml
5 | 2 | 2 | 2 | 6 | Réseaux aérauliques (reprise)
5 | 2 | 2 | 2 | 7 | Ø 125 | ml
5 | 2 | 2 | 2 | 8 | Ø 160 | ml
5 | 2 | 2 | 2 | 9 | Ø 200 | ml
5 | 2 | 2 | 2 | 10 | Clapet coupe feu thermique
5 | 2 | 2 | 2 | 11 | Ø200 fusible | U
5 | 2 | 2 | 2 | 12 | Raccordements sur gaines principales au R-1 (soufflage et reprise) | Ens
TOTAL GENERAL € HT - TF phase 1 | [8 empty] | 0
T.V.A 20% | [8 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC - TF phase 1 | [8 empty] | 0

## TF phase 2
ANSM
[6 empty] | Deplacement RIE et aménagement RDC et R-1 |  | Ref : | 3i.25.05.17
[6 empty] | Bordereau DPGF Lot 02 CVC Plomberie |  | Ind.6 | 2026-06-04
N°/ref CCTP | [5 empty] | Désignation Poste | Unité | Qté ent | P/U | P Total €HT
Tranche Ferme - Phase 2 au R-1
3 | [5 empty] | Prescription générale CVC Plomberie |  |  |  | 0
3 | 2 |  |  |  |  | Consistance des travaux
3 | 2 | 2 |  |  |  | Dépose de l'existant
3 | 2 | 2 | 1 |  |  | Consignations, circuit GF A/R, Electriques depuis TD, vidange | Ens
3 | 2 | 2 | 2 |  |  | Dépose avec soins pour repositionnement de 4 cassettes à eau | U
3 | 2 | 2 | 3 |  |  | Dépose de grilles de soufflage et bouches de reprise | U
3 | 2 | 2 | 4 |  |  | Dépose des antennes de réseaux aérauliques jusqu'à la gaine principale qui alimente le niveau RDC (gaine technique), et évacuation | Ens
5 | [5 empty] | Chauffage Climatisation Ventilation |  |  |  | 0
5 | 2 |  |  |  |  | Prescriptions techniques particulières
5 | 2 | 1 | 2 |  |  | Chauffage Climatisation
5 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | Fourniture, pose et raccordement de cassette 4 voies à eau | U
5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | Fourniture pose et raccordement de thermostat d'ambiance | U
5 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | Câblage et raccordement électriques (phase 1) depuis TD CVC | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 4 |  | Emetteur chauffage type radiateur à eau de type Fassane Horizontal de chez ACOVA - p,515 W et raccordement | U
5 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | Robinet thermostatique | U
5 | 2 | 1 | 2 | 6 |  | Réseaux EC/EG en tube multicouche (chauffage/clim.) y/c calorifuge en mousse de polyamide noir d'une ép. 25mmm
5 | 2 | 1 | 2 | 7 |  | Ø 15/20 | ml
5 | 2 | 1 | 2 | 8 |  | Ø 32/40 | ml
5 | 2 | 1 | 2 | 9 |  | Accessoires et supportages | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 10 |  | Vannes d'isolements (radiateurs et unité cassette)
5 | 2 | 1 | 2 | 11 |  | DN 20 | U
5 | 2 | 1 | 2 | 12 |  | Vannes de réglage de débit (radiateurs et unité cassette)
5 | 2 | 1 | 2 | 13 |  | DN 20 | U
5 | 2 | 1 | 2 | 14 |  | Vanne de régulation 3V motorisée y/c câblage et raccordement
5 | 2 | 1 | 2 | 15 |  | DN 15 | U
5 | 2 | 2 |  |  |  | Ventilation
5 | 2 | 2 | 1 |  |  | Grilles de soufflage et de reprise avec registre de réglage de débit type design'air de chez France Air ou équivalent | U
5 | 2 | 2 | 2 |  |  | Raccordements aérauliques | Ens
5 | 2 | 2 | 3 |  |  | Réseaux aérauliques calorifugés(soufflage)
5 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | Ø 125 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | Ø 160 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Ø 200 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | Ø 250 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 5 |  | Ø 355 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 6 |  | Ø 450 | ml
[6 empty] | Ø 630 | ml
5 | 2 | 2 | 4 |  |  | Réseaux aérauliques (reprise)
5 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | Ø 125 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | Ø 160 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 3 |  | Ø 200 | PM
5 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | Ø 250 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | Ø 355 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 6 |  | Ø 450 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 7 |  | Ø 560 | ml
5 | 2 | 2 | 5 | 8 |  | Raccordements sur gaines principales au R-1 (soufflage et reprise) | Ens
6 | [5 empty] | Plomberie Sanitaires |  |  |  | 0
6 | 1 |  |  |  |  | Préscription générale plomberie
6 | 1 | 2 |  |  |  | Réseaux de distribution EF/ECS multicouche
6 | 1 | 2 | 1 |  |  | Ø 12/16 | ml
6 | 1 | 2 | 2 |  |  | Ø 15/20 | ml
6 | 1 | 2 | 3 |  |  | Accessoires et fixations | Ens
6 | 1 | 3 |  |  |  | Réseaux d'évacuation PVC NF
6 | 1 | 3 | 1 |  |  | Ø40 - apparent | ml
6 | 1 | 3 | 2 |  |  | Ø100 - en tranchée (hors lot) | ml
6 | 1 | 3 | 3 |  |  | Regard 60x60 (changement de direction tranchée) | U
6 | 1 | 3 | 4 |  |  | Regard 40x40 (récupération lavabo) | U
6 | 1 | 3 | 1 |  |  | Raccordement sur regard extérieur | Ens
6 | 1 | 5 | 1 |  |  | Cuvette WC surélevée avec réservoir attenant | Ens
6 | 1 | 5 | 2 |  |  | Barre d'appuie | U
6 | 1 | 5 | 3 |  |  | Lavabo PMR complet avec robinetterie mitigeur | Ens
6 | 1 | 5 | 4 |  |  | Miroir 80x60 pour lavabo | U
6 | 1 | 5 | 5 |  |  | Accessoires
6 | 1 | 5 | 5 | 1 |  | Distributeur papier toilettes inox (rouleau grand format) | U
6 | 1 | 5 | 5 | 2 |  | Distributeur de savon liquide | U
6 | 1 | 5 | 5 | 3 |  | Sèche mains Inox sans contact | U
6 | 1 | 5 | 7 |  |  | Vasque et plan vasque | U
6 | 1 | 5 | 7 | 1 |  | Plan vasque et vasque thermoformable en composite ménérale et résine acrylique avec surface homogène, non poreuse épaisseur 12mm doublé pour les doubles vasque | U
6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | Long. 0,80m x 0,60m (1 vasque incorporé sans joint) | U
6 | 1 | 5 | 8 |  |  | Siphon de sol inox à rosace amovible LIMATEC 2063 F ou équivalent | U
TOTAL GENERAL € HT - TF phase 2 | [9 empty] | 0
T.V.A 20% | [9 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC - TF phase 2 | [9 empty] | 0

## Top 1 phase 3
ANSM
[6 empty] | Deplacement RIE et aménagement RDC et R-1 |  | Ref : | 3i.25.05.17
[6 empty] | Bordereau DPGF Lot 02 CVC Plomberie |  | Ind.6 | 2026-06-04
N°/ref CCTP | [5 empty] | Désignation Poste | Unité | Qté ent | P/U | P Total €HT
Tranche Optionnelle 1 - Phase 3 - Aménagement cuisine, salle de restaurant
3 | [5 empty] | Prescription générale CVC Plomberie |  |  |  | 0
3 | 2 |  |  |  |  | Consistance des travaux
3 | 2 | 2 |  |  |  | Dépose de l'existant
3 | 2 | 2 | 1 |  |  | Consignations, circuit PAC A/R, Electriques depuis TD, vidange | Ens
3 | 2 | 2 | 2 |  |  | Dépose avec soins pour repositionnement de 4 cassettes à eau | Ens
3 | 2 | 2 | 3 |  |  | Dépose de grilles de soufflage et bouches de reprise | U
3 | 2 | 2 | 4 |  |  | Dépose des antennes de réseaux aérauliques jusqu'à la gaine principale qui alimente le niveau RDC (gaine technique), et évacuation | Ens
3 | 2 | 2 | 5 |  |  | Dépose, suppression des raccordements, déménagement depuis le RDC vers le niveau R-1 des appareils de cuisine (manutentions lourdes) | Ens
5 | [5 empty] | Chauffage Climatisation Ventilation |  |  |  | 0
5 | 2 |  |  |  |  | Prescriptions techniques particulières
5 | 2 | 1 |  |  |  | Chauffage Climatisation
5 | 2 | 1 | 1 |  |  | Fourniture, pose et raccordement de cassette 4 voies à eau | U
5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Fourniture pose et raccordement de thermostat d'ambiance | U
5 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | Câblage et raccordement électriques (phase 1) depuis TD CVC | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | Attente et raccordement EFS/ECS et EU des appareils de cuisine:
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Attente EF/ECS multicouche 12/16 avec vanne 1/4 tour et EU PVC DN 40 (Lave Lains) | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Attente EF/ECS multicouche 15/20 avec vanne 1/4 tour (Centrale de nettoyage) | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Attente EF/ECS multicouche 20/25 avec vanne 1/4 tour et EU PVC DN 50 (Plonge) | Ens
Attente et raccordement EFS/ECS et EU des appareils de cuisine:
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Attente EFS multicouche 20/25 avec vanne 1/4 tour et EU PVC HTA DN 100 (Lave Batterie) | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Attente EFS multicouche 12/16 avec vanne 1/4 tour et EU PVC HTA DN 40 (Fours) | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | Attente EFS multicouche 15/20 avec vanne 1/4 tour et EU PVC HTA DN 100 (Fours) | Ens
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Attente EFS multicouche 15/20 avec vanne 1/4 tour et EU PVC HTA DN 100 (Meuble bains marie) | Ens
5 | 2 | 1 | 5 |  |  | Réseaux EC/EG en tube multicouche (chauffage/clim.) y/c calorifuge en mousse de polyamide noir d'une ép. 25mmm
5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | Ø 15/20 | ml
[6 empty] | Ø 20/25 | ml
[6 empty] | Ø 32/40 | ml
[6 empty] | Ø 40/50 | ml
5 | 2 | 1 | 6 |  |  | Accessoires et supportages | Ens
5 | 2 | 1 | 7 |  |  | Vannes d'isolements (radiateurs et unité cassette)
5 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | DN 20 | U
5 | 2 | 1 | 8 |  |  | Vannes de réglage de débit (radiateurs et unité cassette)
5 | 2 | 1 | 8 | 1 |  | DN 20 | U
5 | 2 | 1 | 9 |  |  | Vanne de régulation 3V motorisée y/c câblage et raccordement
5 | 2 | 1 | 9 | 1 |  | DN 15 | U
5 | 2 | 2 |  |  |  | Ventilation
5 | 2 | 2 | 1 |  |  | Grilles de soufflage et de reprise avec registre de réglage de débit type design'air de chez France Air ou équivalent | U
5 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Grilles de soufflage et reprise circulaire débit 540 et 700 m³/h evec registre | U
5 | 2 | 2 | 2 |  |  | Raccordements aérauliques | Ens
5 | 2 | 2 | 3 |  |  | Réseaux aérauliques calorifugés(soufflage)
5 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | Ø 125 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 5 |  | Ø 355 | ml
5 | 2 | 2 | 4 |  |  | Réseaux aérauliques (reprise)
5 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | Ø 160 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 3 |  | Ø 200 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | Ø 250 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | Ø 355 | ml
5 | 2 | 2 | 5 |  |  | Tourelle d'extraction en toiture débit 2000 m³/h - 400 (Pa) | U
5 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | Boitier électrique de commande déportée, raccordement électriques sur attente | Ens
5 | 2 | 2 | 5 | 2 |  | Coffret de relayage cadenassable câblé électriquement au ventilateur | Ens
5 | 2 | 2 | 5 | 3 |  | Adaptation de l'assise existante en toiture | Ens
5 | 2 | 2 | 5 | 4 |  | Raccordements sur gaines principales au R-1 (soufflage et reprise) | Ens
5 | 2 | 2 | 6 |  |  | Hotte cuisine adosée dim. 2600 X 1100 filtres à choc, luminaires LED haute température et système de lavage intégré | Ens
5 | 2 | 2 | 7 |  |  | CTA de compensation cuisine Débit 1600 m³/h - 600 (Pa) | Ens
5 | 2 | 2 | 7 | 1 |  | Raccordement électrique et asservissement à la tourelle | Ens
6 | [5 empty] | Plomberie Sanitaires (Cuisine) |  |  |  | 0
6 | 1 |  |  |  |  | Préscription générale plomberie
6 | 1 | 2 |  |  |  | Réseaux de distribution EF/ECS multicouche
6 | 1 | 2 | 1 |  |  | Ø 12/16 | ml
6 | 1 | 2 | 2 |  |  | Ø 15/20 | ml
6 | 1 | 2 | 3 |  |  | Ø 20/25 | ml
6 | 1 | 2 | 4 |  |  | Ø 25/32 | ml
6 | 1 | 2 | 4 |  |  | Accessoires et fixations | Ens
6 | 1 | 3 |  |  |  | Réseaux d'évacuation PVC HTA
6 | 1 | 3 | 1 |  |  | Ø40 - apparent | ml
6 | 1 | 3 | 2 |  |  | Ø100 - en tranchée (hors lot) | ml
6 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | Réseaux d'évacuation PVC NF
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ø40 - apparent | ml
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ø50 - apparent | ml
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ø100 - en tranchée (hors lot) | ml
6 | 1 | 3 | 3 |  |  | Regard 60x60 (changement de direction tranchée) | U
6 | 1 | 3 | 4 |  |  | Regard 40x40 (récupération lavabo) | U
6 | 1 | 3 | 1 |  |  | Raccordement sur regard extérieur | Ens
6 | 1 | 4 |  |  |  | Travaux à réaliser
6 | 1 | 4 | 1 |  |  | Attente EF avec vanne 1/4 de tour DN 15, attente EU PVC DN 40 | Ens
6 | 1 | 4 | 2 |  |  | Attente EF avec raccord au nez (point d'eau) | Ens
6 | 1 | 5 | 8 |  |  | Siphon de sol inox à rosace amovible LIMATEC 2063 F ou équivalent | U
TOTAL GENERAL € HT - Top 1 phase 3 | [9 empty] | 0
T.V.A 20% | [9 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC - Top 1 phase 3 | [9 empty] | 0

## Top 2 phase 4
ANSM
[6 empty] | Deplacement RIE et aménagement RDC et R-1 |  | Ref : | 3i.25.05.17
[6 empty] | Bordereau DPGF Lot 02 CVC Plomberie |  | Ind.6 | 2026-06-04
N°/ref CCTP | [5 empty] | Désignation Poste | Unité | Qté ent | P/U | P Total €HT
Tranche Optionnelle 2 - Phase 4 au Rdc
3 | [5 empty] | Prescription générale CVC Plomberie |  |  |  | 0
3 | 2 |  |  |  |  | Consistance des travaux
3 | 2 | 2 |  |  |  | Dépose de l'existant
3 | 2 | 2 | 1 |  |  | Consignations, circuit PAC A/R, Electriques depuis TD, vidange | Ens
3 | 2 | 2 | 3 |  |  | Dépose de grilles de soufflage et bouches de reprise | U
3 | 2 | 2 | 4 |  |  | Dépose des antennes de réseaux aérauliques jusqu'à la gaine principale qui alimente le niveau RDC (gaine technique), et évacuation | Ens
3 | 6 | 2 |  |  |  | dossier de recolement - DOE | Ens
5 | [5 empty] | Chauffage Climatisation Ventilation |  |  |  | 0
5 | 2 |  |  |  |  | Prescriptions techniques particulières
5 | 2 | 1 |  |  |  | Chauffage climatisation
5 | 2 | 1 | 1 |  |  | Repositionnement des cassettes existantes et leur thermostat respectif avec raccordement | Ens
5 | 2 | 1 | 2 |  |  | Fourniture, pose et raccordement de cassette 4 voies à eau | U
5 | 2 | 1 | 3 |  |  | Fourniture pose et raccordement de thermostat d'ambiance | U
5 | 2 | 1 | 4 |  |  | Câblage et raccordement électriques (phase 1) depuis TD CVC | Ens
5 | 2 | 1 | 5 |  |  | Réseaux EC/EG en tube multicouche (chauffage/clim.) y/c calorifuge en mousse de polyamide noir d'une ép. 25mmm
5 | 2 | 1 | 5 | 1 |  | Ø 15/20 | ml
5 | 2 | 1 | 5 | 2 |  | Ø 20/25 | ml
5 | 2 | 1 | 5 | 3 |  | Ø 25/32 | ml
5 | 2 | 1 | 5 | 4 |  | Ø 32/40 | ml
5 | 2 | 1 | 5 | 5 |  | Ø 40/50 | ml
5 | 2 | 1 | 6 |  |  | Accessoires et supportages | Ens
5 | 2 | 1 | 7 |  |  | Vannes d'isolements
5 | 2 | 1 | 7 | 1 |  | DN 20 | U
[6 empty] | DN 32 | u
5 | 2 | 1 | 7 | 2 |  | DN 40 | U
5 | 2 | 1 | 7 | 3 |  | DN 50 | U
5 | 2 | 1 | 8 |  |  | Vannes de réglage de débit
5 | 2 | 1 | 8 | 1 |  | DN 20 | U
5 | 2 | 1 | 9 |  |  | Vanne de régulation 3V motorisée y/c câblage et raccordement
5 | 2 | 1 | 9 | 1 |  | DN 15 | U
5 | 2 | 2 |  |  |  | Ventilation
5 | 2 | 2 | 1 |  |  | Grilles de soufflage et de reprise avec registre de réglage de débit type design'air de chez France Air ou équivalent | U
5 | 2 | 2 | 2 |  |  | Raccordements aérauliques | Ens
5 | 2 | 2 | 3 |  |  | Réseaux aérauliques calorifugés(soufflage)
5 | 2 | 2 | 3 | 1 |  | Ø 125 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | Ø 160 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Ø 250 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | Ø 315 | ml
5 | 2 | 2 | 3 | 5 |  | Ø 400 | ml
5 | 2 | 2 | 4 |  |  | Réseaux aérauliques (reprise)
5 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | Ø 125 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | Ø 160 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 3 |  | Ø 200 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | Ø 250 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 5 |  | Ø 315 | ml
5 | 2 | 2 | 4 | 6 |  | Ø 400 | ml
5 | 2 | 2 | 5 |  |  | Clapet coupe feu thermique
5 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | Ø400 fusible | U
5 | 2 | 2 | 5 | 2 |  | Raccordements sur gaines principales au R-1 (soufflage et reprise) | Ens
6 | [5 empty] | Plomberie Sanitaires (Cuisine) |  |  |  | 0
6 | 1 |  |  |  |  | Préscription générale plomberie
6 | 1 | 2 |  |  |  | Réseaux de distribution EF/ECS multicouche
6 | 1 | 2 | 1 |  |  | Ø 12/16 | ml
6 | 1 | 2 | 2 |  |  | Ø 15/20 | ml
6 | 1 | 2 | 3 |  |  | Ø 20/25 | ml
6 | 1 | 2 | 4 |  |  | Accessoires et fixations | Ens
6 | 1 | 3 |  |  |  | Réseaux d'évacuation PVC HTA
6 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | Réseaux d'évacuation PVC NF
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Ø40 - apparent | ml
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ø50 - apparent | ml
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Ø100 - apparent | ml
6 | 1 | 5 | 1 |  |  | Cuvette WC surélevée avec réservoir attenant | U
6 | 1 | 5 | 2 |  |  | Cuvette WC avec réservoir attenant | U
6 | 1 | 5 | 3 |  |  | Barre d'appuie | U
6 | 1 | 5 | 4 |  |  | Lavabo PMR complet avec robinetterie mitigeur | U
6 | 1 | 5 | 4 | 1 |  | Miroir 80x80 pour lavabo | U
6 | 1 | 5 | 4 | 2 |  | Miroir 180x60 pour lavabo | u
6 | 1 | 5 | 5 |  |  | Accessoires
6 | 1 | 5 | 5 | 1 |  | Distributeur papier toilettes inox (rouleau grand format) | U
6 | 1 | 5 | 5 | 2 |  | Distributeur de savon liquide | U
6 | 1 | 5 | 5 | 3 |  | Sèche mains Inox sans contact | U
6 | 1 | 5 | 7 |  |  | Vasque et plan vasque
6 | 1 | 5 | 7 | 1 |  | Plan vasque et vasque thermoformable en composite ménérale et résine acrylique avec surface homogène, non poreuse épaisseur 12mm doublé
6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | Long. 1,80m x 0,60m (1 vasque incorporée sans joint) | Ens
6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | Long. 0,80m x 0,60m (1 vasqueincorporée sans joint) | Ens
TOTAL GENERAL € HT - Top2 - phase 4 | [9 empty] | 0
T.V.A 20% | [9 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC - Top2 - phase 4 | [9 empty] | 0

## TOTAL GENERAL
ANSM
| Deplacement RIE et aménagement RDC et R-1 |  | Ref : | 3i.25.05.17
| Bordereau DPGF Lot 02 CVC Plomberie |  | Ind.6 | 2026-06-04
N°/ref CCTP | Désignation Poste | Unité | Qté ent | P/U | P Total €HT
| TOTAL GENERAL € HT - TF phase 1 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL € HT - TF phase 2 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL € HT - Top 1 phase 3 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL € HT - Top 2 phase 4 |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL € HT Base projet |  |  |  |  | 0
T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC base projet |  |  |  |  | 0