## TF phase 1
ANSM
[6 empty] | Déplacement RIE et aménagement Rdc et R-1 |  | Ref : | 3i.25.05.17
[6 empty] | DPGF Lot 3 - Electricité CFO-cfa |  | Ind.4 | 2026-05-25
Tranche Ferme - Phase 1 au Rdc
N°/ref CCTP | [5 empty] | Désignation Poste | Unité | Qté ent | P/U | P Total €HT
4 |  |  |  |  | 1 | COURANTS FORTS |  |  |  | 0
4 | 1 |  |  |  | 1 | Installation de chantier
4 | 1 | 1 |  |  | 1 | Installation électrique de chantier (coffrets, éclairage, etc.) | ens
4 | 2 |  |  |  | 1 | Dépose - adaptations de l'existant
4 | 2 | 1 |  |  | 1 | Dépose et évacuation des éléments abandonnés | ens
4 | 2 | 2 |  |  | 1 | Protection et sécurisation des éléments conservés | ens
4 | 3 |  |  |  | 1 | Source d'installation électrique
4 | 3 | 1 |  |  | 1 | Raccordement des TD et coffrets | ens
4 | 4 |  |  |  | 1 | Mise à la terre
4 | 4 | 1 |  |  | 1 | Vérification et amélioration Prise de Terre existante | ens
4 | 4 | 2 |  |  | 1 | Liaisons équipotentielles | ens
4 | 6 |  |  |  | 1 | Tableaux et coffrets électriques
4 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | TD de zone complet (TD-B-Rdc-Nord) | ens
4 | 7 |  |  |  | 1 | Cheminement CFO
4 | 7 | 1 |  |  | 1 | Chemin de câbles principaux | ml
4 | 7 | 2 |  |  | 1 | Chemin de câbles secondaires | ml
4 | 7 | 3 |  |  | 1 | Goulotte PVC 3 compartiments | ml
4 | 8 |  |  |  | 1 | Câblage CFO
4 | 8 | 2 |  |  | 1 | Petites sections (5G2,5 - 5G1,5) | ml
4 | 8 | 3 |  |  | 1 | Petites sections (3G2,5 - 3G1,5) | ml
4 | 9 |  |  |  | 1 | Eclairage
4 | 9 | 1 | 2 |  | 1 | T1 Pavé lumineux 600x600 LED 30W DALI | U
4 | 9 | 1 | 3 |  | 1 | T2 Downlight LED 18W | U
4 | 9 | 1 | 4 |  | 1 | T3 Réglette LED 30W étanche spécial hygiène | U
4 | 10 |  |  |  | 1 | Eclairage de sécurité
4 | 10 | 1 |  |  | 1 | BAES évacuation | U
4 | 10 | 2 |  |  | 1 | BAES Ambiance | U
4 | 10 | 3 |  |  | 1 | Télécommande de mise au repos | U
4 | 11 |  |  |  | 1 | Appareillage
4 | 11 | 1 | 1 |  | 1 | PC 230V 2P+T PTI rouge sans détrompeur (circuit spécifique) | U
4 | 11 | 1 | 2 |  | 1 | PC 230V 2P+T PTI blanche banalisée | U
4 | 11 | 1 | 3 |  | 1 | PC 230V 2P+T service / ménage | U
4 | 11 | 2 |  |  | 1 | Commandes d'éclairages simples (SA, VV, BP, IG) | U
4 | 11 | 3 |  |  | 1 | Détecteurs de mouvements | U
4 | 12 |  |  |  | 1 | Alimentations spécifiques
4 | 12 | 1 |  |  | 1 | Lot 2 : CVC - Plomberie
4 | 12 | 1 | 1 |  | 1 | Alim TD clim (73kW foisonné à 0,4 - soit 30kW) | ens
4 | 12 | 1 | 2 |  | 1 | Alim VMC (CR1-C1) | ens
4 | 12 | 1 | 3 |  | 1 | Alim CTA | ens
4 | 12 | 2 |  |  | 1 | Lot 3 : Electricité CFO - cfa
4 | 12 | 2 | 1 |  |  | Alim réfrigérateur / congélateur | ens
5 |  |  |  |  | 1 | COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
5 | 1 |  |  |  | 1 | VDI
5 | 1 | 2 |  |  | 1 | Répartiteurs informatiques
5 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | Adaptation SR (ajout panneaux de brassage et équipements divers si nécessaire) | ens
5 | 1 | 3 |  |  | 1 | Rocades – Liaisons opérateurs Telecom | PM
5 | 1 | 4 |  |  | 1 | Cheminements
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Chemins de câbles principaux | ml
5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | Chemins de câbles secondaires | ml
5 | 1 | 5 |  |  | 1 | Câblage de distribution Ethernet
5 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | câble Ethernet 1x4p classe E cat.7 F/FTP 100 Ohms | ml
5 | 1 | 6 |  |  | 1 | Cordons de brassage
5 | 1 | 6 | 1 |  | 1 | Cordon de brassage 1x4p cat.7 F/FTP 100 Ohms - 1m | U
5 | 1 | 7 |  |  | 1 | Prises terminales RJ45 | U
5 | 1 | 8 |  |  | 1 | Point de connexion VDI | PM
5 | 1 | 9 |  |  | 1 | Recette informatique
5 | 1 | 9 | 1 |  | 1 | Recette cuivre prises terminales et en baies | U
5 | 1 | 10 |  |  | 1 | Suppression de l'ancienne installation VDI
5 | 1 | 10 | 1 |  | 1 | Suppression des câblages et appareillages existants | ens
5 | 2 |  |  |  | 1 | SSI
5 | 2 | 2 |  |  | 1 | Adaptations ECS + CMSI | ens
5 | 2 | 3 |  |  | 1 | Déclencheur manuel d'alarme incendie (DM) | U
5 | 2 | 4 |  |  | 1 | Détecteur automatique incendie (DA) | U
5 | 2 | 5 |  |  | 1 | Diffuseur sonore d'alarme incendie (DS) | U
5 | 2 | 6 |  |  | 1 | Diffuseur lumineux d'alarme incendie (DL) | U
5 | 2 | 7 |  |  | 1 | Asservissements DAS | U
5 | 2 | 7 |  |  | 1 | Câblage
5 | 2 | 7 | 1 |  | 1 | Câble détection | ml
5 | 2 | 7 | 2 |  | 1 | Câble puissance mise en sécurité | ml
5 | 2 | 8 |  |  | 1 | Mise en service paramétrage, essais, formation des utilisateurs | ens
5 | 2 | 9 |  |  | 1 | Démantèlement de l'existant (SSI complet yc câblage) | ens
5 | 3 |  |  |  | 1 | Sûreté et cfa divers
5 | 3 | 1 |  |  | 1 | Adaptation des équipements et réseaux existants | ens
5 | 3 | 2 |  |  | 1 | Câblage porte sous contrôle d'accès | ens
TOTAL GENERAL € HT - TF phase 1 | [9 empty] | 0
T.V.A 20% | [9 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC - TF phase 1 | [9 empty] | 0

## TF phase 2
ANSM
[6 empty] | Déplacement RIE et aménagement Rdc et R-1 |  | Ref : | 3i.25.05.17
[6 empty] | DPGF Lot 3 - Electricité CFO-cfa |  | Ind.4 | 2026-05-25
Tranche Ferme - Phase 2 au R-1
N°/ref CCTP | [5 empty] | Désignation Poste | Unité | Qté ent | P/U | P Total €HT
4 |  |  |  |  | 2 | COURANTS FORTS |  |  |  | 0
4 | 1 |  |  |  | 2 | Installation de chantier
4 | 1 | 1 |  |  | 2 | Installation électrique de chantier (coffrets, éclairage, etc.) | ens
4 | 2 |  |  |  | 2 | Dépose - adaptations de l'existant
4 | 2 | 1 |  |  | 2 | Dépose et évacuation des éléments abandonnés | ens
4 | 2 | 2 |  |  | 2 | Protection et sécurisation des éléments conservés | ens
4 | 3 |  |  |  | 2 | Source d'installation électrique
4 | 3 | 1 |  |  | 2 | Raccordement des TD et coffrets | ens
4 | 4 |  |  |  | 2 | Mise à la terre
4 | 4 | 1 |  |  | 2 | Vérification et amélioration Prise de Terre existante | ens
4 | 4 | 2 |  |  | 2 | Liaisons équipotentielles | ens
4 | 6 |  |  |  | 2 | Tableaux et coffrets électriques
4 | 6 | 1 | 2 |  | 2 | TD de zone complet (TD-B-R-1 Centre) | ens
4 | 6 | 1 | 3 |  | 2 | TD de zone complet (TD-B-R-1 Nord) | ens
4 | 7 |  |  |  | 2 | Cheminement CFO
4 | 7 | 1 |  |  | 2 | Chemin de câbles principaux | ml
4 | 7 | 2 |  |  | 2 | Chemin de câbles secondaires | ml
4 | 7 | 3 |  |  | 2 | Goulotte PVC 3 compartiments | ml
4 | 8 |  |  |  | 2 | Câblage CFO
4 | 8 | 2 |  |  | 2 | Petites sections (5G2,5 - 5G1,5) | ml
4 | 8 | 3 |  |  | 2 | Petites sections (3G2,5 - 3G1,5) | ml
4 | 9 |  |  |  | 2 | Eclairage
4 | 9 | 1 | 2 |  | 2 | T1 Pavé lumineux 600x600 LED 30W DALI | U
4 | 9 | 1 | 3 |  | 2 | T2 Downlight LED 18W | U
4 | 9 | 1 | 4 |  | 2 | T3 Réglette LED 30W étanche spécial hygiène | U
4 | 10 |  |  |  | 2 | Eclairage de sécurité
4 | 10 | 1 |  |  | 2 | BAES évacuation | U
4 | 10 | 2 |  |  | 2 | BAES Ambiance | U
4 | 10 | 3 |  |  | 2 | Télécommande de mise au repos | U
4 | 11 |  |  |  | 2 | Appareillage
4 | 11 | 1 | 1 |  | 2 | PC 230V 2P+T PTI rouge sans détrompeur (circuit spécifique) | U
4 | 11 | 1 | 2 |  | 2 | PC 230V 2P+T PTI blanche banalisée | U
4 | 11 | 1 | 3 |  | 2 | PC 230V 2P+T service / ménage | U
4 | 11 | 2 |  |  | 2 | Commandes d'éclairages simples (SA, VV, BP, IG) | U
4 | 11 | 3 |  |  | 2 | Détecteurs de mouvements | U
4 | 12 |  |  |  | 2 | Alimentations spécifiques
5 |  |  |  |  | 2 | COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
5 | 1 |  |  |  | 2 | VDI
5 | 1 | 2 |  |  | 2 | Répartiteurs informatiques
5 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | Adaptation SR (ajout panneaux de brassage et équipements divers si nécessaire) | ens
5 | 1 | 3 |  |  | 2 | Rocades – Liaisons opérateurs Telecom | PM
5 | 1 | 4 |  |  | 2 | Cheminements
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | Chemins de câbles principaux | ml
5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | Chemins de câbles secondaires | ml
5 | 1 | 5 |  |  | 2 | Câblage de distribution Ethernet
5 | 1 | 5 | 1 |  | 2 | câble Ethernet 1x4p classe E cat.7 F/FTP 100 Ohms | ml
5 | 1 | 6 |  |  | 2 | Cordons de brassage
5 | 1 | 6 | 1 |  | 2 | Cordon de brassage 1x4p cat.7 F/FTP 100 Ohms - 1m | U
5 | 1 | 7 |  |  | 2 | Prises terminales RJ45 | U
5 | 1 | 8 |  |  | 2 | Point de connexion VDI | PM
5 | 1 | 9 |  |  | 2 | Recette informatique
5 | 1 | 9 | 1 |  | 2 | Recette cuivre prises terminales et en baies | U
5 | 1 | 10 |  |  | 2 | Suppression de l'ancienne installation VDI
5 | 1 | 10 | 1 |  | 2 | Suppression des câblages et appareillages existants | ens
5 | 2 |  |  |  | 2 | SSI
5 | 2 | 2 |  |  | 2 | Adaptations ECS + CMSI | ens
5 | 2 | 3 |  |  | 2 | Déclencheur manuel d'alarme incendie (DM) | U
5 | 2 | 4 |  |  | 2 | Détecteur automatique incendie (DA) | U
5 | 2 | 5 |  |  | 2 | Diffuseur sonore d'alarme incendie (DS) | U
5 | 2 | 6 |  |  | 2 | Diffuseur lumineux d'alarme incendie (DL) | U
5 | 2 | 7 |  |  | 2 | Asservissements DAS | U
5 | 2 | 7 |  |  | 2 | Câblage
5 | 2 | 7 | 1 |  | 2 | Câble détection | ml
5 | 2 | 7 | 2 |  | 2 | Câble puissance mise en sécurité | ml
5 | 2 | 8 |  |  | 2 | Mise en service paramétrage, essais, formation des utilisateurs | ens
5 | 2 | 9 |  |  | 2 | Démantèlement de l'existant (SSI complet yc câblage) | ens
5 | 3 |  |  |  | 2 | Sûreté et cfa divers
5 | 3 | 1 |  |  | 2 | Adaptation des équipements et réseaux existants | ens
5 | 3 | 2 |  |  | 2 | Câblage porte sous contrôle d'accès | ens
TOTAL GENERAL € HT - TF phase 2 | [9 empty] | 0
T.V.A 20% | [9 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC - TF phase 2 | [9 empty] | 0

## TOp 1 phase 3
ANSM
[6 empty] | Déplacement RIE et aménagement Rdc et R-1 |  | Ref : | 3i.25.05.17
[6 empty] | DPGF Lot 3 - Electricité CFO-cfa |  | Ind.4 | 2026-05-25
Tranche Optionnelle 1 - Phase 3 - Aménagement cuisine, salle de restaurant
N°/ref CCTP | [5 empty] | Désignation Poste | Unité | Qté ent | P/U | P Total €HT
4 |  |  |  |  | 3 | COURANTS FORTS |  |  |  | 0
4 | 1 |  |  |  | 3 | Installation de chantier
4 | 1 | 1 |  |  | 3 | Installation électrique de chantier (coffrets, éclairage, etc.) | ens
4 | 2 |  |  |  | 3 | Dépose - adaptations de l'existant
4 | 2 | 1 |  |  | 3 | Dépose et évacuation des éléments abandonnés | ens
4 | 2 | 2 |  |  | 3 | Protection et sécurisation des éléments conservés | ens
4 | 3 |  |  |  | 3 | Source d'installation électrique
4 | 3 | 1 |  |  | 3 | Raccordement des TD et coffrets | ens
4 | 4 |  |  |  | 3 | Mise à la terre
4 | 4 | 1 |  |  | 3 | Vérification et amélioration Prise de Terre existante | ens
4 | 4 | 2 |  |  | 3 | Liaisons équipotentielles | ens
4 | 6 |  |  |  | 3 | Tableaux et coffrets électriques
4 | 6 | 1 | 4 |  | 3 | TD de zone complet (TD-Cuisine) | ens
4 | 7 |  |  |  | 3 | Cheminement CFO
4 | 7 | 1 |  |  | 3 | Chemin de câbles principaux | ml
4 | 7 | 2 |  |  | 3 | Chemin de câbles secondaires | ml
4 | 7 | 3 |  |  | 3 | Goulotte PVC 3 compartiments | ml
4 | 8 |  |  |  | 3 | Câblage CFO
4 | 8 | 2 |  |  | 3 | Petites sections (5G2,5 - 5G1,5) | ml
4 | 8 | 3 |  |  | 3 | Petites sections (3G2,5 - 3G1,5) | ml
4 | 9 |  |  |  | 3 | Eclairage
4 | 9 | 1 | 2 |  | 3 | T1 Pavé lumineux 600x600 LED 30W DALI | U
4 | 9 | 1 | 3 |  | 3 | T2 Downlight LED 18W | U
4 | 9 | 1 | 4 |  | 3 | T3 Réglette LED 30W étanche spécial hygiène | U
4 | 10 |  |  |  | 3 | Eclairage de sécurité
4 | 10 | 1 |  |  | 3 | BAES évacuation | U
4 | 10 | 2 |  |  | 3 | BAES Ambiance | U
4 | 10 | 3 |  |  | 3 | Télécommande de mise au repos | U
4 | 11 |  |  |  | 3 | Appareillage
4 | 11 | 1 | 1 |  | 3 | PC 230V 2P+T PTI rouge sans détrompeur (circuit spécifique) | U
4 | 11 | 1 | 2 |  | 3 | PC 230V 2P+T PTI blanche banalisée | U
4 | 11 | 1 | 3 |  | 3 | PC 230V 2P+T service / ménage | U
4 | 11 | 2 |  |  | 3 | Commandes d'éclairages simples (SA, VV, BP, IG) | U
4 | 11 | 3 |  |  | 3 | Détecteurs de mouvements | U
4 | 12 |  |  |  | 3 | Alimentations spécifiques
4 | 12 | 1 |  |  | 3 | Lot 2 : CVC - Plomberie
4 | 12 | 1 | 6 |  | 3 | Alim départs cuisine tétra 20 - 32A | ens
4 | 12 | 1 | 7 |  | 3 | Alim départs cuisine mono 10 - 16A | ens
5 |  |  |  |  | 3 | COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
5 | 1 |  |  |  | 3 | VDI
5 | 1 | 2 |  |  | 3 | Répartiteurs informatiques
5 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | Adaptation SR (ajout panneaux de brassage et équipements divers si nécessaire) | ens
5 | 1 | 3 |  |  | 3 | Rocades – Liaisons opérateurs Telecom | PM
5 | 1 | 4 |  |  | 3 | Cheminements
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | Chemins de câbles principaux | ml
5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | Chemins de câbles secondaires | ml
5 | 1 | 5 |  |  | 3 | Câblage de distribution Ethernet
5 | 1 | 5 | 1 |  | 3 | câble Ethernet 1x4p classe E cat.7 F/FTP 100 Ohms | ml
5 | 1 | 6 |  |  | 3 | Cordons de brassage
5 | 1 | 6 | 1 |  | 3 | Cordon de brassage 1x4p cat.7 F/FTP 100 Ohms - 1m | U
5 | 1 | 7 |  |  | 3 | Prises terminales RJ45 | U
5 | 1 | 8 |  |  | 3 | Point de connexion VDI | PM
5 | 1 | 9 |  |  | 3 | Recette informatique
5 | 1 | 9 | 1 |  | 3 | Recette cuivre prises terminales et en baies | U
5 | 1 | 10 |  |  | 3 | Suppression de l'ancienne installation VDI
5 | 1 | 10 | 1 |  | 3 | Suppression des câblages et appareillages existants | ens
5 | 2 |  |  |  | 3 | SSI
5 | 2 | 2 |  |  | 3 | Adaptations ECS + CMSI | ens
5 | 2 | 3 |  |  | 3 | Déclencheur manuel d'alarme incendie (DM) | U
5 | 2 | 4 | 2 |  | 3 | Détecteur automatique incendie (DA) | U
5 | 2 | 5 |  |  | 3 | Diffuseur sonore d'alarme incendie (DS) | U
5 | 2 | 6 |  |  | 3 | Diffuseur lumineux d'alarme incendie (DL) | U
5 | 2 | 7 |  |  | 3 | Asservissements DAS | U
5 | 2 | 7 |  |  | 3 | Câblage
5 | 2 | 7 | 1 |  | 3 | Câble détection | ml
5 | 2 | 7 | 2 |  | 3 | Câble puissance mise en sécurité | ml
5 | 2 | 8 |  |  | 3 | Mise en service paramétrage, essais, formation des utilisateurs | ens
5 | 2 | 9 |  |  | 3 | Démantèlement de l'existant (SSI complet yc câblage) | ens
5 | 3 |  |  |  | 3 | Sûreté et cfa divers
5 | 3 | 1 |  |  | 3 | Adaptation des équipements et réseaux existants | ens
5 | 3 | 2 |  |  | 3 | Câblage porte sous contrôle d'accès | ens
TOTAL GENERAL € HT - Top 1 phase 3 | [9 empty] | 0
T.V.A 20% | [9 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC - Top 1 phase 3 | [9 empty] | 0

## Top 2 phase 4
ANSM
[6 empty] | Déplacement RIE et aménagement Rdc et R-1 |  | Ref : | 3i.25.05.17
[6 empty] | DPGF Lot 3 - Electricité CFO-cfa |  | Ind.4 | 2026-05-25
Tranche Optionnelle 2 - Phase 4 au Rdc
N°/ref CCTP | [5 empty] | Désignation Poste | Unité | Qté ent | P/U | P Total €HT
4 |  |  |  |  | 4 | COURANTS FORTS |  |  |  | 0
4 | 1 |  |  |  | 4 | Installation de chantier
4 | 1 | 1 |  |  | 4 | Installation électrique de chantier (coffrets, éclairage, etc.) | ens
4 | 2 |  |  |  | 4 | Dépose - adaptations de l'existant
4 | 2 | 1 |  |  | 4 | Dépose et évacuation des éléments abandonnés | ens
4 | 2 | 2 |  |  | 4 | Protection et sécurisation des éléments conservés | ens
4 | 3 |  |  |  | 4 | Source d'installation électrique
4 | 3 | 1 |  |  | 4 | Raccordement des TD et coffrets | ens
4 | 4 |  |  |  | 4 | Mise à la terre
4 | 4 | 1 |  |  | 4 | Vérification et amélioration Prise de Terre existante | ens
4 | 4 | 2 |  |  | 4 | Liaisons équipotentielles | ens
4 | 6 |  |  |  | 4 | Tableaux et coffrets électriques
4 | 6 | 1 | 5 |  | 4 | TD de zone complet (TD-B-Rdc-Centre) | ens
4 | 7 |  |  |  | 4 | Cheminement CFO
4 | 7 | 1 |  |  | 4 | Chemin de câbles principaux | ml
4 | 7 | 2 |  |  | 4 | Chemin de câbles secondaires | ml
4 | 7 | 3 |  |  | 4 | Goulotte PVC 3 compartiments | ml
4 | 8 |  |  |  | 4 | Câblage CFO
4 | 8 | 2 |  |  | 4 | Petites sections (5G2,5 - 5G1,5) | ml
4 | 8 | 3 |  |  | 4 | Petites sections (3G2,5 - 3G1,5) | ml
4 | 9 |  |  |  | 4 | Eclairage
4 | 9 | 1 | 2 |  | 4 | T1 Pavé lumineux 600x600 LED 30W DALI | U
4 | 9 | 1 | 3 |  | 4 | T2 Downlight LED 18W | U
4 | 9 | 1 | 4 |  | 4 | T3 Réglette LED 30W étanche spécial hygiène | U
4 | 10 |  |  |  | 4 | Eclairage de sécurité
4 | 10 | 1 |  |  | 4 | BAES évacuation | U
4 | 10 | 2 |  |  | 4 | BAES Ambiance | U
4 | 10 | 3 |  |  | 4 | Télécommande de mise au repos | U
4 | 11 |  |  |  | 4 | Appareillage
4 | 11 | 1 | 1 |  | 4 | PC 230V 2P+T PTI rouge sans détrompeur (circuit spécifique) | U
4 | 11 | 1 | 2 |  | 4 | PC 230V 2P+T PTI blanche banalisée | U
4 | 11 | 1 | 3 |  | 4 | PC 230V 2P+T service / ménage | U
4 | 11 | 2 |  |  | 4 | Commandes d'éclairages simples (SA, VV, BP, IG) | U
4 | 11 | 3 |  |  | 4 | Détecteurs de mouvements | U
4 | 12 |  |  |  | 4 | Alimentations spécifiques
5 |  |  |  |  | 4 | COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
5 | 1 |  |  |  | 4 | VDI
5 | 1 | 2 |  |  | 4 | Répartiteurs informatiques
5 | 1 | 2 | 2 |  | 4 | Adaptation SR (ajout panneaux de brassage et équipements divers si nécessaire) | ens
5 | 1 | 3 |  |  | 4 | Rocades – Liaisons opérateurs Telecom | PM
5 | 1 | 4 |  |  | 4 | Cheminements
5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | Chemins de câbles principaux | ml
5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | Chemins de câbles secondaires | ml
5 | 1 | 5 |  |  | 4 | Câblage de distribution Ethernet
5 | 1 | 5 | 1 |  | 4 | câble Ethernet 1x4p classe E cat.7 F/FTP 100 Ohms | ml
5 | 1 | 6 |  |  | 4 | Cordons de brassage et de station
5 | 1 | 6 | 1 |  | 4 | Cordon de brassage 1x4p cat.7 F/FTP 100 Ohms - 1m | U
5 | 1 | 7 |  |  | 4 | Prises terminales RJ45 | U
5 | 1 | 8 |  |  | 4 | Point de connexion VDI | PM
5 | 1 | 9 |  |  | 4 | Recette informatique
5 | 1 | 9 | 1 |  | 4 | Recette cuivre prises terminales et en baies | U
5 | 1 | 10 |  |  | 4 | Suppression de l'ancienne installation VDI
5 | 1 | 10 | 1 |  | 4 | Suppression des câblages et appareillages existants | ens
5 | 2 |  |  |  | 4 | SSI
5 | 2 | 2 |  |  | 4 | Adaptations ECS + CMSI | ens
5 | 2 | 3 |  |  | 4 | Déclencheur manuel d'alarme incendie (DM) | U
5 | 2 | 4 | 2 |  | 4 | Détecteur automatique incendie (DA) | U
5 | 2 | 5 |  |  | 4 | Diffuseur sonore d'alarme incendie (DS) | U
5 | 2 | 6 |  |  | 4 | Diffuseur lumineux d'alarme incendie (DL) | U
5 | 2 | 7 |  |  | 4 | Asservissements DAS | U
5 | 2 | 7 |  |  | 4 | Câblage
5 | 2 | 7 | 1 |  | 4 | Câble détection | ml
5 | 2 | 7 | 2 |  | 4 | Câble puissance mise en sécurité | ml
5 | 2 | 8 |  |  | 4 | Mise en service paramétrage, essais, formation des utilisateurs | ens
5 | 2 | 9 |  |  | 4 | Démantèlement de l'existant (SSI complet yc câblage) | ens
5 | 3 |  |  |  | 4 | Sûreté et cfa divers
5 | 3 | 1 |  |  | 4 | Adaptation des équipements et réseaux existants | ens
TOTAL GENERAL € HT - Top 2 phase 4 | [9 empty] | 0
T.V.A 20% | [9 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC - Top 2 phase 4 | [9 empty] | 0

## TOTAL GENERAL
ANSM
|  | Déplacement RIE et aménagement Rdc et R-1 | Ref : | 3i.25.05.17
|  | DPGF Lot 3 - Electricité CFO-cfa | Ind.4 | 2026-05-25
TOTAL GENERAL
N°/ref CCTP |  | Désignation Poste |  |  | P Total €HT
| 1 | Tranche Ferme - Phase 1 au Rdc |  |  | 0
| 2 | Tranche Ferme - Phase 2 au R-1 |  |  | 0
| 3 | Tranche Optionnelle 1 - Phase 3 - Aménagement cuisine, salle de restaurant |  |  | 0
| 3 | Tranche Optionnelle 2 - Phase 4 au Rdc |  |  | 0
TOTAL GENERAL € HT |  |  |  |  | 0
T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0