Marché « Fourniture d'un banc d'essai pile à combustible –

Caméra de thermographie infrarouge »

MARCHE NUMERO 2026UPHFF22CAM

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE

Il est demandé d'apporter vos réponses pour l'ensemble des questions ci-dessous.

Le questionnaire doit être intégralement complété. Il permettra de donner une note technique à votre offre.

- Présence d'un détecteur refroidi (capteur refroidi) : OUI / NON …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Valeur de la taille de fenêtre (supérieure ou égale à 640 x 512 pixels) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Valeur de la fréquence de fonctionnement à pleine fenêtre, 640 x 512 pixels (supérieure ou égale à 100 Hz) et des fréquences pour des fenêtres plus petites : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Résolution numérique de l’ADC (supérieur ou égal à 14 bits) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Étendue de mesure en température (minimum : -20°C à 350°C) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Valeur de l'erreur de mesure pour les températures inférieures à 100°C (maximum ± 1°C) et pour les températures supérieures à 100°C (maximum ± 1%) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Description des deux optiques interchangeables fournies (taille de champ à 1 m : 400 x 400 mm et 1 x 1 m) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Présence de certificats d'étalonnage pour chacun des objectifs : OUI / NON …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Possibilité d’ajouter un filtre au niveau de l’objectif : OUI / NON …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Présence d’E/S Synchro pour synchroniser la prise d’image du SYSTEM_CAM avec un appareil extérieur ou inversement (délai entre signal de synchro et prise d’image <10µs) : OUI / NON …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Présence d’une entrée Trigger pour démarrer un enregistrement sur un signal externe (délai entre signal Trigger et prise d’image/vidéo <10µs) : OUI / NON …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Description du logiciel (compatible Windows11 à minima) fourni avec licence perpétuelle (nombre de licences, récupération des images/vidéos/fichiers radiométrique, en live/différé avec quelles fréquences respectivement, formats d'exportation des fichiers, …) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Description des accessoires fournis (câbles, trépied, mallette de transport, …) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Description de l'offre de garantie (modalités, durée) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Options proposées (extension de garantie à 5 ans, 10 ans, forfait étalonnage annuel sur 5 ans et/ou 10 ans, PC portable dédié) : préciser les options disponibles et les conditions des offres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Délai de livraison estimé (maximum 6 mois après réception de commande) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Description de la formation proposée (durée, contenu, nombre de personnes formées) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………