## VRD (hidden)
DETAIL DE L'ESTIMATION - VRD - ESPACE VERT (SANS LA COUR "OASIS")
N° chapitre | DESIGNATION | Surfaçe (m²) ou U |  | Prix unitaire € HT | Prix total € HT
A | INSTALLATION PROVISOIRE CHANTIER |  |  |  | 0
1 | Installation de chantier |  | Ens |  | 0
B | SALLE ASSOCIATIVE |  |  |  | 0
1
2
C | PARKING |  |  |  | 0
1
2
3
4
F | ZONE LOGESTIQUE DE CUISINE |  |  |  | 0
1
2
3
4
D | RESEAUX |  |  |  | 0
1
2
D | DIVERS |  |  |  | 0
1
2
| TOTAL HT | TOTAL HT |  |  | 0
| TVA 20 % | TVA 20 % |  |  | 0
| TOTAL TTC | TOTAL TTC |  |  | 0

## Lot 01
BASE AERIENNE 125, TRAVAUX D’ADAPTATION CAPACITAIRE DE L’ESCALE AERIENNE (HM91) ISTRES (13800) DPGF LOT 01 - CE01b : DEMOLITION - GROS_ŒUVRE
Le candidat doit impérativement vérifier ses quantités. Le maître d'œuvre ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'une différence notable, et/ou d'écarts majeurs relevés au cours de la réalisation de l'ouvrage. La notion "d'offre forfaitaire" sera de rigueur. Par ailleurs, les formules du tableur de calcul présentes dans ce fichier demeurent également sous la responsabilité, le contrôle, et la bienveillance du candidat à qui il appartient de les vérifier et de les corriger le cas échéant . Le candidat est seul responsable de ses calculs et de la manière employée pour les réaliser. Néanmoins, et dans le cadre de sa mission de contrôle en phase ACT, le maître d'œuvre contrôlera le bordereau de prix remis par le candidat lors de l'appel d'offre.
N° chapitre | DESIGNATION | U | Q | Prix unitaire H.T. | Prix total H.T.
3 | Prescriptions techniques particulières
3.3 | Généralités
3.3.1 | Synthèse du lot GO | Cis
3.3.2 | Plans structure | Cis
3.3.3 | Dossier d'exécution | Ens |  | 0 | 0
3.3.4 | DOE | Ens |  | 0 | 0
3.3.5 | Réferé préventif | PM
3.3.6 | Etude géotechnique d'exécution | Cis
Généralités |  |  |  |  | 0
Prescriptions techniques particulières |  |  |  |  | 0
4 | Installations de chantier - Travaux préparatoires
4.1 | Clôtures de chantier | ml |  | 0 | 0
Clôtures de chantier |  |  |  |  | 0
4.2 | Panneaux de chantier | Ens |  | 0 | 0
Panneaux de chantier |  |  |  |  | 0
4.3 | Installation réglementaire | Ens |  | 0 | 0
Installation réglementaire |  |  |  |  | 0
4.4 | Installation technique
| Branchement provisoire d'eau potable, abonnement, comptage et consommations | Ens |  | 0 | 0
| Raccordement internet et abonnement | Ens |  | 0 | 0
| Réseau provisoire d'assainissement | Ens |  | 0 | 0
| Réseau éléctrique | Ens |  | 0 | 0
Installation technique |  |  |  |  | 0
4.5 | Grue de chantier
| Grue automotrice | Ens |  | 0 | 0
Grue de chantier |  |  |  |  | 0
4.6 | Electricité grue de chantier | SO |  |  | 0
Electricité grue de chantier |  |  |  |  | 0
4.7 | Signalétique de chantier | Ens |  | 0 | 0
Signalétique de chantier |  |  |  |  | 0
4.8 | Service de trafic / Fermeture du chantier / Gardiennage | SO |  |  | 0
Service de trafic / Fermeture du chantier / Gardiennage |  |  |  |  | 0
4.9 | Travaux divers | Ens |  | 0 | 0
Travaux divers |  |  |  |  | 0
4.10 | Compte prorata (1,5%) | Ens |  | 0 | 0
Compte prorata |  |  |  |  | 0
Installations de chantier / Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
5. | Description des travaux de démolition
5.1 | Sondages complémentaires | Ens |  | 0 | 0
Sondages complémentaires |  |  |  |  | 0
5.2 | Travaux de démolition | Ens |  | 0 | 0
Travaux de démolition |  |  |  |  | 0
5.3 | Evacuation des gravois | Ens |  | 0 | 0
Evacuation des gravois |  |  |  |  | 0
5.4 | Suivi de l'évacuation des déchets via TRACKDECHETS | Ens |  | 0 | 0
Suivi de l'évacuation des déchets via TRACKDECHETS |  |  |  |  | 0
Description des travaux de démolition |  |  |  |  | 0
6. | Description des ouvrages
6.1 | Terrassement
6.1.1 | Consistance des travaux
6.1.2 | Nature du sol
6.1.3 | Mise à niveau des plates-formes | Ens |  | 0 | 0
6.1.4 | Terassements en pleine masse | m3 |  | 0 | 0
6.1.5 | Tranchées (compris RSD) | m3 |  | 0 | 0
6.1.6 | Fouilles en trou | m3 |  | 0 | 0
6.1.7 | Remblais de terre de fondations | m3 |  | 0 | 0
6.1.8 | Evacuation de déblai | m3 |  | 0 | 0
6.1.9 | Epuisements | SO
Terrassement |  |  |  |  | 0
6.2 | Travaux d’assainissement
6.2.1 | Canalisations enterrées | ml |  | 0 | 0
6.2.2 | Essais et remblais des tranchées | Ens |  | 0 | 0
6.2.3 | Regards | SO |  | 0 | 0
6.2.4 | Avaloir | SO |  | 0 | 0
6.2.5 | Siphon de sol - Bande de sol | SO |  | 0 | 0
6.2.6 | Caniveaux à grille | ml |  | 0 | 0
Travaux d’assainissement |  |  |  |  | 0
6.3 | Fondations et Infrastructure
6.3.1 | Préambule
6.3.2 | Mise à la terre | SO
6.3.3 | Béton de propreté | Cis |  | 0 | 0
6.3.4 | Gros béton | m3 |  | 0 | 0
6.3.5 | Fondations superficielles | m3 |  | 0 | 0
6.3.6 | Futs de fondations en béton armé | m3 |  | 0 | 0
6.3.7 | Longrines, bêche et Tirants parasismiques | m3 |  | 0 | 0
6.3.8 | Dallage sur terre-plein : e=15cm | m² |  | 0 | 0
| Dallage sur terre-plein : e=18cm | m² |  | 0 | 0
6.3.9 | Dalle portée | m² |  | 0 | 0
6.3.10 | Fosse de palettisation
| Terrassement + Evacuation | m3 |  | 0 | 0
| Radier en BA (y compris fregard de récupération) | m² |  | 0 | 0
| Voiles périphériques en BA | m² |  | 0 | 0
Fondations et Infrastructure |  |  |  |  | 0
6.4 | Travaux en superstructure
6.4.1 | Murs en maçonnerie | m2 |  | 0 | 0
6.4.2 | Poteaux béton armé | m3 |  | 0 | 0
6.4.3 | Poutres en béton armé | m3 |  | 0 | 0
6.4.4 | Plancher en béton armé | m² |  | 0 | 0
Travaux en superstructure |  |  |  |  | 0
6.5 | Ouvrages – Travaux divers
6.5.1 | Rebouchage d'ouvertures non conservées du HM91 | m² |  | 0 | 0
6.5.2 | Création d'ouvertures dans les murs existants du HM91 | U |  | 0 | 0
6.5.3 | Reprise des fissures du dallage existant | Ens |  | 0 | 0
6.5.4 | Réservations | Ens |  | 0 | 0
6.5.5 | Tablettes des fenetres et/ou appuis en béton | U |  | 0 | 0
6.5.6 | Seuils | Ens |  | 0 | 0
6.5.7 | Pose des huisseries | Ens |  | 0 | 0
6.5.8 | Isolation sous planchers bas RDC | m² |  | 0 | 0
6.5.9 | Calfeutrement et rebouchage | Ens |  | 0 | 0
6.5.10 | Fourreaux | Ens |  | 0 | 0
6.5.11 | Trous, scellements, raccords et calfeutrements | Ens |  | 0 | 0
6.5.12 | Socles, massifs techniques | Ens |  | 0 | 0
Ouvrages – Travaux divers |  |  |  |  | 0
6.7 | Réception - Repliement
6.7.1 | Nettoyage de chantier | Ens |  | 0 | 0
6.7.2 | Repliement | Ens |  | 0 | 0
Réception - Repliement |  |  |  |  | 0
Description des ouvrages |  |  |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  | 0
|  |  | TVA SUIVANT MARCHE |  | 0
| taux de TVA à préciser |  | 20%
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  | 0

## 02-Chapente Bois (hidden)
GS FOUNIER POISSY
N° chapitre | DESIGNATION | U | Q | Prix unitaire H.T. | Prix total H.T.
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES
8.4. | Salle Polyvalente
| -Solive plancher | m3 | 3.105 | 2200 | 6831
| -Planche caisson | m² | #REF! | 250 | #REF!
| -Murs à ossature bois | m² | 147.6 | 350 | 51660
8.5. | Salle de classe
| - Poteaux bois | m3 | 3.3075 | 2200 | 7276.5
| - Poutre IPE360 | T | 10.7906 | 5900 | 63664.46
| - Poutre IPE 330 | T | 16.151 | 5900 | 95291.19
| - Poteau tube | T | 0.52728 | 5900 | 3110.94
| -Solive plancher | m3 | 19.892 | 2200 | 43762.49
| -Plancher caisson bois | m3 | 385 | 250 | 96250
| -Plancher CLT | m² | 385 | 250 | 96250
| -Murs à ossature bois | m² | 350 | 350 | 122500
8.6. | Cuisine
| -Solive plancher | m3 | 4.256 | 2200 | 9363.2
| -Panneau sur solive | m3 | 2.28 | 2200 | 5016
| -Poutre porteuse bois | m3 | 5.017 | 2200 | 11037.31
| - Poteaux bois | m3 | 1.2 | 2200 | 2640
| -Murs à ossature bois | m² | 88.2 | 350 | 30870
8.7. | Préau élémentaire
| - Poutre bois préau 2 | m3 | 1.68 | 2200 | 3696
| - Poteau bois préau 2 | m3 | 0.63 | 2200 | 1386
|  |  | MONTANT TOTAL HT |  | #REF!
|  |  | TVA SUIVANT MARCHE |  | #REF!
| taux de TVA à préciser |  | 0.2
|  |  | MONTANT TOTAL TTC |  | #REF!

## GO-STR (hidden)
DETAIL DE L'ESTIMATION - GROS ŒUVRE - STRUCTURE BOIS / METAL
N° chapitre | DESIGNATION | Surfaçe (m²) ou U |  | Prix unitaire € HT | Prix total € HT
A | INSTALLATION PROVISOIRE CHANTIER |  |  |  | 33800
1 | Clôture de chantier | 135 | ml | 80 | 10800
| Panneau de chantier | 2 | u | 1500 | 3000
| Installation réglementaire | 1 | Ens | 5000 | 5000
| Installations techniques | 1 | Ens | 15000 | 15000
B | SALLE ASSOCIATIVE |  |  |  | 0
1
C | PARKING |  |  |  | 572207.1012
1 | Terrassement +t fondation + dallage | 514.1124 | m² | 450 | 231350.58
2 | Superstructure | 514.1124 | m² | 663 | 340856.5212
D | DIVERS |  |  |  | 20000
2 | Démolition, curage | 1 | Ens | 20000 | 20000
E | SALLE POLYVALENTE |  |  |  | 204146.24
1 | Terrassement + fondation + dallage | 170 | m² | 450 | 76500
2 | Superstructure (bois + métallique) | 1 | Ens | 108086.24 | 108086.24
3 | Mur en béton armé | 97.8 | m² | 200 | 19560
F | EXTENSION DE CUISINE |  |  |  | 85278.552
1 | Terrassement + fondation + dallage | 76 |  | 450 | 34200
2 | Superstructure | 1 | Ens | 26103.552 | 26103.552
3 | Mur en béton armé | 124.875 | m² | 200 | 24975
G | EXTENSION DES SALLES DE CLASSE |  |  |  | 207397.2043
Extension
1.1 | Niveau R+1 et R+2 | 1 | Ens | 207397.2043 | 207397.2043
Rénovation (ouverture du couloir)
H | Préaux élémentaires et maternelles |  |  |  | 79521.564
| Terrassement + fondation + dallage | 176.7146 | m² | 450 | 79521.564
| TOTAL HT | TOTAL HT |  |  | 1202350.6616
| TVA 20 % | TVA 20 % |  |  | 240470.1323
| TOTAL TTC | TOTAL TTC |  |  | 1442820.7939

## ELEC (hidden)
DETAIL DE L'ESTIMATION - ELECTRICITE CFO-CFA-SSI
N° chapitre | DESIGNATION | Surfaçe (m²) ou U |  | Prix unitaire € HT | Prix total € HT
A | INSTALLATION PROVISOIRE CHANTIER |  |  |  | 4000
1 | Installation de chantier | 1 | Ens | 4000 | 4000
B | SALLE ASSOCIATIVE |  |  |  | 12320
1 | Eclairage | 128 | m² | 40 | 5120
2 | Eclairage de sécurité | 128 | m² | 5 | 640
3 | Appareillage | 128 | m² | 15 | 1920
4 | Sécurité incendie | 128 | m² | 5 | 640
5 | Intervention concessionnaire | 1 | Ens | 1000 | 1000
6 | Tableau électrique | 1 | Ens | 3000 | 3000
C | PARKING |  |  |  | 15630
1 | Eclairage | 214 | m² | 30 | 6420
2 | Eclairage de sécurité | 214 | m² | 5 | 1070
3 | Appareillage | 214 | m² | 10 | 2140
4 | Bornes de rechareges véhicule | 2 | U | 3000 | 6000
D | DIVERS |  |  |  | 10212
1 | Alimentation CTA en sous sol | 1 | Ens | 600 | 600
2 | Eclairage extérieur cour de récréation (zone couverte) | 102 | m² | 6 | 612
3 | Nouveau TD dans le local TGBT | 1 | Ens | 6000 | 6000
4 | Réseau de terre | 1 | Ens | 3000 | 3000
E | SALLE POLYVALENTE |  |  |  | 18974
1 | Eclairage | 207 | m² | 40 | 8280
2 | Eclairage de sécurité | 207 | m² | 5 | 1035
3 | Appareillage | 207 | m² | 15 | 3105
4 | Appel d'aide | 207 | m² | 5 | 1035
5 | Sécurité incendie | 207 | m² | 5 | 1035
6 | Réseau informatique | 207 | m² | 7 | 1449
7 | Anti intrusion | 207 | m² | 5 | 1035
8 | Modification tableau électrique | 1 | ens | 2000 | 2000
F | PREAU MATERNELLE ET ELEMENTAIRE (Rénovation) |  |  |  | 8280
1 | L’ensemble des équipements du préau sont à conserver et à adapter à la nouvelle configuration. A charge de l’entreprise la protection, la dépose et la remise en place si nécessaire, le nettoyage et la mise en fonctionnement en fin des travaux
2 | Eclairage | 360 | m² | 10 | 3600
3 | Eclairage de sécurité | 360 | m² | 2 | 720
4 | Appareillage | 360 | m² | 5 | 1800
5 | Appel d'aide | 360 | m² | 2 | 720
6 | Sécurité incendie | 360 | m² | 2 | 720
7 | Anti intrusion | 360 | m² | 2 | 720
G | SALLE DE MOTRICITE (Rénovation) |  |  |  | 2346
1 | Les équipements électriques seront conservés et repositionné suivant nouvelle configuration A charge de l’entreprise tous les équipements non remplacés dans le cadre de ce lot la protection, la dépose et la remise en place si nécessaire, le nettoyage et la mise en fonctionnement en fin des travaux
2 | Eclairage | 102 | m² | 10 | 1020
3 | Eclairage de sécurité | 102 | m² | 2 | 204
4 | Appareillage | 102 | m² | 5 | 510
5 | Appel d'aide | 102 | m² | 2 | 204
6 | Sécurité incendie | 102 | m² | 2 | 204
7 | Anti intrusion | 102 | m² | 2 | 204
H | REFECTOIRE (Rénovation) |  |  |  | 14760
1 | Eclairage (Nouveau) | 246 | m² | 30 | 7380
2 | Eclairage de sécurité | 246 | m² | 2 | 492
3 | Appareillage (Nouveau) | 246 | m² | 15 | 3690
4 | Sécurité incendie | 246 | m² | 5 | 1230
5 | Réseau informatique | 246 | m² | 5 | 1230
6 | Anti intrusion | 246 | m² | 3 | 738
I | ZONE LOGESTIQUE (existant rénovation totale + nouvelle extension) |  |  |  | 9520
1 | Eclairage | 136 | m² | 40 | 5440
2 | Eclairage de sécurité | 136 | m² | 5 | 680
3 | Appareillage | 136 | m² | 15 | 2040
4 | Sécurité incendie | 136 | m² | 10 | 1360
J | 1er ETAGE CLASSE METERNELLE (2 classes et une salle de repos) |  |  |  | 28252
Extension
1.1 | Eclairage | 326 | m² | 40 | 13040
1.1 | Eclairage de sécurité | 326 | m² | 5 | 1630
1.1 | Appareillage | 326 | m² | 15 | 4890
1.1 | Sécurité incendie | 326 | m² | 10 | 3260
1.1 | Extension tableau électrique | 1 | ens | 3000 | 3000
Rénovation (couloir)
2.1 | Eclairage | 128 | m² | 10 | 1280
2.1 | Eclairage de sécurité | 128 | m² | 2 | 256
2.1 | Appareillage | 128 | m² | 5 | 640
2.1 | Sécurité incendie | 128 | m² | 2 | 256
K | 2e ETAGE CLASSE ELEMENTAIRE(5 classes) |  |  |  | 25172
Extension
1.1 | Eclairage | 329 | m² | 40 | 13160
1.1 | Eclairage de sécurité | 329 | m² | 5 | 1645
1.1 | Appareillage | 329 | m² | 15 | 4935
1.1 | Extension tableau électrique | 1 | ens | 3000 | 3000
Rénovation (couloir)
2.1 | Eclairage | 128 | m² | 10 | 1280
2.1 | Eclairage de sécurité | 128 | m² | 2 | 256
2.1 | Appareillage | 128 | m² | 5 | 640
2.1 | Sécurité incendie | 128 | m² | 2 | 256
L | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE |  |  |  | 13036
1 | Paratonnerre | 1 | ens | 4000 | 4000
2 | Parfoudre type 1 TGBT | 1 | U | 1780 | 1780
3 | Paroudre type 2 dans tous les armoires | 8 | U | 907 | 7256
| TOTAL HT | TOTAL HT |  |  | 162502
| TVA 20 % | TVA 20 % |  |  | 32500.4
| TOTAL TTC | TOTAL TTC |  |  | 195002.4
Note on E57: Prix sans câble câble déjà existant

## CVP (hidden)
DETAIL DE L'ESTIMATION - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE
N° chapitre | DESIGNATION | Surfaçe (m²) ou U |  | Prix unitaire € HT | Prix total € HT
A | DISTRIBUTION CHAUFFAGE & EG |  |  |  | 35000
1 | kit hydraulique ( pompes et accessoires) | 2 | Ens | 5500 | 11000
| Réseau de distribution chauffage aux étages | 120 | Ens | 200 | 24000
B | TERMINAUX |  |  |  | 169500
1 | Radiateurs et panneau rayonnant | 10 | Ens | 450 | 4500
2 | CTA Double flux 7000m3/h y compris toutes sujétions ( panneau v3 v, regulation, volet, piège à son ) | 1 | Ens | 120000 | 120000
3 | detecteur CO2 | 8 | Ens | 3000 | 24000
4 | detecteur de presence | 1 | Ens | 3000 | 3000
5 | reseau de gaines | 120 | Ens | 150 | 18000
C | VMC |  |  |  | 3500
1 | Extracteurs+ PAS | 1 | Ens | 2000 | 2000
2 | Colonnes montantes | 1 | Ens | 700 | 700
3 | Réseaux terrasses | 1 | Ens | 500 | 500
4 | Bouche extraction vmc | 1 | Ens | 300 | 300
D | VENTILATION CUISINE |  |  |  | 3600
1 | Extracteurs+PAS | 1 | Ens | 3000 | 3000
2 | Grilles | 1 | Ens | 600 | 600
E | PRODUCTION D'ECS ( cumulus electrique) |  |  |  | 1400
1 | Cumulus electrique de 30 L y compris toutes sujétions | 2 | Ens | 700 | 1400
F | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 16300
1 | EQUIPEMENTS SANITAIRES + RESEAUX DE DISTRIBUTION | 28 | Ens | 500 | 14000
| Descente d'eau pluviale | 1 |  | 2300 | 2300
G | DIVERS |  |  |  | 14372
1 | DEPLACEMENT DE LA CHEMINEE (DEMONTAGE+ MONTAGE) | 1 | Ens | 14372 | 14372
| TOTAL HT | TOTAL HT |  |  | 243672
| TVA 20 % | TVA 20 % |  |  | 48734.4
| TOTAL TTC | TOTAL TTC |  |  | 292406.4

## Feuil1 (hidden)
SALLE DE CLASSE
1 | Parking en charpente metallique |  | Poids (kg) | Prix unitaire |  |  | Section (mm) | Espacement (cm)/nombre | Volume/m² | Surface de plancher (m²)/hauteur | Volume totale (m3) | Prix/m3 | Prix total (euro)
| Poutres treillis métallique |  |  |  |  | Solive plancher_salle de classe | 100*280 | 50 | 0.056 | 355.215 | 19.892 | 1200 | 23870.448
| - HEM 360 | kg | 22000 | 4 | 88000 | Panneau sur solive | 30 |  | 0.03 | 355.215 | 10.6564 | 1200 | 12787.74
| - HEB 240 | kg | 35942.4 | 4 | 143769.6 | Poutre porteuse bois | 240*520 | 525 | 0.023771 | 210.94 | 5.0143 | 1200 | 6017.2142
| Poteaux métalliques |  |  |  |  | Poteaux bois | 240*240 | 20 | 0.0576 | 3 | 3.456 | 1200 | 5747.2
| - HEA 280 | kg | 5500.8 | 4 | 22003.2 |  | Type | Poids kg/ml | Longueur (m) | Poids total (kg) | Nombre | Prix/kg | Prix total (euro)
[6 empty] | Poutre métallique | HEA340 | 105 | 9.4 | 987 | 7 | 4 | 27636
[7 empty] | HEA 450 | 140 | 5.25 | 735 | 6 | 4 | 17640
[12 empty] | Mise en œuvre | 20000
| Assemblage | ens | 1 | 10000 | 10000 | [6 empty] | TOTAL/2 niveaux | 207397.2043
SALLE POLYVALENTE
| Bac acier | m² | 514.29 | 150 | 77143.5 |  | Section (mm) | Espacement (cm)/nombre | Volume/m² | Surface de plancher (m²)/hauteur | Volume totale (m3) | Prix/m3 | Prix total (euro)
[6 empty] | Solive plancher_salle de classe | 160*320 | 50 | 0.1024 | 170 | 17.408 | 1200 | 20889.6
[6 empty] | Panneau sur solive | 30 |  | 0.03 | 170 | 5.1 | 1200 | 6120
[7 empty] | Type | Poids kg/ml | Longueur (m) | Poids total (kg) | Nombre | Prix/kg | Prix total (euro)
| Protection |  |  |  |  | Poutre métallique | HEA360 | 112 | 28.84 | 3230.08 | 1 | 4 | 12920.32
| Protection au feu |  |  |  | compris | Poteau métallique | HEA 200 | 42.3 | 3 | 126.9 | 7 | 4 | 4113.2
| Protection des aciers |  |  |  | compris | [6 empty] | Mise en œuvre | 20000
|  |  |  | Total | 340916.3 | [6 empty] | TOTAL/2 niveaux | 108086.24
|  |  |  | Prix/m² | 662.8873
| Dallage (ép. 20 cm) | m² | 503 |  |  | CUISINE
| - béton | m3 | 100.6 | 90 | 9054 |  | Section (mm) | Espacement (cm)/nombre | Volume/m² | Surface de plancher (m²)/hauteur | Volume totale (m3) | Prix/m3 | Prix total (euro)
| - coffrage | m² | 503 | 10 | 5030 | Solive plancher_salle de classe | 100*280 | 50 | 0.056 | 76 | 4.256 | 1200 | 5107.2
| - armatures | kg | 1509 | 3 | 4527 | Panneau sur solive | 30 |  | 0.03 | 76 | 2.28 | 1200 | 2736
|  |  |  | Prix/m² | 37 | Poutre porteuse bois | 240*480 | 1 | 0.1152 | 43.55 | 5.017 | 1200 | 6020.352
[6 empty] | Poteaux bois | 200*200 | 10 | 0.04 | 3 | 1.2 | 1200 | 2240
[12 empty] | Mise en œuvre | 10000
[12 empty] | TOTAL/2 niveaux | 26103.552
[6 empty] | Mise en œuvre | [6 empty] | 50000
373.125
26118.75

## Parking (hidden)
Parking
Surface plancher (m²)
1, Bac acier |  |  |  | Type | Nombre d'élément |  |  | Type | Longueur totale (m) | Poids total (T)
| Type | Cofrastra 40 |  | Poteaux |  |  |  | IPE 500 | 108.5 | 9.8374
| Portée (m) | 3.15 |  | Poutres principales |  |  |  | IPE 360 | 127.46 | 7.2771
| Epaisseur (cm) | 11 |  | Poutres secondaires |  |  |  | IPE450 | 71.01 | 5.5388
| Poids propre (kN/m²) | 2.5 |  | Bac acier |  |  |  | IPE 300 | 90 | 3.8017
| Charge permanente (kN/m²) | 1 |  | Poids total (T) |  |  |  | UPN 120 | 36.967 | 0.49536
| Charge d'exploi (kN/m²) | 5 | [5 empty] | Total |  | 22.6533
| Charge ELU (kN/m²) | 12.225
| Charge max admissible (kN/m²) | 14.16
| Marge | 115.8%
2, Poutre métallique principale |  |  |  | 4, Semelle Isolée
| Type | IPE 500 |  | Charge permanente (kN) | 134.0938
| Portée (m) | 6.3 |  | Charge d'exploitation (kN) | 177.1275
| Poids propre (kN/ml) | 0.90668 |  | Largeur (m) | 1
| Charge ELU du bac (kN/m²) | 12.225 |  | Longueur (m) | 1
| longueur de charge max (m) | 5.365 |  | Epaisseur (m) | 0.35
| Charge ELU (kN/ml) | 65.5871
| Inertie (cm4) Iz | 48200
| Wel,z (cm3) | 1928
| Contrainte de calcul (Mpa) | 168.7729 | 168.7729
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 139.2%
| Flèche (cm) | 0.94935
| Flèche LIM(cm) | 2.52
| Conlusion | OK
| Longueur totale de poutre | 108.5
| Poids total (T) | 9.8374
2, Poutre métallique secondaire
| Type | IPE 360
| Portée (m) | 5.03
| Poids propre (kN/ml) | 0.57093
| Charge ELU du bac (kN/m²) | 12.225
| longueur de charge max (m) | 3.15
| Charge ELU (kN/ml) | 40.9366
| Inertie (cm4) Iz | 16270
| Wel,z (cm3) | 903.6
| Contrainte de calcul (Mpa) | 143.2788
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 164%
| Flèche (cm) | 0.71333
| Flèche LIM(cm) | 2.012
| Conlusion | OK
| Longueur totale de poutre | 127.46
| Poids total (T) | 7.2771
2, Poteau métallique
| Type | IPE 300
| Hauteur (m) | 3.6
| Poids propre (kN/ml) | 0.42241 |  | Courbe de flambement |  | a | b | c | d
| Surface de charge max (m²) | 35.4255 |  | Facteur d’imperfection | α | 0.21 | 0.34 | 0.49 | 0.76
| Charge ELU_max (kN) | 433.0767
| Courbe de flambement | a
| Facteur d'imperfection | 0.21
| Inertie (cm4) | 603.8
| Section (cm²) | 53.81
| longueur de flambement (m) | 3.6
| lamda (m) | 107.47
| lamda 1(m) | 93.913
| Elancement lamda | 1.1444
| φ | 1.2539
| χ | 0.56607
| Coeff sécu | 1.1
| Effort résistant | 650.7385
| Conlusion | OK
| Nombre poteaux | 25
| Poids total (T) | 3.8017

## Salle polyvalente (hidden)
SALLE POLYVALENTE
Surface plancher (m²)
1, Plancher bois |  |  | Type | Nombre d'élément |  | Type | Longueur totale (m) | Poids total (T)
| Type | Solive 160*320 | Poteaux |  |  | IPE 500 | 0 | Type
| Portée (m) | 4 | Poutres principales |  |  | Poids propre (kN/m²) | 0 | 0
| Epaisseur (cm) | 32 | Poutres secondaires |  |  | IPE450 | 71.01 | 55.3878
| Poids propre (kN/m²) | 0.75 | Bac acier |  |  | Portée (m) | #VALUE! | Poids propre (kN/m²)
| Charge permanente (kN/m²) | 10 | Poids total (T) |  |  | Total |  | 55.3878
| Charge d'exploi (kN/m²) | 0.5
| Charge ELU (kN/m²) | 15.2625
| Charge max admissible (kN/m²) | 14.01
| Marge | 91.79%
2, Poutre métallique principale |  |  | 4, Semelle Isolée
| Type | IPE 500 | Charge permanente (kN) | #REF!
| Portée (m) | 6.86 | Charge d'exploitation (kN) | 23.5
| Poids propre (kN/m²) | 0.90668
| Charge ELU du bac (kN/m²) | 15.2625
| longueur de charge max (m) | 4.75
| Charge ELU (kN/ml) | 72.4969
| Inertie (cm4) Iz | 48200
| Wel,z (cm3) | 1928
| Contrainte de calcul (Mpa) | 221.1926
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 106.2%
| Flèche (cm) | 1.4752
| Flèche LIM(cm) | 2.744
| Conlusion | OK
2, Poutre métallique secondaire bleu
| Type | IPE 360
| Portée (m) | 4.7
| Poids propre (kN/m²) | 0.57093
| Charge ELU du plancher (kN/m²) | 15.2625
| longueur de charge max (m) | 3.05
| Charge ELU (kN/ml) | 46.5506
| Inertie (cm4) Iz | 16270
| Wel,z (cm3) | 903.6
| Contrainte de calcul (Mpa) | 142.2509
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 165.2%
| Flèche (cm) | 0.61833
| Flèche LIM(cm) | 1.88
| Conlusion | OK
| Longueur totale de poutre | 93.15
| Poids total (T) | 5.3182
2, Poutre métallique
| Type | HEB320
| Portée (m) | 4.7
| Poids propre (kN/m²) | 1.2662
| Charge ELU du plancher (kN/m²) | #REF!
| longueur de charge max (m) | 3.05
| Charge ELU (kN/ml) | #REF!
| Inertie (cm4) Iz | 9239
| Wel,z (cm3) | 1926
| Contrainte de calcul (Mpa) | #REF!
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | #REF!
| Flèche (cm) | #REF!
| Flèche LIM(cm) | 1.88
| Conlusion | OK
| Longueur totale de poutre | 5.3
| Poids total (T) | 0.67109
2, Poteau métallique
| Type | HEB280
| Hauteur (m) | 4
| Poids propre (kN/m²) | 1.0315 | Courbe de flambement |  | a | b | c | d
| Surface de charge max (m²) | 47 | Facteur d’imperfection | α | 0.21 | 0.34 | 0.49 | 0.76
| Charge ELU_max (kN) | 717.3375
| Courbe de flambement | a
| Facteur d'imperfection | 0.21
| Inertie (cm4) | 6595
| Section (cm²) | 131.4
| longueur de flambement (m) | 4
| lamda (m) | 56.4612
| lamda 1(m) | 93.913
| Elancement lamda | 0.60121
| φ | 0.72285
| χ | 0.88954
| Coeff sécu | 1.1
| Effort résistant | 2497.0912
| Conlusion | OK
| Longueur totale de poutre | 92
| Poids total (T) | 9.4897

## Salle de Classe (hidden)
Parking
Surface plancher (m²)
1, Plancher bois | [5 empty] | Type | Longueur totale (m) | Poids total (T)
| Type | Solive 160*320 |  |  |  | IPE 360 | 189 | 10.7906
| Portée (m) | 4 |  |  |  | IPE 330 | 70.2 | 3.4502
| Epaisseur (cm) | 32 |  |  |  | Tube 250 | 22.248 | 0.52728
| Poids propre (kN/m²) | 2 |  |  |  | IPE330_poutre long | 189 | 9.261
| Charge permanente (kN/m²) | 1.5 |  |  |  | IPE330_poutre trans | 70.2 | 3.4398
| Charge d'exploi (kN/m²) | 2.5
| Charge ELU (kN/m²) | 8.475 |  |  |  | Total |  | 14.7681
| Charge max admissible (kN/m²) | 14.01
| Marge | 165.3%
2, Poutre métallique principale |  |  | 4, Semelle Isolée
| Type | IPE 360 | Charge permanente (kN) | 176.0403
| Portée (m) | 9.5 | Charge d'exploitation (kN) | 117.5
| Poids propre (kN/m²) | 0.57093
| Charge ELU du bac (kN/m²) | 8.475
| longueur de charge max (m) | 1.8
| Charge ELU (kN/ml) | 15.255
| Inertie (cm4) Iz | 16270
| Wel,z (cm3) | 903.6
| Contrainte de calcul (Mpa) | 190.4554
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 123.4%
| Flèche (cm) | 3.3823
| Flèche LIM(cm) | 3.8
| Conlusion | OK
| Longueur totale de poutre | 70
| Poids total (T) | 3.9965
3, Poutre métallique principale
| Type | IPE 330
| Portée (m) | 5.2
| Poids propre (kN/m²) | 0.49149
| Charge ELU du plancher (kN/m²) | 8.475
| longueur de charge max (m) | 4.75
| Charge ELU (kN/ml) | 40.2563
| Inertie (cm4) Iz | 11770
| Wel,z (cm3) | 713.1
| Contrainte de calcul (Mpa) | 190.8093
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 123.2%
| Flèche (cm) | 1.1075
| Flèche LIM(cm) | 2.08
| Conlusion | OK
4, Poutre métallique secondaire bleu
| Type | HEA 240
| Portée (m) | 3.3
| Poids propre (kN/m²) | 0.60319
| Charge ELU du plancher (kN/m²) | 24.455
| longueur de charge max (m) | 1.8
| Charge ELU (kN/ml) | 44.019
| Inertie (cm4) Iz | 7763
| Wel,z (cm3) | 675.1
| Contrainte de calcul (Mpa) | 88.7585
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 264.8%
| Flèche (cm) | 0.29782
| Flèche LIM(cm) | 1.32
| Conlusion | OK
| Longueur totale de poutre | 38.3
| Poids total (T) | 2.3102
2, Poteau métallique
| Type | HEB280
| Hauteur (m) | 4
| Poids propre (kN/m²) | 1.0315 | Courbe de flambement |  | a | b | c | d
| Surface de charge max (m²) | 47 | Facteur d’imperfection | α | 0.21 | 0.34 | 0.49 | 0.76
| Charge ELU_max (kN) | 398.325
| Courbe de flambement | a
| Facteur d'imperfection | 0.21
| Inertie (cm4) | 6595
| Section (cm²) | 131.4
| longueur de flambement (m) | 4
| lamda (m) | 56.4612
| lamda 1(m) | 93.913
| Elancement lamda | 0.60121
| φ | 0.72285
| χ | 0.88954
| Coeff sécu | 1.1
| Effort résistant | 2497.0912
| Conlusion | OK
| Nombre poteaux | 20
| Poids total (T) | 8.2519

## Préau (hidden)
Parking
Surface plancher (m²)
1, Plancher bois |  |  | Type | Nombre d'élément
| Type | Solive 160*320 | Poteaux
| Portée (m) | 4 | Poutres principales
| Epaisseur (cm) | 32 | Poutres secondaires
| Poids propre (kN/m²) | 2 | Bac acier
| Charge permanente (kN/m²) | 0.5 | Poids total (T)
| Charge d'exploi (kN/m²) | 1
| Charge ELU (kN/m²) | 4.875
| Charge max admissible (kN/m²) | 14.01
| Marge | 287.4%
2, Poutre métallique principale |  |  | 4, Semelle Isolée
| Type | HEB120 | Charge permanente (kN) | 129.5365
| Portée (m) | 3.5 | Charge d'exploitation (kN) | 47
| Poids propre (kN/m²) | 0.26698
| Charge ELU du bac (kN/m²) | 4.875
| longueur de charge max (m) | 3.01
| Charge ELU (kN/ml) | 14.6737
| Inertie (cm4) Iz | 864.4
| Wel,z (cm3) | 144.1
| Contrainte de calcul (Mpa) | 155.9277
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 150.7%
| Flèche (cm) | 1.1282
| Flèche LIM(cm) | 1.4
| Conlusion | OK
2, Poutre métallique secondaire bleu
| Type | HEB300
| Portée (m) | 5.2
| Poids propre (kN/m²) | 1.1704
| Charge ELU du plancher (kN/m²) | 4.875
| longueur de charge max (m) | 1.75
| Charge ELU (kN/ml) | 8.5312
| Inertie (cm4) Iz | 25170
| Wel,z (cm3) | 1678
| Contrainte de calcul (Mpa) | 17.1845
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 1368%
| Flèche (cm) | 0.10976
| Flèche LIM(cm) | 2.08
| Conlusion | OK
2, Poutre métallique secondaire bleu
| Type | HEB340
| Portée (m) | 5.2
| Poids propre (kN/m²) | 1.3416
| Charge ELU du plancher (kN/m²) | 4.875
| longueur de charge max (m) | 2.85
| Charge ELU (kN/ml) | 13.8938
| Inertie (cm4) Iz | 9690
| Wel,z (cm3) | 2156
| Contrainte de calcul (Mpa) | 21.7815
| Contrainte admissible (Mpa) | 235
| Marge | 1079%
| Flèche (cm) | 0.4643
| Flèche LIM(cm) | 2.08
| Conlusion | OK
2, Poteau métallique
| Type | HEB280
| Hauteur (m) | 4
| Poids propre (kN/m²) | 1.0315 | Courbe de flambement |  | a
| Surface de charge max (m²) | 47 | Facteur d’imperfection | α | 0.21
| Charge ELU_max (kN) | 229.125
| Courbe de flambement | a
| Facteur d'imperfection | 0.21
| Inertie (cm4) | 6595
| Section (cm²) | 131.4
| longueur de flambement (m) | 4
| lamda (m) | 56.4612
| lamda 1(m) | 93.913
| Elancement lamda | 0.60121
| φ | 0.72285
| χ | 0.88954
| Coeff sécu | 1.1
| Effort résistant | 2497.0912
| Conlusion | OK

## BDD (hidden)
| Aire | Iy (axe fort) | Iz (axe faible) | Iyz | It | Welyinf | Welysup | Welzinf | Welzsup | Wply | Wplz | Wt | Sy | Sz
HEB100 | 26.04 | 449.5 | 167.3 | 0 | 9.25 | 89.91 | 89.91 | 33.45 | 33.45 | 104.2 | 51.42 | 9.25 | 21.08 | 9.04
HEB120 | 34.01 | 864.4 | 317.5 | 0 | 13.84 | 144.1 | 144.1 | 52.92 | 52.92 | 165.2 | 80.97 | 12.58 | 27.6 | 10.96 | 26.6978
HEB140 | 42.96 | 1509 | 549.7 | 0 | 20.06 | 215.6 | 215.6 | 78.52 | 78.52 | 245.4 | 119.8 | 16.72 | 34.93 | 13.08 | 26.04
HEB160 | 54.25 | 2492 | 889.2 | 0 | 31.24 | 311.5 | 311.5 | 111.2 | 111.2 | 354 | 170 | 24.03 | 43.44 | 17.59
HEB180 | 65.25 | 3831 | 1363 | 0 | 42.16 | 425.7 | 425.7 | 151.4 | 151.4 | 481.4 | 231 | 30.11 | 52.4 | 20.24
HEB200 | 78.08 | 5696 | 2003 | 0 | 59.28 | 569.6 | 569.6 | 200.3 | 200.3 | 642.5 | 305.8 | 39.52 | 62.43 | 24.83
HEB220 | 91.04 | 8091 | 2843 | 0 | 76.57 | 735.5 | 735.5 | 258.5 | 258.5 | 827 | 393.9 | 47.86 | 73.01 | 27.92
HEB240 | 106 | 11260 | 3923 | 0 | 102.7 | 938.3 | 938.3 | 326.9 | 326.9 | 1053 | 498.4 | 60.41 | 84.7 | 33.23
HEB260 | 118.4 | 14920 | 5135 | 0 | 123.8 | 1148 | 1148 | 395 | 395 | 1283 | 602.2 | 70.74 | 94.4 | 37.59
HEB280 | 131.4 | 19270 | 6595 | 0 | 143.7 | 1376 | 1376 | 471 | 471 | 1534 | 717.6 | 79.83 | 104.42 | 41.09
HEB300 | 149.1 | 25170 | 8563 | 0 | 185 | 1678 | 1678 | 570.9 | 570.9 | 1869 | 870.1 | 97.37 | 118.18 | 47.43
HEB320 | 161.3 | 30820 | 9239 | 0 | 225.1 | 1926 | 1926 | 615.9 | 615.9 | 2149 | 939.1 | 109.8 | 127.43 | 51.77
HEB340 | 170.9 | 36660 | 9690 | 0 | 257.2 | 2156 | 2156 | 646 | 646 | 2408 | 985.7 | 119.63 | 133.68 | 56.09
HEB360 | 180.6 | 43190 | 10140 | 0 | 292.5 | 2400 | 2400 | 676.1 | 676.1 | 2683 | 1032 | 130 | 139.94 | 60.6
HEB400 | 197.8 | 57680 | 10820 | 0 | 355.7 | 2884 | 2884 | 721.3 | 721.3 | 3232 | 1104 | 148.21 | 149.47 | 69.98
HEB450 | 218 | 79890 | 11720 | 0 | 440.5 | 3551 | 3551 | 781.4 | 781.4 | 3982 | 1198 | 169.42 | 161.74 | 79.66
HEB500 | 238.6 | 107200 | 12620 | 0 | 538.4 | 4287 | 4287 | 841.6 | 841.6 | 4815 | 1292 | 192.29 | 174.02 | 89.82
HEB550 | 254.1 | 136700 | 13080 | 0 | 600.3 | 4971 | 4971 | 871.8 | 871.8 | 5591 | 1341 | 207 | 180.3 | 100.1
HEB600 | 270 | 171000 | 13530 | 0 | 667.2 | 5701 | 5701 | 902 | 902 | 6425 | 1391 | 222.4 | 186.59 | 110.8
HEB650 | 286.3 | 210600 | 13980 | 0 | 739.2 | 6480 | 6480 | 932.3 | 932.3 | 7320 | 1441 | 238.45 | 192.88 | 122
HEB700 | 306.4 | 256900 | 14440 | 0 | 830.9 | 7340 | 7340 | 962.7 | 962.7 | 8327 | 1495 | 259.66 | 199.48 | 137.1
HEB800 | 334.2 | 359100 | 14900 | 0 | 946 | 8977 | 8977 | 993.6 | 993.6 | 10230 | 1553 | 286.67 | 206.31 | 161.8
HEB900 | 371.3 | 494100 | 15820 | 0 | 1137 | 10980 | 10980 | 1054 | 1054 | 12580 | 1658 | 324.86 | 218.97 | 188.8
HEB1000 | 400 | 644700 | 16280 | 0 | 1254 | 12890 | 12890 | 1085 | 1085 | 14860 | 1716 | 348.33 | 225.31 | 212.5
HEM100 | 53.24 | 1143 | 399.2 | 0 | 68.21 | 190.4 | 190.4 | 75.31 | 75.31 | 235.8 | 116.3 | 34.11 | 45.28 | 18.04
HEM120 | 66.41 | 2018 | 702.8 | 0 | 91.66 | 288.2 | 288.2 | 111.6 | 111.6 | 350.6 | 171.6 | 43.65 | 55.98 | 21.15
HEM140 | 80.56 | 3291 | 1144 | 0 | 120 | 411.4 | 411.4 | 156.8 | 156.8 | 493.8 | 240.5 | 54.55 | 67.49 | 24.46
HEM160 | 97.05 | 5098 | 1759 | 0 | 162.4 | 566.5 | 566.5 | 211.9 | 211.9 | 674.6 | 325.5 | 70.61 | 80.42 | 30.81
HEM180 | 113.3 | 7483 | 2580 | 0 | 203.3 | 748.3 | 748.3 | 277.4 | 277.4 | 883.4 | 425.2 | 84.71 | 93.56 | 34.65
HEM200 | 131.3 | 10640 | 3651 | 0 | 259.4 | 967.4 | 967.4 | 354.5 | 354.5 | 1135 | 543.2 | 103.76 | 107.95 | 41.03
HEM220 | 149.4 | 14600 | 5012 | 0 | 315.3 | 1217 | 1217 | 443.5 | 443.5 | 1419 | 678.6 | 121.27 | 122.71 | 45.31
HEM240 | 199.6 | 24290 | 8153 | 0 | 627.9 | 1799 | 1799 | 657.5 | 657.5 | 2117 | 1006 | 196.22 | 165.74 | 60.07
HEM260 | 219.6 | 31310 | 10450 | 0 | 719 | 2159 | 2159 | 779.7 | 779.7 | 2524 | 1192 | 221.23 | 181.76 | 66.89
HEM280 | 240.2 | 39550 | 13160 | 0 | 807.3 | 2551 | 2551 | 914.1 | 914.1 | 2966 | 1397 | 244.64 | 197.94 | 72.03
HEM300 | 303.1 | 59200 | 19400 | 0 | 1408 | 3482 | 3482 | 1252 | 1252 | 4078 | 1913 | 361.03 | 251.88 | 90.53
HEM320 | 312 | 68130 | 19710 | 0 | 1501 | 3796 | 3796 | 1276 | 1276 | 4435 | 1951 | 375.25 | 257.28 | 94.85
HEM340 | 315.8 | 76370 | 19710 | 0 | 1506 | 4052 | 4052 | 1276 | 1276 | 4718 | 1953 | 376.5 | 257.28 | 98.63
HEM360 | 318.8 | 84870 | 19520 | 0 | 1507 | 4297 | 4297 | 1268 | 1268 | 4989 | 1942 | 376.75 | 256.48 | 102.4
HEM400 | 325.8 | 104100 | 19340 | 0 | 1515 | 4820 | 4820 | 1260 | 1260 | 5571 | 1934 | 378.75 | 255.68 | 110.2
HEM450 | 335.4 | 131500 | 19340 | 0 | 1529 | 5501 | 5501 | 1260 | 1260 | 6331 | 1939 | 382.25 | 255.68 | 119.8
HEM500 | 344.3 | 161900 | 19150 | 0 | 1539 | 6180 | 6180 | 1252 | 1252 | 7094 | 1932 | 384.75 | 254.88 | 129.5
HEM550 | 354.4 | 198000 | 19160 | 0 | 1554 | 6923 | 6923 | 1252 | 1252 | 7933 | 1937 | 388.5 | 254.88 | 139.6
HEM600 | 363.7 | 237400 | 18980 | 0 | 1564 | 7660 | 7660 | 1244 | 1244 | 8772 | 1930 | 391 | 254.08 | 149.7
HEM650 | 373.7 | 281700 | 18980 | 0 | 1579 | 8433 | 8433 | 1245 | 1245 | 9657 | 1936 | 394.75 | 254.08 | 159.7
HEM700 | 383 | 329300 | 18800 | 0 | 1589 | 9198 | 9198 | 1237 | 1237 | 10540 | 1929 | 397.25 | 253.28 | 169.8
HEM800 | 404.3 | 442600 | 18630 | 0 | 1646 | 10870 | 10870 | 1230 | 1230 | 12490 | 1930 | 411.5 | 253.11 | 194.3
HEM900 | 423.6 | 570400 | 18450 | 0 | 1671 | 12540 | 12540 | 1222 | 1222 | 14440 | 1929 | 417.75 | 252.31 | 214.4
HEM1000 | 444.2 | 722300 | 18460 | 0 | 1701 | 14330 | 14330 | 1222 | 1222 | 16570 | 1940 | 425.25 | 252.31 | 235
IPE 80 | 7.64 | 80.14 | 8.48 |  |  | 20.03 | 20.03 | 3.69 | 3.69 | 23.22 | 5.82
IPE 100 | 10.3 | 171 | 15.92 |  |  | 34.2 | 34.2 | 5.79 | 5.79 | 39.41 | 9.15
IPE 120 | 13.2 | 317.8 | 27.67 |  |  | 52.96 | 52.96 | 8.65 | 8.65 | 60.73 | 13.58
IPE 140 | 16.4 | 541.2 | 44.92 |  |  | 77.32 | 77.32 | 12.31 | 12.31 | 88.34 | 19.25
IPE 160 | 20.1 | 869.3 | 68.31 |  |  | 108.7 | 108.7 | 16.66 | 16.66 | 123.9 | 26.1
IPE 180 | 23.9 | 1317 | 100.9 |  |  | 146.3 | 146.3 | 22.16 | 22.16 | 166.4 | 34.6
IPE200 | 28.5 | 1943 | 142.4 |  |  | 194.3 | 194.3 | 28.47 | 28.47 | 220.6 | 44.61
IPE 220 | 33.4 | 2772 | 204.9 |  |  | 252 | 252 | 37.25 | 37.25 | 285.4 | 58.11
IPE 240 | 39.12 | 3892 | 283.6 |  |  | 324.3 | 324.3 | 47.27 | 47.27 | 366.6 | 73.92
IPE 270 | 45.94 | 5790 | 419.9 |  |  | 428.9 | 428.9 | 62.2 | 62.2 | 484 | 96.95
IPE 300 | 53.81 | 8356 | 603.8 |  |  | 557.1 | 557.1 | 80.5 | 80.5 | 628.4 | 125.2
IPE 330 | 62.61 | 11770 | 788.1 |  |  | 713.1 | 713.1 | 98.52 | 98.52 | 804.3 | 153.7
IPE 360 | 72.73 | 16270 | 1043 |  |  | 903.6 | 903.6 | 122.8 | 122.8 | 1019 | 191.1
IPE 400 | 84.46 | 23130 | 1318 |  |  | 1156 | 1156 | 146.4 | 146.4 | 1307 | 229
IPE 450 | 98.82 | 33740 | 1676 |  |  | 1500 | 1500 | 176.4 | 176.4 | 1702 | 276.4
IPE 500 | 115.5 | 48200 | 2142 |  |  | 1928 | 1928 | 214.2 | 214.2 | 2194 | 335.9
IPE 550 | 134.4 | 67120 | 2668 |  |  | 2441 | 2441 | 254.1 | 254.1 | 2787 | 400.5
IPE 600 | 156 | 92080 | 3387 |  |  | 3069 | 3069 | 307.9 | 307.9 | 3512 | 485.6
IPN 80 | 7.58 | 77.8 | 6.29 |  |  | 19.5 | 19.5 | 3 | 3 | 22.8 | 5
IPN 100 | 10.6 | 171 | 12.2 |  |  | 34.2 | 34.2 | 4.88 | 4.88 | 39.8 | 8.1
IPN 120 | 14.2 | 328 | 21.5 |  |  | 54.7 | 54.7 | 7.41 | 7.41 | 63.6 | 12.4
IPN 140 | 18.3 | 573 | 35.2 |  |  | 81.9 | 81.9 | 10.7 | 10.7 | 95.4 | 17.9
IPN 160 | 22.8 | 935 | 54.7 |  |  | 117 | 117 | 14.8 | 14.8 | 136 | 24.9
IPN 180 | 27.9 | 1450 | 81.3 |  |  | 161 | 161 | 19.8 | 19.8 | 187 | 33.2
IPN 200 | 33.4 | 2140 | 117 |  |  | 214 | 214 | 26 | 26 | 250 | 43.5
IPN 220 | 39.5 | 3060 | 162 |  |  | 278 | 278 | 33.1 | 33.1 | 324 | 55.7
IPN 240 | 46.1 | 4250 | 221 |  |  | 354 | 354 | 41.7 | 41.7 | 412 | 70
IPN 260 | 53.3 | 5740 | 288 |  |  | 442 | 442 | 51 | 51 | 514 | 85.9
IPN 280 | 61 | 7590 | 364 |  |  | 542 | 542 | 61.2 | 61.2 | 632 | 103
IPN 300 | 69 | 9800 | 451 |  |  | 653 | 653 | 72.2 | 72.2 | 762 | 121
IPN 320 | 77.7 | 12510 | 555 |  |  | 782 | 782 | 84.7 | 84.7 | 914 | 143
IPN 340 | 86.7 | 15700 | 674 |  |  | 923 | 923 | 98.4 | 98.4 | 1080 | 166
IPN 360 | 97 | 19610 | 818 |  |  | 1090 | 1090 | 114 | 114 | 1276 | 194
IPN 380 | 107 | 24010 | 975 |  |  | 1260 | 1260 | 131 | 131 | 1482 | 221
IPN 400 | 118 | 29210 | 1160 |  |  | 1460 | 1460 | 149 | 149 | 1714 | 253
IPN 450 | 147 | 45850 | 1730 |  |  | 2040 | 2040 | 203 | 203 | 2400 | 345
IPN 500 | 179 | 68740 | 2480 |  |  | 2750 | 2750 | 268 | 268 | 3240 | 456
IPN 550 | 212 | 99180 | 3490 |  |  | 3610 | 3610 | 349 | 349 | 4240 | 592
HEA 100 | 21.24 | 349.2 | 133.8 |  |  | 72.76 | 72.76 | 26.76 | 26.76 | 83.01 | 41.14
HEA 120 | 25.34 | 606.2 | 230.9 |  |  | 106.3 | 106.3 | 38.48 | 38.48 | 119.5 | 58.85
HEA 140 | 31.42 | 1033 | 389.3 |  |  | 155.4 | 155.4 | 55.62 | 55.62 | 173.5 | 84.85
HEA 160 | 38.77 | 1673 | 615.6 |  |  | 220.1 | 220.1 | 76.95 | 76.95 | 245.1 | 117.6
HEA 180 | 45.25 | 2510 | 924.6 |  |  | 293.6 | 293.6 | 102.7 | 102.7 | 324.9 | 156.5
HEA 200 | 53.83 | 3692 | 1336 |  |  | 388.6 | 388.6 | 133.6 | 133.6 | 429.5 | 203.8
HEA 220 | 64.34 | 5410 | 1955 |  |  | 515.2 | 515.2 | 177.7 | 177.7 | 568.5 | 270.6
HEA 240 | 76.84 | 7763 | 2769 |  |  | 675.1 | 675.1 | 230.7 | 230.7 | 744.6 | 351.7
HEA 260 | 86.82 | 10450 | 3668 |  |  | 836.4 | 836.4 | 282.1 | 282.1 | 919.8 | 430.2
HEA 280 | 97.26 | 13670 | 4763 |  |  | 1013 | 1013 | 340.2 | 340.2 | 1112 | 518.1
HEA 300 | 112.5 | 18260 | 6310 |  |  | 1260 | 1260 | 420.6 | 420.6 | 1383 | 641.2
HEA 320 | 124.4 | 22930 | 6985 |  |  | 1479 | 1479 | 465.7 | 465.7 | 1628 | 709.7
HEA 340 | 133.5 | 27690 | 7436 |  |  | 1678 | 1678 | 495.7 | 495.7 | 1850 | 755.9
HEA 360 | 142.8 | 33090 | 7887 |  |  | 1891 | 1891 | 525.8 | 525.8 | 2088 | 802.3
HEA 400 | 159 | 45070 | 8564 |  |  | 2311 | 2311 | 570.9 | 570.9 | 2562 | 872.9
HEA 450 | 178 | 63720 | 9465 |  |  | 2896 | 2896 | 631 | 631 | 3216 | 965.5
HEA 500 | 197.5 | 86970 | 10370 |  |  | 3550 | 3550 | 691.1 | 691.1 | 3949 | 1059
HEA 550 | 211.8 | 111900 | 10820 |  |  | 4146 | 4146 | 721.3 | 721.3 | 4622 | 1107
HEA 600 | 226.5 | 141200 | 11270 |  |  | 4787 | 4787 | 751.4 | 751.4 | 5350 | 1156
HEA 650 | 241.6 | 175200 | 11720 |  |  | 5474 | 5474 | 781.6 | 781.6 | 6136 | 1205
HEA 700 | 260.5 | 215300 | 12180 |  |  | 6241 | 6241 | 811.9 | 811.9 | 7032 | 1257
HEA 800 | 285.8 | 303400 | 12640 |  |  | 7682 | 7682 | 842.6 | 842.6 | 8699 | 1312
HEA 900 | 320.5 | 422100 | 13550 |  |  | 9485 | 9485 | 903.2 | 903.2 | 10810 | 1414
HEA 1000 | 346.8 | 553800 | 14000 |  |  | 11190 | 11190 | 933.6 | 933.6 | 12820 | 1470
HEB 100 | 26.04 | 449.5 | 167.3 |  |  | 89.91 | 89.91 | 33.45 | 33.45 | 104.2 | 51.42
HEB 120 | 34.01 | 864.4 | 317.5 |  |  | 144.1 | 144.1 | 52.92 | 52.92 | 165.2 | 80.97
HEB 140 | 42.96 | 1509 | 549.7 |  |  | 215.6 | 215.6 | 78.52 | 78.52 | 245.4 | 119.8
HEB 160 | 54.25 | 2492 | 889.2 |  |  | 311.5 | 311.5 | 111.2 | 111.2 | 354 | 170
HEB 180 | 65.25 | 3831 | 1363 |  |  | 425.7 | 425.7 | 151.4 | 151.4 | 481.4 | 231
HEB 200 | 78.08 | 5696 | 2003 |  |  | 569.6 | 569.6 | 200.3 | 200.3 | 642.5 | 305.8
HEB 220 | 91.04 | 8091 | 2843 |  |  | 735.5 | 735.5 | 258.5 | 258.5 | 827 | 393.9
HEB 240 | 106 | 11260 | 3923 |  |  | 938.3 | 938.3 | 326.9 | 326.9 | 1053 | 498.4
HEB 260 | 118.4 | 14920 | 5135 |  |  | 1148 | 1148 | 395 | 395 | 1283 | 602.2
HEB 280 | 131.4 | 19270 | 6595 |  |  | 1376 | 1376 | 471 | 471 | 1534 | 717.6
HEB 300 | 149.1 | 25170 | 8563 |  |  | 1678 | 1678 | 570.9 | 570.9 | 1869 | 870.1
HEB 320 | 161.3 | 30820 | 9239 |  |  | 1926 | 1926 | 615.9 | 615.9 | 2149 | 939.1
HEB 340 | 170.9 | 36660 | 9690 |  |  | 2156 | 2156 | 646 | 646 | 2408 | 985.7
HEB 360 | 180.6 | 43190 | 10140 |  |  | 2400 | 2400 | 676.1 | 676.1 | 2683 | 1032
HEB 400 | 197.8 | 57680 | 10820 |  |  | 2884 | 2884 | 721.3 | 721.3 | 3232 | 1104
HEB 450 | 218 | 79890 | 11720 |  |  | 3551 | 3551 | 781.4 | 781.4 | 3982 | 1198
HEB 500 | 238.6 | 107200 | 12620 |  |  | 4287 | 4287 | 841.6 | 841.6 | 4815 | 1292
HEB 550 | 254.1 | 136700 | 13080 |  |  | 4971 | 4971 | 871.8 | 871.8 | 5591 | 1341
HEB 600 | 270 | 171000 | 13530 |  |  | 5701 | 5701 | 902 | 902 | 6425 | 1391
HEB 650 | 286.3 | 210600 | 13980 |  |  | 6480 | 6480 | 932.3 | 932.3 | 7320 | 1441
HEB 700 | 306.4 | 256900 | 14440 |  |  | 7340 | 7340 | 962.7 | 962.7 | 8327 | 1495
HEB 800 | 334.2 | 359100 | 14900 |  |  | 8977 | 8977 | 993.6 | 993.6 | 10230 | 1553
HEB 900 | 371.3 | 494100 | 15820 |  |  | 10980 | 10980 | 1054 | 1054 | 12580 | 1658
HEB 1000 | 400 | 644700 | 16280 |  |  | 12890 | 12890 | 1085 | 1085 | 14860 | 1716
UPN 80 | 11 | 106 | 19.4 |  |  | 26.5 | 26.5 | 6.36 | 6.36 | 31.8 | 12.1
UPN 100 | 13.5 | 206 | 29.3 |  |  | 41.2 | 41.2 | 8.46 | 8.46 | 49 | 16.2
UPN 120 | 17 | 364 | 43.2 |  |  | 60.7 | 60.7 | 11.1 | 11.1 | 72.6 | 21.2
UPN 140 | 20.4 | 605 | 62.7 |  |  | 86.4 | 86.4 | 14.8 | 14.8 | 103 | 28.3
UPN 160 | 24 | 925 | 85.3 |  |  | 116 | 116 | 18.3 | 18.3 | 138 | 35.2
UPN 180 | 28 | 1350 | 114 |  |  | 150 | 150 | 22.4 | 22.4 | 179 | 42.9
UPN 200 | 32.2 | 1910 | 148 |  |  | 191 | 191 | 27 | 27 | 228 | 51.8
UPN 220 | 37.4 | 2690 | 197 |  |  | 245 | 245 | 33.6 | 33.6 | 292 | 64.1
UPN 240 | 42.3 | 3600 | 248 |  |  | 300 | 300 | 39.6 | 39.6 | 358 | 75.7
UPN 260 | 48.3 | 4820 | 317 |  |  | 371 | 371 | 47.7 | 47.7 | 442 | 91.6
UPN 280 | 53.3 | 6280 | 399 |  |  | 448 | 448 | 57.2 | 57.2 | 532 | 109
UPN 300 | 58.8 | 8030 | 495 |  |  | 535 | 535 | 67.8 | 67.8 | 632 | 130
UPN 320 | 75.8 | 10870 | 597 |  |  | 679 | 679 | 80.6 | 80.6 | 826 | 152
UPN 350 | 77.3 | 12840 | 570 |  |  | 734 | 734 | 75 | 75 | 918 | 143
UPN 380 | 80.4 | 15760 | 615 |  |  | 829 | 829 | 78.7 | 78.7 | 1014 | 148
UPN 400 | 91.5 | 20350 | 846 |  |  | 1020 | 1020 | 102 | 102 | 1240 | 190
UAP 80 | 10.67 | 107.1 | 21.33 |  |  | 26.78 | 26.78 | 7.38 | 7.38 | 31.87 | 13.64
UAP 100 | 13.38 | 209.5 | 32.83 |  |  | 41.9 | 41.9 | 9.95 | 9.95 | 49.59 | 18.47
UAP 130 | 17.5 | 459.6 | 51.34 |  |  | 70.7 | 70.7 | 13.78 | 13.78 | 83.51 | 25.55
UAP 150 | 22.84 | 796.1 | 93.25 |  |  | 106.1 | 106.1 | 20.97 | 20.97 | 125.3 | 38.78
UAP 175 | 27.06 | 1270 | 126.4 |  |  | 145.1 | 145.1 | 25.92 | 25.92 | 171.5 | 47.47
UAP 200 | 31.98 | 1946 | 169.7 |  |  | 194.6 | 194.6 | 32.13 | 32.13 | 230.1 | 58.29
UAP 220 | 36.27 | 2710 | 222.3 |  |  | 246.4 | 246.4 | 39.68 | 39.68 | 289.9 | 72.56
UAP 250 | 43.8 | 4136 | 295.4 |  |  | 330.9 | 330.9 | 48.87 | 48.87 | 391.8 | 87.65
UAP 300 | 58.56 | 8170 | 562.1 |  |  | 544.7 | 544.7 | 79.88 | 79.88 | 639.3 | 145.8
Note on A166: José: Visitez www.joseouin.fr