## Recap
N° chapitre | DESIGNATION
RECAPITULATIF
LOT
ELECTRICITE CFO - CFA - SSI
3.1 | Travaux préparatoires | 0
3.2 | Courants Forts | 0
3.3 | Courants Faibles | 0
3.4 | SSI | 0
| MONTANT HT. ELECTRICITE CFO CFA SSI | 0
| TVA 20 % | 0
| MONTANT T.T.C. ELECTRICITE CFO CFA SSI | 0

## HM91 & HM6
N° chapitre | DESIGNATION | U | Qté MOE | PRIX UNITAIRE € HT | PRIX TOTAL € HT
RECAPITULATIF DCE LOT ELEC CFO/CFA/SSI
HANGAR HM91 & PREAUX HM91/HM6
BA125 ISTRES
3.1 | Travaux préparatoires |  |  |  | 0
3.2 | Courants Forts
3.2.3 | Mise à la terre |  |  |  | 0
3.2.4 | Protection Foudre (remise en conformité) |  |  |  | 0
3.2.5 | Adaptation AGBT Y21 |  |  |  | 0
3.2.6 | Adaptation TGBT HM91 |  |  |  | 0
3.2.7 | Nouveaux Tableaux Divisionnaires |  |  |  | 0
3.2.8 | ASI onduleur HQ |  |  |  | 0
3.2.9 | Arrêts d'urgence |  |  |  | 0
3.2.10 | Cheminements |  |  |  | 0
3.2.11 | Canalisations principales |  |  |  | 0
3.2.12 | Distribution secondaire |  |  |  | 0
3.2.13 | Alimentations spécifiques |  |  |  | 0
3.2.14 | Petits appareillages |  |  |  | 0
3.2.15 | Gestion de l'éclairage |  |  |  | 0
3.2.16 | Eclairage |  |  |  | 0
3.2.17 | Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
3.2.18 | Gestion des occultants | S.O. |  |  | 0
3.2.19 | Gestion Technique Electrique |  |  |  | 0
3.3 | Courants Faibles
3.3.2 | Réseaux de communication |  |  |  | 0
3.3.3 | Matériel baie et précâblage RJ45 |  |  |  | 0
3.3.4 | Couverture GSM |  |  |  | 0
3.3.5 | Sonorisation |  |  |  | 0
3.3.6 | Sureté
3.3.6.2 | Origine de la Sureté |  |  |  | 0
3.3.6.3 | Contrôle d’accès |  |  |  | 0
3.3.6.4 | Alarme intrusion |  |  |  | 0
3.3.6.5 | Vidéosurveillance |  |  |  | 0
3.3.6.6 | Visiophonie |  |  |  | 0
3.3.7 | Autres systèmes exploitants |  |  |  | 0
3.3.8 | GTC |  |  |  | 0
3.3.9 | GTE |  |  |  | 0
3.4 | SSI
3.4.2 | Installation SSI |  |  |  | 0
| MONTANT HT. ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| MONTANT T.T.C. ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
3.1 | Travaux préparatoires
| Etudes techniques | Ens |  |  | 0
| DOE | Ens |  |  | 0
| Essais et PV de mises en service | Ens |  |  | 0
| OPR et réception | Ens |  |  | 0
| Eclairage de chantier intérieur | Ens |  |  | 0
| Alimentation de chantier avec coffret de PC | Ens |  |  | 0
| Percements, saignées et rebouchages | Ens |  |  | 0
| Respect de la RT | PM
| Protection des ouvrages | PM
| Perméabilité à l’air | PM
| Gestion des déchets | PM
| Moyen de levage et autres | PM
| Consuel | Ens |  |  | 0
| Total 3.1 : Travaux préparatoires |  |  |  | 0
3.2 | Courants Forts
3.2.1 | Bilan de Puissance | PM
3.2.2 | Origine courants forts | PM
3.2.3 | Mise à la terre
| Extension prise de terre du bâtiment | Ens |  |  | 0
| Liaison équipotentielle principales | Ens |  |  | 0
| Liaison équipotentielle informatique | Ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles secondaires (CdC, etc.) | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.3 : Mise à la terre |  |  |  | 0
3.2.4 | Protection Foudre (remise en conformité)
| Reprise complète de la protection : | Ens |  |  | 0
| Pointe captrice active yc mât, fixation, hauban | Ens |  |  | 0
| Matériel et installation complète yc contrôle et mesure | Ens |  |  | 0
| Descente en méplat 32x2 Cu étamé yc fixations, compteur, borne, fourreau | Ens |  |  | 0
| Regard en pied de descente : interconnexion descente - FDF - patte d'oie | Ens |  |  | 0
| Patte d'oie triangulaire 3mx3m yc tranchée, méplat et raccordement | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.4 : Protection Foudre (remise en conformité) |  |  |  | 0
3.2.5 | Adaptation AGBT Y21
AGBT Y21 (le client rajoute un GEM 54kVA en plus de l'existant) :
| Câblage du deuxième GEM 54kVA entre le groupe et l'AGBT Y21 | Ens |  |  | 0
| Coffret de gestion de la mise en parallèle des deux GEM | Ens |  |  | 0
| Reprise de l'arrivée du nouveau GEM 54kVA (inter, JdB, etc. : 100A) | Ens |  |  | 0
| Reprise de l'inverseur / Jeu de Barres Secouru (passage de 100 à 160A mini) | Ens |  |  | 0
| Rajout des contacts OF/SD et bobines MX | Ens |  |  | 0
| Remplacement du Disj 100A actuel : TGBT ''S'' HM91 par un 160A électro régl. | Ens |  |  | 0
| Câblage et raccordement | Ens |  |  | 0
| Etc. | Ens |  |  | 0
Moyens de remplacement durant les travaux sur l'AGBT Y21 :
| Location d'un GE provisoire avec coffret N/S et câbles (nbre de jours) | Ens |  |  | 0
| Installation, cuve, fioul, divers, etc. | Ens |  |  | 0
Liaison ''S'' AGBT Y21 - TGBT ''S'' HM91
| Remplacement du câble ''S'' existant afin d'avoir la section adaptée | ML |  |  | 0
| Reprise du cheminement actuel (tirage des nouveaux câbles BT & FO), | Ens |  |  | 0
Câblage et raccordement, etc.
| Total 3.2.5 : Adaptation AGBT Y21 |  |  |  | 0
Adaptation TGBT HM91
| TGBT HM91 N & S : | Ens |  |  | 0
Reprise des circuits par criticité et JdB N & S
Rajout du parafoudre Type 1
Rajout des contacts OF/SD pour GTC
Rajout des compteurs et sous compteurs pour GTC
Rajout des nouveaux départs
Câblage et raccordement
Etc.
| Total 3.2.6 : Adaptation TGBT HM91 |  |  |  | 0
3.2.6
Nouveaux Tableaux Divisionnaires
Tableaux Divisionnaires avec parfoudre type 2, comptage, GTC, etc.
| TD N/S/O 0.1 | U |  |  | 0
| TD N/S/O 0.2 | U |  |  | 0
| TD N/S/O 1.1 | U |  |  | 0
| TD MTBA LT DIRISI (rajout départs pour 2 baies Extension) | U |  |  | 0
| Total 3.2.7 : Nouveaux Tableaux Divisionnaires |  |  |  | 0
ASI onduleur HQ
Onduleur Tri/Mono
| Pour TDO : 15kVA | U |  |  | 0
3.2.7 | Contrôle des onduleurs existant DIRISI et PRODEF (remplacement non prévu) | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.8 : ASI onduleur HQ |  |  |  | 0
Arrêts d'urgence
| Coffret coupure d’urgence générale électrique | U |  |  | 0
| Coup de poing Coupure d'Urgence ''Confinement'' | U |  |  | 0
| Coffret coupure d’urgence ventilation | U |  |  | 0
| Coffret coupure d’urgence TD | U |  |  | 0
3.2.8 | Raccordement du coffret coupure d’urgence générale électrique | Ens |  |  | 0
| Raccordement Coup de poing Coupure d'Urgence ''Confinement'' y compris relayage | Ens |  |  | 0
| Raccordement du coffret coupure d’urgence ventilation | Ens |  |  | 0
| Raccordement du coffret coupure d’urgence TD | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.9 : Arrêts d'urgence |  |  |  | 0
3.2.9 | Cheminements
Distributions principales et secondaires CFO et CFA
| Chemin de câbles CFO type DALLE MARINE 500x50 EZ | ML |  |  | 0
| Chemin de câbles CFA type DALLE MARINE 500x50 EZ | ML |  |  | 0
| Chemin de câbles CFO type DALLE MARINE 300x50 EZ | ML |  |  | 0
| Chemin de câbles CFA type DALLE MARINE 300x50 EZ | ML |  |  | 0
| Conduits cintrables, type ICTA 3422 | ML |  |  | 0
| Conduits cintrables résistant UV, type HCP | ML |  |  | 0
| Conduits rigides, type IRL 3321 | ML |  |  | 0
| Conduits rigides résistant UV, type IRL 4554 EXTRAL | ML |  |  | 0
| Goulotte 3 compartiments | ML |  |  | 0
| Goulotte 3 compartiments avec un couvercle transparent | ML |  |  | 0
3.2.10 | Potelets 4 faces ht 0,68m | U |  |  | 0
| Boites de Répartition | U |  |  | 0
| Total : Cheminements |  |  |  | 0
Canalisations principales
| Du TGBT N au TDN 0.1 en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Du TGBT S au TDS 0.1 en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Du TGBT N au TDN 0.2 en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Du TGBT S au TDS 0.2 en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Du TGBT N au TDN 1.1 en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Du TGBT S au TDS 1.1 en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Du TGBT S au TD MTBA en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Du TGBT N au Coffret Coupure Chaufferie en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Du TGBT S au Coffret API Chaufferie en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Des TDS vers les Onduleurs en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
| Des Onduleurs vers les TDO en U-1000 R2V | ML |  |  | 0
3.2.11 | Du TGBT S au équipements de Sécurité en CR1/C1 | ML |  |  | 0
| Total 3.2.11 : Canalisations principales |  |  |  | 0
Distribution secondaire
| Câble U-1000 R02V 2 x 1,5 mm² | ML |  |  | 0
| Câble U-1000 R02V 3G1,5 mm² | ML |  |  | 0
| Câble U-1000 R02V 3G2,5 mm² | ML |  |  | 0
| Câble U-1000 R02V 5G1,5 mm² | ML |  |  | 0
| Câble U-1000 R02V 5G10 mm² | ML |  |  | 0
| Total 3.2.12 : Distribution secondaire |  |  |  | 0
Alimentations spécifiques
Depuis TGBT / TD
Normal :
3.2.12 | Groupe Froid | Ens |  |  | 0
| PC Servitude hangar et bureau | Ens |  |  | 0
| Hangar fret zone 1 | Ens |  |  | 0
| Hangar fret zone 2 | Ens |  |  | 0
| Palettiseur double 2 | Ens |  |  | 0
| Coffret et transmetteur MTBA | Ens |  |  | 0
| 2 ou 3 Coffrets de PC hangar | Ens |  |  | 0
| Prise Recharge engins Elec | Ens |  |  | 0
| Portes hangar (1 côté piste / 1 côté ville) | Ens |  |  | 0
3.2.13 | Grille hangar (côté ville) | Ens |  |  | 0
| Balance 5T | Ens |  |  | 0
| Parking piste (Eclairage et autres) | Ens |  |  | 0
| Ronde (Eclairage et autres) | Ens |  |  | 0
| Porte coulissante hangar | Ens |  |  | 0
| Circuits UE bureaux hangar | Ens |  |  | 0
| Circuits ECS | Ens |  |  | 0
| Circuit CTA R+1 | Ens |  |  | 0
| Circuits Sèches-mains | Ens |  |  | 0
| Circuits Ventilo-convecteurs | Ens |  |  | 0
| Circuits Divers | Ens |  |  | 0
| Circuits Autres | Ens |  |  | 0
Secouru :
| Palettiseur double | Ens |  |  | 0
| Palettiseur simple 1 | Ens |  |  | 0
| Circuits UE DIRISI / PRODEF | Ens |  |  | 0
| Circuits VMC | Ens |  |  | 0
| Répartiteur Informatique DIRISI | Ens |  |  | 0
| Baie PRODEF | Ens |  |  | 0
| Centrale SSI | Ens |  |  | 0
| Centrale alarme intrusion | Ens |  |  | 0
| Centrale contrôle d'accès | Ens |  |  | 0
| Baie Vidéosurveillance | Ens |  |  | 0
| AES Verrouillage du lot Portes | Ens |  |  | 0
| Prise Recharge engins Elec | Ens |  |  | 0
| Portes hangar (1 côté piste / 1 côté ville) | Ens |  |  | 0
| Grille hangar (côté ville) | Ens |  |  | 0
| Rideau motorisé ZSF | Ens |  |  | 0
| Balance 7T | Ens |  |  | 0
| Porte coulissante magasin armement | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.13 : Alimentations spécifiques |  |  |  | 0
Petits appareillages
Appareillage
Modèle CELIANE IP41 de marque LEGRAND ou équivalent
| Prise de courant | U |  |  | 0
| Prise RJ45 6A | U |  |  | 0
| Inter SA lumineux | U |  |  | 0
| Inter VV lumineux | U |  |  | 0
| Bouton poussoir | U |  |  | 0
| Prise TV | U |  |  | 0
| Sortie de câbles | U |  |  | 0
Modèle PLEXO IP66/IK08 de marque LEGRAND ou équivalent
3.2.14 | Prise de courant | U |  |  | 0
| Prise RJ45 6A | U |  |  | 0
| Inter SA lumineux | U |  |  | 0
| Inter VV lumineux | U |  |  | 0
| Inter minuterie | U |  |  | 0
Modèle PLEXO tétra de marque LEGRAND ou équivalent
| Prise de courant 4x32A métal IP44 | U |  |  | 0
| Déplacement des coffrets de PC conservés | U |  |  | 0
Points d’accès
| Point d’accès informatique PT1 (W1), suivant préco DIRISI : 2 RJ45 | U |  |  | 0
| Point d’accès informatique PT1 (W1), suivant préco DIRISI : 2 RJ45 étanche | U |  |  | 0 | manque les PC servitudes des bureaux arrivée / départ
| Point d’accès informatique PT3 (W3), suivant préco DIRISI : 1 SC OM3 duplex ''S'' | U |  |  | 0
| Point d’accès informatique PT4 (E1), appareillage de marque LEGRAND ou équivalent : 1 PCN + 3 PCO | U |  |  | 0
| Point d’accès informatique PT5 (E2), appareillage de marque LEGRAND ou équivalent : 1 PCN + 3 PCO (circuits N et O filtrés) | U |  |  | 0
Filtres CFO :
| Filtre 250V ac - 10A (Ecl-Det & VC) | U |  |  | 0
| Filtre 250V ac - 16A (PCN & PCO) | U |  |  | 0
| Plaque de traversée fixation murale | U |  |  | 0
| Chaussette de protection 5m | U |  |  | 0
| Mise à la Terre des filtes | Ens |  |  | 0
manque les 16 W1 des bureaux arrivée / départ
Filtres signaux :
| Filtres pour RJ45 (DIRISI) | U |  |  | 0
| Filtres pour détecteur Intrusion (3p) | U |  |  | 0 | manque les 8 E1 des bureaux arrivée / départ
| Filtres pour détecteur Incendie (2x1p) | U |  |  | 0
| Plaque de traversée fixation murale | U |  |  | 0
| Chaussette de protection 5m | U |  |  | 0
| Mise à la Terre des filtes | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.14 : Petits appareillages |  |  |  | 0
Gestion de l'éclairage
| Horloge crépusculaire + horloge | U |  |  | 0
Tableau de commande d'éclairage
| Tableau d'allumage TA2 (2 cdes) (3 Ecl int + 2 ecl ext) | U |  |  | 0
| Tableau d'allumage TA4 (4 cdes) | U |  |  | 0
| Tableau d'allumage TA5 (5 cdes) | U |  |  | 0
Détecteurs
| DT1 LC-plus 280 blanc | U |  |  | 0
| DT2 PD2N-M-DACO-DALI-2 | U |  |  | 0
| DT3 PD3N-1C | U |  |  | 0
3.2.15 | DT4 PD4-M-1C-C | U |  |  | 0
| DT5 PD4N-M-DALCO-DALI-2 | U |  |  | 0
| DT6 PD4-M-DAA4G | U |  |  | 0
| DT7 PD4-M-1C-GH | U |  |  | 0
| DT8 PD9-M-1C-SDB-IP65 | U |  |  | 0
| DT9 PD4-S-GH | U |  |  | 0
| Télécommande de programmation | U |  |  | 0
| Suspension, accrochage des appareils, et capotage | Ens |  |  | 0
| Réglage et essais | Ens |  |  | 0
| Formation | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.15 : Gestion de l'éclairage |  |  |  | 0
Eclairage
Luminaires
| Luminaire type 1 | U |  |  | 0
| Luminaire type 2 | U |  |  | 0
| Luminaire type 3 | U |  |  | 0
| Luminaire type 4 | U |  |  | 0
| Luminaire type 5 | U |  |  | 0
| Luminaire type 6 | U |  |  | 0
| Luminaire type 7 | U |  |  | 0
| Luminaire type 8 | U |  |  | 0
| Luminaire type 9 | U |  |  | 0
| Luminaire type 10 | U |  |  | 0
3.2.16 |  |  |  |  | 0
| Préaux HM91 type 7 | U |  |  | 0
| Préaux HM6 type 7 | U |  |  | 0
| PD3N-1C | U |  |  | 0
| Suspension, accrochage des appareils, et capotage | Ens |  |  | 0
| Réglage et essais | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.16 : Eclairage |  |  |  | 0
Eclairage de sécurité
Éclairage de sécurité
| BAES 01 drapeau, SATI | U |  |  | 0
| BAES 02 saillie, SATI | U |  |  | 0
| BAES 03 saillie étanche, SATI | U |  |  | 0
| BAES 04 Bloc phare étanche, SATI | U |  |  | 0
| BAPI EDF | U |  |  | 0
Télécommande SATI
| Télécommande SATI universelle | U |  |  | 0
| Mise en repos | Ens |  |  | 0
3.2.17
| Raccordement de l’éclairage de sécurité | Ens |  |  | 0
| Suspension, accrochage des appareils | Ens |  |  | 0
| Test, mise en service et formation | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.17 : Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
Gestion des occultants
| Pas d'occultants prévus | S.O. |  |  | 0
| Total 3.2.18 : Gestion des occultants |  |  |  | 0
Gestion Technique Electrique
| Séparation des circuits suivant criticité et fonctions | Ens |  |  | 0
| Total 3.2.19 : Gestion Technique Electrique |  |  |  | 0
3.2.18 | Courants Faibles
| Origine courants faibles | PM
Réseaux de communication
Reprise Elec CFO / CFA du local
3.2.19 | 2x2 protections 20A courbe D 6kA (alim 2 baies supplémentaires) | Ens |  |  | 0
| Liaisons Télécom Cuivre Fermes - panneaux 56 ports | Ens |  |  | 0
| Liaisons FO 12 brins OS2 entre RG HM91 et Sous-station HM91 puis Poste Y21 | Ens |  |  | 0
| Liaison inter-baies ''Ressource - Secret'' 12 FO OS2 | Ens |  |  | 0
| Tiroir Optique 12 ports Duplex SC OS2 | Ens |  |  | 0
| Reprise et complément des équipements actifs nécessaires | Ens |  |  | 0
3.3 | Jarretièrage, brassage, repérage, tests, recette | Ens |  |  | 0
| Contrôle Onduleur et adaptation | Ens |  |  | 0
3.3.1 | Rafraichissement du local | Ens |  |  | 0
3.3.2
| Total 3.3.2 : Réseaux de communication |  |  |  | 0
Matériel baie et précâblage RJ45
Répartiteur général DIRISI
| Baie Ressources DIRISI (remise en état par DIRISI) | S.O.
| Arrivées bâtiment : Tél et Info réalisées par DIRISI | S.O.
Baie Distribution
| Baie Distribution 19'' 42U 800x800 (équipée complète STB SIC) | Ens |  |  | 0
| Bandeau Téléphone 1U 56 ports Cat. 3 câblé 4-5 | Ens |  |  | 0
| Bandeau Informatique 2U 32 ports Cat. 6a | Ens |  |  | 0
| Bandeau 1U passe cordons | U |  |  | 0
| Bandeau de 6 PC à l'arrière | U |  |  | 0
| Plateau coulissant en réserve | U |  |  | 0
3.3.3 | Adaptation et agencement si besoin | Ens |  |  | 0
| Contrôle Onduleur et adaptation | Ens |  |  | 0
| Montage et raccordement | Ens |  |  | 0
Baie CEM ''S''
| Baie CEM ''S'' 19'' 42U 800x800 (équipée complète STB SIC) | Ens |  |  | 0
| Tiroir Optique 6 ports Duplex SC OS2 | Ens |  |  | 0
| Equipement actif (switch 6 ports Duplex multi, GBIC mono, etc.) | Ens |  |  | 0
| Tiroir Optique 6 ports Duplex SC OM3 | Ens |  |  | 0
| Bandeau 2U passe cordons avec crochets | U |  |  | 0
| Bandeau de 6 PC à l'arrière | U |  |  | 0
| Filtre Tempest 250V ac - 20A | U |  |  | 0
| Plaque de traversée fixation murale | U |  |  | 0
| Chaussette de protection 5m | U |  |  | 0
| Mise à la Terre des filtes | Ens |  |  | 0
| Contrôle Onduleur et adaptation | Ens |  |  | 0
| Montage et raccordement | Ens |  |  | 0
Local Sureté PRODEF
| Rajout des caméras complémentaires | Ens |  |  | 0
| Reprise du serveur vidéo et extension stockage | Ens |  |  | 0
| Contrôle Onduleur et adaptation | Ens |  |  | 0
| Reprise de câblage, repérage, tests, recette | Ens |  |  | 0
Câbles de distribution
| Câble cat 6A S/FTP 4 paires | ML |  |  | 0
| Câble Coax TV | ML |  |  | 0
Cordons de brassage
| Cordons de brassage cuivre 2m Cat. 3 | U |  |  | 0
| Cordons de brassage cuivre 5m Cat. 3 | U |  |  | 0
| Cordons de brassage cuivre 2m Cat. 6a | U |  |  | 0
| Cordons de brassage cuivre 5m Cat. 6a | U |  |  | 0
| Jarretière mono OS2 longueur 2m SC/SC duplex | U |  |  | 0
| Jarretière multi OM3 longueur 2m SC/SC duplex | U |  |  | 0
| Prises terminales RJ45 Cat 6a. | PM
| Total 3.3.3 : Matériel baie et précâblage RJ45 |  |  |  | 0
Couverture GSM
Installation pour couverture GSM Indoor
| Antenne extérieure Réception | Ens |  |  | 0
| Amplis / Répéteurs | Ens |  |  | 0
| Répartiteurs | U |  |  | 0
| Antennes intérieures couverture | U |  |  | 0
| Câblage Coax | Ens |  |  | 0
| Raccordement, repérage, essais | Ens |  |  | 0
| Mise en service, réception, assistance fournisseur | Ens |  |  | 0
| Repérage | Ens |  |  | 0
3.3.4 | Recettes | Ens |  |  | 0
| Documents à fournir | PM
| Total 3.3.4 : Couverture GSM |  |  |  | 0
Sonorisation
Reprise de l'installation
| Equipements sono neufs (dans la baie Ressources ?) | PM
Matériels
| Haut-parleur encastré de marque BOUYER ou équivalent | U |  |  | 0
| Haut-parleur saillie de marque BOUYER ou équivalent | U |  |  | 0
| Projecteur de sons extérieur de marque BOUYER ou équivalent | U |  |  | 0
| Système de gestion d'alertes | ENS |  |  | 0
Matériels
| Câble sono 100V | Ens |  |  | 0
3.3.5 | Câble U-1000 R2V | Ens |  |  | 0
| Mise en service et essais | Ens |  |  | 0
| Formation | Ens |  |  | 0
| Total 3.3.5 : Sonorisation |  |  |  | 0
Sureté
| Généralités | PM
| Vérifications et autocontrôles | PM
| Dossier à fournir | PM
| Repérage | PM
| Licences fabricant | PM
| Assistance fabricant | PM
| Programmation | PM
| Essais et mise en service | PM
| Formation | PM
3.3.6 | Origine de la Sureté
Reprise de l'Hypervision PRYSM
3.3.6.1 | Licences AppVision de PRYSM (dernière version) | Ens |  |  | 0
| Au poste local salle des opérations R+1 | Ens |  |  | 0
| Au PC Protection du site | Ens |  |  | 0
Reprise de la Supervision CA : SMI Serveur
| Licences SMI Serveur de FICHET (dernière version) | Ens |  |  | 0
| Au poste local salle des opérations R+1 | Ens |  |  | 0
| Au PC Protection du site | Ens |  |  | 0
Reprise de la Supervision AI : SPC Manager
3.3.6.2 | Licences SPC Manager de VANDERBILT (dernière version) | Ens |  |  | 0
| Au poste local salle des opérations R+1 | Ens |  |  | 0
| Au PC Protection du site | Ens |  |  | 0
Reprise de la Supervision VS : GENETEC
| Licences de GENETEC (dernière version) | Ens |  |  | 0
| Au poste local salle des opérations R+1 | Ens |  |  | 0
| Au PC Protection du site | Ens |  |  | 0
| La liaison poste local vers le PC Protection site est existante. | S.O.
| Liaison FO 12 brins OS2 entre le RG HM91 - Sous-Station HM91 et le Poste Y21 | PM
| Assistance constructeurs | ENS |  |  | 0
| Total 3.3.6.2 : Origine de la Sureté |  |  |  | 0
Contrôle d’accès
| Principe de fonctionnement | PM
| Licence gestion lecteur transparent via module SAM | U |  |  | 0
Matériels
| Concentrateur IP | U |  |  | 0
| Contrôleur avec SAM de portes modèle 2 lecteurs | U |  |  | 0
| Lecteur de badge de marque FICHET | U |  |  | 0
| Lecteur de badge + code de marque FICHET | U |  |  | 0
| BG vert | U |  |  | 0
| Pilotage gaches Elec (fourniture et alim au lot menuiserie) | U |  |  | 0
3.3.6.3 | Pilotage serrures Elec (fourniture et alim au lot menuiserie) | U |  |  | 0
Raccordement
| Câble cat 6A S/FTP 4 paires | ML |  |  | 0
| Câble Bus RS485 | Ens |  |  | 0
| Câble SYT1 1 paire torsadée blindées avec écran 8/10ème | Ens |  |  | 0
| Câble SYT1 3 paires torsadées blindées avec écran 8/10ème | Ens |  |  | 0
| Câble SYT1 5 paires torsadées blindées avec écran 8/10ème | Ens |  |  | 0
| Câble SYT1 10 paires torsadées blindées avec écran 8/10ème | Ens |  |  | 0
| Câble réseau U-1000 R02V 3G1,5 | Ens |  |  | 0
| Etc. | Ens |  |  | 0
| Repérage | Ens |  |  | 0
| Assistance fabricant | Ens |  |  | 0
| Paramétrage, programmation et mise en service | Ens |  |  | 0
| Intégration des nouvelles portes sur la supervision | Ens |  |  | 0
| Formation | Ens |  |  | 0
| Total 3.3.6.3 : Contrôle d’accès |  |  |  | 0
Alarme intrusion
| Principe de fonctionnement | PM
| Licences | Ens |  |  | 0
Matériels
| Centrale SPC5XXXX de marque VANDERBILT | U |  |  | 0
| Alimentation secourue + transpondeur 8E/2S de marque VANDERBILT | U |  |  | 0
| Transpondeur 8E/2S de marque VANDERBILT | U |  |  | 0
| Clavier confort LCD de marque VANDERBILT | U |  |  | 0
| Détecteur d’ouverture contact porte | U |  |  | 0
| Détecteur d’ouverture sabot | U |  |  | 0
3.3.6.4 | Détecteur bivolumétrique, référence DDV1016AM de marque CARRIER ou équivalent | U |  |  | 0
| Bouton Poussoir Agression | U |  |  | 0
Raccordement
| Câble cat 6A S/FTP 4 paires | ML |  |  | 0
| Câble Bus RS485 | Ens |  |  | 0
| Câble SYT1 1 paire 8/10 | Ens |  |  | 0
| Câble SYT1 3 paires 8/10 | Ens |  |  | 0
| Câble U-1000 R2V 3G1,5 | Ens |  |  | 0
| Repérage | Ens |  |  | 0
| Assistance fabricant | Ens |  |  | 0
| Paramétrage, programmation et mise en service | Ens |  |  | 0
| Intégration de la protection Intrusion sur la supervision | Ens |  |  | 0
| Formation | Ens |  |  | 0
| Total 3.3.6.4 : Alarme intrusion |  |  |  | 0
Vidéosurveillance
| Principe de fonctionnement | PM
| Licences | Ens |  |  | 0
| Dépose / repose des caméras existantes si besoin | Ens |  |  | 0
Matériels
| Nouvelles caméras fixes intérieures avec focale adaptée aux zones à surveiller | U |  |  | 0
| Nouvelles caméra fixe extérieure (si besoin) | U |  |  | 0
| Nouvelles caméras motorisées intérieures (si besoin) | U |  |  | 0
| Clavier réseau + joystick | U |  |  | 0
3.3.6.5
Raccordement
| Câble cat 6A S/FTP 4 paires | ML |  |  | 0
| Câble U-1000 R2V 3G1,5 | Ens |  |  | 0
| Connecteur et plug | Ens |  |  | 0
| Repérage | Ens |  |  | 0
| Assistance fabricant | Ens |  |  | 0
| Paramétrage, programmation et mise en service | Ens |  |  | 0
| Intégration de la vidéosurveillance sur la supervision | Ens |  |  | 0
| Formation | Ens |  |  | 0
| Total 3.3.6.5 : Vidéosurveillance |  |  |  | 0
Visiophonie
Matériels
| Platine de rue 2 boutons | U |  |  | 0
| Moniteur intérieur salle des opérations (R+1) et bureau Chef hangar (RdC) | U |  |  | 0
| Raccordement | Ens |  |  | 0
| Assistance constructeur | Ens |  |  | 0
| Programmation, essais, et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation | Ens |  |  | 0
3.3.6.6
| Total 3.3.6.6 : Visiophonie |  |  |  | 0
Autres systèmes exploitants
Matériels (non identifiés à ce dossier)
| Recherche et relevé des systèmes exploitants gênant les travaux | Ens |  |  | 0
| Dépose / repose de ces systèmes exploitants si besoin | Ens |  |  | 0
| Reprise ou remplacementdes des câblages | Ens |  |  | 0
| Vérification avec l'exploitant du fonctionnement | Ens |  |  | 0
| Total 3.3.7 : Autres systèmes exploitants |  |  |  | 0
GTC
Matériels
3.3.7 | Mise à dispo sur bornier des points (TS, TA, TC) | Ens |  |  | 0
| Mise à dispo des centrale de mesures avec sous-comptage | Ens |  |  | 0
| Raccordement | Ens |  |  | 0
| Liaison FO 12 brins OS2 entre le RG HM91 - Sous-Station HM91 et le Poste Y21 | PM
| Assistance constructeur | Ens |  |  | 0
| Assistance essais, et mise en service | Ens |  |  | 0
3.3.8
| Total 3.3.8 : GTC |  |  |  | 0
GTE
| Pas d'occultants prévus | S.O. |  |  | 0
| Total 3.3.9 : GTE |  |  |  | 0
SSI
Origine de la Sureté
Ancienne installation SSI de marque DEF à remplacer (lot dépose)
Installation SSI
Matériels Chubb compatible UAE Base
3.3.9 | Centrale ECS/CMSI.COM adressable 2 bus, 2 ZA, 1 UGA, 8 fonctions MS | Ens |  |  | 0
| Alimentation 24V 225W avec batterie | Ens |  |  | 0
| Déclencheur manuel adressable | U |  |  | 0
| Détecteur optique de fumé adressable | U |  |  | 0
| Détecteur ponctuel thermovélocimétrique adressable + socle | U |  |  | 0
| Indicateur d'action | U |  |  | 0
3.4 | Détecteur optique de flamme IR multifréquence X3301 | U |  |  | 0
3.4.1 | Circuit d'adressage interface pour détecteur de flamme | U |  |  | 0
| Boitier circuit adresse interface collective avec alim 24V + batt. | ENS |  |  | 0
| Diffuseur sonore non autonome | U |  |  | 0
3.4.2 | Diffuseur sonore avec flash non autonome | U |  |  | 0
| Diffuseur flash non autonome | U |  |  | 0
| Tableau répétiteur d'exploitation (bureau des opérations) | U |  |  | 0
| Satéllite 8 voies pour DAS | U |  |  | 0
| Commande UCMC pour ouvrants DSF hangar (4 fonctions DSF) | ENS |  |  | 0
| Commande DAC pour ouvrants DSF hangar | ENS |  |  | 0
| Adaptation DCM en DAC pour ouvrants DSF hangar (Ouv. & Ferm.) | ENS |  |  | 0
| Asservissement CMSI pour porte coulissante armement | ENS |  |  | 0
| Clapet CF thermique (lot CVC) | S.O.
| Réarmement Clapet CF thermique (lot CVC) | S.O.
Raccordement
| Câble 2 FO CR1 pour connexion au PCS du site (liaison HM91 - Poste Y21) | ML |  |  | 0
| Câble 2 FO pour connexion à l'UAE du site (liaison HM91 - Poste Y21) | ML |  |  | 0
| Connexion y compris accessoires raccordement (HM91 - Y21 - PCS Base) | ENS |  |  | 0
| Câble catégorie C2 genre SYT 1p 9/10 rouge | ML |  |  | 0
| Câble catégorie 1p 9/10 CR1 | ML |  |  | 0
| Câble U-1000 R02V 2 x 2,5 mm² CR1/C1 | ML |  |  | 0
| Câble U-1000 R02V 2 x 2,5 mm² | ML |  |  | 0
| Essais et autocontrôles | Ens |  |  | 0
| Intégration du HM91 au PCS Base | Ens |  |  | 0
| Intégration du HM91 sur l'UAE du site | Ens |  |  | 0
| Synoptiques de principes, assistance technique par CHAFF, programmation, | Ens |  |  | 0
mise en service et essais fonctionnels, formation utilisateurs
| Documents à fournir | Ens |  |  | 0
| Total 3.4 : SSI |  |  |  | 0
0